## 3
Обґрунтування заходів фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 рік
КП ФМР "Фастівводоканал"
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план, тис. грн. (без ПДВ) |  | питома вага у загальній сумі інвестицій | Примітка | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. кВт/год/рік) | Економічний ефект (тис. грн. )**
|  |  | загальна сума | у т.ч: |  |  | госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний
аморти- заційні відраху- вання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
1.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Технічне переоснащення ВОС | 1 од | 165.7 | 165.7 | 8.893% | Заміна трьох блоків живлення BVP Prof 30V 100+100A для станції елетролізна водоочисних споруд | 165.7 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.2 | Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності свердловин Волицького водозабору | 3 од | 190.5 | 190.5 | 10.22% | Придбання насосних агрегатів YSP SS 6045/12 з станціями управління для свердловин № 3, 4, 6. | 190.5 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.3 | Технічне переоснащення підвищувальних насосних станцій | 6 од | 157.5 | 157.5 | 8.453% | Встановлення у підвищувальних насосних станціях додаткових нових насосних агрегатів NM 40/16 А-В за адресою: вул. Л.Толстого 5а, вул. Нова 5а, вул.В.Великого 6а , Шевченка 2а, вул.К.Строкова 5б, вул. С.Палія 3а. | 157.5 | 0 |  | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 513.7 | 513.7 | 27.57% |  | 513.7 | 0 |  | 0 | 0
1.2.6. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.8 | Інші заходи, з них :
1.2.8.1 | Технічне переоснащення запірної арматури на водопровідних мережах | 14 од | 257.4 | 257.4 | 13.81% | Заміна запірної арматури Ду 300 мм - 2 шт. - ; Ду 150 мм - 4 шт - ; Ду 100 мм - 8 шт. ; | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.2 | Технічне переоснащення пожежних гідрантів на вуличних водопровідних мережах | 31 од. | 136.62 | 136.62 | 5.119% | Заміна непрацюючих пожежних гідрантів в кількості 31 од. | 136.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.3 | Технічне переоснащення водопровідних мереж на труби з поліетилену марки ПЕ-100, діаметром 63 мм | 1450 м/п | 95.38 | 95.38 | 5.119% | Заміна металевих водопровідних мереж на поліетиленові труби марки ПЕ-100 SDR17 (1,0 МПа) діаметром 63 мм вул.Правди , вул.Українська, вул. Берегова | 95.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.4 | Технічне переоснащення водопровідних мереж на труби з поліетилену марки ПЕ-100, діаметром 110 мм | 850 м/п | 168.9 | 168.9 | 9.065% | Заміна металевих водопровідних мереж на поліетиленові труби марки ПЕ-100 SDR17 (1,0 МПа) діаметром 110 мм вул. Лісова, вул.Прорізна, від вул. Великоснітинська до КОС | 168.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8.5 | Технічне переоснащення підвищувальної насосної станції | 1 од | 98.5 | 98.5 | 5.286% | Придбання насосної станції підвищення тиску, типу E.sybox вул.Суворова,6 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2.8 |  |  | 756.8 | 756.8 | 40.62% |  | 756.8 | 0 |  | 0 | 0
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 1270.5 | 1270.5 | 68.19% |  | 1270.5 | 0 | х | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 1270.5 | 1270.5 | 68.19% |  | 1270.5 | 0 | х | 0 | 0
ІІ |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
2.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1. | Заміна насосного обладнання на КНС "Дзвони Чорнобиля" СМ 125-80-315/4 | 1 од | 40.9 | 40.9 | 2.195% | Придбання насосного обладнання СМ 125-80-315/4 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2. | Покращення робіт по виконанню ремонту та прочищення каналізаційних мереж | 6 од | 70.8 | 70.8 | 3.8% | Придбання багато-розмірних заглушок: КАВ100200 - 2шт., КАВ200400 - 2шт., КАВ300600 - 2шт. | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3. | Монтаж міжфланцевої засувки на мулової станції цеху КОС Ду 150 на насосах № 4,5 | 2 од | 11.4 | 11.4 | 0.6118% | Придбання міжфланцевих засувок Ду 150 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4. | Виконання герметизації каналізаційних колодязів | 30 од | 95.6 | 95.6 | 5.131% | Заміна не герметичних люків на каналізаційних мережах | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 218.7 | 218.7 | 11.74% |  | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Інші заходи, з них :
2.2.6.1 | Технічне переоснащення запірної арматури Ду 400 мм, КНС №7 | 1 од | 45.9 | 45.9 | 2.463% | Заміна запірної арматури ду 400 мм, КНС №7 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.2 | Технічне переоснащення запірної арматури, Ду 250 -8 од. та клапанів зворотніх Ду 250 мм -4 од., КНС "Центральна" (12 од.) | 12 од | 241.1 | 241.1 | 12.94% | Заміна запірної арматури Ду 250 мм, на нові 12 од. | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.2 | Технічне переоснащення насосного обладнання мулової станції КОС та КНС №11 | 2 од | 87.1 | 87.1 | 4.675% | Заміна зношеного насосного агрегату ФГ 216/24 на новий 2СМ 150-125-315/4 - дві одиниці | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.2.6 |  |  | 374.1 | 374.1 | 20.08% |  | 374.1 | 0 | х | 0 | 0
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 592.8 | 592.8 | 31.81% |  | 592.8 | 0 | х | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 592.8 | 592.8 | 31.81% |  | 592.8 | 0 | х | 0 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 1863.3 | 1863.3 | 100% |  | 1863.3 | 0 | х | 0 | 0 | 1863.3

## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [8 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Фастівська міська рада | [8 empty] | Т.в.о.директора КП ФМР "Фастівводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [8 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| М.В.Нетяжук | [8 empty] | _______________________________ |  |  | В.Ю.Коршак
[11 empty] | (підпис) | (ПІБ)
"___"_______________20____року
"____"_______________ 20____ року
| М.П. | [8 empty] | М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 рік
Комунальне підприємство Фастівської міської ради "Фастівводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планова-ний період + 1 |  | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1
Усього за підпунктом 1.1.2
1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3
1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:
Усього за підпунктом 1.1.4
1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.1.5
1.1.6 | Інші заходи,з них:
Усього за підпунктом 1.1.6
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Технічне переоснащення ВОС | Заміна трьох блоків живлення BVP Prof 30V 100+100A для станції елетролізна водоочисних споруд | 165.7 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 0 | 165.7 | 165.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності свердловин Волицького водозабору | Придбання насосних агрегатів YSP SS 6045/12 з станціями управління для свердловин № 3, 4, 6. | 190.5 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 0 | 190.5 | 190.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Технічне переоснащення підвищувальних насосних станцій | Встановлення у підвищувальних насосних станціях додаткових нових насосних агрегатів NM 40/16 А-В за адресою: вул. Л.Толстого 5а, вул. Нова 5а, вул.В.Великого 6а , Шевченка 2а, вул.К.Строкова 5б, вул. С.Палія 3а. | 157.5 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 157.5 | 157.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 513.7 | 513.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.7 | 0 | 513.7 | 513.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Інші заходи, з них:
1.2.8.1 | Технічне переоснащення запірної арматури на водопровідних мережах | Заміна запірної арматури Ду 300 мм - 2 шт. - ; Ду 150 мм - 4 шт - ; Ду 100 мм - 8 шт. ; | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 257.4 | 257.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.8.2 | Технічне переоснащення пожежних гідрантів на вуличних водопровідних мережах | Заміна непрацюючих пожежних гідрантів в кількості 31 од. | 136.62 | 136.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.62 | 0 | 136.62 | 136.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.8.3 | Технічне переоснащення водопровідних мереж на труби з поліетилену марки ПЕ-100, діаметром 63 мм | Заміна металевих водопровідних мереж на поліетиленові труби марки ПЕ-100 SDR17 (1,0 МПа) діаметром 63 мм вул.Правди, вул.Українська, вул. Берегова | 95.38 | 95.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.38 | 0 | 95.38 | 95.38 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.8.4 | Технічне переоснащення водопровідних мереж на труби з поліетилену марки ПЕ-100, діаметром 110 мм | Заміна металевих водопровідних мереж на поліетиленові труби марки ПЕ-100 SDR17 (1,0 МПа) діаметром 110 мм вул. Лісова, вул.Прорізна, від вул. Великоснітинська до КОС | 168.9 | 168.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9 | 0 | 168.9 | 168.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.8.5 | Технічне переоснащення підвищувальної насосної станції | Придбання насосної станції підвищення тиску, типу E.sybox вул.Суворова,6 | 98.5 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 98.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2.8 |  |  | 756.8 | 756.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.8 | 0 | 756.8 | 756.8 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 1270.5 | 1270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 1270.5 | #VALUE! | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 1270.5 | 1270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 1270.5 | #VALUE! | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
Усього за підпунктом 2.1.1
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2
2.1.3 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.1.2.1
2.1.2.2
Усього за підпунктом 2.1.3
2.1.4 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 2.1.4
2.1.5 | Інші заходи, у т.ч.:
2.1.5 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.1.5
Усього за пунктом 2.1
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
2.2.1.1 | Заміна насосного обладнання на КНС "Дзвони Чорнобиля" СМ 125-80-315/4 | Придбання насосного обладнання СМ 125-80-315/4 | 40.9 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 40.9 | 40.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Покращення робіт по виконанню ремонту та прочищення каналізаційних мереж | Придбання багато-розмірних заглушок: КАВ100200 - 2шт., КАВ200400 - 2шт., КАВ300600 - 2шт. | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 70.8 | 70.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Монтаж міжфланцевої засувки на мулової станції цеху КОС Ду 150 на насосах № 4,5 | Придбання міжфланцевих засувок Ду 150 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 | 11.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Виконання герметизації каналізаційних колодязів | Заміна не герметичних люків на каналізаційних мережах | 95.6 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 95.6 | 95.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 218.7 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7 | 0 | 218.7 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом2.2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Інші заходи,з них:
2.2.6.1 | Технічне переоснащення запірної арматури Ду 400 мм, КНС №7 | Заміна запірної арматури ду 400 мм, КНС №7 | 45.9 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 45.9 | 45.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.6.2 | Технічне переоснащення запірної арматури, Ду 250 -8 од. та клапанів зворотніх Ду 250 мм -4 од., КНС "Центральна" (12 од.) | Заміна запірної арматури Ду 250 мм, на нові 12 од. | 241.1 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1 | 0 | 241.1 | 241.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.6.3 | Технічне переоснащення насосного обладнання мулової станції КОС та КНС №11 | Заміна зношеного насосного агрегату ФГ 216/24 на новий 2СМ 150-125-315/4 - три одиниці | 87.1 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 87.1 | 87.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.2.6 |  |  | 374.1 | 374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.1 | 0 | 374.1 | 374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 592.8 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 0 | 592.8 | 592.8 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 592.8 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 0 | 592.8 | 592.8 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 1863.3 | 1863.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.3 | 0 | 1863.3 | 1863.3 | #VALUE! | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
х- ліцензіатом не заповнюється.
Головний інженер | [9 empty] | В.В.Брюховецький
(посада відповідального виконавця) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 5
Додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Фастівська міська рада | [10 empty] | Т.в.о. директора КП ФМР "Фастівводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [10 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| М.В.Нетяжук | [10 empty] | __________________________________ |  | В.Ю.Коршак
[13 empty] | (підпис) | (ПІБ)
| "_____" ________________20______року | [10 empty] | "____"_______________ 20____ року
| М.П. | [10 empty] | М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2022 року
Комунальне підприємство Фастівської міської ради "Фастівводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн. /рік) | Економічний ефект (тис. грн. )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів,з них:
Усього за підпунктом 1.1.1
1.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2
1.1.3. |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби,з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3
1.1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.1.4
1.1.5 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.1.5
1.1.6 |  | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.1.6
Усього за пунктом1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1. |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, них:
1.2.1.1 | Технічне переоснащення ВОС | Заміна трьох блоків живлення BVP Prof 30V 100+100A для станції елетролізна водоочисних споруд | 165.7 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 165.7 | 0 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності свердловин Волицького водозабору | Придбання насосних агрегатів YSP SS 6045/12 з станціями управління для свердловин № 3, 4, 6. | 190.5 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 0 | 0 | 190.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Технічне переоснащення підвищувальних насосних станцій | Встановлення у підвищувальних насосних станціях додаткових нових насосних агрегатів NM 40/16 А-В за адресою: вул. Л.Толстого 5а, вул. Нова 5а, вул.В.Великого 6а , Шевченка 2а, вул.К.Строкова 5б, вул. С.Палія 3а. | 157.5 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 157.5 | 0 |  | 0 | 157.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 513.7 | 513.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.7 | 513.7 | 0 | 165.7 | 190.5 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
1.2.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, в них:
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання,в них:
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, в них:
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, в них:
Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, в них:
Усього за підпунктом 1.2.7
1.2.8 |  | Інші заходи, в них:
1.2.8.1 | Технічне переоснащення запірної арматури на водопровідних мережах | Заміна запірної арматури Ду 300 мм - 2 шт. - ; Ду 150 мм - 4 шт - ; Ду 100 мм - 8 шт. ; | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.8.2 | Технічне переоснащення пожежних гідрантів на вуличних водопровідних мережах | Заміна непрацюючих пожежних гідрантів в кількості 31 од. | 136.62 | 136.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.62 | 136.62 | 0 | 0 | 136.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.8.3 | Технічне переоснащення водопровідних мереж на труби з поліетилену марки ПЕ-100, діаметром 63 мм | Заміна металевих водопровідних мереж на поліетиленові труби марки ПЕ-100 SDR17 (1,0 МПа) діаметром 63 мм вул.Правди , вул.Українська, вул. Берегова. | 95.38 | 95.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.38 | 95.38 | 0 | 0 | 95.38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.8.4 | Технічне переоснащення водопровідних мереж на труби з поліетилену марки ПЕ-100, діаметром 110 мм | Заміна металевих водопровідних мереж на поліетиленові труби марки ПЕ-100 SDR17 (1,0 МПа) діаметром 110 мм вул. Лісова, вул.Прорізна, від вул. Великоснітинська до КОС | 168.9 | 168.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9 | 168.9 | 0 | 0 | 0 | 168.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.8.5 | Технічне переоснащення підвищувальної насосної станції | Придбання насосної станції підвищення тиску, типу E.sybox вул.Суворова,6 | 98.5 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2.8 |  |  | 756.8 | 756.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.8 | 756.8 | 0 | 0 | 232 | 524.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 1270.5 | 1270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.5 | 1270.5 | 0 | 165.7 | 422.5 | 682.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 1270.5 | 1270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.5 | 1270.5 | 0 | 165.7 | 422.5 | 682.3 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
ІІ |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.1
2.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2.
2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища,з них:
Усього за підпунктом 2.1.3
2.1.4 |  | Інші заходи,з них:
Усього за підпунктом 2.1.4
Усього за пунктом 2.1.
2.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1 | Заміна насосного обладнання на КНС "Дзвони Чорнобиля" СМ 125-80-315/4 | Придбання насосного обладнання СМ 125-80-315/4 | 40.9 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 40.9 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Покращення робіт по виконанню ремонту та прочищення каналізаційних мереж | Придбання багато-розмірних заглушок: КАВ100200 - 2шт., КАВ200400 - 2шт., КАВ300600 - 2шт. | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Монтаж міжфланцевої засувки на мулової станції цеху КОС Ду 150 на насосах № 4,5 | Придбання міжфланцевих засувок Ду 150 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Виконання герметизації каналізаційних колодязів | Заміна не герметичних люків на каналізаційних мережах | 95.6 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  | 218.7 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 0 | 40.9 | 82.2 | 95.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.2.3.
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.2.5.1 | Технічне переоснащення запірної арматури Ду 400 мм, КНС №7 | Заміна запірної арматури ду 400 мм, КНС №7 | 45.9 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.5.2 | Технічне переоснащення запірної арматури, Ду 250 -8 од. та клапанів зворотніх Ду 250 мм -4 од., КНС "Центральна" (12 од.) | Заміна запірної арматури Ду 250 мм, на нові 12 од. | 241.1 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1 | 241.1 | 0 | 0 | 241.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.5.3 | Технічне переоснащення насосного обладнання мулової станції КОС та КНС №11 | Заміна зношеного насосного агрегату ФГ 216/24 на новий 2СМ 150-125-315/4 - три одиниці | 87.1 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  | 374.1 | 374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.1 | 374.1 | 0 | 0 | 241.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.2.6
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 592.8 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 592.8 | 0 | 40.9 | 323.3 | 228.6 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 592.8 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 592.8 | 0 | 40.9 | 323.3 | 228.6 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 1863.3 | 1863.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.3 | 1863.3 | 0 | 206.6 | 745.8 | 910.9 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.
Головний інженер | [6 empty] | В.В.Брюховецький
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 6
Додаток 6 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2022 рік
Комунальне підприємство Фастівської міської ради "Фастівводоканал"
(назва підприємства)
№ з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)
|  | загальна сума | з урахуванням:
|  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
І | Водопостачання
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання
1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
1.1.6 | Інші заходи
Усього за пунктом 1.1
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 513.7 | 513.7
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0
1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 0
1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 0
1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій | 0
1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0
1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0
1.2.8 | Інші заходи | 756.8 | 756.8
| Усього за пунктом 1.2 | 1270.5 | 1270.5
| Усього за розділом І | 1270.5 | 1272.5
2 | Водовідведення
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
2.1.4 | Інші заходи
Усього за пунктом 2.1
2
Продовження додатка 6
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 218.7 | 218.7
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0
2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій | 0 | 0
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 | 0
2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 | 0
2.2.6 | Інші заходи | 374.1 | 374.1
| Усього за пунктом 2.2 | 592.8 | 592.8
| Усього за розділом ІІ | 592.8 | 592.8
| Усього за інвестиційною програмою | 1863.3 | 1863.3
Т.в.о.директора __________________ ______Коршак В.Ю._____________
(посадова особа ліцензіата) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
М. П
__Головний інженер_________ __________________ _______Брюховецький В.В.________
|  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
__Головний бухгалтер_________ __________________ _______Савченко В.Ф.________
|  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для 4 додатки 3, 4, 5, 6.xls
Дата отчета: 26.09.2019 8:37
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Книга содержит листы, на которых определены колонтитулы для первой или четных страниц, которые не будут показаны в более ранних версиях Excel. | 1