Додаток

до рішення міської ради

**Перелік індивідуально визначеного майна, що приймається зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області у комунальну власність Фастівської міської територіальної громади**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування****Товару** | **К-сть** |
| 1 | Каналізаційна насосна станція КНС D2000 H= 6200 з насосним обладнанням С 100-315 АВ | 1 шт. |
| 2 | Повітродувка MP-VB 150 | 3 шт. |
|  | Ввідно-розподільчий пристрій ВРП (у комплекті) - AS Solo 1-3-DОА | 1 шт. |
|  | Пункт розподільчий РП-1 (в комплекті) - AS Solo 1-3-DОА | 1 шт. |
|  | Пункт розподільчий РП-2 (в комплекті) - AS Solo 1-3-DОА | 1 шт. |
| 3 | Труба РЕ 100 SDR-17 - 225х13,4 мм | 254,52 м |
| 4 | Труби полiетиленовi РЕ 100 SDR-26(0,6МПа), зовнiшнiй дiаметр 250х7,7 мм | 30,385 м |
| 5 | Труби поліетиленові для подачі холодноїводи РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішнійдіаметр 160х9,5 мм | 263,61 |
| 6 | Труби полiетиленовi для подачi холодноїводи РЕ 100 SDR-26 (0,6 МПа), зовнiшнiйдiаметр 250х7,7 мм | 64,64 м |
| 7 | Труби полiетиленовi РЕ 100 SDR-26(0,6МПа), зовнiшнiй дiаметр 250х7,7 мм | 9,005 м |
| 8 | Труби полiетиленовi РЕ 100 SDR-26(0,6МПа), зовнiшнiй дiаметр 200х6,2 мм | 48,48 м |
| 9 | Труби полiетиленовi РЕ 100 SDR-26(0,6МПа), зовнiшнiй дiаметр 110х4,9 мм | 111,1 |
| 10 | Труби полiетиленовi 160 мм | 149,48 |
| 11 | Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа ), зовнішній діаметр 250\*14,8 мм | 5475,0 м |
| 12 | Насос YSP SS 6060/12 або аналог потужністю 22 кВт | 3 |
| 13 | насосний агрегат моноблочний NM 80-200В або аналог потужністю 30 кВт | 1 |
| 14 | насосний агрегат моноблочний NM 100-250В або аналог | 2 |
| 15 | терморезисторне зварювальне обладнання КmT 4k0 S 25-800 мм | 1 |
| 16 | генератор трьохфазний дизельний 15 кВт | 1 |

**Секретар міської ради Людмила РУДЯК**