|  | Таблиця 1 до Додатку 3 до тендерної документації |
| --- | --- |
| Відомість обсягів робіт |
| Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2) |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01/1 ПК-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи АБ (арк.25) |  |  |  |
| 1 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 1980 |  |
| 2 | Розбирання піддашків,бетонних плит вхідної групи, бетонних сходів вхідних груп,бетонних пандусів вхідних груп | м3 | 33,5 |  |
| 3 | Розбирання металевих сходових грат при вазi одного метра грат до 60 кг,металевих кутів пандусу | м | 9,4 |  |
| 4 | Розбирання вентиляцiйних коробiв | м2 | 60 |  |
| 5 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (товш.0,7 мм) | м | 204 |  |
| 6 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 15 км | т | 0,2403 |  |
|  | ПОКРІВЛЯ |  |  |  |
| 7 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 1726,4 |  |
| 8 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 1595,2 |  |
| 9 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних | м2 | 131,2 |  |
| 10 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 1726 |  |
| 11 | Розбирання дерев'яних мауерлатів | м2 | 1726 |  |
| 12 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | шт | 4 |  |
| 13 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли (вентканали та мурування вище карнізних плит) | м3 | 58,2 |  |
| 14 | (Демонтаж) Установлення плит карнизних масою до 0,5 т (900х1500х90мм - 160шт) | шт | 160 |  |
| 15 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 165,3603 |  |
| 16 | Навантаження сміття вручну | т | 3,3747 |  |
| 17 | Перевезення сміття до 15 км | т | 168,735 |  |
|  | Роздiл 2. Покрівля АБ,КБ арк.3-4 |  |  |  |
|  | ВЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОГО ПОЯСУ |  |  |  |
| 18 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 33,7 |  |
| 19 | Бетон кл.С12/15 | м3 | 34,2055 |  |
| 20 | O12 A ІІІ 400С ГОСТ 5781-82 (6*339,8) | т | 1,828558944 |  |
| 21 | O6 AІ 240С ГОСТ 5781-82 (848*1,16) | т | 0,22097184 |  |
| 22 | O6 AІ 240С ГОСТ 5781-82 (286*1,2) | т | 0,07683676 |  |
| 23 | O12 A ІІІ 400С ГОСТ 5781-82 (32*1,3) | т | 0,03729728 |  |
| 24 | Фіксатори | кг | 12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕРЕВЯНІ ЕЛЕМЕНТИ ДАХУ |  |  |  |
| 25 | Улаштування крокв,мауерлатів,стійок,прогонів,бантин з дощок | м3 | 48,507 |  |
| 26 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 1604,6 |  |
| 27 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок | м2 | 131,2 |  |
| 28 | Деревяні елементи даху | м3 | 64,683 |  |
|  | УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА |  |  |  |
| 29 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | м2 | 1380 |  |
| 30 | Мінероловатний утеплювач НГ, щільністю 150кг/м3, теплопровідністю 0,037Вт/мхС -250мм | м2 | 1421,4 |  |
| 31 | Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар | м2 | 1380 |  |
| 32 | Плівка пароізоляційна | м2 | 1587 |  |
| 33 | Притискна планка 80х25 | м п | 434 |  |
| 34 | Брус 80х250 | м.п. | 434 |  |
|  | ХОДОВІ МІСТКИ ГОРИЩА |  |  |  |
| 35 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | м2 | 156 |  |
| 36 | Плита OSB-3 22мм | м2 | 156 |  |
|  | УТЕПЛЕННЯ СТІН ГОРИЩА |  |  |  |
| 37 | Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині | м3 | 12,96 |  |
| 38 | Утеплювач з мінеральної вати 135 кг/м3, т 120 мм | м2 | 104,76 |  |
| 39 | Клей для утеплювача по типу Ceresit CT190 pro | кг | 648 |  |
| 40 | Дюбель-зонт | шт | 864 |  |
| 41 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 15,5844 |  |
| 42 | Обшивання каркасних стін пергаміном | м2 | 108 |  |
| 43 | Паробар'єр | м2 | 118,8 |  |
| 44 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 108 |  |
| 45 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 108 |  |
|  | ПОКРІВЛЯ |  |  |  |
| 46 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 1735,8 |  |
| 47 | Гвинти покрівельні | шт | 13886,4 |  |
| 48 | Профіль металевий оцинкований фарбований ПС-20 (0, 45 мм) | м2 | 1996,17 |  |
| 49 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 1735,8 |  |
| 50 | Паробар'єр | м2 | 1909,38 |  |
|  | Виготовлення покриття вентканалів з оцинк.сталі 19,8 м2 (арк.6) |  |  |  |
| 51 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 19,8 |  |
| 52 | Сталь листова оцинкована, товщ. листа 0,7 мм | м2 | 19,8 |  |
| 53 | Улаштування крапельника,захисних планок, планок примикання | м | 230,8 |  |
| 54 | Конькова планка пряма | м | 154,8 |  |
| 55 | Єндова верхня | м | 38 |  |
| 56 | Єндова нижня | м | 38 |  |
| 57 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 328,4 |  |
| 58 | Торцева планка | м | 18,6 |  |
| 59 | Карнизна планка | м | 224,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Планка примикання до стіни (шир 40 мм - 34 м2) | м | 85 |  |
| 61 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм | м2 | 137 |  |
| 62 | Підшивка карнизу шир .500 мм ( софітом з частковою перфорацією ) | м2 | 137 |  |
| 63 | Установлення елементів каркасу із брусів | м3 | 1,8 |  |
| 64 | Бруси обрiзнi з хвойних порiд, 50х50 | м3 | 0,60075 |  |
| 65 | Бруси обрiзнi з хвойних порiд, 50х200 | м3 | 1,2015 |  |
| 66 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 1720,9 |  |
| 67 | J - профіль | м | 240,3 |  |
| 68 | J - фаска | м | 240,3 |  |
| 69 | Фінішна планка | м | 240,3 |  |
|  | ОГОРОДЖЕННЯ ПОКРІВЛІ |  |  |  |
| 70 | Влаштування снігозатримувача | м | 211 |  |
| 71 | Снігозатримувач кутовий ( пластинчастий ), L=1000 мм | м | 211 |  |
| 72 | Огородження покрiвель металеве (Огорожа покрівлі КО - 30.6 Р) | м | 234 |  |
| 73 | ф16 АІ l=1410 мм | т | 0,33345 |  |
| 74 | ф14 АІ l=234 м | т | 0,73944 |  |
|  | ЗАМІНА ЛЮКА |  |  |  |
| 75 | Пробивання отворiв в залiзобетонних перекриттях, перерiз отворiв 500х500 мм (800х800 мм) | шт | 1 |  |
| 76 | Улаштування слухових вікон | шт | 4 |  |
|  | Слухові вікна ОБС-1 (3шт) |  |  |  |
| 77 | Установлення елементів каркасу із брусів | м3 | 0,588315 |  |
| 78 | Бруси обрiзнi з хвойних порiд, 50х100 | м3 | 0,09675 |  |
| 79 | Бруси обрiзнi з хвойних порiд, 50х50 | м3 | 0,053625 |  |
| 80 | Дошка 150х40 мм | м3 | 0,28944 |  |
| 81 | Дошка 100х25 мм | м3 | 0,1485 |  |
| 82 | Болт М12х150 | шт | 36 |  |
| 83 | Люк металевий 800х800, Індивідуальний виріб утеплений, ЕІ-30 | шт | 1 |  |
| 84 | Улаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін | м | 18 |  |
| 85 | Планка примикання оцинкована внутрішня 200 х 150 мм | м | 18 |  |
| 86 | Фартух оцинкований | м2 | 1,8 |  |
| 87 | Спуск оцинков .шир .250 мм | м | 6 |  |
| 88 | Планка примикання сталева , фарбована ,зовнішня | м | 45 |  |
| 89 | Бокові стінки слухового вікна ( оцинк .фарб .залізо ) | м2 | 9 |  |
|  | ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА |  |  |  |
| 90 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 240,3 |  |
| 91 | Жолоб півкруглий перер .125 мм з пластиковийй сіткою , довж .2000 мм | м | 240,3 |  |
| 92 | Кронштейн жолоба | шт | 481 |  |
| 93 | З'єднувач жолобів | шт | 120 |  |
| 94 | Заглушка жолоба ліва,права | шт | 2 |  |
| 95 | Кут зовнішній | шт | 6 |  |
| 96 | Кут внутрішній | шт | 4 |  |
| 97 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 192,4 |  |
| 98 | Труба водостічна діам .87 мм довжиною 2000 мм | м | 192,4 |  |
| 99 | Лійка | шт | 17 |  |
| 100 | Коліно 87 мм внутрішнє | шт | 34 |  |
| 101 | Коліно 87 мм зовнішнє | шт | 17 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | Муфта труби | шт | 97 |  |
| 103 | Кріплення труби до стіни | шт | 193 |  |
|  | Роздiл 3. Повернення |  |  |  |
| 104 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,2403 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/1 ПК-02 на вогнезахисна обробка деревини |  |  |  |
|  | дерев'яні конструкції |  |  |  |
| 105 | Нанесення механiзованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй | м2 | 2009,24 |  |
| 106 | Просочувальна вогнезахисна речовина Defens WD-1 | кг | 711,873732 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/1 ПК-03 на Блискавкозахист, заземлення |  |  |  |
|  | БЛИСКАВКОЗАХИСТ |  |  |  |
| 107 | Заземлювачі електричних установок, з труб діаметром до 75 мм (Блискавкоприймач) | шт | 11 |  |
| 108 | Блискавкоприймач 101 VL2500 мм, алюміній 5401986 Obo-bettermann | шт | 11 |  |
| 109 | Тримач блискавкоприймача 16 мм G 5412609 Obo- bettermann | шт | 22 |  |
| 110 | Елемент відокремлювання 223 0 DIN ZN G 5335140 Obo-bettermann | шт | 11 |  |
| 111 | Струмоприймач G 5405068 Obo-bettermann | шт | 3 |  |
|  | ВЕРТИКАЛЬНІ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЗАЗЕМЛЮВАЧІ ПО СТІНІ ТА ПОКРІВЛІ |  |  |  |
| 112 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 1030 |  |
| 113 | Провідник круглий 8 мм, бухта 125 м, гарячецинкований 5021081 Obo-bettermann | м | 1030 |  |
| 114 | Гребневий тримач дроту 132 Р VA, нержавіюча сталь 5202510 Obo-bettermann | шт | 170 |  |
| 115 | Тримач скатний катанки 159 VA-V, нержавіюча сталь 5217075 Obo-bettermann | шт | 444 |  |
| 116 | Тримач дроту 177 20 VA М6, нержавіюча сталь 5207339 Obo-bettermann | шт | 416 |  |
| 117 | Гідроізолююча прокладка для тримачів 177, поліпропілен 5207371 Obo-bettermann | шт | 416 |  |
| 118 | Фальцева клема 5010 20 FT, гарячецинкована 5304520 Obo-bettermann | шт | 41 |  |
| 119 | Пластина підключення 5009, гарячецинкована 5304970 Obo-bettermann | шт | 6 |  |
| 120 | Компенсатор 172 AR, алюміній 5218926 Obo-bettermann | шт | 32 |  |
| 121 | З'єднувач Vario 249 B-10 ST, гарячецинкований 5311705 Obo-bettermann | шт | 285 |  |
| 122 | Тримач на жолоб 262, гарячецикований 5316014 Obo- bettermann | шт | 17 |  |
|  | ДОЗЕМНІ ПРОВІДНИКИ |  |  |  |
| 123 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 187 |  |
| 124 | Провідник круглий 8 мм, бухта 125 м, гарячецинкований 5021081 Obo-bettermann | м | 187 |  |
| 125 | Тримач катанки фасадний 113 Z810 G 5229960 Obo- bettermann | шт | 187 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | Шпилька з різьбою - М8 2м, G (2,5-10 мкм) 3141136 Obo- bettermann | шт | 10 |  |
| 127 | Латунний розпірний анкер під шпильку, М8х30 3483088 Obo-bettermann | шт | 187 |  |
| 128 | Трубчастий з'єднувач 237 N, гарячецинкований 5328209 Obo-bettermann | шт | 19 |  |
| 129 | Хрестовий з'єднувач 252 8-10ХFL30, гарячецинкований 5312655 Obo-bettermann | шт | 17 |  |
| 130 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 17 |  |
| 131 | Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, 150х116х67, ІР66, ультрафіолетостійкий, ударостійкий поліпропілен 17 2007077 Obo-bettermann | шт | 17 |  |
| 132 | Монтаж лiчильника ударів блискавки 5091722 Obo- bettermann | шт | 1 |  |
| 133 | Лiчильник ударів блискавки 5091722 Obo-bettermann | шт | 1 |  |
|  | ЗАЗЕМЛЮЮЧИЙ ПРИСТРІЙ |  |  |  |
| 134 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 132 |  |
| 135 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 132 |  |
| 136 | Тримач провода плаского 30мм з отвором М6, гарячецинкований 5032237 Obo-bettermann | шт | 34 |  |
| 137 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 (Провідник плаский, 30х3,5 мм) | м | 51 |  |
| 138 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 (Провідник плаский, 30х3,5 мм) | м | 264 |  |
| 139 | Провідник плаский, 30х3,5 мм, бухта 30м, гарячецинкований 5019345 Obo-bettermann | м | 315 |  |
| 140 | Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 30, гарячецинкований 5314658 Obo-bettermann | шт | 28 |  |
| 141 | Наконечник уземлювача ST, BP, 20мм 3041212 Obo- bettermann | шт | 17 |  |
| 142 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 51 |  |
| 143 | Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 70 мкм, гарячецинкований 5000750 Obo-bettermann | шт | 51 |  |
| 144 | З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки заземлення 20 мм, гарячецинкований 5001641 Obo-bettermann | шт | 17 |  |
| 145 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10м 2360055 Obo-bettermann | шт | 12 |  |
| 146 | Насадка вібромолота SOS-Max, для стрижнів ST, BP, OMEX, 2 0мм, гартована сталь 3044904 Obo-bettermann | шт | 1 |  |
| 147 | Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.) | шт | 25 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/1 ПК-04 на ЕТР (Головний лікувальний корпус) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Горище (освітлення внутрішнє) арк.1 - 1 черга |  |  |  |
|  | Світлотехнічне обладнаня та вироби |  |  |  |
| 148 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 38 |  |
| 149 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000К, ІР65, 10Вт 1-ECP-502-C ETRON Decor | шт | 38 |  |
| 150 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 9 |  |
| 151 | Вимикач одноклавішний відкритого становлення, ІР44, 10А WDE 000510 Schneider Electric | шт | 9 |  |
|  | Кабельнопроводнікова продукція |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 300 |  |
| 153 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х4-0,66 ВВГнгд | м | 300 |  |
|  | Електромонтажні вироби |  |  |  |
| 154 | Коробка протяжна, алюмінієва, 4 введення, 118x83x42 мм, M25x1,5 6430-25 ДКС | шт | 1 |  |
| 155 | Коробка протяжна, алюмінієва, 3 введення, 118x83x42 мм, M25x1,5. 6330-25 ДКС | шт | 6 |  |
| 156 | Коробка протяжна, алюмінієва, 2 введення, 118x83x42 мм, M25x1,5. 6030-25 ДКС | шт | 29 |  |
| 157 | Кабельний ввід , IP68, М25x1,5 мм , d11-16 мм , нікельована латунь. 6018-M25 ДКС | шт | 80 |  |
| 158 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 600 |  |
|  | Труби |  |  |  |
| 159 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 260 |  |
| 160 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС | м | 260 |  |
| 161 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 40 |  |
| 162 | Труба гнучка гофрована д.16 мм CTG20-16 | м | 40 |  |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 163 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 200 |  |
|  | Роздiл 2. Горище (вентиляція та кондиціювання) арк.2, 3 - 1 черга |  |  |  |
|  | Кабельнопроводнікова продукція |  |  |  |
| 164 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 907 |  |
| 165 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х2,5-0,66 ВВГнг-LS | м | 378 |  |
| 166 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х2,5-0,66 ВВГнг-LS | м | 355 |  |
| 167 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х6-0,66 ВВГнг-LS | м | 77 |  |
| 168 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE | м | 55 |  |
| 169 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE | м | 420 |  |
|  | Електромонтажні вироби |  |  |  |
| 170 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32 | шт | 1 |  |
| 171 | За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3 | зажим | 4 |  |
| 172 | Коробка з'єднувальна з блоком зажимів ІР54 КС-36 | шт | 1 |  |
| 173 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 1000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труби |  |  |  |
| 174 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 420 |  |
| 175 | Труба гнучка гофрована д.16 мм CTG20-16 | м | 420 |  |
| 176 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 788 |  |
| 177 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС | м | 433 |  |
| 178 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС | м | 355 |  |
| 179 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 77 |  |
| 180 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.32 мм 6008-32L3 ДКС | м | 77 |  |
|  | Материали |  |  |  |
| 181 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 2000 |  |
| 182 | Піна монтажна | флакон | 2 |  |
|  | Роздiл 3. 1 поверх (система обігріву водостоків) арк.4, 5 - 1 черга |  |  |  |
|  | Електрообладнання |  |  |  |
| 183 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 184 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 185 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 186 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 12 (електронний регулятор температури РТМ-2000) | шт | 1 |  |
| 187 | Блок живлення | ящик | 1 |  |
| 188 | Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А | шт | 4 |  |
| 189 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 12 (датчик температури, опадів, води) | шт | 3 |  |
|  | Кабельнопроводнікова продукція |  |  |  |
| 190 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 433 |  |
| 191 | Cаморегулюємий гріючий кабель 220В, 30Вт/м, -55С° до +60С ICESTOP GM-2X-C Raychem | м | 416 |  |
| 192 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х2,5-0,66 ВВГнг-LS | м | 17 |  |
| 193 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 518 |  |
| 194 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг | м | 39 |  |
| 195 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х6-0,66 ВВГнг-LS | м | 557 |  |
| 196 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 560 |  |
| 197 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг | м | 37 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | Кабель контрольний з мідними жилами екранований з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 4х1,5 -0,66 КВВГЕнг-LS | м | 597 |  |
|  | Електромонтажні вироби |  |  |  |
| 199 | Коробка з'єднувальна 380/220В, 50Гц, ІР54 КРОН-4 | шт | 20 |  |
| 200 | Зажим кріпильний СР/Т.2-50Ц | шт | 357 |  |
| 201 | Кронштейн ТС.04 | шт | 17 |  |
| 202 | Трос в оплетке d2/3мм | м.п. | 178,5 |  |
| 203 | Затискач кріпильний СР/Т.2-25Ц | шт | 17 |  |
| 204 | Полоса оцинкована 15х0,5мм | м | 22 |  |
| 205 | Стрiчка монтажна ТП | м | 30 |  |
| 206 | Заклепка витяжна 4х8мм | шт | 3500 |  |
|  | Труби |  |  |  |
| 207 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 150 |  |
| 208 | Дюбелі розпірні | шт | 33 |  |
| 209 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 150 |  |
| 210 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 120 |  |
| 211 | Дюбелі розпірні | шт | 26 |  |
| 212 | Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС | м | 120 |  |
| 213 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 825 |  |
| 214 | Металорукав d20 CM10-20-025 ІЕК | м | 427 |  |
| 215 | Металорукав d32 CM10-32-025 ІЕК | м | 398 |  |
| 216 | Скоба D=40 мм ДКС двухлапкова 53360 ІЕК | шт | 3100 |  |
| 217 | Шуруп з полукруглою головкою цинк | шт | 6200 |  |
| 218 | Коробка розгалуження на 10 зажимів | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 4. Горище (заземлення ліфту) арк.6 - 1 черга |  |  |  |
|  | Вироби |  |  |  |
| 219 | Перемички заземлення гнучкі для електроустаткування | шт | 14 |  |
| 220 | Перемичка гнучка для заземлення L=900мм, переріз 35мм ПГС 35-900 У2,5 2 | шт | 14 |  |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 221 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 16 |  |
| 222 | Штаба сталева 25х4 мм | м | 16 |  |
| 223 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 100 |  |
| 224 | Піна монтажна | флакон | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/1 ПК-05 на Електросилове устаткування (ЕТР (Головний лікувальний корпус)) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. 1 поверх (система обігріву водостоків) арк.4, 5 - 1 черга |  |  |  |
| 225 | Шафа керування системою обігріву ~ 380В / 220В, навісного вик., з замком | шт | 1 |  |
| 226 | Вимикач автоматичний 100А, 3Р, С; Compact NSX100N TM100D LV429840 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 227 | Вимикач автоматичний 1А, 1Р, С iC60N A9F79101 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 228 | Вимикач дифернційний 3П+N, С, 16 А, 30мА Acti9 DPN N Vigi A9D31616 Schneider Electric | шт | 4 |  |
| 229 | Блок живлення датчику опадів БПДО | шт | 1 |  |
| 230 | Контактор силовий 32А, 380В/АС3 1НО КМИ-23210 | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 231 | Комплект силових шин, ~380В | шт | 1 |  |
| 232 | Комплект шин Р+NE | шт | 1 |  |
| 233 | DIN рейка | комплект | 1 |  |
| 234 | Обмежувачі на DIN рейку | комплект | 1 |  |
| 235 | Регулятор температури електронний РТМ-2000 | шт | 1 |  |
| 236 | Датчик температури -55 до +60 ССТ TST01-0,3-П | шт | 1 |  |
| 237 | Датчик опадів ССТ TSP02-5,0 | шт | 1 |  |
| 238 | Датчик води ССТ TSW01-5,0 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи АБ |  |  |  |
| 239 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | м | 25 |  |
| 240 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 1851 |  |
| 241 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 794 |  |
| 242 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 2645 |  |
| 243 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 1292,3 |  |
| 244 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 625,3 |  |
| 245 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80мм | м2 | 625,3 |  |
| 246 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 667 |  |
| 247 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм | м2 | 667 |  |
| 248 | Демонтаж утеплювача з підлог завтовшки 50мм | м3 | 17,11 |  |
| 249 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 185,12886 |  |
| 250 | Навантаження сміття вручну | т | 3,77814 |  |
| 251 | Перевезення сміття до 10 км | т | 188,90714 |  |
|  | ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
| 252 | Розбирання цегляних перегородок 120 мм | м3 | 25,92 |  |
|  | СХОДИ |  |  |  |
| 253 | (Демонтаж) Демонтаж сходів в підвал | м3 | 2 |  |
|  | ПРИЯМКИ |  |  |  |
| 254 | (Демонтаж) Улаштування підстилаючих бетонних шарів (демонтаж бетонної основи приямків підвального поверху) | м3 | 0,7 |  |
| 255 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (приямки підвального поверху) | м3 | 6 |  |
| 256 | Розбирання кам'яної кладки повітроводів | м3 | 0,7 |  |
| 257 | Розбирання покриття покрівель з листової сталі (накриття приямків) | м2 | 8,6 |  |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  |
| 258 | Розбирання існуючої підлоги підвалу(гранвідсів+грунт) | м3 | 141,7 |  |
| 259 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 701,4 |  |
| 260 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 164,1 |  |
| 261 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 325,519152 |  |
| 262 | Навантаження сміття вручну | т | 6,643248 |  |
| 263 | Перевезення сміття до 10 км | т | 332,1624 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |
| 264 | Улаштування бетонної підготовки під стіни та перегородки підвалу бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,8 |  |
|  | Роздiл 3. Стiни |  |  |  |
| 265 | Мурування внутрішніх стін в будівлях з газобетонних блоків | м3 | 3,7125 |  |
| 266 | Блоки із газобетона типу Стоунлайт | м3 | 3,675375 |  |
| 267 | Суміш для укладання газобетонних блоків | кг | 92,8125 |  |
| 268 | Піна монтажна | л | 3,972375 |  |
| 269 | Гідроізол | м2 | 2,2275 |  |
| 270 | Улаштування перемичок із металевих кутиків (ПР5) | т | 0,08612 |  |
| 271 | Сталь кутова 50х5 | т | 0,0832 |  |
| 272 | Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм | т | 0,00612 |  |
|  | Роздiл 4. Перегородки |  |  |  |
|  | Перегородки підвального поверху |  |  |  |
| 273 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 70,4 |  |
| 274 | Блоки із газобетона типу Стоунлайт | м3 | 10,56 |  |
| 275 | Суміш для укладання газобетонних блоків | кг | 160,512 |  |
| 276 | Піна монтажна | л | 88,704 |  |
| 277 | Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50 | м2 | 52,3 |  |
| 278 | Кріплення анкерні металеві | т | 0,02112 |  |
| 279 | Гідроізол | м2 | 5,632 |  |
| 280 | Дюбелі металеві довж. 60 мм | шт | 282 |  |
| 281 | Улаштування перемичок із металевих кутиків | т | 0,036811 |  |
| 282 | Сталь кутова 50х5 | т | 0,032552 |  |
| 283 | Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм | т | 0,005511 |  |
| 284 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 2,8 |  |
| 285 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 2 |  |
| 286 | Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Вiдпускна цiна: 190,03x1,55 | шт | 2 |  |
| 287 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах (в приміщенні 037) | м2 | 4 |  |
| 288 | Туалетні перегородки EcoLight | м2 | 4 |  |
|  | Перегородки надземної частини |  |  |  |
| 289 | Мурування перегородок в будівлях з газобетонних блоків | м3 | 12,525 |  |
| 290 | Блоки із газобетона типу Стоунлайт | м3 | 1,8599625 |  |
| 291 | Суміш для укладання газобетонних блоків | кг | 313,125 |  |
| 292 | Піна монтажна | л | 13,40175 |  |
| 293 | Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50 | м2 | 27,1 |  |
| 294 | Кріплення анкерні металеві | т | 0,02112 |  |
| 295 | Гідроізол | м2 | 7,515 |  |
| 296 | Дюбелі металеві довж. 60 мм | шт | 282 |  |
| 297 | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 122,2 |  |
| 298 | Сiтка ЗВр-І з чар 50х50 мм - 4 мм | м2 | 91,7 |  |
| 299 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | м2 | 13,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | Туалетні перегородки EcoLight | м2 | 13,8 |  |
|  | Роздiл 5. Перемички |  |  |  |
| 301 | Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підіймачем будівельним (ПР-6, ПР-7) | м3 | 0,21 |  |
| 302 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 8 |  |
| 303 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 6. Вiкна |  |  |  |
|  | Демонтаж вікон 1-:-3 поверхи |  |  |  |
| 304 | Знімання засклених віконних рам (дерев"яних) | м2 | 81,54 |  |
| 305 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 48 |  |
| 306 | Знімання металопластикових вікон | м2 | 5,04 |  |
| 307 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 23,16 |  |
| 308 | Навантаження сміття вручну | т | 8,2662 |  |
| 309 | Перевезення сміття до 10 км | т | 8,2662 |  |
|  | Заповнення віконних прорізів підземної частини |  |  |  |
| 310 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 0,25 |  |
| 311 | Вікна металопластикові енергоефективні розм.0,5х0,5м | шт | 1 |  |
|  | Заповнення віконних прорізів 1 поверх (арк.11) |  |  |  |
| 312 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 21,62 |  |
| 313 | Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м | шт | 12 |  |
| 314 | Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1,0х1,7м | шт | 1 |  |
| 315 | Вікна металопластикові Вк-9 , глухе , розм.0,6х3,0м | шт | 2 |  |
| 316 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (віконця спеціальні) | м2 | 7,96 |  |
| 317 | Віконце спеціальне рентгенозахисне для КТ кабінету ВКз-1, розм.1,2х1,2м | шт | 1 |  |
| 318 | Віконце спеціальне рентгенозахисне для КТ кабінету, ВКз-2, розм. 0,8х1,7м | шт | 3 |  |
| 319 | Віконце спеціальне рентгенозахисне для рентген кабінету,ВКз-3 , розм. 0,9х1,2м | шт | 1 |  |
| 320 | ,Віконце спеціальне рентгенозахисне для рентген кабінету, ВКз-4 , розм.0,8х1,7м | шт | 1 |  |
| 321 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 4,98 |  |
| 322 | Вікна металопластикові Вк-10,глухе , розм.1,6х3,0м | шт | 1 |  |
| 323 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 16,6 |  |
| 324 | Дошки пiдвiконнi, ширина 350 мм | м | 16,932 |  |
| 325 | Піна монтажна професійна | л | 2,30408 |  |
| 326 | Установлення віконних зливів | м | 16,6 |  |
| 327 | Гвинти самонарiзнi ПШ 3,9х14мм | шт | 59 |  |
| 328 | Мастика "Гермобутiл " | кг | 4,87542 |  |
| 329 | Зливи віконні | м | 17,2142 |  |
|  | Заповнення віконних прорізів 2-й поверх (арк.14) |  |  |  |
| 330 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 23,12 |  |
| 331 | Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м | шт | 17 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 332 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 4,59 |  |
| 333 | Вікно металопластикове Вк-7, розм. 2,7х1,7м | шт | 1 |  |
| 334 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 19,9 |  |
| 335 | Дошки пiдвiконнi, ширина 350 мм | м | 20,298 |  |
| 336 | Піна монтажна професійна | л | 2,76212 |  |
| 337 | Установлення віконних зливів | м | 19,9 |  |
| 338 | Гвинти самонарiзнi ПШ 3,9х14мм | шт | 70 |  |
| 339 | Мастика "Гермобутiл " | кг | 5,84463 |  |
| 340 | Зливи віконні | м | 20,6363 |  |
|  | Заповнення віконних прорізів 3-й поверх (арк.17) |  |  |  |
| 341 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 23,12 |  |
| 342 | Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м | шт | 17 |  |
| 343 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 4,59 |  |
| 344 | Вікно металопластикове Вк-7, розм. 2,7х1,7м | шт | 1 |  |
| 345 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 19,9 |  |
| 346 | Дошки пiдвiконнi, ширина 350 мм | м | 20,298 |  |
| 347 | Піна монтажна професійна | л | 2,76212 |  |
| 348 | Установлення віконних зливів | м | 19,9 |  |
| 349 | Гвинти самонарiзнi ПШ 3,9х14мм | шт | 70 |  |
| 350 | Мастика "Гермобутiл " | кг | 5,84463 |  |
| 351 | Зливи віконні | м | 20,6363 |  |
|  | Роздiл 7. Дверi |  |  |  |
|  | Підвальний поверх |  |  |  |
| 352 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 40,8 |  |
| 353 | Двері внутрішні металеві Дв-1 (1,5х2,0м) (порошкове покриття) з доводчиками та фіксацією дверей | шт | 2 |  |
| 354 | Двері металеві внутрішні Дв-2 (1,0х2,0м) (порошкове покриття) | шт | 10 |  |
| 355 | Двері внутрішні металеві Дв-3 (1,4х2,0м) (порошкове покриття) | шт | 4 |  |
| 356 | Двері металеві внутрішні Дв-4 (0,9х2,0м) захисно- герметичні 220кПа | шт | 2 |  |
| 357 | Установлення дверей з тепловою ізоляцією в стінах | м2 | 3 |  |
| 358 | Двері сталеві зовнішніі Дз-1 (1,5х2,0м) захисно- герметичні 220кПа, утеплені | шт | 1 |  |
|  | 1-й поверх (арк.8) |  |  |  |
| 359 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 15,908 |  |
| 360 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м | шт | 5 |  |
| 361 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м | шт | 2 |  |
| 362 | Двері внутрішні спеціальні рентгенозахисні для рентген кабінету, Двт-17, розм.0,9х2,06м | шт | 2 |  |
| 363 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 20,192 |  |
| 364 | Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-2 , розм.1,4х2,0м | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 365 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу, Дв-18 , розм.1,2х2,0м | шт | 1 |  |
| 366 | Двері внутрішні спеціальні рентгенозахисні для КТ кабінету ,без порогу, Двт-14 , розм.1,0х2,06м | шт | 2 |  |
| 367 | Двері внутрішні спеціальні рентгенозахисні для КТ кабінету ,без порогу, Двт-15 , розм.1,2х2,06м | шт | 1 |  |
| 368 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні відкатні двері) | м2 | 2,472 |  |
| 369 | Двері внутрішні спеціальні рентгенозахисні відкатні для рентген кабінету ,Двт-16, розм.1,2х2,06м | шт | 1 |  |
| 370 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутришні двері) | м2 | 18 |  |
| 371 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-7, розм.1,5х2,4м | шт | 1 |  |
| 372 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-8, розм.2,0х2,4м | шт | 3 |  |
| 373 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (зовнішні двері) | м2 | 18,336 |  |
| 374 | Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-7л , розм. 1,66х3,0м | шт | 1 |  |
| 375 | Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-5, розм.2,44х2,4м | шт | 1 |  |
| 376 | Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-6, розм.2,5х3,0м | шт | 1 |  |
|  | 2-й поверх (арк.12) |  |  |  |
| 377 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 23,8 |  |
| 378 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м | шт | 5 |  |
| 379 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-9 , розм.1,0х2,0м | шт | 5 |  |
| 380 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м | шт | 3 |  |
| 381 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 8,48 |  |
| 382 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс, без порогу, ДвО-19, розм.1,2х2,4м | шт | 1 |  |
| 383 | Двері внутрішні металопластикові глухі ,без порогу, Дв- 20, розм.1,4х2,0м | шт | 2 |  |
| 384 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутришні двері) | м2 | 20,4 |  |
| 385 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-7, розм.1,5х2,4м | шт | 3 |  |
| 386 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-8, розм.2,0х2,4м | шт | 1 |  |
| 387 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-21, розм.2,0х2,4м | шт | 1 |  |
|  | 3-й поверх (арк.15) |  |  |  |
| 388 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 29,8 |  |
| 389 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м | шт | 7 |  |
| 390 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-7 , розм. 1,0х2,0м | шт | 7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м | шт | 2 |  |
| 392 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутришні двері) | м2 | 18 |  |
| 393 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-7, розм.1,5х2,4м | шт | 1 |  |
| 394 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-8, розм.2,0х2,4м | шт | 2 |  |
| 395 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-21, розм.2,0х2,4м | шт | 1 |  |
| 396 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (доводчики дверей) | шт | 57 |  |
| 397 | Доводчик із фіксацією | комплект | 57 |  |
|  | Роздiл 8. Підлоги |  |  |  |
|  | ТИП П-1.Приміщення підвалу - 228,2 м2; |  |  |  |
| 398 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 228,2 |  |
| 399 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 50 мм) | м2 | 228,2 |  |
| 400 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 257 |  |
| 401 | Улаштування підстильного шару бетонного (В25) | м3 | 11,41 |  |
| 402 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sikafloor®-81 EpoCem, перший шар | м2 | 228,2 |  |
| 403 | Грунтування Sikafloor®-81 EpoCem | кг | 547,68 |  |
| 404 | Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною 5 мм | м2 | 228,2 |  |
| 405 | Епоксидна грунтувка Sikafloor-161 | кг | 68,46 |  |
| 406 | Sikafloor®-264 N – 2-компонентне епоксидне покриття та фінішний шар | кг | 433,58 |  |
|  | Роздiл 9. Підлоги 1-го...3-го поверхів |  |  |  |
|  | ТИП П-1 651м2 |  |  |  |
| 407 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 651 |  |
| 408 | Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 | м2 | 664,02 |  |
| 409 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 4700 |  |
| 410 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 3385,2 |  |
| 411 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 295,554 |  |
| 412 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 651 |  |
| 413 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм | м2 | 651 |  |
| 414 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 651 |  |
| 415 | Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм | м2 | 716,1 |  |
| 416 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 651 |  |
| 417 | Гідроізоляційна плівка | м2 | 748,65 |  |
| 418 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 65,1 |  |
| 419 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 664,02 |  |
|  | ТИП П2 47,5м2 |  |  |  |
| 420 | Улаштування покриттів з лiнолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 47,5 |  |
| 421 | Лiнолеум медичний по типу Polyflor Modena PuR (2мм) | м2 | 48,45 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 9,69 |  |
| 423 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу | кг | 14,535 |  |
| 424 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 47,5 |  |
| 425 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм | м2 | 47,5 |  |
| 426 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 47,5 |  |
| 427 | Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм | м2 | 52,25 |  |
| 428 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 47,5 |  |
| 429 | Гідроізоляційна плівка | м2 | 54,625 |  |
| 430 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 4,75 |  |
| 431 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 48,45 |  |
|  | ТИП П-3. прим.108,116 (рентген та КТ-кабінети) - 88,2 м2 |  |  |  |
| 432 | Улаштування покриттів з лiнолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 88,2 |  |
| 433 | Струмопровідний лінолеум | м2 | 89,964 |  |
| 434 | Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 17,9928 |  |
| 435 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу | кг | 26,9892 |  |
| 436 | Стрічка мідна для вирівнювання потенціалу | кг | 29 |  |
| 437 | Улаштування стяжок з рентгенозахисного розчину товщиною 30 мм | м2 | 88,2 |  |
| 438 | Додавати або виключати на кожні 12 мм зміни товщини стяжок з рентгенозахисного розчину | м2 | 88,2 |  |
| 439 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 88,2 |  |
| 440 | Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм | м2 | 97,02 |  |
| 441 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь, перший шар | м2 | 88,2 |  |
| 442 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 0,067032 |  |
| 443 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 88,2 |  |
| 444 | Гідроізоляційна плівка | м2 | 101,43 |  |
| 445 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 8,82 |  |
| 446 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 89,964 |  |
|  | ТИП П-4 санвузли,душові - 57,4 м2 |  |  |  |
| 447 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 57,4 |  |
| 448 | Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 | м2 | 58,548 |  |
| 449 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 414,428 |  |
| 450 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 298,48 |  |
| 451 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 26,0596 |  |
| 452 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 81,4 |  |
| 453 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 81,4 |  |
| 454 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 341,88 |  |
| 455 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 57,4 |  |
| 456 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм | м2 | 57,4 |  |
| 457 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 57,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 458 | Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм | м2 | 63,14 |  |
| 459 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 57,4 |  |
| 460 | Гідроізоляційна плівка | м2 | 66,01 |  |
| 461 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 5,74 |  |
| 462 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 58,548 |  |
|  | ПЛІНТУСИ |  |  |  |
| 463 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї | м | 98,5 |  |
| 464 | Клей для плiнтуса по типу Dollken HK100 | кг | 5,07275 |  |
| 465 | Плiнтус по типу Dollken HK100 для заводу покриттів на стіну висотою 100 мм | м | 99,485 |  |
| 466 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | м | 114 |  |
| 467 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 117 |  |
| 468 | Плитки плiнтуснi висотою 100 мм | м | 118,17 |  |
| 469 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 60,84 |  |
| 470 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 5,3118 |  |
|  | Роздiл 10. Сходи |  |  |  |
|  | ПІДВАЛ. СХОДИ №2 |  |  |  |
| 471 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,8 |  |
| 472 | Улаштування сходів на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 4,32 |  |
| 473 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0056 |  |
| 474 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,4352 |  |
| 475 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм | м3 | 5,28 |  |
| 476 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0308 |  |
| 477 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,51247 |  |
|  | Роздiл 11. Внутрішнє опорядження (підвал) |  |  |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 478 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 228,2 |  |
| 479 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, перший шар | м2 | 228,2 |  |
| 480 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, наступний шар | м2 | 228,2 |  |
| 481 | Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 | т | 0,9128 |  |
| 482 | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 228,2 |  |
| 483 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 228,2 |  |
| 484 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 228,2 |  |
| 485 | Шпаклiвка "старт" Cerezit | кг | 410,76 |  |
| 486 | Шпаклiвка "фініш" Cerezit | кг | 410,76 |  |
| 487 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 228,2 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 488 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 502,8 |  |
| 489 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, перший шар | м2 | 502,8 |  |
| 490 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, наступний шар | м2 | 502,8 |  |
| 491 | Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 | т | 2,0112 |  |
| 492 | Нанесення Sika MonoTop®-722 Mur на поверхню стін, товщина шару 5 мм | м2 | 502,8 |  |
| 493 | Нанесення Sika MonoTop®-722 Mur на поверхню стін (15мм) | м2 | 502,8 |  |
| 494 | Армований фіброю цементний розчин Sika MonoTop®- 722 Mur ( 1-компонентний розчин для ремонту та армування кладки | кг | 754,2 |  |
| 495 | Сітка зі скловолокна SikaWrap®-350G Grid | м2 | 578,22 |  |
| 496 | Фінішне покриття Sikagard®-Wallcoat N поверхонь стін всередині приміщень | м2 | 502,8 |  |
| 497 | Двухкомпонентне эпоксидне покриття на водяній основі Sikagard® Wallcoat N | кг | 140,784 |  |
|  | Роздiл 12. Внутрішнє опорядження (1...3 поверхи) |  |  |  |
|  | Підвісна стеля |  |  |  |
|  | ТИП А - 83,8 м2 |  |  |  |
| 498 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 83,8 |  |
| 499 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 13,827 |  |
| 500 | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 83,8 |  |
| 501 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 83,8 |  |
| 502 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 83,8 |  |
| 503 | Шпаклiвка "старт" Cerezit | кг | 150,84 |  |
| 504 | Шпаклiвка "фініш" Cerezit | кг | 150,84 |  |
| 505 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 83,8 |  |
|  | ТИП Б ,В - 399,34 м2 |  |  |  |
| 506 | Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "Rockfon Medicare Plus" | м2 | 399,34 |  |
| 507 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "Rockfon Medicare Plus" | м2 | 399,34 |  |
|  | ТИП Г - 205,8 м2 |  |  |  |
| 508 | Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "Armstrong "Rockfon Artic" | м2 | 205,8 |  |
| 509 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "Armstrong "Rockfon Artic" | м2 | 205,8 |  |
|  | ТИП Д каб.108 - 32,7 м2 |  |  |  |
| 510 | Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "Rockfon Medicare Plus" | м2 | 32,7 |  |
| 511 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "Rockfon Medicare Plus" | м2 | 32,7 |  |
| 512 | Улаштування екранування стель листами стальними оцинкованими товщиною 2,5 мм | м2 | 32,7 |  |
| 513 | Лист гладкий, товщ. 2,15 мм | м2 | 33,354 |  |
|  | ТИП Е каб. 239, 242, 247 - 103 м2 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 514 | Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "AMF Thermatex Shlicht"" | м2 | 103 |  |
| 515 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "AMF Thermatex Shlicht"" | м2 | 103 |  |
|  | ТИП Ж каб. 116 - 47,7 м2 (майбутній кабінет КТ) |  |  |  |
| 516 | Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса | м2 | 47,7 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
|  | Тип А, Б - 446,93 м2 |  |  |  |
| 517 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 446,93 |  |
| 518 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 73,74345 |  |
| 519 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 446,93 |  |
| 520 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 446,93 |  |
| 521 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 446,93 |  |
| 522 | Шпаклiвка "старт" Cerezit | кг | 804,474 |  |
| 523 | Шпаклiвка "фініш" Cerezit | кг | 804,474 |  |
| 524 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 446,93 |  |
| 525 | Латексна фарба | т | 0,134079 |  |
|  | ТИП В - 725,78м2 |  |  |  |
| 526 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 725,78 |  |
| 527 | Знепилювання поверхонь | м2 | 725,78 |  |
| 528 | Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B) | м2 | 725,78 |  |
| 529 | Праймер Sika Bonding Primer (A+B) | л | 72,578 |  |
| 530 | Покриття Sikagard 403 W | м2 | 725,78 |  |
| 531 | ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНої ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W | л | 145,156 |  |
| 532 | Обклеювання склотканиною | м2 | 725,78 |  |
| 533 | Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reemat Lite | м2 | 791,1002 |  |
| 534 | Покриття фінішнє Sikagard 405 W | м2 | 725,78 |  |
| 535 | Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W | л | 181,445 |  |
|  | ТИП Г - 644,52м2 |  |  |  |
| 536 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 644,52 |  |
| 537 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 644,52 |  |
| 538 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу | м2 | 650,9652 |  |
| 539 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 3351,504 |  |
| 540 | Суміш суха Cerеzit CЕ 33 | кг | 291,96756 |  |
| 541 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 4653,4344 |  |
|  | ТИП Д прим. 108 - 60,2 м2 |  |  |  |
| 542 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 60,2 |  |
| 543 | Розчин цементно-піщаний для стяжки | м3 | 1,12574 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 544 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 60,2 |  |
| 545 | Сітка Вр4 з квадратними чарунками 40х40мм , оцинкована | м2 | 66,22 |  |
| 546 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 60,2 |  |
| 547 | Профіль направляючий UW 75/50 | м | 52,374 |  |
| 548 | Профіль стійковий СW 75/50 | м | 108,36 |  |
| 549 | Демпферна стрічка K-flex зі спіненого каучука | м | 51,772 |  |
| 550 | Дюбель 6х42 | шт | 184,814 |  |
| 551 | Шуруп 4,2 х 13 мм | шт | 1023,4 |  |
| 552 | Мінеральна вата "Шуманет-БМ", 50 мм | м2 | 62,006 |  |
| 553 | Лист гiпсокартонний вологостійкий ГКЛВ 12,5х1200х3000 | м2 | 63,21 |  |
| 554 | Гвинт - саморіз 3,5 х 25 мм | шт | 1023 |  |
| 555 | Стрiчка армувальна | м | 0,51772 |  |
| 556 | Шпаклівка VARIO чи Унiфлот [Фунгенфюлер] | кг | 18,9028 |  |
|  | Протирадіаційне облицювання-К151 |  |  |  |
| 557 | Улаштування екранування стін листами стальними оцинкованими товщиною 0,7-0,8 мм | м2 | 60,2 |  |
| 558 | Свинцева пластина, товщ. 0,3 мм | м2 | 61,404 |  |
| 559 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 60,2 |  |
| 560 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 108,36 |  |
| 561 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 60,2 |  |
| 562 | Латексна фарба | т | 0,01806 |  |
|  | УКОСИ 126 м2 |  |  |  |
| 563 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 126 |  |
| 564 | Листи гiпсокартоннi товщина 9,5 мм | м2 | 132,3 |  |
| 565 | Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 126 |  |
| 566 | Шпаклiвка "старт" Cerezit | кг | 113,4 |  |
| 567 | Шпаклiвка "фініш" Cerezit | кг | 113,4 |  |
| 568 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 126 |  |
| 569 | Латексна фарба | т | 0,0378 |  |
|  | ТИП Е - площ.184,2м2 прим.239,242,247 |  |  |  |
| 570 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 184,2 |  |
| 571 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 184,2 |  |
| 572 | Матова керамічна плитка сіро-зеленого кольору | м2 | 186,042 |  |
| 573 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 957,84 |  |
| 574 | Суміш суха Cerеzit CЕ 33 | кг | 83,4426 |  |
| 575 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 1329,924 |  |
|  | ТИП Ж - площ.75,7м2 прим.116 (майбутній кабінет КТ, опорядження виконано окремим проектом) |  |  |  |
| 576 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 75,7 |  |
| 577 | Розчин цементно-піщаний для стяжки | м3 | 1,41559 |  |
| 578 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 75,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 579 | Сітка Вр4 з квадратними чарунками 40х40мм , оцинкована | м2 | 83,27 |  |
|  | Роздiл 13. Зовнiшнє оздоблення |  |  |  |
|  | Утеплення стін підвалу ззовні |  |  |  |
| 580 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумно-полімерною мастикою | м2 | 51 |  |
| 581 | Укладання дренувального мата | м2 | 78 |  |
| 582 | Дренувальний мат | м2 | 89,7 |  |
| 583 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь грунт-фарбою Baumit UniPrimer | м2 | 32 |  |
| 584 | Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками | т | 0,0096 |  |
| 585 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | м2 | 32 |  |
| 586 | Штукатурка декоративна мозаїчна Baumit Mosaik Top | кг | 176 |  |
| 587 | Шпаклювання простих фасадів під фарбування з землі та риштувань | м2 | 78 |  |
| 588 | Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact (Бауміт СтарКонтакт) | т | 0,156 |  |
| 589 | Кріплення до поверхні скловолокнистої сітки | м2 | 78 |  |
| 590 | Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2 | м2 | 78 |  |
| 591 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі | м3 | 9,36 |  |
| 592 | Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K | кг | 234 |  |
| 593 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 | м3 | 9,1728 |  |
| 594 | Ґідроізоляція поверхонь покриттям для захисту бетону Sika Gard 680 S Betoncolor, перший шар | м2 | 78 |  |
| 595 | Ґідроізоляція поверхонь покриттям для захисту бетону Sika Gard 680 S Betoncolor, наступний шар | м2 | 78 |  |
| 596 | Однокомпонентне акрилове покриття Sikagard-680 S Betoncolor | кг | 31,2 |  |
| 597 | Фінішнє оздоблення бетонних поверхонь | м2 | 78 |  |
| 598 | Шпаклівка цементна для вирівнювання та фінішної обробки бетонних поверхонь Sika MonoTop®-723 N | кг | 663 |  |
|  | Роздiл 14. Закладання отворів |  |  |  |
| 599 | Закладання дверних отворів цеглою | м3 | 0,9 |  |
| 600 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,009945 |  |
| 601 | Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50 | м2 | 4,5 |  |
| 602 | Закладання віконних прорізів бетоном [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В30 [М400], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] | м3 | 2,2 |  |
| 603 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,154 |  |
|  | Роздiл 15. Отвори |  |  |  |
|  | ПІДВАЛ |  |  |  |
|  | ТИП1 (1шт)(1,66х2,1м) |  |  |  |
| 604 | Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм | м різ. | 5,86 |  |
| 605 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 5,32 |  |
| 606 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2958 |  |
| 607 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,20876 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 608 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,0628 |  |
| 609 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 610 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 611 | Шпилька М16 мм довж.550мм | шт | 15 |  |
| 612 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 15 |  |
| 613 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до 550мм) (550-200)/10=35 | шт | 15 |  |
| 614 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,717 |  |
| 615 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 8,717 |  |
|  | ТИП2-:-ТИП6 (товщина стіни 400мм) |  |  |  |
| 616 | Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм | м різ. | 59,76 |  |
| 617 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 46,48 |  |
| 618 | Посилення стін металевим каркасом | т | 3,63307 |  |
| 619 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 2,67788 |  |
| 620 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,61488 |  |
| 621 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,172732 |  |
| 622 | Шайби М16 | т | 0,06944 |  |
| 623 | Шпилька М16 мм довж.450мм | шт | 434 |  |
| 624 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 434 |  |
| 625 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до 450мм) (450-200)/10=25 | шт | 434 |  |
| 626 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 116,622 |  |
| 627 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 116,622 |  |
|  | 1-Й ПОВЕРХ |  |  |  |
|  | ТИП1 1180х2240, товщ.250мм (розширення вліво на 180мм) |  |  |  |
| 628 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | м | 2,42 |  |
| 629 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,1008 |  |
| 630 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,0393 |  |
| 631 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0289 |  |
| 632 | Сталь листова | т | 0,00471 |  |
| 633 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,003184 |  |
| 634 | Шайби М16 | т | 0,00128 |  |
| 635 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 4 |  |
|  | ТИП2 1360х2100, товщ.380мм (розширення вліво на 160мм) |  |  |  |
| 636 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 7,26 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 637 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,12768 |  |
| 638 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,23284 |  |
| 639 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,14852 |  |
| 640 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,06158 |  |
| 641 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 642 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 643 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 644 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 645 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 646 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,303 |  |
| 647 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 1,0083 |  |
|  | ТИП3 1560х2100, товщ.380мм |  |  |  |
| 648 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 24,96 |  |
| 649 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 1,24488 |  |
| 650 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2403 |  |
| 651 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,15344 |  |
| 652 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,06412 |  |
| 653 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 654 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 655 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 656 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 657 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 658 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,5268 |  |
| 659 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,5268 |  |
|  | ТИП 4 1400х2100, товщ.380мм (існує, розширити вправо на 560мм) |  |  |  |
| 660 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 9,66 |  |
| 661 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,44688 |  |
| 662 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2403 |  |
| 663 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,15344 |  |
| 664 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,06412 |  |
| 665 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 666 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 667 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 668 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 669 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 670 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,5268 |  |
| 671 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,5268 |  |
|  | ТИП5 1160х2100, товщ.380мм |  |  |  |
| 672 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 22,56 |  |
| 673 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,92568 |  |
| 674 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2254 |  |
| 675 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,14362 |  |
| 676 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,0591 |  |
| 677 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 678 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 679 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 680 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 681 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 682 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,0816 |  |
| 683 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,0816 |  |
| 684 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,76 |  |
|  | ТИП6 1060х2100, товщ.380мм |  |  |  |
| 685 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 18,96 |  |
| 686 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,84588 |  |
| 687 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,22176 |  |
| 688 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,14118 |  |
| 689 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,05784 |  |
| 690 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 691 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 692 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 693 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 694 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 695 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5,9706 |  |
| 696 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 5,9706 |  |
|  | ТИП 7 1360х2100, товщ.380мм (розширення вліво на 560мм) |  |  |  |
| 697 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 9,66 |  |
| 698 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,44688 |  |
| 699 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,23284 |  |
| 700 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,14852 |  |
| 701 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,06158 |  |
| 702 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 703 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 704 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 705 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 706 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 707 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,303 |  |
| 708 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 1,0083 |  |
|  | 2-й поверх |  |  |  |
|  | ТИП1 1180х2240, товщ.250мм (розширення вліво на 180мм) |  |  |  |
| 709 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | м | 2,42 |  |
| 710 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,1008 |  |
| 711 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,0393 |  |
| 712 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0289 |  |
| 713 | Сталь листова | т | 0,00471 |  |
| 714 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,003184 |  |
| 715 | Шайби М16 | т | 0,00128 |  |
| 716 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТИП6 1060х2100, товщ.380мм |  |  |  |
| 717 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 18,96 |  |
| 718 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,84588 |  |
| 719 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,22176 |  |
| 720 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,14118 |  |
| 721 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,05784 |  |
| 722 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 723 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 724 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 725 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 726 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 727 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5,9706 |  |
| 728 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 5,9706 |  |
|  | ТИП 13 1060х2100, товщ. стіни 120мм |  |  |  |
| 729 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 1 |  |
| 730 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1 |  |
| 731 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,0314 |  |
| 732 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0268 |  |
| 733 | Сталь листова | т | 0,00228 |  |
| 734 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,003184 |  |
| 735 | Шайби М16 | т | 0,00128 |  |
| 736 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 4 |  |
|  | ТИП18 1560х2100, товщ.250мм |  |  |  |
| 737 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 24,96 |  |
| 738 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 1,24488 |  |
| 739 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,22568 |  |
| 740 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,15344 |  |
| 741 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,051 |  |
| 742 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 743 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 744 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 15 |  |
| 745 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 746 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 747 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,1332 |  |
| 748 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,1332 |  |
|  | ТИП19 1160х2100, товщ.380мм |  |  |  |
| 749 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 22,56 |  |
| 750 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,92568 |  |
| 751 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2254 |  |
| 752 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,14362 |  |
| 753 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,0591 |  |
| 754 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 755 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 756 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 757 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 758 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 759 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,0816 |  |
| 760 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,0816 |  |
|  | ТИП 10 960х2100, товщ. стіни 120мм |  |  |  |
| 761 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,0314 |  |
| 762 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0252 |  |
| 763 | Сталь листова | т | 0,00228 |  |
| 764 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,002388 |  |
| 765 | Шайби М16 | т | 0,00096 |  |
| 766 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 3 |  |
|  | 3-й поверх |  |  |  |
|  | ТИП1 1180х2240, товщ.250мм (розширення вліво на 180мм) |  |  |  |
| 767 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | м | 2,42 |  |
| 768 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,1008 |  |
| 769 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,0393 |  |
| 770 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0289 |  |
| 771 | Сталь листова | т | 0,00471 |  |
| 772 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,003184 |  |
| 773 | Шайби М16 | т | 0,00128 |  |
| 774 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 4 |  |
|  | ТИП 13 1060х2100, товщ. стіни 120мм (2 отвори) |  |  |  |
| 775 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 1 |  |
| 776 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1 |  |
| 777 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,0628 |  |
| 778 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0536 |  |
| 779 | Сталь листова | т | 0,00456 |  |
| 780 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,006368 |  |
| 781 | Шайби М16 | т | 0,00256 |  |
| 782 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 8 |  |
|  | ТИП 24 1160х2100, товщ. стіни 120мм |  |  |  |
| 783 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,03732 |  |
| 784 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,02856 |  |
| 785 | Сталь листова | т | 0,00228 |  |
| 786 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,00398 |  |
| 787 | Шайби М16 | т | 0,0016 |  |
| 788 | Шпилька М16 мм довж.170мм | шт | 5 |  |
|  | ТИП 25 1160х2100, товщ. стіни 120мм |  |  |  |
| 789 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,03732 |  |
| 790 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,02856 |  |
| 791 | Сталь листова | т | 0,00228 |  |
| 792 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,00398 |  |
| 793 | Шайби М16 | т | 0,0016 |  |
| 794 | Шпилька М16 мм довж.170мм | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 16. Влаштування приямків |  |  |  |
| 795 | Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,5 |  |
| 796 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 0,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 797 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 0,64 |  |
| 798 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм бетон важкий В 22,5 (М 300) крупнiсть заповнювача 10- 20 мм | м2 | 6 |  |
| 799 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів бетон важкий В 22,5 (М 300) крупнiсть заповнювача 10-20 мм | м2 | 6 |  |
| 800 | Арматура-сітки, клас А3, діаметр 8 мм , чарунками 100х100мм | т | 0,231 |  |
| 801 | Гiдроiзоляцiя внутрішньої сторони конструкції стiн Sikalastic-152 | м2 | 15,6 |  |
| 802 | Гідроізоляційне покриття на цементній основі Sikalastic- 152 | кг | 84,24 |  |
| 803 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стін | м2 | 15,6 |  |
| 804 | Грунтування Sika Monotop-723N | кг | 26,52 |  |
| 805 | Фарбування по бетону: Sikagard-680 S BetonColor - 2 шари | м2 | 15,6 |  |
| 806 | Однокомпонентне акрилове покриття Sikagard-680 S Betoncolor | кг | 6,24 |  |
| 807 | Гiдроiзоляцiя зовнішньої сторони конструкції стiн Sikalastic-152 | м2 | 14,8 |  |
| 808 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3,9 |  |
| 809 | Плитки керамогранітні фасадні | м2 | 3,978 |  |
| 810 | Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101 | кг | 1,5834 |  |
|  | Роздiл 17. Різні роботи |  |  |  |
|  | Приміщення 153 |  |  |  |
| 811 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,7 |  |
| 812 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 1 |  |
|  | Роздiл 18. Влаштування доступності |  |  |  |
| 813 | Установлення табличок із шрифтом Брайля | шт | 48 |  |
| 814 | Табличка із шрифтом Брайля | шт | 48 |  |
| 815 | Установлення поручнів інформаційних направляючих | м | 97 |  |
| 816 | Поручень широкий заокруглений WG 152 | шт | 97 |  |
| 817 | Кронштейни для кріплення поручня широкого WG 152 | шт | 291 |  |
| 818 | Дюбелі розпірні поліетиленові , 8х100 мм | шт | 291 |  |
| 819 | Шурупи 6х150 | шт | 291 |  |
| 820 | Заглушки для направляючого поручня | шт | 72 |  |
| 821 | Улаштування відбійників кутових з кріпленням шурупами | м | 16,5 |  |
| 822 | Відбійники кутові | м | 16,5 |  |
| 823 | Улаштування бампера захисного | м | 97 |  |
| 824 | Бампер захисний | м | 97,97 |  |
| 825 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 32,58 |  |
| 826 | Тактильна плитка з конусними рифами (направляюча) 300х300х0,014мм,ПТ05, керамогранітна | м2 | 20,196 |  |
| 827 | Тактильна плитка з конусними рифами (попереджувальна) 300х300х0,014мм, керамогранітна | м2 | 13,0356 |  |
| 828 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 235 |  |
| 829 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 169,416 |  |
| 830 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 14,79132 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-02 на Опалення, вентиляція, кондиціонування |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 831 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 20 |  |
| 832 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 220 |  |
| 833 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 200 |  |
| 834 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 200 |  |
| 835 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 610 |  |
| 836 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 100 |  |
| 837 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 210 |  |
| 838 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 40 |  |
| 839 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 60 |  |
| 840 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 140 |  |
| 841 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 29 |  |
| 842 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 6,723388 |  |
| 843 | Навантаження сміття вручну | т | 0,137212 |  |
| 844 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 6,8606 |  |
| 845 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 6,8606 |  |
|  | Роздiл 2. Опалення та теплопостачання вентиляційних установок ОВ.С |  |  |  |
|  | Надземна частина |  |  |  |
| 846 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 103,588 |  |
| 847 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=700мм PLK- 20Н-50 Kermi (774 кВт) | шт | 33 |  |
| 848 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=800мм PLK- 20Н-50 Kermi (885 кВт) | шт | 24 |  |
| 849 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1100мм PLK- 30Н-50 Kermi (1700 кВт) | шт | 29 |  |
| 850 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1600мм PLK- 33Н-50 Kermi (2502 кВт) | шт | 3 |  |
| 851 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 345,6 |  |
| 852 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 345,6 |  |
| 853 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт | 178 |  |
| 854 | Муфта протипожежна | шт | 144 |  |
| 855 | Трійник із внутрішньою різьбою діам. 32х3/4" мм | шт | 178 |  |
| 856 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 345,6 |  |
| 857 | Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST | м | 353,2032 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 858 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 89 |  |
| 859 | Термостатический клапан HERZ TS-99-FV проходной Rp 1/2" x R 1/2" | шт | 89 |  |
| 860 | Термостатична головка Herz 7230 М28х1,5 | шт | 89 |  |
| 861 | Матеріали для кріплення | кг | 80,8 |  |
| 862 | Установлення кранів | комплект | 89 |  |
| 863 | Крани радіаторні, діаметр 15 мм | шт | 89 |  |
|  | Підземна частина |  |  |  |
| 864 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 251,8 |  |
| 865 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 251,8 |  |
| 866 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 251,8 |  |
| 867 | Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST | м | 257,3396 |  |
| 868 | Трійник із внутрішньою різьбою діам. 32х32 мм | шт | 36 |  |
| 869 | Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, діаметр 32 мм | шт | 42 |  |
| 870 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 32 мм | шт | 74 |  |
| 871 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 раза | м2 | 45386,2 |  |
| 872 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 45386,2 |  |
| 873 | Матеріали для кріплення | кг | 105 |  |
| 874 | Балансувальний клапан з діафр. та імп. трубкою Ду15 1 4017 31 HERZ | шт | 9 |  |
| 875 | Регулятор перепаду тиску 5-30 кПа Ду15 1 4007 01 HERZ | шт | 9 |  |
| 876 | Балансувальний клапан Ду15 1 4017 01 HERZ | шт | 11 |  |
| 877 | Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006M Ду20 1 4006 12 HERZ | шт | 9 |  |
| 878 | Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006M Ду25 1 4006 13 HERZ | шт | 2 |  |
| 879 | Трьоходовий клапан R3020-4-S2 з приводом TR230-R R3020-4-S2 + TR230-R BELIMO | шт | 9 |  |
| 880 | Трьоходовий клапан R3025-10-S2 з приводом LR230-A R3025-10-S2 + LR230-A BELIMO | шт | 2 |  |
| 881 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 11 |  |
| 882 | Циркуляційний насос UPS 15-30 130 Grundfos | шт | 11 |  |
|  | Роздiл 3. Вентиляція та кондиціонування (арк.4) |  |  |  |
|  | П3, П4, П5, П7, П8, П9, П15, П16, П17, П18 |  |  |  |
| 883 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 10 |  |
| 884 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 10 |  |
|  | ПАРОЗВОЛОЖУВАЧІ |  |  |  |
| 885 | Установлення повiтрозволожувачів, масою до 50 кг | шт | 4 |  |
| 886 | Установлення повiтрозволожувачів, масою до 70 кг | шт | 3 |  |
|  | СИСТЕМА В5, В32, В33, В34, В64, В65, В66 |  |  |  |
| 887 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т | шт | 7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СИСТЕМИ В3, В4,В21, В22, В31, В35, В37, В38, В63, В67, В68 |  |  |  |
| 888 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 11 |  |
|  | КОМПЛЕКТУЮЧІ |  |  |  |
| 889 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 58 |  |
| 890 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 766 |  |
| 891 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | м2 | 3,4854 |  |
| 892 | Повітропровід гнучкий неутеплений ф100 | м.п. | 7 |  |
| 893 | Повітропровід гнучкий неутеплений ф125 | м.п. | 2 |  |
| 894 | Повітропровід гнучкий утеплений ф160 | м.п. | 1 |  |
| 895 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 41 |  |
| 896 | Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 500х400 | шт | 1 |  |
| 897 | Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 1000х250 | шт | 1 |  |
| 898 | Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 1000х1000 | шт | 1 |  |
| 899 | Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 1000х400 | шт | 2 |  |
| 900 | Решітка дворядна регульована 2565-2 100х100 | шт | 1 |  |
| 901 | Решітка дворядна регульована 2565-2 150х150 | шт | 2 |  |
| 902 | Решітка дворядна регульована 2565-2 300х150 | шт | 4 |  |
| 903 | Решітка дворядна регульована 2565-2 300х300 | шт | 8 |  |
| 904 | Решітка дворядна регульована 2565-2 350х350 | шт | 4 |  |
| 905 | Решітка дворядна регульована 2565-2 400х250 | шт | 6 |  |
| 906 | Решітка дворядна регульована 2565-2 400х350 | шт | 2 |  |
| 907 | Решітка дворядна регульована 2565-2 500х250 | шт | 2 |  |
| 908 | Решітка дворядна регульована 2565-2 500х300 | шт | 4 |  |
| 909 | Решітка дворядна регульована 2565-2 500х350 | шт | 2 |  |
| 910 | Решітка переточна дверна МВ-450/2 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 911 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-6 | шт | 24 |  |
| 912 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-9 | шт | 13 |  |
| 913 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-12 | шт | 4 |  |
| 914 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-22 | шт | 1 |  |
| 915 | Металевий анемостат з адаптером DVS100 | шт | 6 |  |
| 916 | Металевий анемостат з адаптером DVS160 | шт | 1 |  |
| 917 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год | фільтр | 7 |  |
| 918 | HEPA фільтр MP14M H14 610x610x078 Єврокліма | шт | 4 |  |
| 919 | HEPA фільтр MP14M H14 610x762x078 Єврокліма | шт | 3 |  |
| 920 | Пленум-диффузор TAR-P/H/S 685x685x404 Єврокліма | шт | 4 |  |
| 921 | Пленум-диффузор TAR-P/H/S 685x837x407 Єврокліма | шт | 3 |  |
| 922 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 8 |  |
| 923 | Клапан зворотній RSK 100 Systemair | шт | 4 |  |
| 924 | Клапан зворотній RSK 160 Systemair | шт | 4 |  |
| 925 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм | клапан | 1 |  |
| 926 | Клапан зворотній 160х160 Systemair | шт | 1 |  |
| 927 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-100 Systemair | шт | 33 |  |
| 928 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-125 | шт | 8 |  |
| 929 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-160 | шт | 7 |  |
| 930 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250 | шт | 13 |  |
| 931 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-200х100 | шт | 2 |  |
| 932 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-300х150 | шт | 6 |  |
| 933 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-350х150 | шт | 2 |  |
| 934 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-350х200 | шт | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 935 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм | шт | 3 |  |
| 936 | Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -200 | шт | 3 |  |
| 937 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | 2 |  |
| 938 | Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -250 | шт | 2 |  |
| 939 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних | шт | 15 |  |
| 940 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 250х250 | шт | 1 |  |
| 941 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х250 | шт | 1 |  |
| 942 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 350х150 | шт | 1 |  |
| 943 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 400х200 | шт | 4 |  |
| 944 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 400х250 | шт | 1 |  |
| 945 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 450х300 | шт | 2 |  |
| 946 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х200 | шт | 1 |  |
| 947 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х250 | шт | 4 |  |
| 948 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х300 | шт | 1 |  |
| 949 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 40 |  |
| 950 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 | шт | 4 |  |
| 951 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/EI60 | шт | 6 |  |
| 952 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН180/EI60 | шт | 1 |  |
| 953 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН200/EI60 | шт | 6 |  |
| 954 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН250/EI60 | шт | 2 |  |
| 955 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-250х250-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 956 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-350х150-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 957 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х200-2-ПВП230Т-СН | шт | 7 |  |
| 958 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х250-2-ПВП230Т-СН | шт | 2 |  |
| 959 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-450х300-2-ПВП230Т-СН | шт | 3 |  |
| 960 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х200-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 961 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х250-2-ПВП230Т-СН | шт | 5 |  |
| 962 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х300-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 963 | Привод LM230A Belimo | шт | 40 |  |
| 964 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 210 |  |
| 965 | Теплова ізоляція з базальтової вати б=30мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool | м2 | 110 |  |
| 966 | Теплова ізоляція з базальтової вати б=50мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool | м2 | 100 |  |
| 967 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 680 |  |
| 968 | Теплова ізоляція зі вспіненого поліетилену б=10мм, армова-на алюмінієвою фольгою на клейовій основі Алюфом Normaizol | м2 | 541,66 |  |
| 969 | Теплова ізоляція з каучуку б=12мм, армована алюмінієвою фольгою на клейовій основі K-Flex ST DUCT AD ALU 12 | м2 | 153,3 |  |
|  | Роздiл 4. Кондиціонування (арк. 9) |  |  |  |
| 970 | Установлення блокiв зовнішніх | блок | 8 |  |
| 971 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 11 |  |
| 972 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 913 |  |
| 973 | Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм | м | 46,8 |  |
| 974 | Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм | м | 468 |  |
| 975 | Трубка мідна для кондиціонера 12,7 мм | м | 18,72 |  |
| 976 | Трубка мідна для кондиціонера 15,88 мм | м | 416 |  |
| 977 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 24 |  |
| 978 | Трубка мідна для кондиціонера 19,05 мм | м | 6,24 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 979 | Трубка мідна для кондиціонера 22,23 мм | м | 18,72 |  |
| 980 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 937 |  |
| 981 | Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST | м | 45,99 |  |
| 982 | Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST | м | 459,9 |  |
| 983 | Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST | м | 18,396 |  |
| 984 | Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST | м | 408,8 |  |
| 985 | Теплоізоляція ф13х18 K-FLEX ST | м | 6,132 |  |
| 986 | Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST | м | 18,396 |  |
| 987 | Стрічка Benda Venil | шт | 30 |  |
| 988 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 30 |  |
| 989 | Труба дренажна з фітингами ф20 мм | м | 30 |  |
| 990 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 110 |  |
| 991 | Труба дренажна з фітингами ф40 мм | м | 110 |  |
| 992 | Матеріали для кріплення | кг | 40 |  |
| 993 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 440 |  |
| 994 | Кабель екранований трьохжильний КВВГе 3х1,5 | м | 448,8 |  |
| 995 | Рефнет AFG-00B SwanAir | шт | 9 |  |
| 996 | Рефнет AFG-12B SwanAir | шт | 1 |  |
| 997 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 7 |  |
| 998 | Насос дренажний mini orange | шт | 7 |  |
| 999 | Установлення сифонiв до систем кондиціонування | шт | 23 |  |
| 1000 | Сифон до системи кондиціонування HL-21 | шт | 23 |  |
| 1001 | Установлення кондиціонерів (додатково) | шт | 18 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-03 на придбання обладнання вентиляції |  |  |  |
|  | П3 |  |  |  |
| 1002 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 1003 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П4 |  |  |  |
| 1004 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 1005 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П5 |  |  |  |
| 1006 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 1200 Klimor | шт | 1 |  |
| 1007 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 1200 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П7 |  |  |  |
| 1008 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 1200 Klimor | шт | 1 |  |
| 1009 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 1200 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П8 |  |  |  |
| 1010 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 1011 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П9 |  |  |  |
| 1012 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 1200 Klimor | шт | 1 |  |
| 1013 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 1200 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П15 |  |  |  |
| 1014 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 1015 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П16 |  |  |  |
| 1016 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 1200 Klimor | шт | 1 |  |
| 1017 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 1200 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П17 |  |  |  |
| 1018 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 1019 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П18 |  |  |  |
| 1020 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 1021 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | Парозволожувачі |  |  |  |
| 1022 | Парозволожувач Condair EL 15 Єврокліма | шт | 4 |  |
| 1023 | Парозволожувач Condair EL 20 Єврокліма | шт | 2 |  |
| 1024 | Парозволожувач Condair EL 24 Єврокліма | шт | 1 |  |
|  | В2 |  |  |  |
| 1025 | Канальний витяжний вентилятор RK 800x500Е3 “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |
|  | В22, В31, В37, В38 |  |  |  |
| 1026 | Канальний витяжний вентилятор ВКМ 100 ВЕНТС | шт | 4 |  |
|  | В67 |  |  |  |
| 1027 | Канальний витяжний вентилятор ВКМ 150 ВЕНТС | шт | 1 |  |
|  | В21, В35, В68 |  |  |  |
| 1028 | Канальний витяжний вентилятор ВКМ 125 ВЕНТС | шт | 3 |  |
|  | В5 |  |  |  |
| 1029 | Канальний витяжний вентилятор RK 600x300F3 “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |
|  | В32,В34, В64 |  |  |  |
| 1030 | Канальний витяжний вентилятор RK 600x300F1 “Ostberg” ACM | шт | 3 |  |
|  | В33, В65, В66 |  |  |  |
| 1031 | Канальний витяжний вентилятор RK 500x300В3 “Ostberg” ACM | шт | 3 |  |
|  | В4, В63 |  |  |  |
| 1032 | Канальний витяжний вентилятор CK 200В “Ostberg” ACM | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В3 |  |  |  |
| 1033 | Канальний витяжний вентилятор CK 315В “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-04 на придбання обладнання кондиціонування |  |  |  |
| 1034 | Компрессорно-конденсаційний блок в компл. з ТРВ Mitsubishi ME PU-P140YHA Klimor | шт | 3 |  |
| 1035 | Компрессорно-конденсаційний блок в компл. з ТРВ Mitsubishi ME PU-P125YHA Klimor | шт | 4 |  |
| 1036 | Компрессорно-конденсаційний блок VRF системи SRVH280/SR1MV SwanAir | шт | 1 |  |
| 1037 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H022/R1X(LI) SwanAir | шт | 9 |  |
| 1038 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H036/R1X(LI) SwanAir | шт | 2 |  |
| 1039 | Кондиціонер (додатково) | шт | 18 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-05 на Водопостачання , каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1040 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 22 |  |
| 1041 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 6 |  |
| 1042 | Демонтаж мийок чавунних | к-т | 4 |  |
| 1043 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | м | 185 |  |
| 1044 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | м | 87 |  |
| 1045 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 3,3696 |  |
| 1046 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 2,992 |  |
|  | Роздiл 2. Сантехнічні прилади |  |  |  |
| 1047 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 8 |  |
| 1048 | Унітаз керамічний лійкоподібний з випуском вниз, суцільно-відлитою поличкою та безпосередньо приєднаним змивним бачком | шт | 8 |  |
| 1049 | Установлення біде | к-т | 1 |  |
| 1050 | Бiде підлогове у комплекті з сифоном | комплект | 1 |  |
| 1051 | Змiшувач для біде | шт | 1 |  |
| 1052 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 25 |  |
| 1053 | Умивальник керамічний | комплект | 24 |  |
| 1054 | Умивальник керамічний для людей з обмеженими можливостями | комплект | 1 |  |
| 1055 | Сифон для умивальника (у комплекті з гофрою) | шт | 25 |  |
| 1056 | Змiшувач для умивальника | комплект | 25 |  |
| 1057 | Установлення мийок на одне відділення (рукомійник хірургічний) | к-т | 27 |  |
| 1058 | Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями, із змішувачем ліктьовим, розмір 800х600х222 мм | шт | 27 |  |
| 1059 | Сифон для умивальника хірургічний з ліктьовим змішувачем(у комплекті з гофрою) | шт | 27 |  |
| 1060 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 10 |  |
| 1061 | Мийки із нержавіючої сталі , розмір 500х500 мм | шт | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1062 | Змішувачі для мийок | комплект | 10 |  |
| 1063 | Сифон для мийки | шт | 10 |  |
| 1064 | Установлення піддонів душових сталевих (душова кабіна) | к-т | 20 |  |
| 1065 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  |
| 1066 | Душова кабіна (у комплекті з водорозбірною арматурою та сифоном) | шт | 2 |  |
| 1067 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 9 |  |
| 1068 | Електричний водонакопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт в комплекті з клапаном запобіжним | шт | 3 |  |
| 1069 | Електричний водонакопичувальний водонагрівач 50л, 1.5кВт в комплекті з клапаном запобіжним | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 3. Система холодного водопостачання В1, гарячого водопостачання Т3 |  |  |  |
| 1070 | Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр до 50 мм | шт | 1 |  |
| 1071 | Лічильники [водоміри] холодної води Ду20мм, SENSUS 420 РС | шт | 1 |  |
| 1072 | Патрубок-вставка з сталевої труби, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм (ТУУ 7308692-001- 93) | м | 0,19 |  |
| 1073 | Крани кульові прохідні сальникові муфтові, Ukspar 1000- 25, діаметр 20 мм | шт | 2 |  |
| 1074 | Патрубок-вставка зі сталевої труби ТУ.У.7308692-001-93, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм, довж.1119мм | шт. | 1 |  |
| 1075 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 2 |  |
| 1076 | Засувки з обрезиненим клином фланцеві з невисувним шпінделем GV-16-F Ukspar для води, діаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 1077 | Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 1078 | Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 1079 | Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 1 |  |
| 1080 | Засувки клинові фланцеві короткі з переходом під електропривід ,Hawle 4000ELE2 ,для води, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 1081 | Кран кульовий муфтовий для води ВНР 25мм PN16 К332-1-25 UKSPAR | шт. | 1 |  |
| 1082 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 0,3 |  |
| 1083 | Патрубок-вставка з труби сталевої водогазопровiдної оцинкованої ф20 мм L=300мм | шт | 1 |  |
| 1084 | Патрубок-вставка з труби сталевої водогазопровiдної оцинкованої ф20 мм L=200мм | шт | 1 |  |
| 1085 | Трiйник сталевий зварний Ду 50х50 | шт | 2 |  |
| 1086 | Відвід сталевий Ду 50 | шт | 2 |  |
| 1087 | Переходи сталеві зварні Ду50х20 | шт | 2 |  |
| 1088 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0, 1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 32 |  |
| 1089 | Прокладки гумові товщ.5мм, Ду50мм | шт | 16 |  |
| 1090 | Установлення клапанiв звортних дiаметром до 25 мм | клапан | 1 |  |
| 1091 | Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1092 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |  |
| 1093 | Фільтр механічний сітчастий муфтовий ф20 | шт | 1 |  |
| 1094 | Автоматичний повітроспускний клапан ф15 | шт | 2 |  |
| 1095 | Штуцер до лічильника | шт | 2 |  |
| 1096 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (модуль передачі імпульсів та даних HRI) | шт | 1 |  |
|  | ТРУБОПРОВІД |  |  |  |
| 1097 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 1,2 |  |
| 1098 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 1,2 |  |
| 1099 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 56,3 |  |
| 1100 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм | м | 56,3 |  |
| 1101 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 12,6 |  |
| 1102 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм | м | 12,6 |  |
| 1103 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 18,6 |  |
| 1104 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм | м | 18,6 |  |
| 1105 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 129,3 |  |
| 1106 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 129,3 |  |
| 1107 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 38 |  |
| 1108 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 110 |  |
| 1109 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 95 |  |
| 1110 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 16 |  |
| 1111 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 53 |  |
| 1112 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 85 |  |
| 1113 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 182,7 |  |
| 1114 | Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф40 К-Flex | м | 57,5386 |  |
| 1115 | Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф32 К-Flex | м | 12,8772 |  |
| 1116 | Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 25 К-Flex | м | 19,0092 |  |
| 1117 | Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 20 К-Flex | м | 97,2944 |  |
| 1118 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 1 |  |
| 1119 | Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм , тип герметичності "А", для води та пари, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2] | шт | 1 |  |
| 1120 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм | шт | 53 |  |
| 1121 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 15 |  |
| 1122 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 13 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1123 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 1 |  |
| 1124 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Водопровід протипожежний В2 |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1125 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних діаметром до 50 мм | м | 89 |  |
| 1126 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,979 |  |
| 1127 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 0,979 |  |
|  | Трубопроводи |  |  |  |
| 1128 | Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 71,9 |  |
| 1129 | Труби сталеві електрозварні з емальованою внутришньою поверхнею, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 71,9 |  |
| 1130 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 0,5 |  |
| 1131 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 0,5 |  |
| 1132 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 3 |  |
| 1133 | Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем 3Д050 для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2] | шт | 3 |  |
| 1134 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 6 |  |
| 1135 | Кран кульовий муфтовий ф 15 Ру 16 бар (спускник) | шт. | 1 |  |
| 1136 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 4 |  |
| 1137 | Кран-комплект HW-25-52 Wkd навісний: (касета для плоскоскидаємого рукава, вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду50 з ДППК, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 рукав пожежний Ду51 з двома головками ГР50, ствол пожежний перекривний Ду50 сопло 16 мм, датчик відкриття дверей шафи СОМК, блок управління пожежним краном БУПК, вогнегасник порошковий ОП-5- 2 шт.) | шт. | 4 |  |
| 1138 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 16 |  |
| 1139 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Каналізація побутова К1 |  |  |  |
| 1140 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням | м | 5 |  |
| 1141 | Труби зовнішньої каналізації ПП діаметром 200 мм | м | 5,05 |  |
| 1142 | Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 153,1 |  |
| 1143 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм (посилена) | м | 153,1 |  |
| 1144 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 75 |  |
| 1145 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 75 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1146 | Коліно ПП 110, 90 град | шт | 8 |  |
| 1147 | Коліно ПП 110, 135 град | шт | 11 |  |
| 1148 | Трiйник ПП ф100/110, 90град | шт | 6 |  |
| 1149 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 3 |  |
| 1150 | Хрестовина двоплоскісна ПВХ ф110 45 град | шт | 1 |  |
| 1151 | Трiйник ПП ф100/110, 45град | шт | 13 |  |
| 1152 | Трiйник ПП ф110/50, 45 град | шт | 5 |  |
| 1153 | Трiйник ПП ф110/50, 90 град | шт | 12 |  |
| 1154 | Трiйник ПП ф50/50, 45град | шт | 14 |  |
| 1155 | Трiйник ПП ф50/50, 90 град | шт | 32 |  |
| 1156 | Коліно ПП 110, 45 град | шт | 48 |  |
| 1157 | Коліно ПП 50, 90 град | шт | 45 |  |
| 1158 | Заглушка ПП 50 | шт | 3 |  |
| 1159 | Заглушка ПП 110 | шт | 10 |  |
| 1160 | Перехід ексентричний(редукция) ПП 110/50 | шт | 11 |  |
| 1161 | Перехід ексентричний(редукция) ПП 50/32 | шт | 12 |  |
| 1162 | Ревізія ПП діам. 110 мм | шт | 2 |  |
| 1163 | Ревізія діам. 50 мм | шт | 5 |  |
| 1164 | Гофра ф110 на унітаз | шт | 6 |  |
| 1165 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 2 |  |
| 1166 | Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі , з вертикальним випуском DN 50, HL310N | шт | 2 |  |
| 1167 | Манжета вогнезахисна для труб ф110 | шт | 24 |  |
| 1168 | Хомут на трубу ф110 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 0,5...1,5м) | шт | 75 |  |
| 1169 | Хомут на трубу ф50 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 1...2м) | шт | 35 |  |
| 1170 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 6. Повернення |  |  |  |
| 1171 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 2,992 |  |
|  | Примітка: кількість та вартість повернення матеріалів уточнюється на місці демонтажу 2-стороннім актом |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-06 на Придбання устаткування водопостачання |  |  |  |
| 1172 | Модуль передачі імпульсів та даних HRI для лічильника води Sensus | шт | 1 |  |
| 1173 | Засувка клинова "коротка" з переходом під електропривід з електроприводом AUMA SA 07.6 (380В, 06кВт,ДУ50мм) | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-07 на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання і арматура |  |  |  |
| 1174 | Монтаж насосної вакуумної станції 55л/с, 7,5 кВт/1500об/хв ВВН1-3 виробник Україна | комплект | 1,3 |  |
| 1175 | Монтаж арматурного блоку DN 20 з ргуляторами тиску 0- 5,0 бар, приборами контролю 02/VAC,з вакуумними регуляторами, 0-1000 мбар, G 3/4 MK-P Medical tech | комплект | 1,3 |  |
| 1176 | Монтаж блоку аварійної сигналізації M-ABS Medical tech | комплект | 3,9 |  |
| 1177 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 62,4 |  |
|  | Роздiл 2. Трубопроводи |  |  |  |
| 1178 | Монтаж трубопроводів з мiдних труб, діаметр зовнішній 12х1,0 мм | м | 166,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1179 | Монтаж трубопроводів з мiдних труб, діаметр зовнішній 16х1,5 мм | м | 52 |  |
| 1180 | Монтаж трубопроводів з мiдних труб, діаметр зовнішній 22х1,0 мм | м | 269,1 |  |
| 1181 | Трубнi проводки з водогазопровiдних труб DN40 мм | м | 2,6 |  |
| 1182 | Трубнi проводки з водогазопровiдних труб DN25 мм | м | 7,8 |  |
| 1183 | Трубнi проводки з водогазопровiдних труб DN20 мм | м | 10,4 |  |
| 1184 | Трубнi проводки зі сталевих цільнотянутих труб DN50 мм | м | 26 |  |
| 1185 | Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 12х1,0мм EN6127-1/13548 | м | 166,4 |  |
| 1186 | Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 16х1,5мм EN6127-1/13548 | м | 52 |  |
| 1187 | Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 22х1,0мм EN6127-1/13548 | м | 269,1 |  |
| 1188 | Труба водогазопровідна DN40 ГОСТ 3262 | м | 2,6 |  |
| 1189 | Труба водогазопровідна DN25 ГОСТ 3262 | м | 7,8 |  |
| 1190 | Труба водогазопровідна DN20 ГОСТ 3262 | м | 10,4 |  |
| 1191 | Труба сталева цільнотянута DN50 ГОСТ 8732-78 | м | 26 |  |
| 1192 | Хомут на трубу, дiаметр 12 мм | шт | 169 |  |
| 1193 | Хомут на трубу, дiаметр 16 мм | шт | 52 |  |
| 1194 | Хомут на трубу, дiаметр 22 мм | шт | 260 |  |
| 1195 | Заглушка мідна дiам. 12 мм 40 бар SANHA Німеччина | шт | 20,8 |  |
| 1196 | Заглушка мідна дiам. 22 мм 40 бар SANHA Німеччина | шт | 2,6 |  |
|  | Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 1197 | Насосна вакуумна станція 55л/с, 7,5 кВт/1500об/хв ВВН1-3 виробник Україна | Установ. | 1,3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-08 на придбання обладнання лікувальних газів |  |  |  |
| 1198 | Насосна вакуумна станція 55л/с, 7,5 кВт/1500об/хв ВВН1-3 виробник Україна | шт | 1 |  |
| 1199 | Арматурний блок DN 20 з ргуляторами тиску 0-5,0 бар, приборами контролю 02/VAC,з вакуумними регуляторами, 0-1000 мбар, G 3/4 MK-P Medical tech | шт | 1 |  |
| 1200 | Блок аварійної сигналізації М-ABS Medical tech | шт | 3 |  |
| 1201 | Розетка киснева настінна діаметр мідної трубки 10мм, робочий тиск 4,0-5,0 бар DIN13260 Медика, Київ | комплект | 16 |  |
| 1202 | Розетка вакуумна настінна діаметр мідної трубки 10мм, DIN Медика, Київ | комплект | 16 |  |
| 1203 | Флуометр кисневий 0-15 л/мін з адаптером МЕН4546, Медика, Київ | шт | 16 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-09 на Придбання устаткування (коригування 2) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Устаткування , що не монтується |  |  |  |
| 1204 | Стерилізатор паровий СП-ГПД-400 з автоматичним управлінням прохідний (М4-ST-HYA2-D25/W90 автомат камера прохідного типу) | шт | 1 |  |
| 1205 | Стерилізатор паровий СП ГК-100 з автоматичною системою знежирення стоків | шт | 1 |  |
| 1206 | Стерилізатор повітряний ГП-80 | шт | 15 |  |
| 1207 | Інкубатор для новонароджених OKM 801 у складі: Підйомний стенд Рентгенівська касета Електроне управління О2 з моніторингом О2 (Туреччина) | комплект | 1 |  |
| 1208 | Наркозна станція з компресором та газовим аналізатором (дорослий/дитина) S7100 в комплекті з газовим аналізатором (Бельгія) | шт | 2 |  |
| 1209 | Монітори пацієнта з капнографом V15I (Швеція) | комплект | 4 |  |
| 1210 | Відсмоктувачі електричні Flaem AR30P00 | шт | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1211 | Апарат ШВЛ високого класу Atlanta Diomede (Велика Британія) | шт | 1 |  |
| 1212 | Дрель медична Біомед BZ – 1(коню' вальна) | шт | 1 |  |
| 1213 | Пила медична електрична осциляторна Біомед BJJ -1 | шт | 1 |  |
| 1214 | Стіл операційний рентген прозорий з приставками та тримачем для ніг електричний TDY-1 (Швеція) | комплект | 1 |  |
| 1215 | Зварювальний апарат Bowa ARC100 (Німеччина) | комплект | 1 |  |
| 1216 | Трансуретральний біполярний резектоскоп Fiegert (Німеччина) | комплект | 1 |  |
| 1217 | Функціональне ліжко-ваги 381B (КНР) | комплект | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-010 на Обладнання (додаткове) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Медичне устаткування |  |  |  |
| 1218 | Електрокоагулятор Bowa ARC100 (Німеччина) | комплект | 4 |  |
| 1219 | Компресор до ШВЛ та Наркозу (Бельгія) | шт | 2 |  |
| 1220 | Ліжко медичне функціональне реанімаційне JDCJH211В (КНР) | шт | 12 |  |
| 1221 | Ліжко функціональне JDCDYA051 (КНР) | шт | 83 |  |
| 1222 | Ліжко дитяче | комплект | 13 |  |
| 1223 | Ліжко JDC-DY111 (КНР) | комплект | 26 |  |
| 1224 | Ліжко дитяче пересувне | шт | 1 |  |
| 1225 | Тумбочка приліжкова | шт | 161 |  |
| 1226 | Тумбочка приліжкова металева | шт | 8 |  |
| 1227 | Шкаф для одягу | шт | 68 |  |
| 1228 | Шафа для медикаментів | шт | 34 |  |
| 1229 | Шафа для посуду | шт | 5 |  |
| 1230 | Шафа для білизни | шт | 12 |  |
| 1231 | Стіл письмовий | шт | 21 |  |
| 1232 | Стіл сповивальний | шт | 10 |  |
| 1233 | Стіл комп'ютерний | шт | 5 |  |
| 1234 | Столик маніпуляційний СТ-М-Н | шт | 35 |  |
| 1235 | Столик інструментальний | шт | 22 |  |
| 1236 | Столик медичний хірургічний СХ | шт | 4 |  |
| 1237 | Стіл операційний електричний TDY-1 (Швеція) | шт | 1 |  |
| 1238 | Стіл виробничий медичний АТОН-СТ-ПР | шт | 10 |  |
| 1239 | Стіл гіпсувальний | шт | 1 |  |
| 1240 | Холодильник побутовой, U=220в, N=0,135кВт | шт | 14 |  |
| 1241 | Світильник медичний безтіньовий стельовий | шт | 5 |  |
| 1242 | Світильник медичний безтіньовий пересувний з аварійним живленням, U=127/220в, N=0,15/0,4кВт, 1043х520х2280 | шт | 7 |  |
| 1243 | Опромінювач-рециркулятор медичний бактерицидний пересувний, U=220в,N=0,15кВт, 1260х170х130 | комплект | 10 |  |
| 1244 | Опромінювач-рециркулятор медичний бактерицидний настінний 300 | комплект | 14 |  |
| 1245 | Стілець офісний | шт | 47 |  |
| 1246 | Стільці, що обробляються | шт | 152 |  |
| 1247 | Стілець гвинтовий | шт | 18 |  |
| 1248 | Кушетка медична | шт | 25 |  |
| 1249 | Візок для роздачі їжі | шт | 4 |  |
| 1250 | Каталка для перевезення хворих з регулювання висоти JDC-ZY114 (КНР) | шт | 10 |  |
| 1251 | Підставка для тазів | шт | 4 |  |
| 1252 | Підставка - сходинки медичні | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 2. Устаткування ,що не монтується |  |  |  |
| 1253 | Вішалка для одягу | шт | 55 |  |
| 1254 | Холодильник | шт | 14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1255 | Диван | шт | 6 |  |
| 1256 | Сейф металевий | шт | 10 |  |
| 1257 | Морозильна камера | шт | 1 |  |
| 1258 | Металева ролета | шт | 110 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-011 на Відеонагляд |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Відеонагляд ВН.С (арк.1) |  |  |  |
| 1259 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 4 |  |
| 1260 | Установлення реєстратора | шт | 1 |  |
| 1261 | Шафа або панель комутацiї зв'язку та сигналiзацiї на стiнi або в нiшi, кiлькiсть пар до 20 (комутатор) | шт | 1 |  |
| 1262 | Установлення монітора | шт | 1 |  |
| 1263 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (жорсткий диск) | шт | 4 |  |
| 1264 | Конектор RJ-45 | шт | 12 |  |
| 1265 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 | шт | 1 |  |
| 1266 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 4 |  |
| 1267 | Встановлення медіаконвертора | шт | 2 |  |
| 1268 | Конектор SC, singlemode | шт | 4 |  |
| 1269 | Установлення ком'ютера,монітора | шт | 2 |  |
| 1270 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 1 |  |
| 1271 | Прокладання коробів пластикових | м | 7 |  |
| 1272 | Короб полівінілхлоридний 60х40 | м | 3 |  |
| 1273 | Короб полівінілхлоридний 15х17 | м | 4 |  |
| 1274 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 143 |  |
| 1275 | Дюбелі розпірні | шт | 31 |  |
| 1276 | Труба гофрована гнучка діаметром 16 мм | м | 143 |  |
| 1277 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 143 |  |
| 1278 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 7 |  |
| 1279 | Кабель 4*2*0,51 КПВ-ВП | м | 150 |  |
| 1280 | Прокладання самонесучого оптоволоконного кабелю | м | 80 |  |
| 1281 | Кабель оптоволоконний ОКТ-Д(1,0)Пнг-HF-1Е1 | м | 80 |  |
| 1282 | Кабель HDMI - HDMI 1,5м PowerPlant | шт | 1 |  |
| 1283 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 6 |  |
| 1284 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 6 |  |
| 1285 | Тримач для труби д.40 | шт | 6 |  |
| 1286 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 1 |  |
| 1287 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1 |  |
| 1288 | Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.) | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-012 на Електросилове устаткування (відеонагляд) |  |  |  |
| 1289 | Відеокамера (2.8-12), циліндрична DS-2CD1623G0-IZ Hikvision | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1290 | Відеокамера (2.8 mm), купольна DS-2CD1143G0-I Hikvision | шт | 3 |  |
| 1291 | Відеорегистратор 32-канальний DS-7732NI-K4 Hikvision | шт | 1 |  |
| 1292 | Комутатор TL-SG1428PE | шт | 1 |  |
| 1293 | Монітор 21,5" | шт | 1 |  |
| 1294 | Жорсткий диск 6TB 64MB 5400rpm WD60PURZ 3.5 SATA III Western Digital Purple | шт | 4 |  |
| 1295 | Блок 6 розеток, Patron SP-65.6 | шт | 1 |  |
| 1296 | Миша USB | шт | 1 |  |
| 1297 | Джерело безперебійного живлення UPS-500A | шт | 2 |  |
| 1298 | Акумуляторна батарея 12В 200АЧ LX12-200MG 12В 200АЧ | шт | 2 |  |
| 1299 | Медіаконвертор TP-Link MC 210CS | шт | 2 |  |
| 1300 | Комп'ютер з процесором Intel Core i7(компл.) | шт | 1 |  |
| 1301 | Монітор 27" | шт | 1 |  |
| 1302 | Шафа 6U 600x600 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-013 на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пожежна сигналізація (арк.ПС;СПТС.С 1,2) |  |  |  |
| 1303 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас-А, АПР) | шт | 5 |  |
| 1304 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (АМ-4) | шт | 2 |  |
| 1305 | Пристрій проміжний на 1 промінь (МЦА) | шт | 1 |  |
| 1306 | Ящик живлення | ящик | 4 |  |
| 1307 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 4 |  |
| 1308 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-А) | шт | 115 |  |
| 1309 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-А) | шт | 42 |  |
| 1310 | Сповiщувач ПС автоматичний електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi ручний (СПР-А) | шт | 7 |  |
| 1311 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1411 |  |
| 1312 | Гофрована труба з ПВХ ( серія 9), d=16мм (91916) | м | 1390 |  |
| 1313 | Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 12 мм | м | 21 |  |
| 1314 | Прокладання коробів пластикових | м | 100 |  |
| 1315 | Короб полівінілхлоридний 25х16 | м | 80 |  |
| 1316 | Короб полівінілхлоридний 80х40 | м | 20 |  |
| 1317 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 1390 |  |
| 1318 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 100 |  |
| 1319 | Провод ПСВЕВнг 2х1,05 мм | м | 1490 |  |
| 1320 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 128 |  |
| 1321 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 3 |  |
| 1322 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 12 |  |
| 1323 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 12 |  |
| 1324 | Тримач для труб ДУ50 | шт | 12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1325 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях | м | 1,5 |  |
| 1326 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм | м | 1,5 |  |
|  | Заповнення щілин при проході крізь стіни |  |  |  |
| 1327 | Вогнестійка пістолетна піна, ЕІ 60, 750мл | шт | 1 |  |
| 1328 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 50 |  |
| 1329 | Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х1,05 | м | 50 |  |
| 1330 | Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.) | шт | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-014 на Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень) |  |  |  |
| 1331 | Прилад приймально-контрольний пожежний адресний "Тірас-А"(у складі: базовий блок керування БК, адресна панель керування АПК, блок живлення) | шт | 1 |  |
| 1332 | Пристрій розширення адресний АПР | шт | 4 |  |
| 1333 | Пристрій вводу-виводу адресна мітка АМ-4 | шт | 1 |  |
| 1334 | Модуль релейний M-OUT8R | шт | 1 |  |
| 1335 | Модуль цифрового автодозвона МЦА GSM | шт | 1 |  |
| 1336 | Блок живлення БЖ-1230 | шт | 4 |  |
| 1337 | Акумуляторна батарея 12 В, 18 А*г | шт | 4 |  |
| 1338 | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А | шт | 115 |  |
| 1339 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А | шт | 42 |  |
| 1340 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 1. Резерв 10 % |  |  |  |
| 1341 | Пристрій розширення адресний АПР | шт | 1 |  |
| 1342 | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А | шт | 12 |  |
| 1343 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А | шт | 5 |  |
| 1344 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-015 на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень будівництва) |  |  |  |
| 1345 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 4 |  |
| 1346 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 156 |  |
| 1347 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 7 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-016 на Система зв'язку, телефонізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Локальна мережа СЗ.С (арк. 1 ) |  |  |  |
| 1348 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (комутатор, бездротова точка доступу, міні-пк) | шт | 5 |  |
| 1349 | Конектор RJ-45 | шт | 11 |  |
| 1350 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 290 |  |
| 1351 | Гофрована труба гнучка, d=25мм | м | 290 |  |
| 1352 | Кріплення для гофри Ду25 | шт | 870 |  |
| 1353 | Прокладання коробів пластикових | м | 110 |  |
| 1354 | Короб полівінілхлоридний 25х25 | м | 110 |  |
| 1355 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 290 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1356 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 110 |  |
| 1357 | Кабель вита пара мідний 4х2х0,51 КПВ-ВП 4х2х0,51 | м | 400 |  |
| 1358 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 6 |  |
| 1359 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина стiнки 3,0 мм | м | 6 |  |
| 1360 | Тримач для труби д.40 | шт | 18 |  |
| 1361 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 1 |  |
| 1362 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1 |  |
| 1363 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 200 |  |
| 1364 | Оптичний кабель ОTLMr-2F-G652D-PE-1,5kN | м | 200 |  |
| 1365 | Патч-корд кат. 5е, 2м | шт | 14 |  |
| 1366 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 11 |  |
| 1367 | Розетка комп'ютерна Viko Carmen біла (90561032) | шт | 11 |  |
| 1368 | Коробка монтажна одномісна для кріпл. розеток | шт | 11 |  |
| 1369 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 1 |  |
| 1370 | Пристрій проміжний на 1 промінь (SFP модуль) | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Телефонізація СЗ.С(арк.3 ) |  |  |  |
| 1371 | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний | шт | 1 |  |
| 1372 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 1373 | Розетка телефонна (RJ11) Viko Carmen | шт | 1 |  |
| 1374 | Плінт 10-ти парний, нерозмикаємий, універсальний, нум. 0...9 | шт | 1 |  |
| 1375 | Тримач плінтів 19" | шт | 1 |  |
| 1376 | Тримач плінтів настінний на 30 пар | шт | 1 |  |
| 1377 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 50 |  |
| 1378 | Гофрована труба з ПВХ ( серія 9), d=16мм (91916) | м | 50 |  |
| 1379 | Кріплення для гофри Ду16 | шт | 150 |  |
| 1380 | Прокладання коробів пластикових | м | 30 |  |
| 1381 | Короб полівінілхлоридний 25х25 | м | 30 |  |
| 1382 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 50 |  |
| 1383 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 30 |  |
| 1384 | Кабель телефонний зв'язку КПВ-ВП | м | 80 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-017 на Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація) |  |  |  |
| 1385 | Комутатор Ubiquiti UniFi Switch US-48-500W | шт | 1 |  |
| 1386 | Бездротова точка доступу Ubiquiti UniFi AC LR AP | шт | 3 |  |
| 1387 | Міні-ПК з Unifi контролером Ubiquiti UniFi Cloud Key (UC- CK) | шт | 1 |  |
| 1388 | Шафа серверна 21U 600x600х1040 | шт | 1 |  |
| 1389 | Ethernet SFP модуль. 1Gb 1x1310nm SC 3км SFPd-1SM- 1310nm-3SC | шт | 1 |  |
| 1390 | Ethernet SFP модуль. 1Gb 1x1550nm SC 3км SFPd-1SM- 1550nm-3SC | шт | 1 |  |
| 1391 | Телефон KX-TS2350UAB Panasonic | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-018 на Придбання обладнання ЕТР |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електрообладнання (1-й поверх (електроосвітлення) арк.1,2 - 2 черга |  |  |  |
| 1392 | Щит силовий розподільчий (ЩО-2.1) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 1393 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 1394 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 9 |  |
| 1395 | Щит силовий розподільчий (ЩАО-2.1) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 1396 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 1397 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 2. Електрообладнання (2-й поверх (електроосвітлення) арк.3,4 - 2 черга |  |  |  |
| 1398 | Щит силовий розподільчий (ЩО-2.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 1399 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 1400 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 9 |  |
| 1401 | Щит силовий розподільчий (ЩАО-3.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 1402 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 1403 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 3. Електрообладнання (3-й поверх (електроосвітлення) арк.4,5 - 2 черга |  |  |  |
| 1404 | Щит силовий розподільчий (ЩО-2.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 1405 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 1406 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 9 |  |
| 1407 | Щит силовий розподільчий (ЩАО-2.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 1408 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1409 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 4. Електрообладнання (1-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.7 - 2 черга |  |  |  |
| 1410 | Щит силовий розподільчий (ЩС-2.1) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 1411 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=25 А, тип"С" PL6-C25/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 1412 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller | шт | 4 |  |
| 1413 | Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 5. Електрообладнання (2-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.8 - 2 черга |  |  |  |
| 1414 | Щит силовий розподільчий (ЩС-2.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 1415 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=25 А, тип"С" PL6-C25/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 1416 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller | шт | 3 |  |
| 1417 | Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 6. Електрообладнання (3-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.9 - 2 черга |  |  |  |
| 1418 | Щит силовий розподільчий (ЩС-2.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 1419 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=25 А, тип"С" PL6-C25/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 1420 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller | шт | 2 |  |
| 1421 | Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 7. Електрообладнання (2-й поверх ) арк.11 - 2 черга |  |  |  |
| 1422 | Щит лікарняний розподільчий (ІР54) індивідуального виготовлення навісного виконання, з системою контролю ізоляції, з розділюючим трансформатором ТР-4000М, 4400ВА, з розподільчою групою ІТ- системи ЩТ-2.1, ЩТ-2.2, ЩТ-2.3 | шт | 3 |  |
| 1423 | Пристрій АВР, 220В, 32А | шт | 3 |  |
| 1424 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=6 А, тип"В" EZ9 Schneider Electric | шт | 3 |  |
| 1425 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=32 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 6 |  |
| 1426 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=25 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1427 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=20 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 3 |  |
| 1428 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 8. Електрообладнання (3-й поверх ) арк.11, 12 - 2 черга |  |  |  |
| 1429 | Щит лікарняний розподільчий (ІР54) індивідуального виготовлення навісного виконання, з системою контролю ізоляції, з розділюючим трансформатором ТР-4000М, 4400ВА, з розподільчою групою ІТ- системи ЩТ-3.1, ЩТ-3.2, ЩТ-3.3 | шт | 3 |  |
| 1430 | Пристрій АВР, 220В, 32А | шт | 3 |  |
| 1431 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=6 А, тип"В" EZ9 Schneider Electric | шт | 3 |  |
| 1432 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=32 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 6 |  |
| 1433 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=25 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 3 |  |
| 1434 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=20 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 3 |  |
| 1435 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 9. Електрообладнання (Електрообладнання (підвал)) арк.13) - 7 черга |  |  |  |
| 1436 | Щит силовий розподільчий (ЩЦСВ) 380/220 В, 50 Гц, розм. 440х310х136(h) мм навісного виконання, ІР54, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРн-24з-1 ІЕК | шт | 1 |  |
| 1437 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=100 А, тип"С" PLНТ-C100/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 1438 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=63 А, тип"С" PL6-C63/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 1439 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=32 А, тип"С" PL6-C32/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 1440 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 1441 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller | шт | 6 |  |
| 1442 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/1 Moeller | шт | 2 |  |
| 1443 | Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 10. Електрообладнання арк.15, 16 - 2 черга |  |  |  |
| 1444 | Щит металевий 155 модуля ~ 380В / 220В, ІР54, навісного виконання (1400х650х285 мм), з замком ЩМП 7-0 YKM40-07-31 ІЕК ГРЩ1 | шт | 1 |  |
| 1445 | Вимикач автоматичний 320А, 3Р, С NZMN3-А320 Eaton | шт | 2 |  |
| 1446 | Вимикач автоматичний 300А, 3Р, С e.industrial.ukm.400S.300 E.NEXT | шт | 1 |  |
| 1447 | Вимикач автоматичний 200А, 3Р, С BZMB2-А200 Eaton | шт | 1 |  |
| 1448 | Вимикач автоматичний 160А, 3Р, С BZMB2-А160 Eaton | шт | 4 |  |
| 1449 | Вимикач автоматичний 125А, 3Р, С PLНТ-C125/3 Eaton | шт | 1 |  |
| 1450 | Вимикач автоматичний 63А, 3Р, С PL6-C63/3 Eaton | шт | 1 |  |
| 1451 | Вимикач автоматичний 50А, 3Р, С PL6-C50/3 Eaton | шт | 1 |  |
| 1452 | Вимикач автоматичний 20А, 3Р, С PL6-C20/3 Eaton | шт | 3 |  |
| 1453 | Вимикач автоматичний 80А, 1Р, С PLНТ-C80/1 Eaton | шт | 2 |  |
| 1454 | Вимикач автоматичний 40А, 1Р, С PL6-C40/1 Eaton | шт | 24 |  |
| 1455 | Вимикач автоматичний 16А, 1Р, С PL6-C16/1 Eaton | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1456 | Вимикач автоматичний 10А, 1Р, С PL6-C10/1 Eaton | шт | 9 |  |
| 1457 | Розчіплювач незалежний на DIN-рейку; РН47 MVA01D- RN ІЕК | шт | 1 |  |
| 1458 | Вольтметр Кл.1.5, гран. вимiр.,0-500В, 50Гц Э365-1У2 | шт | 1 |  |
| 1459 | Комплект силових шин, ~380В | шт | 1 |  |
| 1460 | Комплект шин Р+NE | шт | 1 |  |
| 1461 | DIN рейка | комплект | 1 |  |
| 1462 | Обмежувачі на DIN рейку | комплект | 1 |  |
| 1463 | Розрядник комбінований 3+N+PE, 255В, 50кА на полюс з запобіжником до 800А MCD 50-B 3+1 5096 87 9 ОБО Беттерманн | шт | 2 |  |
| 1464 | Лічильник електронний багатофункціональний активної та реактивної енергії, 380 В, 5(10)А, кл.т.акт. - 1,0, кл.т.реакт. - 2,0 NIK 2303 ART.1000.М.11 | шт | 2 |  |
| 1465 | Трансформатор струму, 300/5А, кл.т.0,5s Т-0,66 | шт | 3 |  |
| 1466 | Трансформатор струму, 150/5А, кл.т.0,5s Т-0,66 | шт | 3 |  |
| 1467 | Пристрій АВР, 380В, 320 А | шт | 1 |  |
| 1468 | Пристрій АВР, 380В, 250 А | шт | 1 |  |
| 1469 | Пристрій АВР, 380В, 125 А | шт | 1 |  |
| 1470 | Установка компенсації реактивної потужності, 380В, 90 кВАр УКРМ1-90-7-5 ЕМКО | шт | 1 |  |
| 1471 | Установка компенсації реактивної потужності, 380В, 40 кВАр УКРМ1-40-5-5 ЕМКО | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 11. Електрообладнання арк.16, 17 - 2 черга |  |  |  |
| 1472 | Щит металевий 155 модуля ~ 380В / 220В, ІР54, навісного виконання (1400х650х285 мм), з замком ЩМП 7-0 YKM40-07-31 ІЕК ГРЩ2 | шт | 1 |  |
| 1473 | Вимикач автоматичний 160А, 3Р, С BZMB2-А160 Eaton | шт | 2 |  |
| 1474 | Вимикач автоматичний 125А, 3Р, С PLНТ-C125/3 Eaton | шт | 2 |  |
| 1475 | Вимикач автоматичний 100А, 3Р, С PLНТ-C100/3 Eaton | шт | 2 |  |
| 1476 | Вимикач автоматичний 80А, 3Р, С PLНТ-C80/3 Eaton | шт | 1 |  |
| 1477 | Вимикач автоматичний 63А, 3Р, С PL6-C63/3 Eaton | шт | 2 |  |
| 1478 | Вимикач автоматичний 50А, 3Р, С PL6-C50/3 Eaton | шт | 1 |  |
| 1479 | Вимикач автоматичний 25А, 3Р, С PL6-C25/3 Eaton | шт | 6 |  |
| 1480 | Вимикач автоматичний 10А, 1Р, С PL6-C10/1 Eaton | шт | 4 |  |
| 1481 | Вимикач диференційний автоматичний 16А, 30мА, 2Р, С PFL6-16/1N/C/003 Eaton | шт | 1 |  |
| 1482 | Вольтметр Кл.1.5, гран. вимiр.,0-500В, 50Гц Э365-1У2 | шт | 1 |  |
| 1483 | Комплект силових шин, ~380В | шт | 1 |  |
| 1484 | Комплект шин Р+NE | шт | 1 |  |
| 1485 | DIN рейка | комплект | 1 |  |
| 1486 | Обмежувачі на DIN рейку | комплект | 1 |  |
| 1487 | Розрядник комбінований 3+N+PE, 255В, 50кА на полюс з запобіжником до 800А MCD 50-B 3+1 5096 87 9 ОБО Беттерманн | шт | 2 |  |
| 1488 | Лічильник електронний багатофункціональний активної та реактивної енергії, 380 В, 5(10)А, кл.т.акт. - 1,0, кл.т.реакт. - 2,0 NIK 2303 ART.1000.М.11 | шт | 2 |  |
| 1489 | Трансформатор струму, 150/5А, кл.т.0,5s Т-0,66 | шт | 6 |  |
| 1490 | Перемикач навантаження "1-0-2", 380В, 400 А LBS CO 3P 400 ЕТІ | шт | 1 |  |
| 1491 | Установка компенсації реактивної потужності, 380В, 30 кВАр УКРМ1-30-4-5 ЕМКО | шт | 1 |  |
| 1492 | Установка компенсації реактивної потужності, 380В, 40 кВАр УКРМ1-40-5-5 ЕМКО | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 12. Електрообладнання арк.17, 18 - 2 черга |  |  |  |
| 1493 | Щит металевий 155 модуля ~ 380В / 220В, ІР54, навісного виконання (1400х650х285 мм), з замком ЩМП 7-0 YKM40-07-31 ІЕК ГРЩ3 | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1494 | Вимикач автоматичний 250А, 3Р, С BZMB2-А250 Eaton | шт | 2 |  |
| 1495 | Вимикач автоматичний 225А, 3Р, С e.industrial.ukm.250S.225 E.NEXT | шт | 2 |  |
| 1496 | Вимикач автоматичний 100А, 3Р, С PLНТ-C100/3 Eaton | шт | 1 |  |
| 1497 | Вимикач автоматичний 80А, 3Р, С PLНТ-C80/3 Eaton | шт | 1 |  |
| 1498 | Вимикач автоматичний 63А, 3Р, С PL6-C63/3 Eaton | шт | 6 |  |
| 1499 | Вольтметр Кл.1.5, гран. вимiр.,0-500В, 50Гц Э365-1У2 | шт | 1 |  |
| 1500 | Комплект силових шин, ~380В | шт | 1 |  |
| 1501 | Комплект шин Р+NE | шт | 1 |  |
| 1502 | DIN рейка | комплект | 1 |  |
| 1503 | Обмежувачі на DIN рейку | комплект | 1 |  |
| 1504 | Розрядник комбінований 3+N+PE, 255В, 50кА на полюс з запобіжником до 800А MCD 50-B 3+1 5096 87 9 ОБО Беттерманн | шт | 2 |  |
| 1505 | Лічильник електронний багатофункціональний активної та реактивної енергії, 380 В, 5(10)А, кл.т.акт. - 1,0, кл.т.реакт. - 2,0 NIK 2303 ART.1000.М.11 | шт | 2 |  |
| 1506 | Трансформатор струму, 250/5А, кл.т.0,5s Т-0,66 | шт | 6 |  |
| 1507 | Перемикач навантаження "1-0-2", 380В, 400 А LBS CO 3P 400 ЕТІ | шт | 1 |  |
| 1508 | Установка компенсації реактивної потужності, 380В, 50 кВАр УКРМ1-50-5-5 ЕМКО | шт | 1 |  |
| 1509 | Установка компенсації реактивної потужності, 380В, 60 кВАр УКРМ1-60-5-5 ЕМКО | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 13. Електрообладнання арк.18 - 2 черга |  |  |  |
| 1510 | Щит силовий розподільчий (ЩС-2.1) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х315х136(h) мм навісного виконання, ІР54, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами, з автоматичними вимикачами ЩРн-12з-1 74 ІЕК | шт | 1 |  |
| 1511 | Вимикач автоматичний 200А, 3Р, С BZMB2-А200 Eaton | шт | 1 |  |
| 1512 | Вимикач автоматичний 160А, 3Р, С BZMB2-А160 Eaton | шт | 1 |  |
| 1513 | Вимикач автоматичний 100А, 3Р, С PLНТ-C100/3 Eaton | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 14. Комплект захисних засобів електрощитової арк.18 - 2 черга |  |  |  |
| 1514 | Боти гумові діелектричні | шт | 1 |  |
| 1515 | Рукавички діелектричні | шт | 1 |  |
| 1516 | Плакати попереджувальні для електроустановок | шт | 1 |  |
| 1517 | Протигаз | шт | 1 |  |
| 1518 | Штанга оперативна | шт | 1 |  |
| 1519 | Килимок гумовий діелектричний, розм. 900х1500х6 мм | шт | 2 |  |
| 1520 | Вогнегасник ОУ-5 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 15. Електрообладнання (1 поверх (вентиляція та кондиціювання)) арк.20, 21 - 2 черга |  |  |  |
| 1521 | Щит металевий 155 модуля ~ 380В / 220В, ІР31, навісного виконання (розм. 1320Х750Х300), з замком ЩМП 7-0 YKM40-07-31 1ЩВіК | шт | 1 |  |
| 1522 | Вимикач автоматичний 100А, 3Р, С; EZC100N - TMD EZC100N3100 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1523 | Вимикач автоматичний 25А, 3Р, С; iC60N A9F79325 Schneider Electric Moeller | шт | 1 |  |
| 1524 | Вимикач автоматичний 10А, 3Р, С; iC60N A9F79310 Schneider Electric Moeller | шт | 2 |  |
| 1525 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=20 А, тип"С" iC60N A9F74120 (A9F79120) Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1526 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" iC60N A9F74116 (A9F79116) Schneider Electric | шт | 4 |  |
| 1527 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" iC60N A9F74110 (A9F79110 ) Schneider Electric | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1528 | Вимикач автоматичний 1А, 1Р, С iC60N A9F79101 Schneider Electric | шт | 18 |  |
| 1529 | Вимикач дифернційний 3П+N, С, 25 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31725 Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 1530 | Вимикач дифернційний 1П+N, С, 16 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31616 Schneider Electric | шт | 9 |  |
| 1531 | Розчіплювач незалежний на DIN-рейку; РН47 MVA01D- RN Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1532 | Комплект силових шин, ~380В | шт | 1 |  |
| 1533 | Комплект шин Р+NE | шт | 1 |  |
| 1534 | DIN рейка | комплект | 1 |  |
| 1535 | Обмежувачі на DIN рейку | комплект | 1 |  |
|  | Роздiл 16. Електрообладнання (2 поверх (вентиляція та кондиціювання)) арк.22 - 2 черга |  |  |  |
| 1536 | Щит металевий 155 модуля ~ 380В / 220В, ІР31, навісного виконання (розм. 1320Х750Х300), з замком ЩМП 7-0 YKM40-07-31 2ЩВіК | шт | 1 |  |
| 1537 | Вимикач автоматичний 250А, 3Р, С; EasyPact CVS - TM200D LV525302 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1538 | Вимикач автоматичний 25А, 3Р, С; iC60N A9F79325 Schneider Electric Moeller | шт | 2 |  |
| 1539 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=40 А, тип"С" iC60N A9F79140 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1540 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=32 А, тип"С" iC60N A9F79132 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1541 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=20 А, тип"С" iC60N A9F74120 (A9F79120) Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 1542 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" iC60N A9F74116 (A9F79116) Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 1543 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" iC60N A9F74110 (A9F79110 ) Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1544 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=6 А, тип"С" iC60N A9F79106 Schneider Electric | шт | 3 |  |
| 1545 | Вимикач автоматичний 1А, 1Р, С iC60N A9F79101 Schneider Electric | шт | 14 |  |
| 1546 | Вимикач дифернційний 3П+N, С, 40 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31740 Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 1547 | Вимикач дифернційний 3П+N, С, 32 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31732 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1548 | Вимикач дифернційний 3П+N, С, 20 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31720 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1549 | Вимикач дифернційний 1П+N, С, 16 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31616 Schneider Electric | шт | 7 |  |
| 1550 | Розчіплювач незалежний на DIN-рейку; РН47 MVA01D- RN Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1551 | Комплект силових шин, ~380В | шт | 1 |  |
| 1552 | Комплект шин Р+NE | шт | 1 |  |
| 1553 | DIN рейка | комплект | 1 |  |
| 1554 | Обмежувачі на DIN рейку | комплект | 1 |  |
|  | Роздiл 17. Електрообладнання (3 поверх (вентиляція та кондиціювання)) арк.24 - 2 черга |  |  |  |
| 1555 | Щит металевий 155 модуля ~ 380В / 220В, ІР31, навісного виконання (розм. 1320Х750Х300), з замком ЩМП 7-0 YKM40-07-31 3ЩВіК | шт | 1 |  |
| 1556 | Вимикач автоматичний 250А, 3Р, С; EasyPact CVS - TM200D LV525302 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1557 | Вимикач автоматичний 6А, 3Р, С; iC60N A9F79306 Schneider Electric Moeller | шт | 2 |  |
| 1558 | Вимикач автоматичний 25А, 3Р, С; iC60N A9F79325 Schneider Electric Moeller | шт | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1559 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=40 А, тип"С" iC60N A9F79140 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1560 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=20 А, тип"С" iC60N A9F74120 (A9F79120) Schneider Electric | шт | 4 |  |
| 1561 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" iC60N A9F74116 (A9F79116) Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1562 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" iC60N A9F74110 (A9F79110 ) Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 1563 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=6 А, тип"С" iC60N A9F79106 Schneider Electric | шт | 7 |  |
| 1564 | Вимикач автоматичний 1А, 1Р, С iC60N A9F79101 Schneider Electric | шт | 23 |  |
| 1565 | Вимикач дифернційний 3П+N, С, 40 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31740 Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 1566 | Вимикач дифернційний 3П+N, С, 32 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31732 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1567 | Вимикач дифернційний 3П+N, С, 20 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31720 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1568 | Вимикач дифернційний 3П+N, С, 16 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31716 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1569 | Вимикач дифернційний 1П+N, С, 16 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31616 Schneider Electric | шт | 7 |  |
| 1570 | Розчіплювач незалежний на DIN-рейку; РН47 MVA01D- RN Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1571 | Комплект силових шин, ~380В | шт | 1 |  |
| 1572 | Комплект шин Р+NE | шт | 1 |  |
| 1573 | DIN рейка | комплект | 1 |  |
| 1574 | Обмежувачі на DIN рейку | комплект | 1 |  |
|  | Роздiл 18. Електрообладнання (1 поверх (рентген- кабінет)) арк.26 - 2 черга |  |  |  |
| 1575 | Щит пластиковий на 16 модулів, ~ 380В, ІР40, навісного 90912016 Viko ЩР рентгену | шт | 1 |  |
| 1576 | Вимикач автоматичний 16А, 3Р, EZ9 EZ9F34316 Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 1577 | Вимикач дифернційний 1П+N, С, 10 А, 30мА; АД63 12521 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 1578 | Комплект силових шин, ~380В | шт | 1 |  |
| 1579 | Комплект шин Р+NE | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-019 на Електротехнічні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж електроосвітлення (1-й поверх) арк.1, 2 - 2 черга |  |  |  |
| 1580 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 1581 | Дюбелі розпірні | шт | 8 |  |
| 1582 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 14 |  |
| 1583 | Монтаж світильників | шт | 81 |  |
| 1584 | Дюбелі розпірні | шт | 165 |  |
| 1585 | Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, ІР40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA | шт | 51 |  |
| 1586 | Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, ІР65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor | шт | 2 |  |
| 1587 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР20, 12 Вт 1-EМР-705 ETRON Decor | шт | 16 |  |
| 1588 | Cвітильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, ІР20 | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1589 | Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній, ІР20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт,~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет | шт | 8 |  |
| 1590 | Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, ІР20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS | шт | 2 |  |
| 1591 | Монтаж опромінювача бактерицидного | шт | 4 |  |
| 1592 | Дюбелі розпірні | шт | 8 |  |
| 1593 | Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera | шт | 4 |  |
| 1594 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 11 |  |
| 1595 | Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 11 |  |
| 1596 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 29 |  |
| 1597 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 26 |  |
| 1598 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, ІР54 ВС20-1-0-Фср ІЕК | шт | 3 |  |
| 1599 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 1600 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення прохідний, на два напрямки Asfora Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 1601 | Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK | шт | 42 |  |
| 1602 | Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм, ІР44 IEK | шт | 35 |  |
| 1603 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 605 |  |
| 1604 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 405 |  |
| 1605 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 200 |  |
| 1606 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 605 |  |
| 1607 | Дюбелі розпірні | шт | 133 |  |
| 1608 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 605 |  |
| 1609 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 1513 |  |
|  | Роздiл 2. Монтаж електроосвітлення (2-й поверх) арк.3, 4 - 2 черга |  |  |  |
| 1610 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 1611 | Дюбелі розпірні | шт | 8 |  |
| 1612 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 17 |  |
| 1613 | Монтаж світильників | шт | 79 |  |
| 1614 | Дюбелі розпірні | шт | 161 |  |
| 1615 | Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, ІР40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA | шт | 53 |  |
| 1616 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР20, 12 Вт 1-EМР-705 ETRON Decor | шт | 9 |  |
| 1617 | Cвітильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, ІР20 | шт | 4 |  |
| 1618 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР65, 10 Вт 1-ECР-502-C ETRON Decor | шт | 9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1619 | Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній, ІР20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт,~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет | шт | 4 |  |
| 1620 | Монтаж опромінювача бактерицидного | шт | 9 |  |
| 1621 | Дюбелі розпірні | шт | 18 |  |
| 1622 | Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera | шт | 9 |  |
| 1623 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 11 |  |
| 1624 | Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 11 |  |
| 1625 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 13 |  |
| 1626 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 13 |  |
| 1627 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 3-клавішних | шт | 2 |  |
| 1628 | Вимикач трьохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 1629 | Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK | шт | 24 |  |
| 1630 | Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм, ІР44 IEK | шт | 25 |  |
| 1631 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 660 |  |
| 1632 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 420 |  |
| 1633 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 240 |  |
| 1634 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 660 |  |
| 1635 | Дюбелі розпірні | шт | 145 |  |
| 1636 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 660 |  |
| 1637 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 1650 |  |
|  | Роздiл 3. Монтаж електроосвітлення (3-й поверх) арк.4, 5 - 2 черга |  |  |  |
| 1638 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 1639 | Дюбелі розпірні | шт | 8 |  |
| 1640 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 17 |  |
| 1641 | Монтаж світильників | шт | 96 |  |
| 1642 | Дюбелі розпірні | шт | 196 |  |
| 1643 | Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, ІР40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA | шт | 66 |  |
| 1644 | Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, ІР65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor | шт | 2 |  |
| 1645 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР20, 12 Вт 1-EМР-705 ETRON Decor | шт | 17 |  |
| 1646 | Cвітильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, ІР20 | шт | 6 |  |
| 1647 | Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній, ІР20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт,~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет | шт | 3 |  |
| 1648 | Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, ІР20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS | шт | 2 |  |
| 1649 | Монтаж опромінювача бактерицидного | шт | 12 |  |
| 1650 | Дюбелі розпірні | шт | 24 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1651 | Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera | шт | 12 |  |
| 1652 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 13 |  |
| 1653 | Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 13 |  |
| 1654 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 13 |  |
| 1655 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 13 |  |
| 1656 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 3-клавішних | шт | 4 |  |
| 1657 | Вимикач трьохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 4 |  |
| 1658 | Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK | шт | 30 |  |
| 1659 | Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм, ІР44 IEK | шт | 24 |  |
| 1660 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 675 |  |
| 1661 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 480 |  |
| 1662 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 195 |  |
| 1663 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 675 |  |
| 1664 | Дюбелі розпірні | шт | 149 |  |
| 1665 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 675 |  |
| 1666 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 1688 |  |
|  | Роздiл 4. Монтаж електроосвітлення (підвал) арк.6 - 2 черга |  |  |  |
| 1667 | Монтаж світильників | шт | 42 |  |
| 1668 | Дюбелі розпірні | шт | 86 |  |
| 1669 | Світильник LED лінійний, L=1200мм стельовий накладний потужністю 36 Вт, ІР65, 230 В, 5000 К, пило та вологозахищений | шт | 25 |  |
| 1670 | Світильник LED настінний накладний круглий потужністю 12 Вт, ІР65, 230 В, 4000 К, пило та вологозахищений | шт | 5 |  |
| 1671 | Світильник LED настінний накладний потужністю 8 Вт, ІР65, 230 В, 4000 К, з датчиком руху, пило та вологозахищений | шт | 2 |  |
| 1672 | Світильник аварійний "Вихід" потужністю 2,4 Вт, 4 LED, ІР41, 230 В на 1,5 години безперервної роботи EL50 4 LED/0,6W FERON | шт | 10 |  |
| 1673 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 15 |  |
| 1674 | Вимикач одноклавішний відкритого становлення, ІР44, 10А WDE 000510 Schneider Electric | шт | 15 |  |
| 1675 | Установлення вимикачів утопленого типу при відкритій проводці, 2-клавішних | шт | 5 |  |
| 1676 | Вимикач двохклавішний відкритого встановлення 220В, 6А, ІР44WDE000550 Cedar Plus Schneider Electric | шт | 5 |  |
| 1677 | Коробка розподільча металева розм. 100х100х65 мм, ІР54 65454 ДКС | шт | 36 |  |
| 1678 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 335 |  |
| 1679 | Дюбелі розпірні | шт | 137 |  |
| 1680 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС | м | 335 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1681 | Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС | шт | 420 |  |
| 1682 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 420 |  |
| 1683 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 335 |  |
| 1684 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 230 |  |
| 1685 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 105 |  |
|  | Роздiл 5. Монтаж електрообладнання (1-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.7 - 2 черга |  |  |  |
| 1686 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 1687 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 |  |
| 1688 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 50 |  |
| 1689 | Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, ІР20, 220 В, 30мА, 16 А | шт | 50 |  |
| 1690 | Рамка на 1 пост горизонтальна | шт | 5 |  |
| 1691 | Рамка на 2 пости горизонтальна | шт | 11 |  |
| 1692 | Рамка на 3 пости горизонтальна | шт | 5 |  |
| 1693 | Рамка на 4 пости горизонтальна | шт | 2 |  |
| 1694 | Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС | шт | 50 |  |
| 1695 | Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС | шт | 18 |  |
| 1696 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 235 |  |
| 1697 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 60 |  |
| 1698 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 295 |  |
| 1699 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 235 |  |
| 1700 | Дюбелі розпірні | шт | 52 |  |
| 1701 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 235 |  |
| 1702 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 588 |  |
|  | Роздiл 6. Монтаж електрообладнання (2-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.8 - 2 черга |  |  |  |
| 1703 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 1704 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 7 |  |
| 1705 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 74 |  |
| 1706 | Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, ІР20, 220 В, 30мА, 16 А | шт | 74 |  |
| 1707 | Рамка на 1 пост горизонтальна | шт | 6 |  |
| 1708 | Рамка на 2 пости горизонтальна | шт | 26 |  |
| 1709 | Рамка на 4 пости горизонтальна | шт | 4 |  |
| 1710 | Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС | шт | 74 |  |
| 1711 | Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС | шт | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1712 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 145 |  |
| 1713 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 20 |  |
| 1714 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 165 |  |
| 1715 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 145 |  |
| 1716 | Дюбелі розпірні | шт | 32 |  |
| 1717 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 145 |  |
| 1718 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 363 |  |
|  | Роздiл 7. Монтаж електрообладнання (3-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.9 - 2 черга |  |  |  |
| 1719 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 1720 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 7 |  |
| 1721 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 110 |  |
| 1722 | Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, ІР20, 220 В, 30мА, 16 А | шт | 110 |  |
| 1723 | Рамка на 1 пост горизонтальна | шт | 4 |  |
| 1724 | Рамка на 2 пости горизонтальна | шт | 22 |  |
| 1725 | Рамка на 3 пости горизонтальна | шт | 2 |  |
| 1726 | Рамка на 4 пости горизонтальна | шт | 14 |  |
| 1727 | Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС | шт | 110 |  |
| 1728 | Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС | шт | 15 |  |
| 1729 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 170 |  |
| 1730 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 40 |  |
| 1731 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 210 |  |
| 1732 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 170 |  |
| 1733 | Дюбелі розпірні | шт | 37 |  |
| 1734 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 170 |  |
| 1735 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 425 |  |
|  | Роздiл 8. Монтаж електрообладнання (підвал (розеточні мережі та бойлери)) арк.10 - 2 черга |  |  |  |
| 1736 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 14 |  |
| 1737 | Розетка двохполюсна з заземлюючим контактом для відкритого встановлення, вологозахищена, ІР44, 220 В, 16 А | шт | 14 |  |
| 1738 | Коробка розподільча металева розм. 100х100х65 мм, ІР54 65454 ДКС | шт | 11 |  |
| 1739 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 60 |  |
| 1740 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 60 |  |
| 1741 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 60 |  |
| 1742 | Дюбелі розпірні | шт | 25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1743 | Труба сталева оцинкована д.20х1,2х3000 мм 6008-20L3 ДКС | м | 60 |  |
| 1744 | Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС | шт | 75 |  |
| 1745 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 75 |  |
|  | Роздiл 9. Монтажні роботи (Електрообладнання (2-й поверх ) арк.11) - 2 черга |  |  |  |
| 1746 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит лікарняний ЩТ-2.1, ЩТ-2.2, ЩТ-2.3) | шафа | 3 |  |
| 1747 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР) | шафа | 3 |  |
| 1748 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 6 |  |
| 1749 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 15 |  |
| 1750 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 160 |  |
| 1751 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 60 |  |
| 1752 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 100 |  |
| 1753 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 160 |  |
| 1754 | Дюбелі розпірні | шт | 35 |  |
| 1755 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 60 |  |
| 1756 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 100 |  |
| 1757 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 250 |  |
| 1758 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 150 |  |
|  | Роздiл 10. Монтажні роботи (Електрообладнання (3-й поверх ) арк.11, 12) - 2 черга |  |  |  |
| 1759 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит лікарняний ЩТ-3.1, ЩТ-3.2, ЩТ-3.3) | шафа | 3 |  |
| 1760 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР) | шафа | 3 |  |
| 1761 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 6 |  |
| 1762 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 15 |  |
| 1763 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 150 |  |
| 1764 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 60 |  |
| 1765 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 90 |  |
| 1766 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 150 |  |
| 1767 | Дюбелі розпірні | шт | 33 |  |
| 1768 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 60 |  |
| 1769 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 90 |  |
| 1770 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 225 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1771 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 150 |  |
|  | Роздiл 11. Монтажні роботи (Улаштування вертикальних електричних стояків арк.12) - 2 черга |  |  |  |
| 1772 | Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 | шт | 15 |  |
| 1773 | Монтаж шин N, PEN | шт | 12 |  |
| 1774 | Комплект для монтажу щита ЩЭ-2 МКМ-40-2 ІЕК (в комплекті: Шина "N" на DIN-рейку - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Шина "PEN" 6`9 мм 8/2 - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Гвинт М5х10 - 2 шт.) | комплект | 3 |  |
| 1775 | Колодка клемна для кабеля 16-95 мм.кв., ІР20 SV95 E ("Електро") | шт | 15 |  |
| 1776 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 90 |  |
| 1777 | Дюбелі розпірні | шт | 37 |  |
| 1778 | Труба сталева оцинкована д.50х1,2х3000 мм 6008-50L3 ДКС | м | 90 |  |
| 1779 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 225 |  |
| 1780 | Дюбелі розпірні | шт | 92 |  |
| 1781 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС | м | 225 |  |
| 1782 | Муфта "труба-труба", д50 мм, ІР54 6110-450 ДКС | шт | 30 |  |
| 1783 | Муфта "труба-труба", д25 мм, ІР54 6110-425 ДКС | шт | 75 |  |
| 1784 | Хомут сталевий для труб д50 мм 6040-50 ДКС | шт | 113 |  |
| 1785 | Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС | шт | 282 |  |
| 1786 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 395 |  |
|  | Роздiл 12. Монтажні роботи (Електрообладнання (підвал)) арк.13, 14) - 7 черга |  |  |  |
| 1787 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит ЩЦСВ) | шафа | 1 |  |
| 1788 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 |  |
| 1789 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 3 |  |
| 1790 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 255 |  |
| 1791 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 125 |  |
| 1792 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд | м | 25 |  |
| 1793 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд | м | 55 |  |
| 1794 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х16мм2 ВВГнгд | м | 50 |  |
| 1795 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 205 |  |
| 1796 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 50 |  |
| 1797 | Дюбелі розпірні | шт | 105 |  |
| 1798 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС | м | 125 |  |
| 1799 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС | м | 80 |  |
| 1800 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.40 мм 6008-40L3 ДКС | м | 50 |  |
| 1801 | Муфта "труба-труба", д40 мм, ІР54 6110-440 ДКС | шт | 17 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1802 | Муфта "труба-труба", д25 мм, ІР54 6110-425 ДКС | шт | 27 |  |
| 1803 | Муфта "труба-труба", д20 мм, ІР54 6110-420 ДКС | шт | 42 |  |
| 1804 | Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС | шт | 157 |  |
| 1805 | Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС | шт | 100 |  |
| 1806 | Хомут сталевий для труб д40 мм 6040-40 ДКС | шт | 63 |  |
| 1807 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 320 |  |
|  | Роздiл 13. Монтажні роботи (Електрообладнання) арк.15, 16, 17, 18, 19 - 2 черга |  |  |  |
|  | ГРЩ1 |  |  |  |
| 1808 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ГРЩ1) | шафа | 1 |  |
| 1809 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 13 |  |
| 1810 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 28 |  |
| 1811 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 6 |  |
| 1812 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А | шт | 3 |  |
| 1813 | Монтаж роз'єднувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А | шт | 1 |  |
| 1814 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 (вольтметр) | шт | 1 |  |
| 1815 | Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ | комплект | 2 |  |
| 1816 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 |  |
| 1817 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 6 |  |
| 1818 | Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 | шт | 2 |  |
| 1819 | Колодка випробувальна АРР-5 | шт | 2 |  |
| 1820 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР) | шафа | 3 |  |
| 1821 | Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг | шафа | 2 |  |
|  | ГРЩ2 |  |  |  |
| 1822 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ГРЩ2) | шафа | 1 |  |
| 1823 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 11 |  |
| 1824 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 6 |  |
| 1825 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 4 |  |
| 1826 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 (вольтметр) | шт | 1 |  |
| 1827 | Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ | комплект | 2 |  |
| 1828 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 |  |
| 1829 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 6 |  |
| 1830 | Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 | шт | 2 |  |
| 1831 | Колодка випробувальна АРР-5 | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1832 | Перемикач універсальний вибухозахищений, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість секцій до 8 | шт | 1 |  |
| 1833 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 1 |  |
| 1834 | Шафа зі знижувальним трансформатором 250ВА, 220/36 В, ІР54 ЯТП-0,25 | шт | 1 |  |
| 1835 | Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг | шафа | 2 |  |
|  | ГРЩ3 |  |  |  |
| 1836 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ГРЩ3) | шафа | 1 |  |
| 1837 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 8 |  |
| 1838 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 4 |  |
| 1839 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 (вольтметр) | шт | 1 |  |
| 1840 | Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ | комплект | 2 |  |
| 1841 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 |  |
| 1842 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 6 |  |
| 1843 | Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 | шт | 2 |  |
| 1844 | Перемикач універсальний вибухозахищений, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість секцій до 8 | шт | 1 |  |
| 1845 | Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг | шафа | 2 |  |
|  | ГРЩ3 |  |  |  |
| 1846 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩДГ) | шафа | 1 |  |
| 1847 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 1848 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 2 |  |
|  | Кабельні вироби |  |  |  |
| 1849 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (ВВГнгд 3х2,5, ВВГнгд 3х1,5, НХН 3х1,5, НХН 3х2,5 в гофр.тр.20, мет.рук.20, Т20) | м | 305 |  |
| 1850 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (ВВГнгд 3х4, ВВГнгд 5х2,5, ВВГнгд 5х6, НХН 5х2,5 в гофр.тр.25) | м | 850 |  |
| 1851 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (ВВГнгд 5х10, ВВГнгд 5х16 в гофр.труб.40) | м | 55 |  |
| 1852 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг (ВВГнгд 5х10, ВВГнгд 5х16 в лотке 400х50) | м | 3 |  |
| 1853 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах (ВВГнгд 5х10, ВВГнгд 5х16) | м | 18 |  |
| 1854 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (ВВГнгд 5х25, ВВГнгд 4х35, ВВГнгд 5х35 в гофр.труб.63, мет.тр.50) | м | 109 |  |
| 1855 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг (ВВГнгд 5х25, ВВГнгд 5х35 в лотке 400х50) | м | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1856 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг (ВВГнгд 5х50 в гофр.труб.63) | м | 6 |  |
| 1857 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг (ВВГнгд 5х50 в лотке 400х50) | м | 3 |  |
| 1858 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг (ВВГнгд 5х50) | м | 31 |  |
| 1859 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг (ВВГнгд 5х95 в гофр.труб.75) | м | 65 |  |
| 1860 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг (ВВГнгд 5х95в лотке 400х50) | м | 3 |  |
| 1861 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг (ВВГнгд 5х95) | м | 7 |  |
| 1862 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 15 |  |
| 1863 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд | м | 690 |  |
| 1864 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд | м | 55 |  |
| 1865 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд | м | 50 |  |
| 1866 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х10мм2 ВВГнгд | м | 1 |  |
| 1867 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х16мм2 ВВГнгд | м | 75 |  |
| 1868 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х25 мм ВВГнгд | м | 45 |  |
| 1869 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 4х35 мм ВВГнгд | м | 30 |  |
| 1870 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х35 мм ВВГнгд | м | 40 |  |
| 1871 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х50 мм ВВГнгд | м | 40 |  |
| 1872 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х95мм2 ВВГнгд | м | 75 |  |
| 1873 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 40 |  |
| 1874 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 220 |  |
| 1875 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 5х2,5-0,66 (N) HXH FE Е30 | м | 55 |  |
| 1876 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 90 хв, перерізом 3х2,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 | м | 30 |  |
| 1877 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 225 |  |
| 1878 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1045 |  |
| 1879 | Дюбелі розпірні | шт | 279 |  |
| 1880 | Гофрована труба ПВХ д.75 мм 121975 ДКС | м | 65 |  |
| 1881 | Гофрована труба ПВХ д.63 мм CTG20-63 | м | 105 |  |
| 1882 | Гофрована труба ПВХ д.40 мм CTG20-40 | м | 55 |  |
| 1883 | Гофрована труба ПВХ д.25 мм CTG20-25 | м | 850 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1884 | Гофрована труба ПВХ д.20 мм CTG20-20 | м | 195 |  |
| 1885 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 10 |  |
| 1886 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 95 |  |
| 1887 | Дюбелі розпірні | шт | 43 |  |
| 1888 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС | м | 95 |  |
| 1889 | Труба сталева оцинкована д.50х1,2х3000 мм 6008-50L3 ДКС | м | 10 |  |
| 1890 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 15 |  |
| 1891 | Металорукав в ПВХ оплітці д.20 мм РЗ-Ц-П20 | м | 15 |  |
| 1892 | Прокладання лотків | м | 15 |  |
| 1893 | Лоток металевий перфорований гарячого цинкування розм. 400х50(h) мм, L=3,0 м | м | 15 |  |
| 1894 | Монтаж кришки з заземленням на прямий елемент | м | 15 |  |
| 1895 | Кришка з заземленням на прямий елемент осн. 400 мм гарячого цинкування, L=3,0 м | м | 15 |  |
| 1896 | Кут СРО 90 горизонтальний, 400х50 мм | шт | 4 |  |
| 1897 | Кришка CPO 90 на кут горизонтальна 90° осн. 400 мм | шт | 4 |  |
| 1898 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 488 |  |
| 1899 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 25 мм CF25 | шт | 2125 |  |
| 1900 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 40 мм CF40 | шт | 138 |  |
| 1901 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 63 мм CF63 | шт | 263 |  |
|  | Роздiл 14. Монтажні роботи (підвал - вентиляція та кондиціювання) арк.20 - 2 черга |  |  |  |
| 1902 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 251 |  |
| 1903 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 4 |  |
| 1904 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 174 |  |
| 1905 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE | м | 81 |  |
| 1906 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 250 |  |
| 1907 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 170 |  |
| 1908 | Труба водогазопровідна 20х2,5 ГОСТ 3262-75 | м | 170 |  |
| 1909 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 81 |  |
| 1910 | Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС | м | 81 |  |
| 1911 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 500 |  |
| 1912 | Піна монтажна | флакон | 1 |  |
|  | Роздiл 15. Монтажні роботи (1 поверх (вентиляція та кондиціювання)) арк.20, 21 - 2 черга |  |  |  |
| 1913 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩМП 7-0 1ЩВіК) | шафа | 1 |  |
| 1914 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 38 |  |
| 1915 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 1916 | Монтаж роз'єднувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А | шт | 1 |  |
| 1917 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 778 |  |
| 1918 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (ВВГнгд 5х2,5, ВВГнгд 5х6) | м | 11 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1919 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах (ВВГнгд 3х10) | м | 2 |  |
| 1920 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 357 |  |
| 1921 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х10мм2 ВВГнгд | м | 36 |  |
| 1922 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд | м | 123 |  |
| 1923 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд | м | 36 |  |
| 1924 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 212 |  |
| 1925 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE | м | 27 |  |
| 1926 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32 | шт | 1 |  |
| 1927 | За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3 | зажим | 4 |  |
| 1928 | Коробка з'єднувальна з блоком зажимів ІР54 КС-36 | шт | 1 |  |
| 1929 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 800 |  |
| 1930 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 34 |  |
| 1931 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 34 |  |
| 1932 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 710 |  |
| 1933 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 596 |  |
| 1934 | Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС | м | 114 |  |
| 1935 | Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС | м | 34 |  |
| 1936 | Гофрована труба ПВХ d63 121963A ДКС | м | 34 |  |
| 1937 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 1600 |  |
| 1938 | Піна монтажна | флакон | 2 |  |
|  | Роздiл 16. Монтажні роботи (2 поверх (вентиляція та кондиціювання)) арк.22, 23 - 2 черга |  |  |  |
| 1939 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩМП 7-0 2ЩВіК) | шафа | 1 |  |
| 1940 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 32 |  |
| 1941 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 5 |  |
| 1942 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 1943 | Монтаж роз'єднувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А | шт | 1 |  |
| 1944 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1433 |  |
| 1945 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (ВВГнгд 3х2,5, ВВГнгд 3х4, НХН 3х2,5, НХН 3х1,5) | м | 26 |  |
| 1946 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (ВВГнгд 3х6, ВВГнгд 5х2,5, ВВГнгд 5х4) | м | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1947 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах (ВВГнгд 3х10, ВВГнгд 5х10) | м | 11 |  |
| 1948 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 515 |  |
| 1949 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд | м | 33 |  |
| 1950 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х6мм2 ВВГнгд | м | 39 |  |
| 1951 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х10мм2 ВВГнгд | м | 46 |  |
| 1952 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд | м | 272 |  |
| 1953 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд | м | 72 |  |
| 1954 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд | м | 72 |  |
| 1955 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х10мм2 ВВГнгд | м | 98 |  |
| 1956 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 292 |  |
| 1957 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE | м | 37 |  |
| 1958 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32 | шт | 1 |  |
| 1959 | За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3 | зажим | 4 |  |
| 1960 | Коробка з'єднувальна з блоком зажимів ІР54 КС-36 | шт | 1 |  |
| 1961 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 1500 |  |
| 1962 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1228 |  |
| 1963 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 205 |  |
| 1964 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 851 |  |
| 1965 | Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС | м | 377 |  |
| 1966 | Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС | м | 205 |  |
| 1967 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 3000 |  |
| 1968 | Піна монтажна | флакон | 4 |  |
|  | Роздiл 17. Монтажні роботи (3 поверх (вентиляція та кондиціювання)) арк.24, 25 - 2 черга |  |  |  |
| 1969 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩМП 7-0 3ЩВіК) | шафа | 1 |  |
| 1970 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 54 |  |
| 1971 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 4 |  |
| 1972 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 1973 | Монтаж роз'єднувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1209 |  |
| 1975 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (ВВГнгд 3х2,5, НХН 3х2,5, НХН 3х1,5) | м | 11 |  |
| 1976 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 514 |  |
| 1977 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд | м | 41 |  |
| 1978 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х10мм2 ВВГнгд | м | 42 |  |
| 1979 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд | м | 208 |  |
| 1980 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд | м | 20 |  |
| 1981 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд | м | 72 |  |
| 1982 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х10мм2 ВВГнгд | м | 26 |  |
| 1983 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 247 |  |
| 1984 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE | м | 50 |  |
| 1985 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32 | шт | 1 |  |
| 1986 | За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3 | зажим | 4 |  |
| 1987 | Коробка з'єднувальна з блоком зажимів ІР54 КС-36 | шт | 1 |  |
| 1988 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 1800 |  |
| 1989 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1069 |  |
| 1990 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 114 |  |
| 1991 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 26 |  |
| 1992 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 800 |  |
| 1993 | Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС | м | 269 |  |
| 1994 | Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС | м | 114 |  |
| 1995 | Гофрована труба ПВХ d50 91550 ДКС | м | 26 |  |
| 1996 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 3600 |  |
| 1997 | Піна монтажна | флакон | 4 |  |
|  | Роздiл 18. Монтажні роботи (1 поверх (системи зв'язку)) арк.26 - 2 черга |  |  |  |
| 1998 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 95 |  |
| 1999 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 7 |  |
| 2000 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 102 |  |
| 2001 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 100 |  |
| 2002 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 95 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 95 |  |
| 2004 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 200 |  |
| 2005 | Піна монтажна | флакон | 1 |  |
|  | Роздiл 19. Монтажні роботи (1 поверх (системи оповіщення)) арк.26 - 2 черга |  |  |  |
| 2006 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 62 |  |
| 2007 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 8 |  |
| 2008 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE | м | 70 |  |
| 2009 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 100 |  |
| 2010 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 62 |  |
| 2011 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 62 |  |
| 2012 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 100 |  |
| 2013 | Піна монтажна | флакон | 1 |  |
|  | Роздiл 20. Монтажні роботи (1 поверх (рентген-кабінет)) арк.26, 27 - 2 черга |  |  |  |
| 2014 | Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 2015 | Ящик з розривним рубильником та запобіжниками ~ 380В, 250А, ІР54, навісного виконання ЯРП-250А ІЕК | шт | 1 |  |
| 2016 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩР рентгену) | шафа | 1 |  |
| 2017 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 2018 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 80 |  |
| 2019 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 73 |  |
| 2020 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 4х4мм2 ВВГнгд | м | 7 |  |
| 2021 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | м | 42 |  |
| 2022 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 4х95мм2 ВВГнгд | м | 42 |  |
| 2023 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг | м | 33 |  |
| 2024 | Кабель силовий з мідними жилами гнучкий перерізом 1х95-0,66 КГ | м | 33 |  |
| 2025 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2 | м | 33 |  |
| 2026 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 5 |  |
| 2027 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 16 |  |
| 2028 | Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х95-0,66 ПВ3 | м | 33 |  |
| 2029 | Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х50-0,66 ПВ3 | м | 5 |  |
| 2030 | Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х6-0,66 ПВ3 | м | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2031 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 13 |  |
| 2032 | Розетка одинарна із заземленням, з шторками, 16 А, 250 В прихованої установки, біла BLNRS001111 серія Blanca Schneider Electric | шт | 13 |  |
| 2033 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 13 |  |
| 2034 | Коробка розподільча в цеглу D=107мм Multifix Modulo IMT35121 Schneider Electric | шт | 13 |  |
| 2035 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 220 |  |
| 2036 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 96 |  |
| 2037 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 38 |  |
| 2038 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 42 |  |
| 2039 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 96 |  |
| 2040 | Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС | м | 38 |  |
| 2041 | Гофрована труба ПВХ d63 двостінна 121963 ДКС | м | 42 |  |
| 2042 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 500 |  |
| 2043 | Піна монтажна | флакон | 1 |  |
|  | Роздiл 21. Монтажні роботи (Внутрішній контур заземлення) арк.28 - 2 черга |  |  |  |
| 2044 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 671 |  |
| 2045 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 1940 |  |
| 2046 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 48 |  |
| 2047 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 37 |  |
| 2048 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 103 |  |
| 2049 | Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х2,5-0,66 ПВ3 | м | 671 |  |
| 2050 | Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х4-0,66 ПВ3 | м | 1890 |  |
| 2051 | Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х6-0,66 ПВ3 | м | 50 |  |
| 2052 | Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х10-0,66 ПВ3 | м | 48 |  |
| 2053 | Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х35-0,66 ПВ3 | м | 37 |  |
| 2054 | Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х50-0,66 ПВ3 | м | 66 |  |
| 2055 | Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х70-0,66 ПВ3 | м | 37 |  |
| 2056 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 3000 |  |
| 2057 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 2762 |  |
| 2058 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 37 |  |
| 2059 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 2611 |  |
| 2060 | Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС | м | 151 |  |
| 2061 | Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС | м | 37 |  |
| 2062 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 6000 |  |
| 2063 | Піна монтажна | флакон | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2064 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 514 |  |
|  | Роздiл 22. Монтажні роботи (Зовнішній контур заземлення) арк.28 - 2 черга |  |  |  |
| 2065 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 106 |  |
| 2066 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 48 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-020 на автоматичний пожежний водопровід (АПВ) |  |  |  |
| 2067 | Зажими контактні гвинтові в корпусі ТВ-15 12 | шт | 2 |  |
| 2068 | Нульова шина S.P 084 | шт | 1 |  |
| 2069 | DIN-рейка | мп | 0,5 |  |
| 2070 | Прокладання коробів пластикових | м | 1 |  |
| 2071 | Короб полівінілхлоридний 25х25 | м | 1 |  |
| 2072 | Сальник d=25 мм YSA40-25-32-68-K01 | шт | 4 |  |
| 2073 | Тримач маркування DM 11x25 IEK | шт | 4 |  |
| 2074 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 1 |  |
| 2075 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 9 |  |
| 2076 | Провід пер. 0,75 мм2 ПВ4 | м | 10 |  |
| 2077 | Ящик живлення | ящик | 1 |  |
| 2078 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2 |  |
| 2079 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 2080 | Щит з монтажною панеллю 400х400х150 ЩМП | шт | 1 |  |
| 2081 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 293 |  |
| 2082 | Гофрошланг Ду20 GTG20-20-K41-1001 | м | 293 |  |
| 2083 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 293 |  |
| 2084 | Кабель силовий з мідними жилами з низьким газо- і димовиделенням 4х1,5 мм2 ВВГнгд | м | 293 |  |
| 2085 | Коробка з'єднувальна з сальниками на 8 клем КЗНС 08 | шт | 4 |  |
| 2086 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 9 |  |
| 2087 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 9 |  |
| 2088 | Тримач для труб ДУ40 | шт | 9 |  |
| 2089 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 1,5 |  |
| 2090 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1,5 |  |
| 2091 | Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.) | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/2 ПК-021 на Електросилове устаткування (автоматичний пожежний водопровід (АПВ)) |  |  |  |
| 2092 | Кнопка типу "Пуск"/"Тест", чорна (SB-Start 1) XB2-BA21 | шт | 1 |  |
| 2093 | Апаратура світлосигн. з жовтим світлофільтрм (24V DC) (HL-1) AD22DS- 22DS | шт | 1 |  |
| 2094 | Апаратура світлосигн. з синім світлофільтрм (24V DC) (HL-3, 4) AD22DS- 22DS | шт | 3 |  |
| 2095 | Діод полупровідниковий IN400DC | шт | 3 |  |
| 2096 | Блок живлення БЖ 2415 | шт | 1 |  |
| 2097 | Акумуляторна батарея, 12В 7А*г | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 2098 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | м | 36,2 |  |
| 2099 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 1851 |  |
| 2100 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 794 |  |
| 2101 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 2645 |  |
| 2102 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 1869 |  |
| 2103 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 950 |  |
| 2104 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80мм | м2 | 950 |  |
| 2105 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 919 |  |
| 2106 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм | м2 | 919 |  |
| 2107 | Демонтаж утеплювача з підлог завтовшки 50мм | м3 | 20,225 |  |
| 2108 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 310,423428 |  |
| 2109 | Навантаження сміття вручну | т | 6,335072 |  |
| 2110 | Перевезення сміття до 10 км | т | 316,758 |  |
|  | ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
| 2111 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 49,392 |  |
|  | Демонтаж вікон 1-:-3 поверхи |  |  |  |
| 2112 | Знімання засклених віконних рам (дерев"яних) | м2 | 193,32 |  |
| 2113 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 85 |  |
| 2114 | Знімання металопластикових вікон | м2 | 12,78 |  |
| 2115 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 52,44 |  |
| 2116 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (віконний проріз ВК4) | м3 | 0,8721 |  |
| 2117 | (Демонтаж) Заповнення прорізів скляними блоками при висоті поверху до 4 м (ВК4) | м2 | 7,08 |  |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  |
| 2118 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 222,8 |  |
| 2119 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 1084 |  |
| 2120 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 105,026 |  |
| 2121 | Навантаження сміття вручну | т | 2,143 |  |
| 2122 | Перевезення сміття до 10 км | т | 107,169 |  |
|  | Збірні вентканали |  |  |  |
| 2123 | Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т | шт | 436 |  |
| 2124 | Блок бетонний для вентиляційних каналів (двухканальний ТБС360*250*250) | шт | 328 |  |
| 2125 | Блок бетонний для вентиляційних каналів (одноканальний ТБС200*250*250) | шт | 108 |  |
| 2126 | Улаштування ковпаків над шахтами у два канали | колпак | 7 |  |
| 2127 | Ковпак накривний для вентканалів з оцинкованого заліза товщ.0,7мм розм.800х350мм | шт | 3 |  |
| 2128 | Ковпак накривний для вентканалів з оцинкованого заліза товщ.0,7мм розм.500х350мм (одноканальний) | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2129 | Ковпак накривний для вентканалів з оцинкованого заліза товщ.0,7мм розм.300х350мм (одноканальний) | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Перегородки |  |  |  |
| 2130 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 18,7 |  |
| 2131 | Блоки із газобетона типу Стоунлайт | м3 | 1,8513 |  |
| 2132 | Суміш для укладання газобетонних блоків | кг | 42,636 |  |
| 2133 | Піна монтажна | л | 23,562 |  |
| 2134 | Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50 | м2 | 74,5 |  |
| 2135 | Гідроізол | м2 | 1,496 |  |
| 2136 | Дюбелі металеві довж. 60 мм | шт | 75 |  |
| 2137 | Улаштування перемичок із металевих кутиків ПР-8 | т | 0,26204 |  |
| 2138 | Сталь кутова 50х5 | т | 0,2496 |  |
| 2139 | Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм | т | 0,02204 |  |
| 2140 | Мурування перегородок в будівлях з газобетонних блоків | м3 | 42,825 |  |
| 2141 | Блоки із газобетона типу Стоунлайт | м3 | 6,3595125 |  |
| 2142 | Суміш для укладання газобетонних блоків | кг | 1070,625 |  |
| 2143 | Піна монтажна | л | 45,82275 |  |
| 2144 | Кріплення анкерні металеві | т | 0,02112 |  |
| 2145 | Гідроізол | м2 | 25,695 |  |
| 2146 | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 289,5 |  |
| 2147 | Сiтка ЗВр-І з чар 50х50 мм - 4 мм | м2 | 173,7 |  |
| 2148 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | м2 | 4,6 |  |
| 2149 | Туалетні перегородки EcoLight | м2 | 4,6 |  |
|  | Роздiл 3. Перемички |  |  |  |
| 2150 | Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підіймачем будівельним (ПР-9,ПР-10) | м3 | 0,9864 |  |
| 2151 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 18 |  |
| 2152 | Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 16 |  |
|  | Роздiл 4. Вiкна |  |  |  |
|  | Заповнення віконних прорізів 1 поверх (арк.11) |  |  |  |
| 2153 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 26,8 |  |
| 2154 | Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м | шт | 13 |  |
| 2155 | Вікна металопластикові Вк11, розм.0,8х1,9м | шт | 6 |  |
| 2156 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 30,6 |  |
| 2157 | Вікна металопластикові Вк6, розм.1,8х1,7м | шт | 10 |  |
| 2158 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 39 |  |
| 2159 | Дошки пiдвiконнi, ширина 350 мм | м | 39,78 |  |
| 2160 | Піна монтажна професійна | л | 5,4132 |  |
| 2161 | Установлення віконних зливів | м | 39 |  |
| 2162 | Гвинти самонарiзнi ПШ 3,9х14мм | шт | 137,67 |  |
| 2163 | Мастика "Гермобутiл " | кг | 11,4543 |  |
| 2164 | Зливи віконні | м | 40,443 |  |
|  | Заповнення віконних прорізів 2 поверх (арк.14) |  |  |  |
| 2165 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 33,38 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2166 | Віконце внутрішнє металопластикове, ВКв-1, розм. 1,2х0, 9м | шт | 2 |  |
| 2167 | Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м | шт | 15 |  |
| 2168 | Вікна металопластикові Вк11, розм.0,8х1,9м | шт | 6 |  |
| 2169 | Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1,0х1,7м | шт | 1 |  |
| 2170 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 35,4875 |  |
| 2171 | Вікна металопластикові Вк6, розм.1,8х1,7м | шт | 9 |  |
| 2172 | Вікно металопластикове Вк-4 , розм.1,1х7,225м | шт | 1 |  |
| 2173 | Монтаж перегородок металопластикових зі склінням | м2 | 11,8 |  |
| 2174 | Металопластикова конструкція з віконцем із заповненням зі скла триплекс, Мк-1, розм. 4х2,95м | шт | 1 |  |
| 2175 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 41,5 |  |
| 2176 | Дошки пiдвiконнi, ширина 350 мм | м | 42,33 |  |
| 2177 | Піна монтажна професійна | л | 5,7602 |  |
| 2178 | Установлення віконних зливів | м | 41,5 |  |
| 2179 | Гвинти самонарiзнi ПШ 3,9х14мм | шт | 146 |  |
| 2180 | Мастика "Гермобутiл " | кг | 12,18855 |  |
| 2181 | Зливи віконні | м | 43,0355 |  |
|  | Заповнення віконних прорізів 3-й поверх (арк.17) |  |  |  |
| 2182 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 31,22 |  |
| 2183 | Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м | шт | 15 |  |
| 2184 | Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1,0х1,7м | шт | 1 |  |
| 2185 | Вікна металопластикові Вк11, розм.0,8х1,9м | шт | 6 |  |
| 2186 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 31,45 |  |
| 2187 | Вікна металопластикові Вк6, розм.1,8х1,7м | шт | 9 |  |
| 2188 | Вікно металопластикове, Вк-12, розм. 2,3х1,7м | шт | 1 |  |
| 2189 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 42,7 |  |
| 2190 | Дошки пiдвiконнi, ширина 350 мм | м | 43,554 |  |
| 2191 | Піна монтажна професійна | л | 5,92676 |  |
| 2192 | Установлення віконних зливів | м | 42,7 |  |
| 2193 | Гвинти самонарiзнi ПШ 3,9х14мм | шт | 151 |  |
| 2194 | Мастика "Гермобутiл " | кг | 12,54099 |  |
| 2195 | Зливи віконні | м | 44,2799 |  |
|  | Роздiл 5. Дверi |  |  |  |
|  | 1-й поверх (арк.9) |  |  |  |
| 2196 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 24,8 |  |
| 2197 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м | шт | 6 |  |
| 2198 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м | шт | 5 |  |
| 2199 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-9 , розм.1,0х2,0м | шт | 3 |  |
| 2200 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 78 |  |
| 2201 | Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-2 , розм.1,4х2,0м | шт | 20 |  |
| 2202 | Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-3 , розм.1,1х2,0м | шт | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2203 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 11,52 |  |
| 2204 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-4, розм.2,0х2,4м | шт | 1 |  |
| 2205 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-12, розм.1,4х2,4м | шт | 2 |  |
| 2206 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (зовнішні двері) | м2 | 3,36 |  |
| 2207 | Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-1п, розм.1,4х2,4м | шт | 1 |  |
|  | 2-й поверх (арк.12) |  |  |  |
| 2208 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 19,6 |  |
| 2209 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м | шт | 10 |  |
| 2210 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м | шт | 1 |  |
| 2211 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 13 |  |
| 2212 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-4, розм.2,0х2,4м | шт | 2 |  |
| 2213 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-7 , розм. 1,0х2,0м | шт | 1 |  |
| 2214 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (зовнішні двері) | м2 | 2,34 |  |
| 2215 | Двері зовнішні металопластикові (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-7, розм.0,9х2,6м | шт | 1 |  |
|  | 3-й поверх (арк.15) |  |  |  |
| 2216 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 25,2 |  |
| 2217 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м | шт | 8 |  |
| 2218 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-9 , розм.1,0х2,0м | шт | 3 |  |
| 2219 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м | шт | 3 |  |
| 2220 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 78 |  |
| 2221 | Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-2 , розм.1,4х2,0м | шт | 15 |  |
| 2222 | Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-3 , розм.1,1х2,0м | шт | 9 |  |
| 2223 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 17,28 |  |
| 2224 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-4, розм.2,0х2,4м | шт | 1 |  |
| 2225 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-7, розм.1,5х2,4м | шт | 1 |  |
| 2226 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-8, розм.2,0х2,4м | шт | 1 |  |
| 2227 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-22 , розм. 1,7х2,4м (для операційної) | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2228 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (зовнішні двері) | м2 | 2,34 |  |
| 2229 | Двері зовнішні металопластикові (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-7, розм.0,9х2,6м | шт | 1 |  |
| 2230 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (доводчики дверей) | шт | 94 |  |
| 2231 | Доводчик із фіксацією | комплект | 94 |  |
|  | Роздiл 6. Підлоги 1-го...3-го поверхів |  |  |  |
|  | ТИП П-1 710м2 |  |  |  |
| 2232 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 710 |  |
| 2233 | Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 | м2 | 724,2 |  |
| 2234 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 5126 |  |
| 2235 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 3692 |  |
| 2236 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 322,34 |  |
| 2237 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 710 |  |
| 2238 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм | м2 | 710 |  |
| 2239 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 710 |  |
| 2240 | Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм | м2 | 781 |  |
| 2241 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 710 |  |
| 2242 | Гідроізоляційна плівка | м2 | 816,5 |  |
| 2243 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 71 |  |
| 2244 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 724,2 |  |
|  | ТИП П2 498,5м2 |  |  |  |
| 2245 | Улаштування покриттів з лiнолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 498,5 |  |
| 2246 | Лiнолеум медичний по типу Polyflor Modena PuR (2мм) | м2 | 508,47 |  |
| 2247 | Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 1,01694 |  |
| 2248 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу | кг | 1,52541 |  |
| 2249 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 498,5 |  |
| 2250 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм | м2 | 498,5 |  |
| 2251 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 498,5 |  |
| 2252 | Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм | м2 | 548,35 |  |
| 2253 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 498,5 |  |
| 2254 | Гідроізоляційна плівка | м2 | 573,275 |  |
| 2255 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 49,85 |  |
| 2256 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 508,47 |  |
|  | ТИП П-4 санвузли,душові - 106,9 м2 |  |  |  |
| 2257 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 106,9 |  |
| 2258 | Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 | м2 | 109,038 |  |
| 2259 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 771,818 |  |
| 2260 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 555,88 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2261 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 48,5326 |  |
| 2262 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь , перший шар | м2 | 154,3 |  |
| 2263 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь, наступний шар | м2 | 154,3 |  |
| 2264 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 227,425 |  |
| 2265 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 106,9 |  |
| 2266 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм | м2 | 106,9 |  |
| 2267 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 106,9 |  |
| 2268 | Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм | м2 | 117,59 |  |
| 2269 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 106,9 |  |
| 2270 | Гідроізоляційна плівка | м2 | 66,01 |  |
| 2271 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 10,69 |  |
| 2272 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 109,038 |  |
|  | ТИП П-5. Сходові марші та перехідні площадки (51,5м2) |  |  |  |
| 2273 | Очищення поверхні від фарби | м2 | 51,5 |  |
| 2274 | Ремонт дріцібних сколювань та дефектів розчином Sikadur®-31 | м2 | 51,5 |  |
| 2275 | 2-компонентний клей та ремонтний розчин, на основі комбінації епоксидних смол і спеціальних наповнювачів Sikadur-31 | кг | 2008,5 |  |
| 2276 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 51,5 |  |
| 2277 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 10,3 |  |
| 2278 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 267,8 |  |
| 2279 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 371,83 |  |
| 2280 | Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 | м2 | 52,53 |  |
| 2281 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 23,381 |  |
| 2282 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних "змійка" | м | 11,4 |  |
|  | БАЛКОНИ |  |  |  |
| 2283 | Рідка теплоізоляція теплофарбою "керамічна" | м2 | 3 |  |
| 2284 | Теплофарба "Керамічна" | л | 3 |  |
| 2285 | Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм на рідині ГКЖ-10 | м2 | 13,1 |  |
| 2286 | Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit СD 22 | кг | 524 |  |
| 2287 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з пінопласту на клеї (витрати бітумної мастики для приклеювання пінополістиролу Баумит БитуФикс 2К складає 2-3 кг/м2) | м3 | 0,219 |  |
| 2288 | Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K | кг | 21,9 |  |
| 2289 | Плити пінополістирольні, товщиною 30 мм | м2 | 7,227 |  |
| 2290 | Гідроізоляція поверхні Баумит БитуФикс 2К | м2 | 7,3 |  |
| 2291 | Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K | кг | 8,03 |  |
| 2292 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь клей- шпаклівною суміш Baumit StarContact , перший шар | м2 | 14,6 |  |
| 2293 | Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact (Бауміт СтарКонтакт) | т | 0,292 |  |
| 2294 | Кріплення до поверхні скловолокнистої сітки | м2 | 14,6 |  |
| 2295 | Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2 | м2 | 15,768 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2296 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком ХВ-784, перший шар | м2 | 7,3 |  |
| 2297 | Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками | т | 0,00219 |  |
| 2298 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | м2 | 7,3 |  |
| 2299 | Силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit StellaporTop 2R (Бауміт СтеллапорТоп 2R "короїд") | т | 0,01825 |  |
|  | ПЛІНТУСИ |  |  |  |
| 2300 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї | м | 412,24 |  |
| 2301 | Клей для плiнтуса по типу Dollken HK100 | кг | 21,23036 |  |
| 2302 | Плiнтус по типу Dollken HK100 для заводу покриттів на стіну висотою 150 мм | м | 416,3624 |  |
| 2303 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 117 |  |
| 2304 | Плитки плiнтуснi висотою 100 мм | м | 118,17 |  |
| 2305 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 60,84 |  |
| 2306 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 5,3118 |  |
|  | Роздiл 7. Внутрішнє опорядження (1...3 поверхи) |  |  |  |
| 2307 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 77,4 |  |
| 2308 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 12,771 |  |
| 2309 | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 77,4 |  |
| 2310 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 77,4 |  |
| 2311 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 77,4 |  |
| 2312 | Шпаклiвка "старт" Cerezit | кг | 139,32 |  |
| 2313 | Шпаклiвка "фініш" Cerezit | кг | 139,32 |  |
| 2314 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 77,4 |  |
|  | ТИП Б ,В - (104,1+393,4)=497,5 м2 |  |  |  |
| 2315 | Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "Rockfon Medicare Plus" | м2 | 497,5 |  |
| 2316 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "Rockfon Medicare Plus" | м2 | 497,5 |  |
|  | ТИП Г - 143,4 м2 |  |  |  |
| 2317 | Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "Armstrong "Rockfon Artic" | м2 | 143,4 |  |
| 2318 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "Armstrong "Rockfon Artic" | м2 | 143,4 |  |
|  | ТИП Е - 140,6 м2 |  |  |  |
| 2319 | Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "AMF Thermatex Shlicht"" | м2 | 140,6 |  |
| 2320 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "AMF Thermatex Shlicht"" | м2 | 140,6 |  |
|  | ТИП К - 345,5 м2 |  |  |  |
| 2321 | Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "Rockfon Medicare Plus" | м2 | 345,5 |  |
| 2322 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "Rockfon Medicare Plus" | м2 | 345,5 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2323 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 3725,1 |  |
| 2324 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 1955,6775 |  |
|  | Тип А, Б - 301,1+326=627,1 м2 |  |  |  |
| 2325 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 627,1 |  |
| 2326 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 627,1 |  |
| 2327 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 627,1 |  |
| 2328 | Шпаклiвка "старт" Cerezit | кг | 1128,78 |  |
| 2329 | Шпаклiвка "фініш" Cerezit | кг | 1128,78 |  |
| 2330 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 627,1 |  |
| 2331 | Латексна фарба | т | 0,18813 |  |
|  | ТИП В - 870,6м2 (система Sikagard Wallcoat AS-54 Hygienic) |  |  |  |
| 2332 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 870,6 |  |
| 2333 | Знепилювання поверхонь | м2 | 870,6 |  |
| 2334 | Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B) | м2 | 870,6 |  |
| 2335 | Праймер Sika Bonding Primer (A+B) | л | 87,06 |  |
| 2336 | Покриття Sikagard 403 W | м2 | 870,6 |  |
| 2337 | ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНої ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W | л | 174,12 |  |
| 2338 | Обклеювання склотканиною | м2 | 870,6 |  |
| 2339 | Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reemat Light | м2 | 914,13 |  |
| 2340 | Покриття фінішнє Sikagard 405 W | м2 | 870,6 |  |
| 2341 | Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W | л | 217,65 |  |
|  | ТИП Г - 483,7 м2 |  |  |  |
| 2342 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 483,7 |  |
| 2343 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 483,7 |  |
| 2344 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу | м2 | 488,537 |  |
| 2345 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 2515,24 |  |
| 2346 | Суміш суха Cerеzit CЕ 33 | кг | 219,1161 |  |
| 2347 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 3492,314 |  |
|  | ТИП Е - 282,2 м2 (операційна , реанімаційні) |  |  |  |
| 2348 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 282,2 |  |
| 2349 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 282,2 |  |
| 2350 | Матова керамічна плитка сіро-зеленого кольору | м2 | 285,022 |  |
| 2351 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 1467,44 |  |
| 2352 | Суміш суха Cerеzit CЕ 33 | кг | 127,8366 |  |
| 2353 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 2037,484 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТИП К - площ.985,1м2 (система Sikagard Wallcoat AS- 24 Hygienic) ; 312,6 м2 (керамічна плитка) |  |  |  |
|  | Сістема Sikagard Wallcoat AS-24 Hygienic |  |  |  |
| 2354 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 985,1 |  |
| 2355 | Знепилювання поверхонь | м2 | 985,1 |  |
| 2356 | Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B) | м2 | 985,1 |  |
| 2357 | Праймер Sika Bonding Primer (A+B) | л | 147,765 |  |
| 2358 | Покриття Sikagard 403 W | м2 | 985,1 |  |
| 2359 | ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНої ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W | л | 197,02 |  |
| 2360 | Покриття фінішнє Sikagard 405 W | м2 | 985,1 |  |
| 2361 | Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W | л | 246,275 |  |
| 2362 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 312,6 |  |
| 2363 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 312,6 |  |
| 2364 | Керамічна плитка | м2 | 315,726 |  |
| 2365 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 1625,52 |  |
| 2366 | Суміш суха Cerеzit CЕ 33 | кг | 141,6078 |  |
| 2367 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 2257 |  |
|  | ТИП Л - 163,8м2 (система Sikagard Wallcoat AS-54 Hygienic) |  |  |  |
| 2368 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 163,8 |  |
| 2369 | Знепилювання поверхонь | м2 | 163,8 |  |
| 2370 | Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B) | м2 | 163,8 |  |
| 2371 | Праймер Sika Bonding Primer (A+B) | л | 16,38 |  |
| 2372 | Покриття Sikagard 403 W | м2 | 163,8 |  |
| 2373 | ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНої ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W | л | 32,76 |  |
| 2374 | Обклеювання склотканиною | м2 | 163,8 |  |
| 2375 | Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reemat Light | м2 | 171,99 |  |
| 2376 | Покриття фінішнє Sikagard 405 W | м2 | 163,8 |  |
| 2377 | Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W | л | 40,95 |  |
|  | Опорядження стін звукоізолюючими панелями ЗІПС- Модуль |  |  |  |
| 2378 | Облицювання стін плитами звукопоглинаючими | м2 | 36,3 |  |
| 2379 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 36,3 |  |
| 2380 | Звукоізолююча панель ЗІПС-Модуль 0,72 кв.м. з комплектом кріплення | м2 | 36,3 |  |
|  | Роздiл 8. Отвори |  |  |  |
|  | 1-Й ПОВЕРХ |  |  |  |
|  | ТИП 8 1560х2100, товщ.120мм |  |  |  |
| 2381 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 14,64 |  |
| 2382 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,39312 |  |
| 2383 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,04514 |  |
| 2384 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0356 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2385 | Сталь листова | т | 0,00304 |  |
| 2386 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,00398 |  |
| 2387 | Шайби М16 | т | 0,0016 |  |
| 2388 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 5 |  |
|  | ТИП 9 1560х2100, товщ.120мм (розширити на 560мм) |  |  |  |
| 2389 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 10,44 |  |
| 2390 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,14112 |  |
| 2391 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,04514 |  |
| 2392 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0356 |  |
| 2393 | Сталь листова | т | 0,00304 |  |
| 2394 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,00398 |  |
| 2395 | Шайби М16 | т | 0,0016 |  |
| 2396 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 5 |  |
|  | ТИП 10 960х2100, товщ. стіни 120мм |  |  |  |
| 2397 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,0314 |  |
| 2398 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0252 |  |
| 2399 | Сталь листова | т | 0,00228 |  |
| 2400 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,002388 |  |
| 2401 | Шайби М16 | т | 0,00096 |  |
| 2402 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 3 |  |
|  | ТИП11 1560х2100, товщ. стіни 380мм |  |  |  |
| 2403 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2403 |  |
| 2404 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,15344 |  |
| 2405 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,06412 |  |
| 2406 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 2407 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 2408 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 2409 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 2410 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 2411 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,5268 |  |
| 2412 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,5268 |  |
|  | ТИП 12 1560х2100, товщ. стіни 380мм |  |  |  |
| 2413 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2403 |  |
| 2414 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,15344 |  |
| 2415 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,06412 |  |
| 2416 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 2417 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 2418 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 2419 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 2420 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 2421 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,5268 |  |
| 2422 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,5268 |  |
|  | ТИП 13 1060х2100, товщ. стіни 120мм |  |  |  |
| 2423 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 1 |  |
| 2424 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1 |  |
| 2425 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,0314 |  |
| 2426 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0268 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2427 | Сталь листова | т | 0,00228 |  |
| 2428 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,003184 |  |
| 2429 | Шайби М16 | т | 0,00128 |  |
| 2430 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 4 |  |
|  | ТИП 14 1560х2100, товщ. стіни 380мм (9 отворів) |  |  |  |
| 2431 | Посилення стін металевим каркасом | т | 2,1627 |  |
| 2432 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 1,38096 |  |
| 2433 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,57708 |  |
| 2434 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,10746 |  |
| 2435 | Шайби М16 | т | 0,0432 |  |
| 2436 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 135 |  |
| 2437 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 135 |  |
| 2438 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 135 |  |
| 2439 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 58,7412 |  |
| 2440 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 58,7412 |  |
|  | ТИП 15 1560х2100, товщ. стіни 510мм |  |  |  |
| 2441 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,26998 |  |
| 2442 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,15344 |  |
| 2443 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,08988 |  |
| 2444 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,012736 |  |
| 2445 | Шайби М16 | т | 0,00512 |  |
| 2446 | Шпилька М16 мм довж.560мм | шт | 16 |  |
| 2447 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 16 |  |
| 2448 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм | шт | 16 |  |
| 2449 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,2996 |  |
| 2450 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 7,2996 |  |
|  | ТИП 16 1160х2100, товщ. стіни 380мм |  |  |  |
| 2451 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2254 |  |
| 2452 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,14362 |  |
| 2453 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,0591 |  |
| 2454 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 2455 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 2456 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 2457 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 2458 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 2459 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,0816 |  |
| 2460 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,0816 |  |
| 2461 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,76 |  |
|  | 2-й поверх |  |  |  |
|  | ТИП 21 1860х2100, товщ. стіни 380мм |  |  |  |
| 2462 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,26272 |  |
| 2463 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,1608 |  |
| 2464 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,07766 |  |
| 2465 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,012736 |  |
| 2466 | Шайби М16 | т | 0,00512 |  |
| 2467 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2468 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 16 |  |
| 2469 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 16 |  |
| 2470 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,1538 |  |
| 2471 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 7,1538 |  |
|  | ТИП 22 1860х2100, товщ. стіни 380мм |  |  |  |
| 2472 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,26272 |  |
| 2473 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,1608 |  |
| 2474 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,07766 |  |
| 2475 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,012736 |  |
| 2476 | Шайби М16 | т | 0,00512 |  |
| 2477 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 16 |  |
| 2478 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 16 |  |
| 2479 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 16 |  |
| 2480 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,1538 |  |
| 2481 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 7,1538 |  |
|  | ТИП 23 2160х2500, товщ. стіни 380мм |  |  |  |
| 2482 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,31629 |  |
| 2483 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,1904 |  |
| 2484 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,09708 |  |
| 2485 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,015124 |  |
| 2486 | Шайби М16 | т | 0,00608 |  |
| 2487 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 19 |  |
| 2488 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 19 |  |
| 2489 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 19 |  |
| 2490 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,6244 |  |
| 2491 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 8,6244 |  |
|  | 3-й поверх |  |  |  |
|  | ТИП11 1560х2100, товщ. стіни 380мм (7 отворів) |  |  |  |
| 2492 | Посилення стін металевим каркасом | т | 1,6821 |  |
| 2493 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 1,07408 |  |
| 2494 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,44884 |  |
| 2495 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,08358 |  |
| 2496 | Шайби М16 | т | 0,0336 |  |
| 2497 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 105 |  |
| 2498 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 105 |  |
| 2499 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 105 |  |
| 2500 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 45,6876 |  |
| 2501 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 45,6876 |  |
|  | ТИП 13 1060х2100, товщ. стіни 120мм |  |  |  |
| 2502 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 1 |  |
| 2503 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1 |  |
| 2504 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,0314 |  |
| 2505 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0268 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2506 | Сталь листова | т | 0,00228 |  |
| 2507 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,003184 |  |
| 2508 | Шайби М16 | т | 0,00128 |  |
| 2509 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 4 |  |
|  | ТИП 16 1160х2100, товщ. стіни 380мм |  |  |  |
| 2510 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2254 |  |
| 2511 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,14362 |  |
| 2512 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,0591 |  |
| 2513 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 2514 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 2515 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 2516 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 2517 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 2518 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,0816 |  |
| 2519 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,0816 |  |
|  | ТИП19 1160х2100, товщ.380мм |  |  |  |
| 2520 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 22,56 |  |
| 2521 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,92568 |  |
| 2522 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2254 |  |
| 2523 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,14362 |  |
| 2524 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,0591 |  |
| 2525 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 2526 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 2527 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 2528 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 2529 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 2530 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,0816 |  |
| 2531 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,0816 |  |
|  | ТИП 26 1060х2100, товщ. стіни 250мм |  |  |  |
| 2532 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 1 |  |
| 2533 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1 |  |
| 2534 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,03894 |  |
| 2535 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,02856 |  |
| 2536 | Сталь листова | т | 0,00471 |  |
| 2537 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,003184 |  |
| 2538 | Шайби М16 | т | 0,00128 |  |
| 2539 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 4 |  |
|  | ТИП 27 1560х2100, товщ. стіни 120мм |  |  |  |
| 2540 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 1 |  |
| 2541 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1 |  |
| 2542 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,04514 |  |
| 2543 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0356 |  |
| 2544 | Сталь листова | т | 0,00304 |  |
| 2545 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,00398 |  |
| 2546 | Шайби М16 | т | 0,0016 |  |
| 2547 | Шпилька М16 мм довж.170мм | шт | 5 |  |
|  | ТИП 28 1860х2100, товщ. стіни 120мм |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2548 | Розширення прорізів у конструкціях із цегли вручну, ширина шару, що вилучається, до 20 см, товщина стіни 1 цегла | п.м. | 2,42 |  |
| 2549 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,1008 |  |
| 2550 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 1 |  |
| 2551 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1 |  |
| 2552 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,0515 |  |
| 2553 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0399 |  |
| 2554 | Сталь листова | т | 0,0038 |  |
| 2555 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,004776 |  |
| 2556 | Шайби М16 | т | 0,00192 |  |
| 2557 | Шпилька М16 мм довж.170мм | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 9. Влаштування доступності |  |  |  |
| 2558 | Установлення табличок із шрифтом Брайля | шт | 57 |  |
| 2559 | Табличка із шрифтом Брайля | шт | 57 |  |
| 2560 | Улаштування резинових накладок на сходи | м | 16,2 |  |
| 2561 | Резинова накладка на сходи НС44-Р самоклеюча | м | 16,2 |  |
| 2562 | Установлення поручнів інформаційних направляючих | м | 240,1 |  |
| 2563 | Поручень широкий заокруглений WG 152 | шт | 240,1 |  |
| 2564 | Кронштейни для кріплення поручня широкого WG 152 | шт | 720 |  |
| 2565 | Дюбелі розпірні поліетиленові , 8х100 мм | шт | 720 |  |
| 2566 | Шурупи 6х150 | шт | 720 |  |
| 2567 | Заглушки для направляючого поручня | шт | 120 |  |
| 2568 | Улаштування відбійників кутових з кріпленням шурупами | м | 16,5 |  |
| 2569 | Відбійники кутові | м | 16,5 |  |
| 2570 | Улаштування бампера захисного | м | 240,1 |  |
| 2571 | Бампер захисний | м | 242,501 |  |
| 2572 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 504,09 |  |
| 2573 | Тактильна плитка з конусними рифами (направляюча) 300х300х0,014мм,ПТ05, керамогранітна | м2 | 30,294 |  |
| 2574 | Тактильна плитка з конусними рифами (попереджувальна) 300х300х0,014мм, керамогранітна | м2 | 15,9732 |  |
| 2575 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 3640 |  |
| 2576 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 2621,268 |  |
| 2577 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 228,85686 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-02 на Опалення, вентиляція, кондиціонування |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення та теплопостачання вентиляційних установок ОВ.С (арк.1-7) |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 2578 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 60 |  |
| 2579 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 310 |  |
| 2580 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 200 |  |
| 2581 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 120 |  |
| 2582 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 87 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2583 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 мм | м | 1100 |  |
| 2584 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 мм | м | 70 |  |
| 2585 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 25 мм | м | 170 |  |
| 2586 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 32 мм | м | 70 |  |
| 2587 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 40 мм | м | 140 |  |
| 2588 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 мм | м | 160 |  |
| 2589 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 8,6351 |  |
| 2590 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 8,6351 |  |
|  | Надземна частина |  |  |  |
| 2591 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 104,357 |  |
| 2592 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1100мм PLK- 30Н-50 Kermi (1700 кВт) | шт | 20 |  |
| 2593 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=800мм PLK- 20Н-50 Kermi (885 кВт) | шт | 16 |  |
| 2594 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=700мм PLK- 20Н-50 Kermi (774 кВт) | шт | 20 |  |
| 2595 | Сталевий панельний радіатор L=1600мм PLK-33-50 Kermi ( 3897 кВт) | шт | 5 |  |
| 2596 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1200мм PLK- 20Н-50 Kermi (1327 кВт) | шт | 16 |  |
| 2597 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 537,6 |  |
| 2598 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 537,6 |  |
| 2599 | Трійник діам. 32х32х20 мм | шт | 154 |  |
| 2600 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 537,6 |  |
| 2601 | Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST | м | 549,4272 |  |
|  | Підземна частина |  |  |  |
| 2602 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 190 |  |
| 2603 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 190 |  |
| 2604 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 190 |  |
| 2605 | Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST | м | 194,18 |  |
| 2606 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 32 мм | шт | 12 |  |
| 2607 | Кран шаровий Ф32 | шт | 60 |  |
| 2608 | Матеріали для кріплення | кг | 90 |  |
| 2609 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 раза | м2 | 130,968 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2610 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 130,968 |  |
| 2611 | Установлення кранів повітряних | комплект | 100 |  |
| 2612 | Вузол нижнього подключення, прямий, G3/4 "xG3/4" RLV- KS "Daпfoss" | шт | 50 |  |
| 2613 | Термостатичний вентиль RAW-K 5030 "Daпfoss" | шт | 50 |  |
| 2614 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 236 |  |
| 2615 | Установлення кранів повітряних | комплект | 236 |  |
| 2616 | Запірний клапан прохідний Ду15 RL-1 1 3723 41 HERZ | шт | 87 |  |
| 2617 | Термостатичний клапан Ду15 TS-99-FV 1 7523 67 HERZ | шт | 87 |  |
| 2618 | Балансувальний клапан з діафр. та імп. трубкою Ду15 1 4017 31 HERZ | шт | 28 |  |
| 2619 | Регулятор перепаду тиску 5-30 кПа Ду15 1 4007 01 HERZ | шт | 28 |  |
| 2620 | Балансувальний клапан Ду15 1 4017 01 HERZ | шт | 2 |  |
| 2621 | Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006M Ду25 1 4006 13 HERZ | шт | 1 |  |
| 2622 | Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006M Ду32 1 4006 14 HERZ | шт | 1 |  |
| 2623 | Трьоходовий клапан R3025-10-S2 з приводом LR230-A R3025-10-S2 + LR230-A BELIMO | шт | 1 |  |
| 2624 | Трьоходовий клапан R3032-16-S3 з приводом NR230-A R3032-16-S3 + NR230-A BELIMO | шт | 1 |  |
| 2625 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |  |
| 2626 | Циркуляційний насос UPS 15-30 130 Grundfos | шт | 1 |  |
| 2627 | Циркуляційний насос Magna 1 25-40 180 Grundfos | шт | 1 |  |
| 2628 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 2 |  |
| 2629 | Кран шаровий фланцевий ф50 | шт | 2 |  |
| 2630 | Кран шаровий Ф15 | шт | 72 |  |
| 2631 | Кран шаровий Ф25 | шт | 8 |  |
| 2632 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |  |
| 2633 | Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф25 | шт | 1 |  |
| 2634 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм | фільтр | 1 |  |
| 2635 | Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф32 | шт | 1 |  |
| 2636 | Установлення розповітрювачів | комплект | 4 |  |
| 2637 | Автоматичний розповітрювач ф1/2" | шт | 4 |  |
| 2638 | Установлення термоманометрів аксіальних | комплект | 4 |  |
| 2639 | Термоманометр аксіальний ф80; 0…120 град С; 0…4 бар F+R818 10009464 Watts | шт | 4 |  |
| 2640 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 2641 | Зворотній клапан латунний муфтовий ф25 | шт | 1 |  |
| 2642 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 1 |  |
| 2643 | Зворотній клапан латунний муфтовий ф32 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція та кондиціонування (арк.3) |  |  |  |
|  | П 1 |  |  |  |
| 2644 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2645 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 1 |  |
|  | П-6 |  |  |  |
| 2646 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
|  | П-11 |  |  |  |
| 2647 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 2648 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 1 |  |
|  | СИСТЕМА В1 |  |  |  |
| 2649 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т | шт | 1 |  |
|  | СИСТЕМА В43 |  |  |  |
| 2650 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т | шт | 1 |  |
|  | СИСТЕМИ В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В19, В23, В24, В25, В26, В27, В41, В42, В46, В47, В48, В49, В50, В51, В52 |  |  |  |
| 2651 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 23 |  |
|  | КОМПЛЕКТУЮЧІ |  |  |  |
| 2652 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 470 |  |
| 2653 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 430 |  |
| 2654 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | м2 | 7,693 |  |
| 2655 | Повітропровід гнучкий неутеплений ф100 | м.п. | 6 |  |
| 2656 | Повітропровід гнучкий неутеплений ф125 | м.п. | 2 |  |
| 2657 | Повітропровід гнучкий утеплений ф160 | м.п. | 10 |  |
| 2658 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 2659 | Решітка зовнішня з адаптером IGC 160 | шт | 1 |  |
| 2660 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 2661 | Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 1000х1000 | шт | 1 |  |
| 2662 | Решітка переточна дверна МВ-450/2 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 2663 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-6 | шт | 8 |  |
| 2664 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-9 | шт | 26 |  |
| 2665 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-12 | шт | 43 |  |
| 2666 | Металевий анемостат з адаптером DVS100 | шт | 51 |  |
| 2667 | Металевий анемостат з адаптером DVS160 | шт | 4 |  |
| 2668 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год | фільтр | 1 |  |
| 2669 | Фiльтр бокс ФБ 125 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 2670 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 24 |  |
| 2671 | Клапан зворотній RSK 100 Systemair | шт | 11 |  |
| 2672 | Клапан зворотній RSK 125 Systemair | шт | 6 |  |
| 2673 | Клапан зворотній RSK 160 Systemair | шт | 7 |  |
| 2674 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-100 Systemair | шт | 73 |  |
| 2675 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-125 | шт | 4 |  |
| 2676 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-160 | шт | 51 |  |
| 2677 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм | шт | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2678 | Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -100 | шт | 3 |  |
| 2679 | Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -125 | шт | 5 |  |
| 2680 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм | шт | 2 |  |
| 2681 | Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -160 | шт | 2 |  |
| 2682 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних | шт | 4 |  |
| 2683 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 450х200 | шт | 1 |  |
| 2684 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х250 | шт | 1 |  |
| 2685 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 600х300 | шт | 1 |  |
| 2686 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 600х400 | шт | 1 |  |
| 2687 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 32 |  |
| 2688 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 | шт | 11 |  |
| 2689 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН125/EI60 | шт | 6 |  |
| 2690 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/EI60 | шт | 7 |  |
| 2691 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х250-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 2692 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х400-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 2693 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-450х200-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 2694 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-450х300-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 2695 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х250-2-ПВП230Т-СН | шт | 2 |  |
| 2696 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х300-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 2697 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х400-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 2698 | Привод LM230A Belimo | шт | 32 |  |
| 2699 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 155 |  |
| 2700 | Теплова ізоляція з базальтової вати б=30мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool | м2 | 80 |  |
| 2701 | Теплова ізоляція з базальтової вати б=50мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool | м2 | 75 |  |
| 2702 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 780 |  |
| 2703 | Теплова ізоляція зі вспіненого поліетилену б=10мм, армова-на алюмінієвою фольгою на клейовій основі Алюфом Normaizol | м2 | 797,16 |  |
|  | Роздiл 3. Кондиціонування (арк. 6) |  |  |  |
| 2704 | Установлення блокiв зовнішніх | блок | 3 |  |
| 2705 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 53 |  |
| 2706 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 610 |  |
| 2707 | Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм | м | 197,6 |  |
| 2708 | Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм | м | 239,2 |  |
| 2709 | Трубка мідна для кондиціонера 12,7 мм | м | 135,2 |  |
| 2710 | Трубка мідна для кондиціонера 15,88 мм | м | 62,4 |  |
| 2711 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 90 |  |
| 2712 | Трубка мідна для кондиціонера 19,05 мм | м | 31,2 |  |
| 2713 | Трубка мідна для кондиціонера 22,23 мм | м | 62,4 |  |
| 2714 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм | м | 120 |  |
| 2715 | Трубка мідна для кондиціонера 28,6 мм | м | 124,8 |  |
| 2716 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 820 |  |
| 2717 | Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST | м | 194,18 |  |
| 2718 | Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST | м | 235,06 |  |
| 2719 | Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST | м | 132,86 |  |
| 2720 | Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST | м | 61,32 |  |
| 2721 | Теплоізоляція ф13х18 K-FLEX ST | м | 30,66 |  |
| 2722 | Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST | м | 61,32 |  |
| 2723 | Теплоізоляція ф13х28 K-FLEX ST | м | 122,64 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2724 | Стрічка Benda Venil | шт | 25 |  |
| 2725 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 120 |  |
| 2726 | Труба дренажна з фітингами ф20 мм | м | 120 |  |
| 2727 | Матеріали для кріплення | кг | 30 |  |
| 2728 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 460 |  |
| 2729 | Кабель екранований трьохжильний КВВГе 3х1,5 | м | 469,2 |  |
| 2730 | Рефнет AFG-00B SwanAir | шт | 15 |  |
| 2731 | Рефнет AFG-12B SwanAir | шт | 19 |  |
| 2732 | Рефнет AFG-24B SwanAir | шт | 16 |  |
| 2733 | Установлення сифонiв до систем кондиціонування | шт | 53 |  |
| 2734 | Сифон до системи кондиціонування HL-21 | шт | 53 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-03 на придбання обладнання вентилції |  |  |  |
|  | П1 |  |  |  |
| 2735 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 0300 Klimor | шт | 1 |  |
| 2736 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 0300 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П6 |  |  |  |
| 2737 | Компактна припливна установка SAU 125 C1 “Ostberg” АСМ | шт | 1 |  |
|  | П11 |  |  |  |
| 2738 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 2739 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | В1 |  |  |  |
| 2740 | Канальний витяжний вентилятор RK 800x500Е3 “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |
|  | В6, В12, В19, В23, В26, В47, В48, В49, В50 |  |  |  |
| 2741 | Канальний витяжний вентилятор ВКМ 100 ВЕНТС | шт | 9 |  |
|  | В7, В9, В11, В24, В42, В46 |  |  |  |
| 2742 | Канальний витяжний вентилятор ВКМ 150 ВЕНТС | шт | 6 |  |
|  | В8, В10, В13, В25, В27, В41, В51, В52 |  |  |  |
| 2743 | Канальний витяжний вентилятор ВКМ 125 ВЕНТС | шт | 8 |  |
|  | В43 |  |  |  |
| 2744 | Канальний витяжний вентилятор RK 600x300F3 “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-04 на придбання обладнання кондиціонування |  |  |  |
| 2745 | Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH500/SR1MV SwanAir | шт | 1 |  |
| 2746 | Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH560/SR1MV SwanAir | шт | 1 |  |
| 2747 | Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH450/SR1MV SwanAir | шт | 1 |  |
| 2748 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H022/R1X(LI) SwanAir | шт | 21 |  |
| 2749 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H028/R1X(LI) SwanAir | шт | 14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2750 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H036/R1X(LI) SwanAir | шт | 17 |  |
| 2751 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H045/R1X(LI) SwanAir | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-05 на Водопостачання та каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Сантехнічні прилади |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 2752 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 22 |  |
| 2753 | Демонтаж мийок чавунних | к-т | 4 |  |
| 2754 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 6 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 2755 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 29 |  |
| 2756 | Унітаз керамічний лійкоподібний з випуском вниз, суцільно-відлитою поличкою та безпосередньо приєднаним змивним бачком | шт | 29 |  |
| 2757 | Установлення мийок на два відділення | к-т | 8 |  |
| 2758 | Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями, МНДШ[ВН], МНДКШ[ВН], із змішувачем [з кнопковим перемикачем], з пластмасовим пляшковим сифоном та латунним випуском, розмір 800х600х222 мм | шт | 8 |  |
| 2759 | Змішувачі для мийок | комплект | 8 |  |
| 2760 | Сифон для мийки | шт | 8 |  |
| 2761 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 44 |  |
| 2762 | Умивальник керамічний | комплект | 44 |  |
| 2763 | Сифон для умивальника (у комплекті з гофрою) | шт | 29 |  |
| 2764 | Змiшувач для умивальника | комплект | 56 |  |
| 2765 | Установлення ванн купальних сталевих | к-т | 1 |  |
| 2766 | Ванни прямобортні сталеві емальовані з двома сталевими підставками, з прокладками, вирівнювачем електричних потенціалів, з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, марка ВСт, розмір 1500х700х560 мм | комплект | 1 |  |
| 2767 | Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 20 |  |
| 2768 | Душова кабіна (у комплекті з водорозбірною арматурою та сифоном) | шт | 20 |  |
| 2769 | Змiшувач для ванни мийної односекційної медичної н/ж | шт | 1 |  |
| 2770 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 9 |  |
| 2771 | Електричний водонакопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт в комплекті з клапаном запобіжним | шт | 4 |  |
| 2772 | Електричний водонакопичувальний водонагрівач 50л, 1.5кВт в комплекті з клапаном запобіжним | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 2. Система холодного водопостачання В1 , гарячего водопостачання Т3 |  |  |  |
| 2773 | Прокладання трубопроводів зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм | м | 35,6 |  |
| 2774 | Труби сталеві електрозварні з емальованою внутришньою поверхнею, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 35,6 |  |
| 2775 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 6,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2776 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 6,3 |  |
| 2777 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм | шт | 2 |  |
| 2778 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 41,9 |  |
| 2779 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 9 |  |
| 2780 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 32х4,4 мм з фітінгами та з"еднувальними елементами | м | 9 |  |
| 2781 | Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 32х1" мм | шт | 6 |  |
| 2782 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 163,5 |  |
| 2783 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 163,5 |  |
| 2784 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 32 |  |
| 2785 | Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф32х4,4 | м | 32,704 |  |
| 2786 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 35 |  |
| 2787 | Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф25х3,5 | м | 35,77 |  |
| 2788 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 55 |  |
| 2789 | Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф20х2,8 | м | 56,21 |  |
| 2790 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 9 |  |
| 2791 | Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф32 К-Flex | м | 9 |  |
| 2792 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 163,5 |  |
| 2793 | Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 20 К-Flex | м | 163,5 |  |
| 2794 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 1 |  |
| 2795 | Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм , тип герметичності "А", для води та пари, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2] | шт | 1 |  |
| 2796 | Кран кульовий муфтовий DN32 РУ16 бар | шт | 9 |  |
| 2797 | Кран кульовий муфтовий ф20 Ру16 бар | шт | 156 |  |
|  | Роздiл 3. Водопровід протипожежний В2 |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 2798 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | м | 0,89 |  |
| 2799 | Навантаження сміття вручну | т | 0,004895 |  |
| 2800 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,004895 |  |
| 2801 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,004895 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 2802 | Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 9,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2803 | Труби сталеві електрозварні з емальованою внутришньою поверхнею, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 9,6 |  |
| 2804 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 0,5 |  |
| 2805 | Труби сталевi водогазопровiднi оцинковані звичайні Ру16 бар ф 25 мм | м | 0,5 |  |
| 2806 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 3 |  |
| 2807 | Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм , тип герметичності "А", для води та пари, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2] | шт | 3 |  |
| 2808 | Кран кульовий муфтовий ф 15 Ру 16 бар (спускник) | шт. | 1 |  |
| 2809 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 3 |  |
| 2810 | Кран-комплект HW-25-52 Wkd навісний: (касета для плоскоскидаємого рукава, вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду50 з ДППК, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 рукав пожежний Ду51 з двома головками ГР50, ствол пожежний перекривний Ду50 сопло 16 мм, датчик відкриття дверей шафи СОМК, блок управління пожежним краном БУПК, вогнегасник порошковий ОП-5- 2 шт.) | шт. | 3 |  |
| 2811 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 16 |  |
| 2812 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Каналізація побутова К1 |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 2813 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | м | 185 |  |
| 2814 | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | м | 87 |  |
| 2815 | Навантаження сміття вручну | т | 2,992 |  |
| 2816 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2,992 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 2817 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 105,5 |  |
| 2818 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 105,5 |  |
| 2819 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 199,5 |  |
| 2820 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 199,5 |  |
| 2821 | Хрестовина двоплоскісна ПВХ ф110 45 град | шт | 1 |  |
| 2822 | Трiйник ПП ф100/110, 45град | шт | 13 |  |
| 2823 | Трiйник ПП ф100/110, 90град | шт | 17 |  |
| 2824 | Трiйник ПП ф110/50, 45 град | шт | 17 |  |
| 2825 | Трiйник ПП ф110/50, 90 град | шт | 17 |  |
| 2826 | Трiйник ПП ф50/50, 45град | шт | 14 |  |
| 2827 | Трiйник ПП ф50/50, 90 град | шт | 32 |  |
| 2828 | Коліно ПП 110, 45 град | шт | 48 |  |
| 2829 | Коліно ПП 110, 90 град | шт | 2 |  |
| 2830 | Коліно ПП 50, 45 град | шт | 26 |  |
| 2831 | Коліно ПП 50, 90 град | шт | 45 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2832 | Заглушка ПП 50 | шт | 3 |  |
| 2833 | Заглушка ПП 110 | шт | 10 |  |
| 2834 | Перехід ексентричний(редукция) ПП 110/50 | шт | 11 |  |
| 2835 | Ревізія ПП діам. 110 мм | шт | 17 |  |
| 2836 | Ревізія діам. 50 мм | шт | 5 |  |
| 2837 | Гофра ф110 на унітаз | шт | 29 |  |
| 2838 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 14 |  |
| 2839 | Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі , з горизонтальним випуском DN 50, HL310N | шт | 13 |  |
| 2840 | Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі , з горизонтальним випуском DN 40/50, H510N-3000 | шт | 1 |  |
| 2841 | Повітряний клапан каналізаційний ф110 HL900N | шт | 1 |  |
| 2842 | Манжета вогнезахисна для труб ф110 | шт | 51 |  |
| 2843 | Хомут на трубу ф110 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 0,5...1,5м) | шт | 132 |  |
| 2844 | Хомут на трубу ф50 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 1...2м) | шт | 89 |  |
| 2845 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Повернення |  |  |  |
| 2846 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 2,992 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-06 на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання і арматура |  |  |  |
| 2847 | Монтаж блоку аварійної сигналізації M-ABS Medical tech | комплект | 1,3 |  |
| 2848 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 44,2 |  |
|  | Роздiл 2. Трубопроводи |  |  |  |
| 2849 | Монтаж трубопроводів з мiдних труб, діаметр зовнішній 12х1,0 мм | м | 195 |  |
| 2850 | Монтаж трубопроводів з мiдних труб, діаметр зовнішній 16х1,5 мм | м | 19,5 |  |
| 2851 | Трубнi проводки з водогазопровiдних труб DN20 мм | м | 7,8 |  |
| 2852 | Трубнi проводки зі сталевих цільнотянутих труб DN50 мм | м | 26 |  |
| 2853 | Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 12х1,0мм EN6127-1/13548 | м | 195 |  |
| 2854 | Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 16х1,5мм EN6127-1/13548 | м | 19,5 |  |
| 2855 | Труба водогазопровідна DN20 ГОСТ 3262 | м | 7,8 |  |
| 2856 | Труба сталева цільнотянута DN50 ГОСТ 8732-78 | м | 26 |  |
| 2857 | Хомут на трубу, дiаметр 12 мм | шт | 195 |  |
| 2858 | Хомут на трубу, дiаметр 16 мм | шт | 19,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-07 на придбання обладнання лікувальних газів |  |  |  |
| 2859 | Блок аварійної сигналізації М-ABS Medical tech | шт | 1 |  |
| 2860 | Розетка киснева настінна діаметр мідної трубки 10мм, робочий тиск 4,0-5,0 бар DIN13260 Медика, Київ | комплект | 17 |  |
| 2861 | Розетка вакуумна настінна діаметр мідної трубки 10мм, DIN Медика, Київ | комплект | 17 |  |
| 2862 | Флуометр кисневий 0-15 л/мін з адаптером МЕН4546, Медика, Київ | шт | 17 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-08 на Відеонагляд (3 черга будівництва) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Відеонагляд ВН.С (арк.1) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2863 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 6 |  |
| 2864 | Конектор RJ-45 | шт | 12 |  |
| 2865 | Прокладання коробів пластикових | м | 6 |  |
| 2866 | Короб полівінілхлоридний 15х17 | м | 6 |  |
| 2867 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 489 |  |
| 2868 | Труба гофрована гнучка діаметром 16 мм | м | 489 |  |
| 2869 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 489 |  |
| 2870 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 6 |  |
| 2871 | Кабель 4*2*0,51 КПВ-ВП | м | 495 |  |
| 2872 | Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.) | шт | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-09 на Електросилове устаткування (відеонагляд) |  |  |  |
| 2873 | Відеокамера (2.8-12), циліндрична DS-2CD1623G0-IZ Hikvision | шт | 3 |  |
| 2874 | Відеокамера (2.8 mm), купольна DS-2CD1143G0-I Hikvision | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-010 на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пожежна сигналізація (арк.ПС;СПТС.С 3) |  |  |  |
| 2875 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (АПР) | шт | 3 |  |
| 2876 | Ящик живлення | ящик | 3 |  |
| 2877 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 3 |  |
| 2878 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-А) | шт | 164 |  |
| 2879 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-А) | шт | 6 |  |
| 2880 | Сповiщувач ПС автоматичний електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi ручний (СПР-А) | шт | 3 |  |
| 2881 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1237 |  |
| 2882 | Гофрована труба з ПВХ ( серія 9), d=16мм (91916) | м | 1220 |  |
| 2883 | Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 12 мм | м | 17 |  |
| 2884 | Прокладання коробів пластикових | м | 80 |  |
| 2885 | Короб полівінілхлоридний 25х16 | м | 80 |  |
| 2886 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 80 |  |
| 2887 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 1220 |  |
| 2888 | Провод ПСВЕВнг 2х1,05 мм | м | 1300 |  |
| 2889 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 94 |  |
|  | Заповнення щілин при проході крізь стіни |  |  |  |
| 2890 | Вогнестійка пістолетна піна, ЕІ 60, 750мл | шт | 1 |  |
| 2891 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 50 |  |
| 2892 | Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х1,05 | м | 50 |  |
| 2893 | Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.) | шт | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-011 на Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень) |  |  |  |
| 2894 | Пристрій розширення адресний АПР | шт | 3 |  |
| 2895 | Блок живлення БЖ-1230 | шт | 3 |  |
| 2896 | Акумуляторна батарея 12 В, 18 А*г | шт | 3 |  |
| 2897 | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А | шт | 164 |  |
| 2898 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А | шт | 6 |  |
| 2899 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 1. Резерв 10 % |  |  |  |
| 2900 | Пристрій розширення адресний АПР | шт | 1 |  |
| 2901 | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А | шт | 17 |  |
| 2902 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А | шт | 1 |  |
| 2903 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-012 на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень |  |  |  |
| 2904 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 3 |  |
| 2905 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 170 |  |
| 2906 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-013 на Система зв'язку, телефонізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Локальна мережа СЗ.С (арк. 1,2 ) |  |  |  |
| 2907 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (комутатор, бездротова точка доступу) | шт | 4 |  |
| 2908 | Конектор RJ-45 | шт | 23 |  |
| 2909 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 400 |  |
| 2910 | Гофрована труба гнучка, d=25мм | м | 400 |  |
| 2911 | Кріплення для гофри Ду16 | шт | 1200 |  |
| 2912 | Прокладання коробів пластикових | м | 860 |  |
| 2913 | Короб полівінілхлоридний 25х25 | м | 860 |  |
| 2914 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 400 |  |
| 2915 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 860 |  |
| 2916 | Кабель вита пара мідний 4х2х0,51 КПВ-ВП 4х2х0,51 | м | 1260 |  |
| 2917 | Патч-корд кат. 5е, 2м | шт | 26 |  |
| 2918 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 23 |  |
| 2919 | Розетка комп'ютерна Viko Carmen біла (90561032) | шт | 23 |  |
| 2920 | Коробка монтажна одномісна для кріпл. розеток | шт | 23 |  |
| 2921 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Телефонізація СЗ.С(арк.3 ) |  |  |  |
| 2922 | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний | шт | 3 |  |
| 2923 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 3 |  |
| 2924 | Розетка телефонна (RJ11) Viko Carmen | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2925 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 120 |  |
| 2926 | Гофрована труба з ПВХ ( серія 9), d=16мм (91916) | м | 120 |  |
| 2927 | Кріплення для гофри Ду16 | шт | 360 |  |
| 2928 | Прокладання коробів пластикових | м | 195 |  |
| 2929 | Короб полівінілхлоридний 25х25 | м | 195 |  |
| 2930 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 120 |  |
| 2931 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 195 |  |
| 2932 | Кабель телефонний зв'язку КПВ-ВП | м | 315 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-014 на Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація) |  |  |  |
| 2933 | Комутатор Ubiquiti UniFi Switch US-48-500W | шт | 1 |  |
| 2934 | Бездротова точка доступу Ubiquiti UniFi AC LR AP | шт | 3 |  |
| 2935 | Шафа серверна 21U 600x600х1040 | шт | 1 |  |
| 2936 | Телефон KX-TS2350UAB Panasonic | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-015 на Електротехнічні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж електроосвітлення (1-й поверх) арк.1, 2 - 3 черга |  |  |  |
| 2937 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 2938 | Дюбелі розпірні | шт | 8 |  |
| 2939 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 20 |  |
| 2940 | Монтаж світильників | шт | 155 |  |
| 2941 | Дюбелі розпірні | шт | 316 |  |
| 2942 | Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, ІР40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA | шт | 78 |  |
| 2943 | Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, ІР65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor | шт | 2 |  |
| 2944 | Світильник світлодіодний приліжковий медичний, 960 Лм, 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою, USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP | шт | 21 |  |
| 2945 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР20, 12 Вт 1-EМР-705 ETRON Decor | шт | 20 |  |
| 2946 | Світильник світлодіодний чергового освітлення (підсвічування підлоги), 5000 К, 9 Вт, IP54 DS MED | шт | 10 |  |
| 2947 | Cвітильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, ІР20 | шт | 13 |  |
| 2948 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР65, 10 Вт 1-ECР-502-C ETRON Decor | шт | 4 |  |
| 2949 | Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній, ІР20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт,~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет | шт | 6 |  |
| 2950 | Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, ІР20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS | шт | 1 |  |
| 2951 | Монтаж опромінювача бактерицидного | шт | 13 |  |
| 2952 | Дюбелі розпірні | шт | 27 |  |
| 2953 | Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera | шт | 13 |  |
| 2954 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2955 | Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 8 |  |
| 2956 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 70 |  |
| 2957 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 69 |  |
| 2958 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, ІР54 ВС20-1-0-Фср ІЕК | шт | 1 |  |
| 2959 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 2960 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення прохідний, на два напрямки Asfora Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 2961 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 3-клавішних | шт | 1 |  |
| 2962 | Вимикач трьохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 2963 | Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK | шт | 81 |  |
| 2964 | Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм, ІР44 IEK | шт | 45 |  |
| 2965 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1220 |  |
| 2966 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 800 |  |
| 2967 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 420 |  |
| 2968 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1220 |  |
| 2969 | Дюбелі розпірні | шт | 268 |  |
| 2970 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 1220 |  |
| 2971 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 3050 |  |
|  | Роздiл 2. Монтаж електроосвітлення (2-й поверх) арк.3, 4 - 3 черга |  |  |  |
| 2972 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 2973 | Дюбелі розпірні | шт | 8 |  |
| 2974 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 17 |  |
| 2975 | Монтаж світильників | шт | 72 |  |
| 2976 | Дюбелі розпірні | шт | 147 |  |
| 2977 | Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, ІР40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA | шт | 57 |  |
| 2978 | Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, ІР65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor | шт | 2 |  |
| 2979 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР20, 12 Вт 1-EМР-705 ETRON Decor | шт | 1 |  |
| 2980 | Cвітильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, ІР20 | шт | 5 |  |
| 2981 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР65, 10 Вт 1-ECР-502-C ETRON Decor | шт | 3 |  |
| 2982 | Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній, ІР20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт,~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет | шт | 3 |  |
| 2983 | Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, ІР20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS | шт | 1 |  |
| 2984 | Монтаж опромінювача бактерицидного | шт | 8 |  |
| 2985 | Дюбелі розпірні | шт | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2986 | Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera | шт | 8 |  |
| 2987 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 7 |  |
| 2988 | Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 7 |  |
| 2989 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 30 |  |
| 2990 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 30 |  |
| 2991 | Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK | шт | 37 |  |
| 2992 | Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм, ІР44 IEK | шт | 35 |  |
| 2993 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 715 |  |
| 2994 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 480 |  |
| 2995 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 235 |  |
| 2996 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 715 |  |
| 2997 | Дюбелі розпірні | шт | 157 |  |
| 2998 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 715 |  |
| 2999 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 1788 |  |
|  | Роздiл 3. Монтаж електроосвітлення (3-й поверх) арк.4, 5,6 - 3 черга |  |  |  |
| 3000 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 3001 | Дюбелі розпірні | шт | 8 |  |
| 3002 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 20 |  |
| 3003 | Монтаж світильників | шт | 153 |  |
| 3004 | Дюбелі розпірні | шт | 312 |  |
| 3005 | Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, ІР40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA | шт | 78 |  |
| 3006 | Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, ІР65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor | шт | 2 |  |
| 3007 | Світильник світлодіодний приліжковий медичний, 960 Лм, 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою, USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP | шт | 18 |  |
| 3008 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР20, 12 Вт 1-EМР-705 ETRON Decor | шт | 22 |  |
| 3009 | Світильник світлодіодний чергового освітлення (підсвічування підлоги), 5000 К, 9 Вт, IP54 DS MED | шт | 11 |  |
| 3010 | Cвітильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, ІР20 | шт | 15 |  |
| 3011 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР65, 10 Вт 1-ECР-502-C ETRON Decor | шт | 2 |  |
| 3012 | Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній, ІР20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт,~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет | шт | 4 |  |
| 3013 | Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, ІР20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS | шт | 1 |  |
| 3014 | Монтаж опромінювача бактерицидного | шт | 15 |  |
| 3015 | Дюбелі розпірні | шт | 31 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3016 | Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera | шт | 15 |  |
| 3017 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 11 |  |
| 3018 | Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 11 |  |
| 3019 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 66 |  |
| 3020 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 66 |  |
| 3021 | Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK | шт | 77 |  |
| 3022 | Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм, ІР44 IEK | шт | 40 |  |
| 3023 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1435 |  |
| 3024 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 1020 |  |
| 3025 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 415 |  |
| 3026 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1175 |  |
| 3027 | Дюбелі розпірні | шт | 259 |  |
| 3028 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 1175 |  |
| 3029 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 2938 |  |
| 3030 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 260 |  |
| 3031 | Дюбелі розпірні | шт | 107 |  |
| 3032 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС | м | 260 |  |
| 3033 | Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС | шт | 325 |  |
| 3034 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 325 |  |
|  | Роздiл 4. Монтаж електрообладнання (1-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.7 - 3 черга |  |  |  |
| 3035 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 3036 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 3037 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 9 |  |
| 3038 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 104 |  |
| 3039 | Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, ІР20, 220 В, 30мА, 16 А | шт | 104 |  |
| 3040 | Рамка на 1 пост горизонтальна | шт | 5 |  |
| 3041 | Рамка на 2 пости горизонтальна | шт | 36 |  |
| 3042 | Рамка на 3 пости горизонтальна | шт | 5 |  |
| 3043 | Рамка на 4 пости горизонтальна | шт | 3 |  |
| 3044 | Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС | шт | 104 |  |
| 3045 | Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС | шт | 25 |  |
| 3046 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 450 |  |
| 3047 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 95 |  |
| 3048 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 545 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3049 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 450 |  |
| 3050 | Дюбелі розпірні | шт | 99 |  |
| 3051 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 450 |  |
| 3052 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 1125 |  |
|  | Роздiл 5. Монтаж електрообладнання (2-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.8 - 3 черга |  |  |  |
| 3053 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 3054 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 13 |  |
| 3055 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 160 |  |
| 3056 | Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, ІР20, 220 В, 30мА, 16 А | шт | 160 |  |
| 3057 | Рамка на 1 пост горизонтальна | шт | 6 |  |
| 3058 | Рамка на 2 пости горизонтальна | шт | 24 |  |
| 3059 | Рамка на 3 пости горизонтальна | шт | 2 |  |
| 3060 | Рамка на 4 пости горизонтальна | шт | 25 |  |
| 3061 | Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС | шт | 160 |  |
| 3062 | Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС | шт | 25 |  |
| 3063 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 375 |  |
| 3064 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 110 |  |
| 3065 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 485 |  |
| 3066 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 375 |  |
| 3067 | Дюбелі розпірні | шт | 83 |  |
| 3068 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 375 |  |
| 3069 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 938 |  |
|  | Роздiл 6. Монтаж електрообладнання (3-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.9 - 3 черга |  |  |  |
| 3070 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 3071 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 |  |
| 3072 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 158 |  |
| 3073 | Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, ІР20, 220 В, 30мА, 16 А | шт | 158 |  |
| 3074 | Рамка на 1 пост горизонтальна | шт | 8 |  |
| 3075 | Рамка на 2 пости горизонтальна | шт | 41 |  |
| 3076 | Рамка на 3 пости горизонтальна | шт | 4 |  |
| 3077 | Рамка на 4 пости горизонтальна | шт | 14 |  |
| 3078 | Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС | шт | 158 |  |
| 3079 | Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС | шт | 30 |  |
| 3080 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 440 |  |
| 3081 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 95 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3082 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 535 |  |
| 3083 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 440 |  |
| 3084 | Дюбелі розпірні | шт | 97 |  |
| 3085 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 440 |  |
| 3086 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 1100 |  |
|  | Роздiл 7. Монтажні роботи (Електрообладнання (2-й поверх ) арк.10) - 3 черга |  |  |  |
| 3087 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит лікарняний ЩТ-2.4, ЩТ-2.5) | шафа | 2 |  |
| 3088 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР) | шафа | 2 |  |
| 3089 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 |  |
| 3090 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 4 |  |
| 3091 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 95 |  |
| 3092 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 40 |  |
| 3093 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 55 |  |
| 3094 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 95 |  |
| 3095 | Дюбелі розпірні | шт | 21 |  |
| 3096 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 40 |  |
| 3097 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 55 |  |
| 3098 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 138 |  |
| 3099 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 100 |  |
|  | Роздiл 8. Монтажні роботи (Електрообладнання (3-й поверх ) арк.10, 11) - 3 черга |  |  |  |
| 3100 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит лікарняний ЩТ-3.4, ЩТ-3.5) | шафа | 2 |  |
| 3101 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР) | шафа | 2 |  |
| 3102 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 |  |
| 3103 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 4 |  |
| 3104 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 70 |  |
| 3105 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 40 |  |
| 3106 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 30 |  |
| 3107 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 70 |  |
| 3108 | Дюбелі розпірні | шт | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3109 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 40 |  |
| 3110 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 30 |  |
| 3111 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 75 |  |
| 3112 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 100 |  |
|  | Роздiл 9. Монтажні роботи (Улаштування вертикальних електричних стояків арк.11) - 3 черга |  |  |  |
| 3113 | Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 | шт | 15 |  |
| 3114 | Монтаж шин N, PEN | шт | 12 |  |
| 3115 | Комплект для монтажу щита ЩЭ-2 МКМ-40-2 ІЕК (в комплекті: Шина "N" на DIN-рейку - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Шина "PEN" 6`9 мм 8/2 - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Гвинт М5х10 - 2 шт.) | комплект | 3 |  |
| 3116 | Колодка клемна для кабеля 16-95 мм.кв., ІР20 SV95 E ("Електро") | шт | 15 |  |
| 3117 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 45 |  |
| 3118 | Дюбелі розпірні | шт | 18 |  |
| 3119 | Труба сталева оцинкована д.50х1,2х3000 мм 6008-50L3 ДКС | м | 45 |  |
| 3120 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 120 |  |
| 3121 | Дюбелі розпірні | шт | 49 |  |
| 3122 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС | м | 120 |  |
| 3123 | Муфта "труба-труба", д50 мм, ІР54 6110-450 ДКС | шт | 15 |  |
| 3124 | Муфта "труба-труба", д25 мм, ІР54 6110-425 ДКС | шт | 40 |  |
| 3125 | Хомут сталевий для труб д50 мм 6040-50 ДКС | шт | 57 |  |
| 3126 | Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС | шт | 150 |  |
| 3127 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 207 |  |
|  | Роздiл 10. Монтажні роботи (Електрообладнання (кабельні вироби)) арк. 12 - 3 черга |  |  |  |
| 3128 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 945 |  |
| 3129 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 65 |  |
| 3130 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 100 |  |
| 3131 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд | м | 550 |  |
| 3132 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд | м | 65 |  |
| 3133 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х25 мм ВВГнгд | м | 65 |  |
| 3134 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 5х2,5-0,66 (N) HXH FE Е30 | м | 130 |  |
| 3135 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 100 |  |
| 3136 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 65 |  |
| 3137 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 745 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3138 | Дюбелі розпірні | шт | 178 |  |
| 3139 | Гофрована труба ПВХ д.25 мм CTG20-25 | м | 745 |  |
| 3140 | Гофрована труба ПВХ д.63 мм CTG20-63 | м | 65 |  |
| 3141 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 63 мм CF63 | шт | 163 |  |
| 3142 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 25 мм CF25 | шт | 1700 |  |
| 3143 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 200 |  |
| 3144 | Дюбелі розпірні | шт | 82 |  |
| 3145 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС | м | 200 |  |
| 3146 | Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС | шт | 250 |  |
| 3147 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 250 |  |
|  | Роздiл 11. Монтажні роботи (1 поверх - вентиляція та кондиціювання) арк.13 - 3 черга |  |  |  |
| 3148 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1118 |  |
| 3149 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 6 |  |
| 3150 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 768 |  |
| 3151 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд | м | 69 |  |
| 3152 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE | м | 46 |  |
| 3153 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE | м | 241 |  |
| 3154 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32 | шт | 1 |  |
| 3155 | За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3 | зажим | 4 |  |
| 3156 | Коробка з'єднувальна з блоком зажимів ІР54 КС-36 | шт | 1 |  |
| 3157 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 1100 |  |
| 3158 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1118 |  |
| 3159 | Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС | м | 241 |  |
| 3160 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 810 |  |
| 3161 | Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС | м | 67 |  |
| 3162 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 2200 |  |
| 3163 | Піна монтажна | флакон | 2 |  |
|  | Роздiл 12. Монтажні роботи (2 поверх - вентиляція та кондиціювання) арк.13, 14 - 3 черга |  |  |  |
| 3164 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 897 |  |
| 3165 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 18 |  |
| 3166 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 557 |  |
| 3167 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд | м | 69 |  |
| 3168 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE | м | 52 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3169 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE | м | 237 |  |
| 3170 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32 | шт | 1 |  |
| 3171 | За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3 | зажим | 4 |  |
| 3172 | Коробка з'єднувальна з блоком зажимів ІР54 КС-36 | шт | 1 |  |
| 3173 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 1400 |  |
| 3174 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 897 |  |
| 3175 | Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС | м | 230 |  |
| 3176 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 600 |  |
| 3177 | Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС | м | 67 |  |
| 3178 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 2800 |  |
| 3179 | Піна монтажна | флакон | 2 |  |
|  | Роздiл 13. Монтажні роботи (3 поверх - вентиляція та кондиціювання) арк. 14,15 - 3 черга |  |  |  |
| 3180 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1082 |  |
| 3181 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 8 |  |
| 3182 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х2,5-0,66 ВВГнг-LS | м | 556 |  |
| 3183 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х4-0,66 ВВГнг-LS | м | 70 |  |
| 3184 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х2,5-0,66 ВВГнг-LS | м | 65 |  |
| 3185 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х6-0,66 ВВГнг-LS | м | 77 |  |
| 3186 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE | м | 59 |  |
| 3187 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE | м | 263 |  |
| 3188 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32 | шт | 1 |  |
| 3189 | За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3 | зажим | 4 |  |
| 3190 | Коробка з'єднувальна з блоком зажимів ІР54 КС-36 | шт | 1 |  |
| 3191 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 1000 |  |
| 3192 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1008 |  |
| 3193 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 74 |  |
| 3194 | Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС | м | 263 |  |
| 3195 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 680 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3196 | Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС | м | 65 |  |
| 3197 | Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС | м | 74 |  |
| 3198 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 2000 |  |
| 3199 | Піна монтажна | флакон | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-016 на Придбання обладнання ЕТР |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електрообладнання (1-й поверх (електроосвітлення) арк.1,2 - 3 черга |  |  |  |
| 3200 | Щит силовий розподільчий (ЩО-3.1) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 3201 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 3202 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 12 |  |
| 3203 | Щит силовий розподільчий (ЩАО-3.1) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 3204 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 3205 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 2. Електрообладнання (2-й поверх (електроосвітлення) арк.3,4 - 3 черга |  |  |  |
| 3206 | Щит силовий розподільчий (ЩО-3.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 3207 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 3208 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 9 |  |
| 3209 | Щит силовий розподільчий (ЩАО-3.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 3210 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 3211 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 3. Електрообладнання (3-й поверх (електроосвітлення) арк.4,5 - 3 черга |  |  |  |
| 3212 | Щит силовий розподільчий (ЩО-3.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 3213 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 3214 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3215 | Щит силовий розподільчий (ЩАО-3.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 3216 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 3217 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 4. Електрообладнання (1-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.7 - 3 черга |  |  |  |
| 3218 | Щит силовий розподільчий (ЩС-3.1) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 3219 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=32 А, тип"С" PL6-C32/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 3220 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller | шт | 2 |  |
| 3221 | Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 5. Електрообладнання (2-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.8 - 3 черга |  |  |  |
| 3222 | Щит силовий розподільчий (ЩС-3.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 3223 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=25 А, тип"С" PL6-C25/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 3224 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller | шт | 5 |  |
| 3225 | Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 6. Електрообладнання (3-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.9 - 3 черга |  |  |  |
| 3226 | Щит силовий розподільчий (ЩС-3.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 3227 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=25 А, тип"С" PL6-C25/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 3228 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller | шт | 3 |  |
| 3229 | Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 7. Електрообладнання (2-й поверх ) арк.10 - 3 черга |  |  |  |
| 3230 | Щит лікарняний розподільчий (ІР54) індивідуального виготовлення навісного виконання, з системою контролю ізоляції, з розділюючим трансформатором ТР-4000М, 4400ВА, з розподільчою групою ІТ- системи ЩТ-2.4, ЩТ-2.5 | шт | 2 |  |
| 3231 | Пристрій АВР, 220В, 32А | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=6 А, тип"В" EZ9 Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 3233 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=32 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 4 |  |
| 3234 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=25 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 3235 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=20 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 3236 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 8. Електрообладнання (3-й поверх ) арк.10, 11 - 3 черга |  |  |  |
| 3237 | Щит лікарняний розподільчий (ІР54) індивідуального виготовлення навісного виконання, з системою контролю ізоляції, з розділюючим трансформатором ТР-4000М, 4400ВА, з розподільчою групою ІТ- системи ЩТ-3.4, ЩТ-3.5 | шт | 2 |  |
| 3238 | Пристрій АВР, 220В, 32А | шт | 2 |  |
| 3239 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=6 А, тип"В" EZ9 Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 3240 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=32 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 4 |  |
| 3241 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=25 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 3242 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=20 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 3243 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/3 ПК-017 на автоматичний пожежний водопровід (АПВ) |  |  |  |
| 3244 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 188 |  |
| 3245 | Гофрошланг Ду20 GTG20-20-K41-1001 | м | 188 |  |
| 3246 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 188 |  |
| 3247 | Кабель силовий з мідними жилами з низьким газо- і димовиделенням 4х1,5 мм2 ВВГнгд | м | 188 |  |
| 3248 | Коробка з'єднувальна з сальниками на 8 клем КЗНС 08 | шт | 4 |  |
| 3249 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 9 |  |
| 3250 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 9 |  |
| 3251 | Тримач для труб ДУ40 | шт | 9 |  |
| 3252 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 1,5 |  |
| 3253 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1,5 |  |
| 3254 | Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.) | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 3255 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | м | 36,2 |  |
| 3256 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 2301 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3257 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 986 |  |
| 3258 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 3287 |  |
| 3259 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 1743 |  |
| 3260 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 888 |  |
| 3261 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80мм | м2 | 888 |  |
| 3262 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 855 |  |
| 3263 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм | м2 | 855 |  |
| 3264 | Демонтаж утеплювача з підлог завтовшки 50мм | м3 | 19,7 |  |
| 3265 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 236,155892 |  |
| 3266 | Навантаження сміття вручну | т | 4,819508 |  |
| 3267 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 240,9755 |  |
|  | Демонтаж перегородок |  |  |  |
| 3268 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 22,44 |  |
| 3269 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 32,7624 |  |
|  | Демонтаж вікон 1-:-3 поверхи |  |  |  |
| 3270 | Знімання засклених віконних рам (дерев"яних) | м2 | 196,92 |  |
| 3271 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 88 |  |
| 3272 | Знімання металопластикових вікон | м2 | 8,79 |  |
| 3273 | (Демонтаж) Заповнення прорізів скляними блоками при висоті поверху до 4 м (ВК4) | м2 | 3,6 |  |
| 3274 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 50,08 |  |
| 3275 | Навантаження сміття вручну | т | 16,624 |  |
| 3276 | Перевезення сміття до 10 км | т | 16,624 |  |
|  | Демонтаж підлоги |  |  |  |
| 3277 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 195,4 |  |
| 3278 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 1157,6 |  |
| 3279 | Навантаження сміття вручну | т | 16,694 |  |
| 3280 | Перевезення сміття до 10 км | т | 16,694 |  |
|  | Роздiл 2. Перегородки |  |  |  |
| 3281 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 9,3 |  |
| 3282 | Блоки із газобетона типу Стоунлайт | м3 | 0,9207 |  |
| 3283 | Суміш для укладання газобетонних блоків | кг | 21,204 |  |
| 3284 | Піна монтажна | л | 11,718 |  |
| 3285 | Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50 | м2 | 36,5 |  |
| 3286 | Гідроізол | м2 | 0,744 |  |
| 3287 | Дюбелі металеві довж. 60 мм | шт | 37 |  |
| 3288 | Улаштування перемичок із металевих кутиків ПР-11 | т | 0,1643 |  |
| 3289 | Сталь кутова 50х5 | т | 0,158496 |  |
| 3290 | Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм | т | 0,0143 |  |
| 3291 | Мурування перегородок в будівлях з газобетонних блоків | м3 | 21 |  |
| 3292 | Блоки із газобетона типу Стоунлайт | м3 | 20,79 |  |
| 3293 | Суміш для укладання газобетонних блоків | кг | 525 |  |
| 3294 | Піна монтажна | л | 22,47 |  |
| 3295 | Гідроізол | м2 | 12,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3296 | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 366,54 |  |
| 3297 | Сiтка ЗВр-І з чар 50х50 мм - 4 мм | м2 | 220 |  |
| 3298 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | м2 | 29,3 |  |
| 3299 | Туалетні перегородки EcoLight | м2 | 29,3 |  |
|  | Збірні вентканали |  |  |  |
| 3300 | Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т | шт | 492 |  |
| 3301 | Блок бетонний для вентиляційних каналів (двухканальний ТБС360*250*250) | шт | 492 |  |
| 3302 | Улаштування ковпаків над шахтами у два канали | колпак | 4 |  |
| 3303 | Ковпак накривний для вентканалів з оцинкованого заліза товщ.0,7мм розм.1200х350мм | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 3. Перемички |  |  |  |
| 3304 | Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підіймачем будівельним (ПР-12, ПР-13, ПР-14) | м3 | 1,2494 |  |
| 3305 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 1 |  |
| 3306 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 21 |  |
| 3307 | Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 21 |  |
|  | Роздiл 4. Вiкна |  |  |  |
|  | Заповнення віконних прорізів 1 поверх (арк.11) |  |  |  |
| 3308 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 28,5 |  |
| 3309 | Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м | шт | 13 |  |
| 3310 | Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1,0х1,7м | шт | 1 |  |
| 3311 | Вікна металопластикові Вк11, розм.0,8х1,9м | шт | 6 |  |
| 3312 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (вікна технічні внутришні) | м2 | 2,97 |  |
| 3313 | Вікно металопластикове технічне внутрішнє Вкт-1,глухе, розм. 2,4х0,6м | шт | 1 |  |
| 3314 | Вікна металопластикові технічне внутрішнє Вкт-2, розм. 0,9х1,7м | шт | 1 |  |
| 3315 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 4,98 |  |
| 3316 | Вікна металопластикові Вк6, розм.1,8х1,7м | шт | 9 |  |
| 3317 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 41,9 |  |
| 3318 | Дошки пiдвiконнi, ширина 350 мм | м | 42,738 |  |
| 3319 | Піна монтажна професійна | л | 5,81572 |  |
| 3320 | Установлення віконних зливів | м | 23,16 |  |
| 3321 | Гвинти самонарiзнi ПШ 3,9х14мм | шт | 81,7548 |  |
| 3322 | Мастика "Гермобутiл " | кг | 6,802092 |  |
| 3323 | Зливи віконні | м | 24,01692 |  |
|  | Заповнення віконних прорізів 2 поверх (арк.14) |  |  |  |
| 3324 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 29,86 |  |
| 3325 | Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м | шт | 14 |  |
| 3326 | Вікна металопластикові Вк11, розм.0,8х1,9м | шт | 6 |  |
| 3327 | Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1,0х1,7м | шт | 1 |  |
| 3328 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 35,4875 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3329 | Вікна металопластикові Вк6, розм.1,8х1,7м | шт | 9 |  |
| 3330 | Вікно металопластикове Вк-4 , розм.1,1х7,225м | шт | 1 |  |
| 3331 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 40,5 |  |
| 3332 | Дошки пiдвiконнi, ширина 350 мм | м | 41,31 |  |
| 3333 | Піна монтажна професійна | л | 5,6214 |  |
| 3334 | Установлення віконних зливів | м | 40,5 |  |
| 3335 | Гвинти самонарiзнi ПШ 3,9х14мм | шт | 143 |  |
| 3336 | Мастика "Гермобутiл " | кг | 11,89485 |  |
| 3337 | Зливи віконні | м | 41,9985 |  |
|  | Заповнення віконних прорізів 3 поверх (арк.17) |  |  |  |
| 3338 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 31,56 |  |
| 3339 | Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м | шт | 14 |  |
| 3340 | Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1,0х1,7м | шт | 2 |  |
| 3341 | Вікна металопластикові Вк11, розм.0,8х1,9м | шт | 6 |  |
| 3342 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 35,4875 |  |
| 3343 | Вікна металопластикові Вк6, розм.1,8х1,7м | шт | 9 |  |
| 3344 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 40,4 |  |
| 3345 | Дошки пiдвiконнi, ширина 350 мм | м | 41,208 |  |
| 3346 | Піна монтажна професійна | л | 5,60752 |  |
| 3347 | Установлення віконних зливів | м | 40,4 |  |
| 3348 | Гвинти самонарiзнi ПШ 3,9х14мм | шт | 143 |  |
| 3349 | Мастика "Гермобутiл " | кг | 11,86548 |  |
| 3350 | Зливи віконні | м | 41,8948 |  |
|  | Роздiл 5. Дверi |  |  |  |
|  | 1-й поверх (арк.10) |  |  |  |
| 3351 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (зовнішні двері) | м2 | 11,76 |  |
| 3352 | Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-1л, розм.1,4х2,4м | шт | 1 |  |
| 3353 | Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-2л, розм.1,2х2,6м | шт | 1 |  |
| 3354 | Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-3л, розм.2,2х2,4м | шт | 1 |  |
| 3355 | Установлення дверей з тепловою ізоляцією в цегляних стінах (зовнішні двері) | м2 | 1,8 |  |
| 3356 | Двері зовнішні металеві глухі утеплені , однопільні з доводчиком "Atis" DC-5036,без порогу, Дзт-1л, розм.0, 9х2,0м | шт | 1 |  |
| 3357 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутришні двері) | м2 | 24,93 |  |
| 3358 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-7, розм.1,5х2,4м | шт | 1 |  |
| 3359 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-8, розм.2,0х2,4м | шт | 1 |  |
| 3360 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-12, розм.1,4х2,4м | шт | 1 |  |
| 3361 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-4, розм.2,0х2,4м | шт | 1 |  |
| 3362 | Дверна конструкція (дверне полотно металопластикове важке категорії НГ/негорючі/ із заповненням зі скла триплекс), ДвО-1, розм.2 ,7х3,1(h) | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3363 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 19,2 |  |
| 3364 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м | шт | 4 |  |
| 3365 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м | шт | 5 |  |
| 3366 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-9 , розм.1,0х2,0м | шт | 2 |  |
| 3367 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 53,4 |  |
| 3368 | Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-2 , розм.1,4х2,0м | шт | 12 |  |
| 3369 | Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-3 , розм.1,1х2,0м | шт | 7 |  |
| 3370 | Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-5 , розм.1,1х2,0м | шт | 2 |  |
| 3371 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2 |  |
| 3372 | Двері внутрішні металеві протипожежні (з акустичними елементами)(панелі із акустичного поролона "Ecosound tetras black",EI-60 ) ,Дт-10, розм.1,0х2,0м | шт | 1 |  |
|  | 2-й поверх (арк.13) |  |  |  |
| 3373 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (зовнішні двері) | м2 | 2,34 |  |
| 3374 | Двері зовнішні металопластикові (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-7, розм.0,9х2,6м | шт | 1 |  |
| 3375 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутришні двері) | м2 | 4,8 |  |
| 3376 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-4, розм.2,0х2,4м | шт | 1 |  |
| 3377 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 19,8 |  |
| 3378 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м | шт | 7 |  |
| 3379 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м | шт | 2 |  |
| 3380 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-9 , розм.1,0х2,0м | шт | 3 |  |
| 3381 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 66,8 |  |
| 3382 | Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-2 , розм.1,4х2,0м | шт | 16 |  |
| 3383 | Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-3 , розм.1,1х2,0м | шт | 8 |  |
| 3384 | Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-5 , розм.1,1х2,0м | шт | 2 |  |
|  | 3-й поверх (арк.16) |  |  |  |
| 3385 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (зовнішні двері) | м2 | 2,34 |  |
| 3386 | Двері зовнішні металопластикові (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-7, розм.0,9х2,6м | шт | 1 |  |
| 3387 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутришні двері) | м2 | 8,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3388 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-4, розм.2,0х2,4м | шт | 1 |  |
| 3389 | Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-7, розм.1,5х2,4м | шт | 1 |  |
| 3390 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 23,8 |  |
| 3391 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м | шт | 9 |  |
| 3392 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м | шт | 1 |  |
| 3393 | Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-9 , розм.1,0х2,0м | шт | 3 |  |
| 3394 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 2,2 |  |
| 3395 | Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-5 , розм.1,1х2,0м | шт | 1 |  |
| 3396 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (доводчики дверей) | шт | 108 |  |
| 3397 | Доводчик із фіксацією | комплект | 108 |  |
|  | Роздiл 6. Підлоги 1-го...3-го поверхів |  |  |  |
|  | ТИП П-1 площ. 510,4м2 |  |  |  |
| 3398 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 510,4 |  |
| 3399 | Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 | м2 | 520,608 |  |
| 3400 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 3685 |  |
| 3401 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 2654,08 |  |
| 3402 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 231,7216 |  |
| 3403 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 510,4 |  |
| 3404 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм | м2 | 510,4 |  |
| 3405 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 510,4 |  |
| 3406 | Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм | м2 | 561,44 |  |
| 3407 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 510,4 |  |
| 3408 | Гідроізоляційна плівка | м2 | 586,96 |  |
| 3409 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 510,4 |  |
| 3410 | Утеплювач по типу STYROFOAM 300 SL-A-N 50мм | м2 | 520,608 |  |
| 3411 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 51,04 |  |
| 3412 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 520,608 |  |
|  | ТИП П2 площ. 729,5 м2 |  |  |  |
| 3413 | Улаштування покриттів з лiнолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 729,5 |  |
| 3414 | Лiнолеум медичний по типу Polyflor Modena PuR (2мм) | м2 | 744,09 |  |
| 3415 | Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 1,48818 |  |
| 3416 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу | кг | 2,23227 |  |
| 3417 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 729,5 |  |
| 3418 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм | м2 | 729,5 |  |
| 3419 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 729,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3420 | Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм | м2 | 802,45 |  |
| 3421 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 729,5 |  |
| 3422 | Гідроізоляційна плівка | м2 | 838,925 |  |
| 3423 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 72,95 |  |
| 3424 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 744,09 |  |
|  | ТИП П-4 санвузли,душові - 119,4 м2 |  |  |  |
| 3425 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 119,4 |  |
| 3426 | Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 | м2 | 121,788 |  |
| 3427 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 862,068 |  |
| 3428 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 620,88 |  |
| 3429 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 54,2076 |  |
| 3430 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь , перший шар | м2 | 185,6 |  |
| 3431 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь, наступний шар | м2 | 185,6 |  |
| 3432 | Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 | кг | 227,425 |  |
| 3433 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 119,4 |  |
| 3434 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм | м2 | 119,4 |  |
| 3435 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 119,4 |  |
| 3436 | Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм | м2 | 131,34 |  |
| 3437 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 119,4 |  |
| 3438 | Гідроізоляційна плівка | м2 | 137,31 |  |
| 3439 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 11,94 |  |
| 3440 | Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм | м2 | 121,788 |  |
|  | ТИП П-5. Сходові марші та перехідні площадки (103,1м2) |  |  |  |
| 3441 | Очищення поверхні від фарби | м2 | 103,1 |  |
| 3442 | Ремонт дрібних сколювань та дефектів розчином Sikadur®-31 | м2 | 103,1 |  |
| 3443 | 2-компонентний клей та ремонтний розчин, на основі комбінації епоксидних смол і спеціальних наповнювачів Sikadur-31 | кг | 4020,9 |  |
| 3444 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 103,1 |  |
| 3445 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 20,62 |  |
| 3446 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 536,12 |  |
| 3447 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 744 |  |
| 3448 | Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 | м2 | 105,162 |  |
| 3449 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 46,8074 |  |
| 3450 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних "змійка" | м | 24,4 |  |
|  | БАЛКОНИ |  |  |  |
| 3451 | Рідка теплоізоляція теплофарбою "керамічна" | м2 | 3 |  |
| 3452 | Теплофарба "Керамічна" | л | 3 |  |
| 3453 | Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм на рідині ГКЖ-10 | м2 | 13,1 |  |
| 3454 | Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit СD 22 | кг | 524 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3455 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з пінопласту на клеї (витрати бітумної мастики для приклеювання пінополістиролу Баумит БитуФикс 2К складає 2-3 кг/м2) | м3 | 0,219 |  |
| 3456 | Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K | кг | 21,9 |  |
| 3457 | Плити пінополістирольні, товщиною 30 мм | м2 | 7,227 |  |
| 3458 | Гідроізоляція поверхні Баумит БитуФикс 2К | м2 | 7,3 |  |
| 3459 | Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K | кг | 8,03 |  |
| 3460 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь клей- шпаклівною суміш Baumit StarContact , перший шар | м2 | 14,6 |  |
| 3461 | Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact (Бауміт СтарКонтакт) | т | 0,292 |  |
| 3462 | Кріплення до поверхні скловолокнистої сітки | м2 | 14,6 |  |
| 3463 | Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2 | м2 | 15,768 |  |
| 3464 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком ХВ-784, перший шар | м2 | 7,3 |  |
| 3465 | Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками | т | 0,00219 |  |
| 3466 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | м2 | 7,3 |  |
| 3467 | Силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit StellaporTop 2R (Бауміт СтеллапорТоп 2R "короїд") | т | 0,01825 |  |
|  | Елементи для влаштування доступності |  |  |  |
| 3468 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 72,3975 |  |
| 3469 | Плитки тактильні з конусними рифами (направляюча) ПТ05 керамогранітна , розмір 330х330х14 мм | шт | 372 |  |
| 3470 | Плитки тактильні з конусними рифами (попереджувальна) ПТ06 керамогранітна , розмір 330х330х14 мм | шт | 219 |  |
| 3471 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 523 |  |
| 3472 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 376,48 |  |
| 3473 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 32,8696 |  |
| 3474 | Улаштування гумових накладок на сходи | м | 20,2 |  |
| 3475 | Стрічка притиковзька тактильна жовта СТ30С на клейовій основі | м | 20,2 |  |
|  | Роздiл 7. Внутрішнє опорядження (1...3 поверхи) |  |  |  |
| 3476 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 77,4 |  |
| 3477 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 12,771 |  |
| 3478 | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 77,4 |  |
| 3479 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 77,4 |  |
| 3480 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 77,4 |  |
| 3481 | Шпаклiвка "старт" Cerezit | кг | 139,32 |  |
| 3482 | Шпаклiвка "фініш" Cerezit | кг | 139,32 |  |
| 3483 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 77,4 |  |
|  | ТИП Б ,В - (104,1+393,4)=497,5 м2 |  |  |  |
| 3484 | Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "Rockfon Medicare Plus" | м2 | 497,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3485 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "Rockfon Medicare Plus" | м2 | 497,5 |  |
|  | ТИП Г - 143,4 м2 |  |  |  |
| 3486 | Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "Armstrong "Rockfon Artic" | м2 | 143,4 |  |
| 3487 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "Armstrong "Rockfon Artic" | м2 | 143,4 |  |
|  | ТИП Е - 140,6 м2 |  |  |  |
| 3488 | Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "AMF Thermatex Shlicht"" | м2 | 140,6 |  |
| 3489 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "AMF Thermatex Shlicht"" | м2 | 140,6 |  |
|  | ТИП К - 345,5 м2 |  |  |  |
| 3490 | Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "Rockfon Medicare Plus" | м2 | 345,5 |  |
| 3491 | Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "Rockfon Medicare Plus" | м2 | 345,5 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 3492 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 3725,1 |  |
| 3493 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 1955,6775 |  |
|  | Тип А, Б - 301,1+326=627,1 м2 |  |  |  |
| 3494 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 627,1 |  |
| 3495 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 627,1 |  |
| 3496 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 627,1 |  |
| 3497 | Шпаклiвка "старт" Cerezit | кг | 1128,78 |  |
| 3498 | Шпаклiвка "фініш" Cerezit | кг | 1128,78 |  |
| 3499 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 627,1 |  |
| 3500 | Латексна фарба | т | 0,18813 |  |
|  | ТИП В - 870,6м2 (система Sikagard Wallcoat AS-54 Hygienic) |  |  |  |
| 3501 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 870,6 |  |
| 3502 | Знепилювання поверхонь | м2 | 870,6 |  |
| 3503 | Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B) | м2 | 870,6 |  |
| 3504 | Праймер Sika Bonding Primer (A+B) | л | 87,06 |  |
| 3505 | Покриття Sikagard 403 W | м2 | 870,6 |  |
| 3506 | ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНої ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W | л | 174,12 |  |
| 3507 | Обклеювання склотканиною | м2 | 870,6 |  |
| 3508 | Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reemat Light | м2 | 914,13 |  |
| 3509 | Покриття фінішнє Sikagard 405 W | м2 | 870,6 |  |
| 3510 | Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W | л | 217,65 |  |
|  | ТИП Г - 483,7 м2 |  |  |  |
| 3511 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 483,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3512 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 483,7 |  |
| 3513 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу | м2 | 488,537 |  |
| 3514 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 2515,24 |  |
| 3515 | Суміш суха Cerеzit CЕ 33 | кг | 219,1161 |  |
| 3516 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 3492,314 |  |
|  | ТИП Е - 282,2 м2 (операційна , реанімаційні) |  |  |  |
| 3517 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 282,2 |  |
| 3518 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 282,2 |  |
| 3519 | Матова керамічна плитка сіро-зеленого кольору | м2 | 285,022 |  |
| 3520 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 1467,44 |  |
| 3521 | Суміш суха Cerеzit CЕ 33 | кг | 127,8366 |  |
| 3522 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 2037,484 |  |
|  | УКОСИ 126 м2 |  |  |  |
| 3523 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 126 |  |
| 3524 | Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 126 |  |
| 3525 | Шпаклiвка "старт" Cerezit | кг | 113,4 |  |
| 3526 | Шпаклiвка "фініш" Cerezit | кг | 113,4 |  |
| 3527 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 126 |  |
| 3528 | Латексна фарба | т | 0,0378 |  |
|  | ТИП К - площ.985,1м2 (система Sikagard Wallcoat AS- 24 Hygienic) ; 312,6 м2 (керамічна плитка) |  |  |  |
|  | Сістема Sikagard Wallcoat AS-24 Hygienic |  |  |  |
| 3529 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 985,1 |  |
| 3530 | Знепилювання поверхонь | м2 | 985,1 |  |
| 3531 | Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B) | м2 | 985,1 |  |
| 3532 | Праймер Sika Bonding Primer (A+B) | л | 147,765 |  |
| 3533 | Покриття Sikagard 403 W | м2 | 985,1 |  |
| 3534 | ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНої ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W | л | 197,02 |  |
| 3535 | Покриття фінішнє Sikagard 405 W | м2 | 985,1 |  |
| 3536 | Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W | л | 246,275 |  |
| 3537 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 312,6 |  |
| 3538 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 312,6 |  |
| 3539 | Керамічна плитка | м2 | 315,726 |  |
| 3540 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 1625,52 |  |
| 3541 | Суміш суха Cerеzit CЕ 33 | кг | 141,6078 |  |
| 3542 | Хрестики пластмасові для плитки | шт | 2257 |  |
|  | ТИП Л - 163,8м2 (система Sikagard Wallcoat AS-54 Hygienic) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3543 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 163,8 |  |
| 3544 | Знепилювання поверхонь | м2 | 163,8 |  |
| 3545 | Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B) | м2 | 163,8 |  |
| 3546 | Праймер Sika Bonding Primer (A+B) | л | 16,38 |  |
| 3547 | Покриття Sikagard 403 W | м2 | 163,8 |  |
| 3548 | ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНої ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W | л | 32,76 |  |
| 3549 | Обклеювання склотканиною | м2 | 163,8 |  |
| 3550 | Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reemat Light | м2 | 171,99 |  |
| 3551 | Покриття фінішнє Sikagard 405 W | м2 | 163,8 |  |
| 3552 | Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W | л | 40,95 |  |
|  | Опорядження стін звукоізолюючими панелями ЗІПС- Модуль |  |  |  |
| 3553 | Облицювання стін плитами звукопоглинаючими | м2 | 36,3 |  |
| 3554 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 36,3 |  |
| 3555 | Звукоізолююча панель ЗІПС-Модуль 0,72 кв.м. з комплектом кріплення | м2 | 36,3 |  |
|  | Роздiл 8. ОТВОРИ |  |  |  |
|  | 1-й поверх |  |  |  |
|  | ТИП14 1560х2100, товщ. стіни 380мм |  |  |  |
| 3556 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2403 |  |
| 3557 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,15344 |  |
| 3558 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,06412 |  |
| 3559 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 3560 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 3561 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 3562 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 3563 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 3564 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,5268 |  |
| 3565 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,5268 |  |
|  | ТИП 15 1560х2100, товщ. стіни 510мм |  |  |  |
| 3566 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,26998 |  |
| 3567 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,15344 |  |
| 3568 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,08988 |  |
| 3569 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,012736 |  |
| 3570 | Шайби М16 | т | 0,00512 |  |
| 3571 | Шпилька М16 мм довж.560мм | шт | 16 |  |
| 3572 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 16 |  |
| 3573 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм | шт | 16 |  |
| 3574 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,2996 |  |
| 3575 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 7,2996 |  |
|  | ТИП17 1560х2100, товщ. стіни 380мм (6 отворів) |  |  |  |
| 3576 | Посилення стін металевим каркасом | т | 1,4418 |  |
| 3577 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,92064 |  |
| 3578 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,38472 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3579 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,07164 |  |
| 3580 | Шайби М16 | т | 0,0288 |  |
| 3581 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 90 |  |
| 3582 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 90 |  |
| 3583 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 90 |  |
| 3584 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 39,1608 |  |
| 3585 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 39,1608 |  |
|  | ТИП 32 2200х2600, товщ. стіни 510мм |  |  |  |
| 3586 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,33782 |  |
| 3587 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,21196 |  |
| 3588 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,0992 |  |
| 3589 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,012736 |  |
| 3590 | Шайби М16 | т | 0,00512 |  |
| 3591 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 3592 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 16 |  |
| 3593 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм | шт | 1 |  |
| 3594 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 9,3348 |  |
| 3595 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 9,3348 |  |
|  | 2-й поверх |  |  |  |
|  | ТИП17 1560х2100, товщ. стіни 380мм (8шт.) |  |  |  |
| 3596 | Посилення стін металевим каркасом | т | 1,9224 |  |
| 3597 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 1,22752 |  |
| 3598 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,51296 |  |
| 3599 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,09552 |  |
| 3600 | Шайби М16 | т | 0,0384 |  |
| 3601 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 120 |  |
| 3602 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 120 |  |
| 3603 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 120 |  |
| 3604 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 52,2144 |  |
| 3605 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 52,2144 |  |
|  | ТИП 24 1160х2100, товщ. стіни 120мм |  |  |  |
| 3606 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,03732 |  |
| 3607 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,02856 |  |
| 3608 | Сталь листова | т | 0,00228 |  |
| 3609 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,00398 |  |
| 3610 | Шайби М16 | т | 0,0016 |  |
| 3611 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 5 |  |
|  | 3-й поверх |  |  |  |
|  | ТИП11 1560х2100, товщ. стіни 380мм (7 отворів) |  |  |  |
| 3612 | Посилення стін металевим каркасом | т | 1,6821 |  |
| 3613 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 1,07408 |  |
| 3614 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,44884 |  |
| 3615 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,08358 |  |
| 3616 | Шайби М16 | т | 0,0336 |  |
| 3617 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 105 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3618 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 105 |  |
| 3619 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 105 |  |
| 3620 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 45,6876 |  |
| 3621 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 45,6876 |  |
|  | ТИП 29 1060х2100, товщ. стіни 120мм |  |  |  |
| 3622 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,0628 |  |
| 3623 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,0536 |  |
| 3624 | Сталь листова | т | 0,00456 |  |
| 3625 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,006368 |  |
| 3626 | Шайби М16 | т | 0,00256 |  |
| 3627 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 8 |  |
|  | ТИП 30 1160х2100, товщ. стіни 120мм |  |  |  |
| 3628 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,03732 |  |
| 3629 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,02856 |  |
| 3630 | Сталь листова | т | 0,00228 |  |
| 3631 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,00398 |  |
| 3632 | Шайби М16 | т | 0,0016 |  |
| 3633 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 5 |  |
|  | ТИП31 1260х2100, товщ. стіни 380мм |  |  |  |
| 3634 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2339 |  |
| 3635 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,14604 |  |
| 3636 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,06512 |  |
| 3637 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,01194 |  |
| 3638 | Шайби М16 | т | 0,0048 |  |
| 3639 | Шпилька М16 мм довж.430мм | шт | 15 |  |
| 3640 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 15 |  |
| 3641 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм | шт | 15 |  |
| 3642 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,3348 |  |
| 3643 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,3348 |  |
|  | Роздiл 9. Влаштування доступності |  |  |  |
| 3644 | Установлення табличок із шрифтом Брайля | шт | 77 |  |
| 3645 | Табличка із шрифтом Брайля | шт | 77 |  |
| 3646 | Улаштування резинових накладок на сходи | м | 20,2 |  |
| 3647 | Резинова накладка на сходи НС44-Р самоклеюча | м | 20,2 |  |
| 3648 | Установлення поручнів інформаційних направляючих | м | 324,6 |  |
| 3649 | Поручень широкий заокруглений WG 152 | шт | 324,6 |  |
| 3650 | Кронштейни для кріплення поручня широкого WG 152 | шт | 974 |  |
| 3651 | Дюбелі розпірні поліетиленові , 8х100 мм | шт | 974 |  |
| 3652 | Шурупи 6х150 | шт | 974 |  |
| 3653 | Заглушки для направляючого поручня | шт | 144 |  |
| 3654 | Улаштування відбійників кутових з кріпленням шурупами | м | 18 |  |
| 3655 | Відбійники кутові | м | 18 |  |
| 3656 | Улаштування бампера захисного | м | 324,6 |  |
| 3657 | Бампер захисний | м | 327,846 |  |
| 3658 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 53,19 |  |
| 3659 | Тактильна плитка з конусними рифами (направляюча) 300х300х0,014мм,ПТ05, керамогранітна | м2 | 34,1496 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3660 | Тактильна плитка з конусними рифами (попереджувальна) 300х300х0,014мм, керамогранітна | м2 | 34,1496 |  |
| 3661 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 384 |  |
| 3662 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 276,588 |  |
| 3663 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 24,14826 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-02 на Опалення, вентиляція, кондиціонування |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення та теплопостачання вентиляційних установок ОВ.С (арк.1-9) |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 3664 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 70 |  |
| 3665 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 450 |  |
| 3666 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 180 |  |
| 3667 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 150 |  |
| 3668 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 мм | м | 1060 |  |
| 3669 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 мм | м | 70 |  |
| 3670 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 25 мм | м | 130 |  |
| 3671 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 32 мм | м | 100 |  |
| 3672 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 40 мм | м | 30 |  |
| 3673 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 мм | м | 150 |  |
| 3674 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 82 |  |
| 3675 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 9,1235 |  |
| 3676 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 9,1235 |  |
|  | Надземна частина |  |  |  |
| 3677 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 157,948 |  |
| 3678 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=700мм PLK- 20Н-50 Kermi (774 кВт) | шт | 4 |  |
| 3679 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=800мм PLK- 20Н-50 Kermi (885 кВт) | шт | 16 |  |
| 3680 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1200мм PLK- 20Н-50 Kermi (1327 кВт) | шт | 28 |  |
| 3681 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1300мм PLK- 30Н-50 Kermi (2010 кВт) | шт | 36 |  |
| 3682 | Сталевий панельний радіатор L=1600мм PLK-33-50 Kermi ( 3897 кВт) | шт | 8 |  |
| 3683 | Балансувальний клапан Ду15 1 4017 01 HERZ | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3684 | Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006M Ду20 1 4006 12 HERZ | шт | 2 |  |
| 3685 | Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006M Ду25 1 4006 13 HERZ | шт | 1 |  |
| 3686 | Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006M Ду32 1 4006 14 HERZ | шт | 1 |  |
| 3687 | Трьоходовий клапан R3020-4-S2 з приводом TR230-R R3020-4-S2 + TR230-R BELIMO | шт | 2 |  |
| 3688 | Трьоходовий клапан R3025-10-S2 з приводом LR230-A R3025-10-S2 + LR230-A BELIMO | шт | 1 |  |
| 3689 | Трьоходовий клапан R3032-16-S3 з приводом NR230-A R3032-16-S3 + NR230-A BELIMO | шт | 1 |  |
| 3690 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 4 |  |
| 3691 | Циркуляційний насос UPS 15-30 130 Grundfos | шт | 3 |  |
| 3692 | Циркуляційний насос Magna 1 32-40 180 Grundfos | шт | 1 |  |
| 3693 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 576 |  |
| 3694 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 576 |  |
| 3695 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 576 |  |
| 3696 | Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST | м | 588,672 |  |
| 3697 | Трійник діам. 32х32х20 мм | шт | 184 |  |
|  | Підземна частина |  |  |  |
| 3698 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 361,4 |  |
| 3699 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 361,4 |  |
| 3700 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 361,4 |  |
| 3701 | Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST | м | 369,3508 |  |
| 3702 | Трійник діам. 32х32х20 мм | шт | 8 |  |
| 3703 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 32 мм | шт | 16 |  |
| 3704 | Кран шаровий Ф32 | шт | 64 |  |
| 3705 | Матеріали для кріплення | кг | 80,8 |  |
| 3706 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 раза | м2 | 168,7 |  |
| 3707 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 168,7 |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція та кондиціонування (арк.4) |  |  |  |
|  | П 2 |  |  |  |
| 3708 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 3709 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 1 |  |
|  | П10, П12, П13, П14 |  |  |  |
| 3710 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 4 |  |
| 3711 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 4 |  |
|  | ПАРОЗВОЛОЖУВАЧІ |  |  |  |
| 3712 | Установлення повiтрозволожувачів, масою до 50 кг | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СИСТЕМА В2 |  |  |  |
| 3713 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т | шт | 1 |  |
|  | СИСТЕМА В44 |  |  |  |
| 3714 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т | шт | 1 |  |
|  | СИСТЕМИ В14, В15, В16, В17, В18, В20, В28, В29, В30, В39, В40, В53, В54, В55, В56, В57, В58, В59, В60, В61, В62 |  |  |  |
| 3715 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 21 |  |
|  | КОМПЛЕКТУЮЧІ |  |  |  |
| 3716 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 510 |  |
| 3717 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 560 |  |
| 3718 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | м2 | 7,3005 |  |
| 3719 | Повітропровід гнучкий неутеплений ф100 | м.п. | 6 |  |
| 3720 | Повітропровід гнучкий неутеплений ф125 | м.п. | 1 |  |
| 3721 | Повітропровід гнучкий утеплений ф160 | м.п. | 10 |  |
| 3722 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 14 |  |
| 3723 | Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 350х250 | шт | 1 |  |
| 3724 | Решітка дворядна регульована 2565-2 200х200 | шт | 2 |  |
| 3725 | Решітка дворядна регульована 2565-2 300х200 | шт | 8 |  |
| 3726 | Решітка дворядна регульована 2565-2 400х200 | шт | 2 |  |
| 3727 | Решітка переточна дверна МВ-450/2 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 3728 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-6 | шт | 7 |  |
| 3729 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-9 | шт | 28 |  |
| 3730 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-12 | шт | 52 |  |
| 3731 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-14 | шт | 1 |  |
| 3732 | Металевий анемостат з адаптером DVS100 | шт | 35 |  |
| 3733 | Металевий анемостат з адаптером DVS125 | шт | 1 |  |
| 3734 | Металевий анемостат з адаптером DVS160 | шт | 4 |  |
| 3735 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год | фільтр | 3 |  |
| 3736 | HEPA фільтр MP14M H14 610x610x078 Єврокліма | шт | 3 |  |
| 3737 | Пленум-диффузор TAR-P/H/S 685x685x404 Єврокліма | шт | 3 |  |
| 3738 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 18 |  |
| 3739 | Клапан зворотній RSK 100 Systemair | шт | 10 |  |
| 3740 | Клапан зворотній RSK 125 Systemair | шт | 1 |  |
| 3741 | Клапан зворотній RSK 160 Systemair | шт | 7 |  |
| 3742 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-100 Systemair | шт | 59 |  |
| 3743 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-125 | шт | 3 |  |
| 3744 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-160 | шт | 61 |  |
| 3745 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250 | шт | 3 |  |
| 3746 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250х100 | шт | 4 |  |
| 3747 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250х150 | шт | 2 |  |
| 3748 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм | шт | 4 |  |
| 3749 | Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -100 | шт | 3 |  |
| 3750 | Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -125 | шт | 1 |  |
| 3751 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | 1 |  |
| 3752 | Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -250 | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3753 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних | шт | 9 |  |
| 3754 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 250х200 | шт | 2 |  |
| 3755 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х250 | шт | 1 |  |
| 3756 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х200 | шт | 1 |  |
| 3757 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 350х200 | шт | 1 |  |
| 3758 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 400х200 | шт | 1 |  |
| 3759 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х250 | шт | 1 |  |
| 3760 | Шумоглушник l=500мм ГТП 600х400мм | шт | 1 |  |
| 3761 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 600х500 | шт | 1 |  |
| 3762 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 39 |  |
| 3763 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 | шт | 10 |  |
| 3764 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН125/EI60 | шт | 1 |  |
| 3765 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/EI60 | шт | 7 |  |
| 3766 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН250/EI60 | шт | 1 |  |
| 3767 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-250х200-2-ПВП230Т-СН | шт | 4 |  |
| 3768 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-300х150-2-ПВП230Т-СН | шт | 2 |  |
| 3769 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-300х200-2-ПВП230Т-СН | шт | 2 |  |
| 3770 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-350х200-2-ПВП230Т-СН | шт | 2 |  |
| 3771 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х200-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 3772 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х250-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 3773 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х250-2-ПВП230Т-СН | шт | 3 |  |
| 3774 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х250-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 3775 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х300-2-ПВП230Т-СН | шт | 2 |  |
| 3776 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х400-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 3777 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х500-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 3778 | Привод LM230A Belimo | шт | 39 |  |
| 3779 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 230 |  |
| 3780 | Теплова ізоляція з базальтової вати б=30мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool | м2 | 90 |  |
| 3781 | Теплова ізоляція з базальтової вати б=50мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool | м2 | 140 |  |
| 3782 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 890 |  |
| 3783 | Теплова ізоляція зі вспіненого поліетилену б=10мм, армова-на алюмінієвою фольгою на клейовій основі Алюфом Normaizol | м2 | 878,92 |  |
| 3784 | Теплова ізоляція з каучуку б=12мм, армована алюмінієвою фольгою на клейовій основі K-Flex ST DUCT AD ALU 12 | м2 | 30,66 |  |
|  | Роздiл 3. Кондиціонування (арк. 8) |  |  |  |
| 3785 | Установлення блокiв зовнішніх | блок | 6 |  |
| 3786 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 51 |  |
| 3787 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 885 |  |
| 3788 | Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм | м | 166,4 |  |
| 3789 | Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм | м | 364 |  |
| 3790 | Трубка мідна для кондиціонера 12,7 мм | м | 67,6 |  |
| 3791 | Трубка мідна для кондиціонера 15,88 мм | м | 322,4 |  |
| 3792 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 75 |  |
| 3793 | Трубка мідна для кондиціонера 19,05 мм | м | 15,6 |  |
| 3794 | Трубка мідна для кондиціонера 22,23 мм | м | 62,4 |  |
| 3795 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм | м | 125 |  |
| 3796 | Трубка мідна для кондиціонера 28,6 мм | м | 130 |  |
| 3797 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 1085 |  |
| 3798 | Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST | м | 163,52 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3799 | Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST | м | 357,7 |  |
| 3800 | Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST | м | 66,43 |  |
| 3801 | Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST | м | 316,82 |  |
| 3802 | Теплоізоляція ф13х18 K-FLEX ST | м | 15,33 |  |
| 3803 | Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST | м | 61,32 |  |
| 3804 | Теплоізоляція ф13х28 K-FLEX ST | м | 127,75 |  |
| 3805 | Стрічка Benda Venil | шт | 32 |  |
| 3806 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 135 |  |
| 3807 | Труба дренажна з фітингами ф20 мм | м | 135 |  |
| 3808 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 65 |  |
| 3809 | Труба дренажна з фітингами ф40 мм | м | 65 |  |
| 3810 | Матеріали для кріплення | кг | 30 |  |
| 3811 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 490 |  |
| 3812 | Кабель екранований трьохжильний КВВГе 3х1,5 | м | 499,8 |  |
| 3813 | Рефнет AFG-00B SwanAir | шт | 15 |  |
| 3814 | Рефнет AFG-12B SwanAir | шт | 18 |  |
| 3815 | Рефнет AFG-24B SwanAir | шт | 15 |  |
| 3816 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 3 |  |
| 3817 | Насос дренажний mini orange | шт | 3 |  |
| 3818 | Установлення сифонiв до систем кондиціонування | шт | 56 |  |
| 3819 | Сифон до системи кондиціонування HL-21 | шт | 56 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-03 на придбання обладнання вентиляції |  |  |  |
|  | П2 |  |  |  |
| 3820 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 0400 Klimor | шт | 1 |  |
| 3821 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 0400 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П10 |  |  |  |
| 3822 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 3823 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П12 |  |  |  |
| 3824 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 3825 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П13 |  |  |  |
| 3826 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 3827 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П14 |  |  |  |
| 3828 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 3829 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | Парозволожувачі |  |  |  |
| 3830 | Парозволожувач Condair EL 8 Єврокліма | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3831 | Парозволожувач Condair EL 10 Єврокліма | шт | 1 |  |
|  | В2 |  |  |  |
| 3832 | Канальний витяжний вентилятор RK 800x500Е3 “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |
|  | В14, В20, В28, В39, В54, В55, В56, В57 |  |  |  |
| 3833 | Канальний витяжний вентилятор ВКМ 100 ВЕНТС | шт | 8 |  |
|  | В15, В29, В30, В60 |  |  |  |
| 3834 | Канальний витяжний вентилятор ВКМ 150 ВЕНТС | шт | 4 |  |
|  | В16, В17, В18, В58, В59 |  |  |  |
| 3835 | Канальний витяжний вентилятор ВКМ 125 ВЕНТС | шт | 5 |  |
|  | В44 |  |  |  |
| 3836 | Канальний витяжний вентилятор RK 600x300F3 “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |
|  | В53 |  |  |  |
| 3837 | Канальний витяжний вентилятор CK 160С “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |
|  | В40, В62 |  |  |  |
| 3838 | Канальний витяжний вентилятор CK 200В “Ostberg” ACM | шт | 2 |  |
|  | В61 |  |  |  |
| 3839 | Канальний витяжний вентилятор CK 315В “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-04 на придбання обладнання кондиціонування |  |  |  |
| 3840 | Компрессорно - конденсаційний блок в компл. з ТРВ Mitsubishi ME PU-P71YHA Klimor | шт | 2 |  |
| 3841 | Компрессорно-конденсаційний блок в компл. з ТРВ Mitsubishi ME PU-P100YHA Klimor | шт | 1 |  |
| 3842 | Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH560/SR1MV SwanAir | шт | 2 |  |
| 3843 | Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH400/SR1MV SwanAir | шт | 1 |  |
| 3844 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H022/R1X(LI) SwanAir | шт | 18 |  |
| 3845 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H036/R1X(LI) SwanAir | шт | 20 |  |
| 3846 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H028/R1X(LI) SwanAir | шт | 11 |  |
| 3847 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H045/R1X(LI) SwanAir | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-05 на водопостачання та каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання (арк.1) |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 3848 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 22 |  |
| 3849 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 6 |  |
| 3850 | Демонтаж мийок чавунних | к-т | 4 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 3851 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 36 |  |
| 3852 | Унітаз керамічний лійкоподібний з випуском вниз, суцільно-відлитою поличкою та безпосередньо приєднаним змивним бачком | шт | 36 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3853 | Змiшувач для ванни мийної односекційної медичної н/ж | шт | 12 |  |
| 3854 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 61 |  |
| 3855 | Умивальник керамічний | комплект | 60 |  |
| 3856 | Умивальник керамічний для людей з обмеженими можливостями | комплект | 1 |  |
| 3857 | Сифон для умивальника (у комплекті з гофрою) | шт | 61 |  |
| 3858 | Змiшувач для умивальника | комплект | 61 |  |
| 3859 | Сифон для ванни мийної односекційна медична н/ж(у комплекті з гофрою) | шт | 12 |  |
| 3860 | Установлення піддонів душових сталевих (душова кабіна) | к-т | 23 |  |
| 3861 | Душова кабіна (у комплекті з водорозбірною арматурою та сифоном) | шт | 23 |  |
| 3862 | Система душова (змішувач для душу, верхній та ручний душ, шланг 1,5 м) | шт | 23 |  |
| 3863 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 9 |  |
| 3864 | Електричний водонакопичувальний водонагрівач 120л, 2кВт в комплекті з клапаном запобіжним | шт | 6 |  |
| 3865 | Електричний водонакопичувальний водонагрівач 50л, 1.5кВт в комплекті з клапаном запобіжним | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 2. Система холодного водопостачання В1 (арк.3) |  |  |  |
| 3866 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | м | 2,1 |  |
| 3867 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 2,1 |  |
| 3868 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм | шт | 2 |  |
| 3869 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 41 |  |
| 3870 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм | м | 41 |  |
| 3871 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 56,5 |  |
| 3872 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм | м | 56,5 |  |
| 3873 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 9,3 |  |
| 3874 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 32х4,4 мм з фітінгами та з"еднувальними елементами | м | 9,3 |  |
| 3875 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 28,6 |  |
| 3876 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 25х3,5 мм з фітінгами та з"еднувальними елементами | м | 28,6 |  |
| 3877 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 178,6 |  |
| 3878 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 178,6 |  |
| 3879 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 32 |  |
| 3880 | Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф32х4,4 | м | 32,704 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3881 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 35 |  |
| 3882 | Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф25х3,5 | м | 35,77 |  |
| 3883 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 55 |  |
| 3884 | Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф20х2,8 | м | 56,21 |  |
| 3885 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 244,4 |  |
| 3886 | Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф40 К-Flex | м | 57,743 |  |
| 3887 | Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф32 К-Flex | м | 9,5046 |  |
| 3888 | Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 20 К-Flex | м | 178,6 |  |
| 3889 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 1 |  |
| 3890 | Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм , тип герметичності "А", для води та пари, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2] | шт | 1 |  |
| 3891 | Кран кульовий муфтовий DN40 РУ16 бар | шт | 1 |  |
| 3892 | Кран кульовий муфтовий DN32 РУ16 бар | шт | 9 |  |
| 3893 | Кран кульовий муфтовий ф20 Ру16 бар | шт | 156 |  |
|  | Роздiл 3. Водопровід протипожежний В2 (арк.4) |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 3894 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | м | 0,89 |  |
| 3895 | Навантаження сміття вручну | т | 0,00979 |  |
| 3896 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,00979 |  |
| 3897 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,00979 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 3898 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 41,3 |  |
| 3899 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 41,3 |  |
| 3900 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 1 |  |
| 3901 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 1 |  |
| 3902 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 3 |  |
| 3903 | Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем 3Д050 для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2] | шт | 3 |  |
| 3904 | Кран кульовий муфтовий ф 15 Ру 16 бар (спускник) | шт. | 1 |  |
| 3905 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 3 |  |
| 3906 | Кран-комплект HW-25-52 Wkd навісний: (касета для плоскоскидаємого рукава, вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду50 з ДППК, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 рукав пожежний Ду51 з двома головками ГР50, ствол пожежний перекривний Ду50 сопло 16 мм, датчик відкриття дверей шафи СОМК, блок управління пожежним краном БУПК, вогнегасник порошковий ОП-5- 2 шт.) | шт. | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3907 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 16 |  |
| 3908 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Каналізація побутова К1 |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 3909 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | м | 529 |  |
| 3910 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 2,93216 |  |
| 3911 | Навантаження сміття вручну | т | 0,05984 |  |
| 3912 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 2,992 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 3913 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 3914 | Насосна міні станція Grundfos SOLOLIFT2 WC-1 | шт | 1 |  |
| 3915 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 80 |  |
| 3916 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 80 |  |
| 3917 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 124,3 |  |
| 3918 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 124,3 |  |
| 3919 | Повітряний клапан каналізаційний ф110 HL900N | шт | 1 |  |
| 3920 | Трiйник ПП ф100/110, 45град | шт | 13 |  |
| 3921 | Трiйник ПП ф100/110, 90град | шт | 6 |  |
| 3922 | Трiйник ПП ф110/50, 45 град | шт | 5 |  |
| 3923 | Трiйник ПП ф110/50, 90 град | шт | 12 |  |
| 3924 | Трiйник ПП ф50/50, 45град | шт | 14 |  |
| 3925 | Трiйник ПП ф50/50, 90 град | шт | 32 |  |
| 3926 | Коліно ПП 110, 45 град | шт | 48 |  |
| 3927 | Коліно ПП 110, 90 град | шт | 2 |  |
| 3928 | Коліно ПП 50, 45 град | шт | 26 |  |
| 3929 | Коліно ПП 50, 90 град | шт | 45 |  |
| 3930 | Заглушка ПП 50 | шт | 3 |  |
| 3931 | Заглушка ПП 110 | шт | 10 |  |
| 3932 | Перехід ексентричний(редукция) ПП 110/50 | шт | 11 |  |
| 3933 | Ревізія ПП діам. 110 мм | шт | 24 |  |
| 3934 | З’єднувач гнучкий D-100мм | шт | 36 |  |
| 3935 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 13 |  |
| 3936 | Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі , з горизонтальним випуском DN 50, HL310N | шт | 13 |  |
| 3937 | Манжета вогнезахисна для труб ф110 | шт | 10 |  |
| 3938 | Манжета вогнезахисна для труб ф50 | шт | 25 |  |
| 3939 | Хомут на трубу ф110 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 0,5...1,5м) | шт | 47 |  |
| 3940 | Хомут на трубу ф50 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 1...2м) | шт | 89 |  |
| 3941 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 17 |  |
| 3942 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 5. Повернення |  |  |  |
| 3943 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 2,992 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-06 на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання і арматура |  |  |  |
| 3944 | Монтаж блоку аварійної сигналізації M-ABS Medical tech | комплект | 1,3 |  |
| 3945 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 91 |  |
|  | Роздiл 2. Трубопроводи |  |  |  |
| 3946 | Монтаж трубопроводів з мiдних труб, діаметр зовнішній 12х1,0 мм | м | 234 |  |
| 3947 | Трубнi проводки зі сталевих цільнотянутих труб DN50 мм | м | 26 |  |
| 3948 | Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 12х1,0мм EN6127-1/13548 | м | 234 |  |
| 3949 | Труба водогазопровідна DN20 ГОСТ 3262 | м | 10,4 |  |
| 3950 | Труба сталева цільнотянута DN50 ГОСТ 8732-78 | м | 26 |  |
| 3951 | Хомут на трубу, дiаметр 12 мм | шт | 234 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-07 на придбання обладнання лікувальних газів |  |  |  |
| 3952 | Блок аварійної сигналізації М-ABS Medical tech | шт | 1 |  |
| 3953 | Розетка киснева настінна діаметр мідної трубки 10мм, робочий тиск 4,0-5,0 бар DIN13260 Медика, Київ | комплект | 35 |  |
| 3954 | Розетка вакуумна настінна діаметр мідної трубки 10мм, DIN Медика, Київ | комплект | 35 |  |
| 3955 | Флуометр кисневий 0-15 л/мін з адаптером МЕН4546, Медика, Київ | шт | 35 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-08 на Відеонагляд |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Відеонагляд ВН.С (арк.1) |  |  |  |
| 3956 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 6 |  |
| 3957 | Конектор RJ-45 | шт | 12 |  |
| 3958 | Прокладання коробів пластикових | м | 6 |  |
| 3959 | Короб полівінілхлоридний 15х17 | м | 6 |  |
| 3960 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 444 |  |
| 3961 | Труба гофрована гнучка діаметром 16 мм | м | 444 |  |
| 3962 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 444 |  |
| 3963 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 6 |  |
| 3964 | Кабель 4*2*0,51 КПВ-ВП | м | 450 |  |
| 3965 | Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.) | шт | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-09 на Електросилове устаткування (відеонагляд) |  |  |  |
| 3966 | Відеокамера (2.8-12), циліндрична DS-2CD1623G0-IZ Hikvision | шт | 3 |  |
| 3967 | Відеокамера (2.8 mm), купольна DS-2CD1143G0-I Hikvision | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-010 на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Пожежна сигналізація (арк.ПС;СПТС.С 4) |  |  |  |
| 3968 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (АПР) | шт | 3 |  |
| 3969 | Ящик живлення | ящик | 3 |  |
| 3970 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 3 |  |
| 3971 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-А) | шт | 176 |  |
| 3972 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-А) | шт | 8 |  |
| 3973 | Сповiщувач ПС автоматичний електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi ручний (СПР-А) | шт | 4 |  |
| 3974 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1217 |  |
| 3975 | Гофрована труба з ПВХ ( серія 9), d=16мм (91916) | м | 1200 |  |
| 3976 | Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 12 мм | м | 17 |  |
| 3977 | Прокладання коробів пластикових | м | 80 |  |
| 3978 | Короб полівінілхлоридний 25х16 | м | 80 |  |
| 3979 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 80 |  |
| 3980 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 1200 |  |
| 3981 | Провод ПСВЕВнг 2х1,05 мм | м | 1280 |  |
| 3982 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 94 |  |
| 3983 | Вогнестійка пістолетна піна, ЕІ 60, 750мл | шт | 1 |  |
| 3984 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 50 |  |
| 3985 | Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х1,05 | м | 50 |  |
| 3986 | Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.) | шт | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-011 на Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень) |  |  |  |
| 3987 | Пристрій розширення адресний АПР | шт | 3 |  |
| 3988 | Блок живлення БЖ-1230 | шт | 3 |  |
| 3989 | Акумуляторна батарея 12 В, 18 А*г | шт | 3 |  |
| 3990 | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А | шт | 176 |  |
| 3991 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А | шт | 8 |  |
| 3992 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 1. Резерв 10 % |  |  |  |
| 3993 | Пристрій розширення адресний АПР | шт | 1 |  |
| 3994 | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А | шт | 18 |  |
| 3995 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А | шт | 1 |  |
| 3996 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-012 на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень |  |  |  |
| 3997 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 3 |  |
| 3998 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 184 |  |
| 3999 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-013 на Система зв'язку, телефонізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Локальна мережа СЗ.С (арк.2 ) |  |  |  |
| 4000 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (комутатор, бездротова точка доступу) | шт | 4 |  |
| 4001 | Конектор RJ-45 | шт | 23 |  |
| 4002 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 400 |  |
| 4003 | Гофрована труба гнучка, d=25мм | м | 400 |  |
| 4004 | Кріплення для гофри Ду16 | шт | 1200 |  |
| 4005 | Прокладання коробів пластикових | м | 430 |  |
| 4006 | Короб полівінілхлоридний 25х25 | м | 430 |  |
| 4007 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 400 |  |
| 4008 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 430 |  |
| 4009 | Кабель вита пара мідний 4х2х0,51 КПВ-ВП 4х2х0,51 | м | 830 |  |
| 4010 | Патч-корд кат. 5е, 2м | шт | 26 |  |
| 4011 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 23 |  |
| 4012 | Розетка комп'ютерна Viko Carmen біла (90561032) | шт | 23 |  |
| 4013 | Коробка монтажна одномісна для кріпл. розеток | шт | 23 |  |
| 4014 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Телефонізація СЗ.С(арк.3 ) |  |  |  |
| 4015 | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний | шт | 8 |  |
| 4016 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 8 |  |
| 4017 | Розетка телефонна (RJ11) Viko Carmen | шт | 8 |  |
| 4018 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 320 |  |
| 4019 | Гофрована труба з ПВХ ( серія 9), d=16мм (91916) | м | 320 |  |
| 4020 | Кріплення для гофри Ду16 | шт | 960 |  |
| 4021 | Прокладання коробів пластикових | м | 360 |  |
| 4022 | Короб полівінілхлоридний 25х25 | м | 360 |  |
| 4023 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 320 |  |
| 4024 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 360 |  |
| 4025 | Кабель телефонний зв'язку КПВ-ВП | м | 680 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-014 на Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація) |  |  |  |
| 4026 | Комутатор Ubiquiti UniFi Switch US-48-500W | шт | 1 |  |
| 4027 | Бездротова точка доступу Ubiquiti UniFi AC LR AP | шт | 3 |  |
| 4028 | Шафа серверна 21U 600x600х1040 | шт | 1 |  |
| 4029 | Телефон KX-TS2350UAB Panasonic | шт | 8 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-015 на Електротехнічні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж електроосвітлення (1-й поверх) арк.1, 2 - 4 черга |  |  |  |
| 4030 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4031 | Дюбелі розпірні | шт | 8 |  |
| 4032 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 17 |  |
| 4033 | Монтаж світильників | шт | 133 |  |
| 4034 | Дюбелі розпірні | шт | 271 |  |
| 4035 | Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, ІР40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA | шт | 63 |  |
| 4036 | Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, ІР65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor | шт | 2 |  |
| 4037 | Світильник світлодіодний приліжковий медичний, 960 Лм, 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою, USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP | шт | 15 |  |
| 4038 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР20, 12 Вт 1-EМР-705 ETRON Decor | шт | 22 |  |
| 4039 | Світильник світлодіодний чергового освітлення (підсвічування підлоги), 5000 К, 9 Вт, IP54 DS MED | шт | 7 |  |
| 4040 | Cвітильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, ІР20 | шт | 9 |  |
| 4041 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР65, 10 Вт 1-ECР-502-C ETRON Decor | шт | 4 |  |
| 4042 | Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній, ІР20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт,~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет | шт | 8 |  |
| 4043 | Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, ІР20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS | шт | 3 |  |
| 4044 | Монтаж опромінювача бактерицидного | шт | 9 |  |
| 4045 | Дюбелі розпірні | шт | 18 |  |
| 4046 | Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera | шт | 9 |  |
| 4047 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 11 |  |
| 4048 | Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 11 |  |
| 4049 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 55 |  |
| 4050 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 53 |  |
| 4051 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, ІР54 ВС20-1-0-Фср ІЕК | шт | 2 |  |
| 4052 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 4053 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення прохідний, на два напрямки Asfora Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 4054 | Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK | шт | 68 |  |
| 4055 | Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм, ІР44 IEK | шт | 45 |  |
| 4056 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 935 |  |
| 4057 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 615 |  |
| 4058 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 320 |  |
| 4059 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 935 |  |
| 4060 | Дюбелі розпірні | шт | 206 |  |
| 4061 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 935 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4062 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 2338 |  |
|  | Роздiл 2. Монтаж електроосвітлення (2-й поверх) арк.3, 4 - 4 черга |  |  |  |
| 4063 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 4064 | Дюбелі розпірні | шт | 8 |  |
| 4065 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 20 |  |
| 4066 | Монтаж світильників | шт | 133 |  |
| 4067 | Дюбелі розпірні | шт | 271 |  |
| 4068 | Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, ІР40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA | шт | 69 |  |
| 4069 | Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, ІР65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor | шт | 2 |  |
| 4070 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР20, 12 Вт 1-EМР-705 ETRON Decor | шт | 18 |  |
| 4071 | Cвітильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, ІР20 | шт | 11 |  |
| 4072 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР65, 10 Вт 1-ECР-502-C ETRON Decor | шт | 3 |  |
| 4073 | Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній, ІР20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт,~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет | шт | 3 |  |
| 4074 | Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, ІР20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS | шт | 2 |  |
| 4075 | Монтаж опромінювача бактерицидного | шт | 11 |  |
| 4076 | Дюбелі розпірні | шт | 22 |  |
| 4077 | Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera | шт | 11 |  |
| 4078 | Світильник світлодіодний чергового освітлення (підсвічування підлоги), 5000 К, 9 Вт, IP54 DS MED | шт | 8 |  |
| 4079 | Світильник світлодіодний приліжковий медичний, 960 Лм, 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою, USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP | шт | 17 |  |
| 4080 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 12 |  |
| 4081 | Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 12 |  |
| 4082 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 59 |  |
| 4083 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 59 |  |
| 4084 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 3-клавішних | шт | 1 |  |
| 4085 | Вимикач трьохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 4086 | Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK | шт | 72 |  |
| 4087 | Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм, ІР44 IEK | шт | 42 |  |
| 4088 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1070 |  |
| 4089 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 730 |  |
| 4090 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 340 |  |
| 4091 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1070 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4092 | Дюбелі розпірні | шт | 235 |  |
| 4093 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 1070 |  |
| 4094 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 2675 |  |
|  | Роздiл 3. Монтаж електроосвітлення (3-й поверх) арк.4, 5,6 - 4 черга |  |  |  |
| 4095 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 4096 | Дюбелі розпірні | шт | 8 |  |
| 4097 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 20 |  |
| 4098 | Монтаж світильників | шт | 142 |  |
| 4099 | Дюбелі розпірні | шт | 290 |  |
| 4100 | Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, ІР40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA | шт | 81 |  |
| 4101 | Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, ІР65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor | шт | 2 |  |
| 4102 | Світильник світлодіодний приліжковий медичний, 960 Лм, 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою, USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP | шт | 17 |  |
| 4103 | Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, ІР20, 12 Вт 1-EМР-705 ETRON Decor | шт | 13 |  |
| 4104 | Світильник світлодіодний чергового освітлення (підсвічування підлоги), 5000 К, 9 Вт, IP54 DS MED | шт | 9 |  |
| 4105 | Cвітильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, ІР20 | шт | 15 |  |
| 4106 | Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній, ІР20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт,~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет | шт | 3 |  |
| 4107 | Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, ІР20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS | шт | 2 |  |
| 4108 | Монтаж опромінювача бактерицидного | шт | 15 |  |
| 4109 | Дюбелі розпірні | шт | 31 |  |
| 4110 | Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera | шт | 15 |  |
| 4111 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 13 |  |
| 4112 | Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 13 |  |
| 4113 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 60 |  |
| 4114 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric | шт | 60 |  |
| 4115 | Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK | шт | 73 |  |
| 4116 | Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм, ІР44 IEK | шт | 40 |  |
| 4117 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1150 |  |
| 4118 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 745 |  |
| 4119 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 405 |  |
| 4120 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1150 |  |
| 4121 | Дюбелі розпірні | шт | 253 |  |
| 4122 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 1150 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4123 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 2875 |  |
|  | Роздiл 4. Монтаж електрообладнання (1-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.7 - 4 черга |  |  |  |
| 4124 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 4125 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 4126 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 12 |  |
| 4127 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 127 |  |
| 4128 | Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, ІР20, 220 В, 30мА, 16 А | шт | 127 |  |
| 4129 | Рамка на 1 пост горизонтальна | шт | 4 |  |
| 4130 | Рамка на 2 пости горизонтальна | шт | 36 |  |
| 4131 | Рамка на 3 пости горизонтальна | шт | 3 |  |
| 4132 | Рамка на 4 пости горизонтальна | шт | 13 |  |
| 4133 | Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС | шт | 127 |  |
| 4134 | Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС | шт | 30 |  |
| 4135 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 505 |  |
| 4136 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 150 |  |
| 4137 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 655 |  |
| 4138 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 505 |  |
| 4139 | Дюбелі розпірні | шт | 111 |  |
| 4140 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 505 |  |
| 4141 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 1263 |  |
|  | Роздiл 5. Монтаж електрообладнання (2-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.8 - 4 черга |  |  |  |
| 4142 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 4143 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 4144 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 12 |  |
| 4145 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 124 |  |
| 4146 | Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, ІР20, 220 В, 30мА, 16 А | шт | 124 |  |
| 4147 | Рамка на 1 пост горизонтальна | шт | 6 |  |
| 4148 | Рамка на 2 пости горизонтальна | шт | 35 |  |
| 4149 | Рамка на 3 пости горизонтальна | шт | 4 |  |
| 4150 | Рамка на 4 пости горизонтальна | шт | 9 |  |
| 4151 | Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС | шт | 124 |  |
| 4152 | Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС | шт | 28 |  |
| 4153 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 525 |  |
| 4154 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 105 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4155 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 630 |  |
| 4156 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 525 |  |
| 4157 | Дюбелі розпірні | шт | 116 |  |
| 4158 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 525 |  |
| 4159 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 1313 |  |
|  | Роздiл 6. Монтаж електрообладнання (3-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.9 - 4 черга |  |  |  |
| 4160 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 4161 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 4162 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 12 |  |
| 4163 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 152 |  |
| 4164 | Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, ІР20, 220 В, 30мА, 16 А | шт | 152 |  |
| 4165 | Рамка на 1 пост горизонтальна | шт | 8 |  |
| 4166 | Рамка на 2 пости горизонтальна | шт | 36 |  |
| 4167 | Рамка на 3 пости горизонтальна | шт | 10 |  |
| 4168 | Рамка на 4 пости горизонтальна | шт | 13 |  |
| 4169 | Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС | шт | 152 |  |
| 4170 | Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС | шт | 30 |  |
| 4171 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 505 |  |
| 4172 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 105 |  |
| 4173 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 610 |  |
| 4174 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 505 |  |
| 4175 | Дюбелі розпірні | шт | 111 |  |
| 4176 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 505 |  |
| 4177 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 1263 |  |
|  | Роздiл 7. Монтажні роботи (Електрообладнання (3-й поверх ) арк.10) - 4 черга |  |  |  |
| 4178 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит лікарняний ЩТ-3.6, ЩТ-3.7) | шафа | 2 |  |
| 4179 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР) | шафа | 2 |  |
| 4180 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 |  |
| 4181 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 4 |  |
| 4182 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 60 |  |
| 4183 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 40 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4184 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 20 |  |
| 4185 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 60 |  |
| 4186 | Дюбелі розпірні | шт | 13 |  |
| 4187 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41- 100 | м | 40 |  |
| 4188 | Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41- 100 IEK | м | 20 |  |
| 4189 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16 | шт | 50 |  |
| 4190 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20 | шт | 100 |  |
|  | Роздiл 8. Монтажні роботи (Улаштування вертикальних електричних стояків арк.10, 11) - 4 черга |  |  |  |
| 4191 | Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 | шт | 15 |  |
| 4192 | Монтаж шин N, PEN | шт | 12 |  |
| 4193 | Комплект для монтажу щита ЩЭ-2 МКМ-40-2 ІЕК (в комплекті: Шина "N" на DIN-рейку - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Шина "PEN" 6`9 мм 8/2 - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Гвинт М5х10 - 2 шт.) | комплект | 3 |  |
| 4194 | Колодка клемна для кабеля 16-95 мм.кв., ІР20 SV95 E ("Електро") | шт | 15 |  |
| 4195 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 45 |  |
| 4196 | Дюбелі розпірні | шт | 18 |  |
| 4197 | Труба сталева оцинкована д.50х1,2х3000 мм 6008-50L3 ДКС | м | 45 |  |
| 4198 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 60 |  |
| 4199 | Дюбелі розпірні | шт | 25 |  |
| 4200 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС | м | 60 |  |
| 4201 | Муфта "труба-труба", д50 мм, ІР54 6110-450 ДКС | шт | 15 |  |
| 4202 | Муфта "труба-труба", д25 мм, ІР54 6110-425 ДКС | шт | 20 |  |
| 4203 | Хомут сталевий для труб д50 мм 6040-50 ДКС | шт | 57 |  |
| 4204 | Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС | шт | 75 |  |
| 4205 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 132 |  |
|  | Роздiл 9. Монтажні роботи (Електрообладнання (кабельні вироби)) арк. 11 - 4 черга |  |  |  |
| 4206 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 420 |  |
| 4207 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 45 |  |
| 4208 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 75 |  |
| 4209 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд | м | 190 |  |
| 4210 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд | м | 40 |  |
| 4211 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х35 мм ВВГнгд | м | 45 |  |
| 4212 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 5х2,5-0,66 (N) HXH FE Е30 | м | 40 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4213 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 75 |  |
| 4214 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 45 |  |
| 4215 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 270 |  |
| 4216 | Дюбелі розпірні | шт | 69 |  |
| 4217 | Гофрована труба ПВХ д.25 мм CTG20-25 | м | 270 |  |
| 4218 | Гофрована труба ПВХ д.63 мм CTG20-63 | м | 45 |  |
| 4219 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 63 мм CF63 | шт | 113 |  |
| 4220 | Тримач швидкої фіксації для труб діам. 25 мм CF25 | шт | 675 |  |
| 4221 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 150 |  |
| 4222 | Дюбелі розпірні | шт | 62 |  |
| 4223 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС | м | 150 |  |
| 4224 | Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС | шт | 188 |  |
| 4225 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 188 |  |
|  | Роздiл 10. Монтажні роботи (1 поверх - вентиляція та кондиціювання) арк.12 - 4 черга |  |  |  |
| 4226 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1063 |  |
| 4227 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 8 |  |
| 4228 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 677 |  |
| 4229 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд | м | 65 |  |
| 4230 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE | м | 69 |  |
| 4231 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE | м | 260 |  |
| 4232 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32 | шт | 1 |  |
| 4233 | За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3 | зажим | 4 |  |
| 4234 | Коробка з'єднувальна з блоком зажимів ІР54 КС-36 | шт | 1 |  |
| 4235 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 1100 |  |
| 4236 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1063 |  |
| 4237 | Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС | м | 260 |  |
| 4238 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 740 |  |
| 4239 | Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС | м | 63 |  |
| 4240 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 2200 |  |
| 4241 | Піна монтажна | флакон | 2 |  |
|  | Роздiл 11. Монтажні роботи (2 поверх - вентиляція та кондиціювання) арк.12, 13 - 4 черга |  |  |  |
| 4242 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 793 |  |
| 4243 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4244 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 548 |  |
| 4245 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд | м | 65 |  |
| 4246 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE | м | 52 |  |
| 4247 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE | м | 130 |  |
| 4248 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32 | шт | 1 |  |
| 4249 | За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3 | зажим | 4 |  |
| 4250 | Коробка з'єднувальна з блоком зажимів ІР54 КС-36 | шт | 1 |  |
| 4251 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 850 |  |
| 4252 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 793 |  |
| 4253 | Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС | м | 130 |  |
| 4254 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 600 |  |
| 4255 | Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС | м | 63 |  |
| 4256 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 1700 |  |
| 4257 | Піна монтажна | флакон | 2 |  |
|  | Роздiл 12. Монтажні роботи (3 поверх - вентиляція та кондиціювання) арк.13, 14 - 4 черга |  |  |  |
| 4258 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 889 |  |
| 4259 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 10 |  |
| 4260 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 595 |  |
| 4261 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд | м | 61 |  |
| 4262 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE | м | 59 |  |
| 4263 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE | м | 184 |  |
| 4264 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32 | шт | 1 |  |
| 4265 | За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3 | зажим | 4 |  |
| 4266 | Коробка з'єднувальна з блоком зажимів ІР54 КС-36 | шт | 1 |  |
| 4267 | Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354) | шт | 1000 |  |
| 4268 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 889 |  |
| 4269 | Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС | м | 180 |  |
| 4270 | Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС | м | 650 |  |
| 4271 | Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС | м | 59 |  |
| 4272 | Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.) | шт | 2000 |  |
| 4273 | Піна монтажна | флакон | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-016 на Придбання обладнання ЕТР |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електрообладнання (1-й поверх (електроосвітлення) арк.1,2 - 4 черга |  |  |  |
| 4274 | Щит силовий розподільчий (ЩО-4.1) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 4275 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 4276 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 9 |  |
| 4277 | Щит силовий розподільчий (ЩАО-4.1) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 4278 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 4279 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 2. Електрообладнання (2-й поверх (електроосвітлення) арк.3,4 - 4 черга |  |  |  |
| 4280 | Щит силовий розподільчий (ЩО-4.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 4281 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 4282 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 12 |  |
| 4283 | Щит силовий розподільчий (ЩАО-4.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 4284 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 4285 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 3. Електрообладнання (3-й поверх (електроосвітлення) арк.4,5 - 4 черга |  |  |  |
| 4286 | Щит силовий розподільчий (ЩО-4.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 4287 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 4288 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 12 |  |
| 4289 | Щит силовий розподільчий (ЩАО-4.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 4290 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4291 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 4. Електрообладнання (1-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.7 - 4 черга |  |  |  |
| 4292 | Щит силовий розподільчий (ЩС-4.1) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 4293 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=32 А, тип"С" PL6-C32/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 4294 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller | шт | 3 |  |
| 4295 | Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" | шт | 9 |  |
|  | Роздiл 5. Електрообладнання (2-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.8 - 4 черга |  |  |  |
| 4296 | Щит силовий розподільчий (ЩС-4.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 4297 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=32 А, тип"С" PL6-C32/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 4298 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller | шт | 5 |  |
| 4299 | Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 6. Електрообладнання (3-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.9 - 4 черга |  |  |  |
| 4300 | Щит силовий розподільчий (ЩС-4.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 4301 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=32 А, тип"С" PL6-C32/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 4302 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller | шт | 5 |  |
| 4303 | Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 7. Електрообладнання (3-й поверх ) арк.10 - 4 черга |  |  |  |
| 4304 | Щит лікарняний розподільчий (ІР54) індивідуального виготовлення навісного виконання, з системою контролю ізоляції, з розділюючим трансформатором ТР-4000М, 4400ВА, з розподільчою групою ІТ- системи ЩТ-3.6, ЩТ-3.7 | шт | 2 |  |
| 4305 | Пристрій АВР, 220В, 32А | шт | 2 |  |
| 4306 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=6 А, тип"В" EZ9 Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 4307 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=32 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 4 |  |
| 4308 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=25 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4309 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=20 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 4310 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-017 на автоматичний пожежний водопровід (АПВ) |  |  |  |
| 4311 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 246 |  |
| 4312 | Гофрошланг Ду20 GTG20-20-K41-1001 | м | 246 |  |
| 4313 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 246 |  |
| 4314 | Кабель силовий з мідними жилами з низьким газо- і димовиделенням 4х1,5 мм2 ВВГнгд | м | 246 |  |
| 4315 | Коробка з'єднувальна з сальниками на 8 клем КЗНС 08 | шт | 4 |  |
| 4316 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 9 |  |
| 4317 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 9 |  |
| 4318 | Тримач для труб ДУ40 | шт | 9 |  |
| 4319 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 1,5 |  |
| 4320 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1,5 |  |
| 4321 | Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.) | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-018 на Пристрої для виклику медичного персоналу |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пристрої для виклику медичного персоналу (арк.1) |  |  |  |
| 4322 | Монтаж - Кнопка виклику медичного персоналу | шт | 43 |  |
| 4323 | Монтаж - Табло відображення виклику медичного персоналу | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/4 ПК-019 на Електросилове устаткування (Пристрої для виклику медичного персоналу) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електросилове устаткування |  |  |  |
| 4324 | Кнопка виклику медичного персоналу Belfix-MB11 "Belfix" | шт | 43 |  |
| 4325 | Табло відображення виклику медичного персоналу Belfix-M01BK "Belfix" | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 2. Резерв |  |  |  |
| 4326 | Кнопка виклику медичного персоналу Belfix-MB11 "Belfix" | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/5 ПК-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 4327 | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | м2 | 1980 |  |
| 4328 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 1980 |  |
|  | ДЕМОНТАЖ ВХІДНИХ ГРУП |  |  |  |
| 4329 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 14,85 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4330 | (Демонтаж) Бетонні пандуси та бетонні сходи вхідних груп | м3 | 12,2 |  |
| 4331 | (Демонтаж) Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 36,7 |  |
| 4332 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,03392 |  |
| 4333 | (Демонтаж) Бетонні плити вхідних груп | м3 | 17,1 |  |
| 4334 | (Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня | м | 39,4 |  |
| 4335 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | м | 6,4 |  |
| 4336 | (Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2 | шт | 3 |  |
| 4337 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 200,936946 |  |
| 4338 | Навантаження сміття вручну | т | 4,100754 |  |
| 4339 | Перевезення сміття до 10 км | т | 205,038 |  |
|  | Роздiл 2. Оздоблення фасаду |  |  |  |
| 4340 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 1980 |  |
| 4341 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 87,912 |  |
| 4342 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1 |  |
|  | УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ (2094м2) |  |  |  |
| 4343 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 2094 |  |
| 4344 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 2094 |  |
| 4345 | Склосітка | м2 | 2408,1 |  |
| 4346 | Плити теплоізоляційні мінераловатні Baumit MineralTherm (Бауміт МінералТерм), товщина 150 мм | м2 | 2240,58 |  |
| 4347 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 25128 |  |
| 4348 | Дюбель-зонт | шт | 16919,52 |  |
| 4349 | Штукатурка декоративна | кг | 5653,8 |  |
| 4350 | Акрилова фарба Ceresit CT 42 | кг | 1051,188 |  |
| 4351 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 355,98 |  |
| 4352 | Профілі цокольні | м | 69,102 |  |
|  | УКОСИ (299 м2) |  |  |  |
| 4353 | Утеплення укосів | м2 | 299 |  |
| 4354 | Перфорований куточок | м | 113,62 |  |
| 4355 | Мінераловатний утеплювач товщ.30мм | м3 | 8,97 |  |
| 4356 | Дюбель фасадний довжина 160мм | шт | 1814,93 |  |
| 4357 | Склосітка | м2 | 299 |  |
| 4358 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 3647,8 |  |
| 4359 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 50,83 |  |
| 4360 | Штукатурка декоративна | кг | 822,25 |  |
| 4361 | Акрилова фарба Ceresit CT 42 | кг | 150,098 |  |
|  | Пожежна драбина ПД-1(П1-2) |  |  |  |
| 4362 | Установлення готових пожежних драбин | т | 0,31 |  |
| 4363 | Драбини металеві ПД-1 (П1-2) | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Облицювання підлоги приямків (арк. 8 21- 126/ПКД-АБ 6 черга) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4364 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,52 |  |
| 4365 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 18,304 |  |
| 4366 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 1,60512 |  |
| 4367 | Керамогранітна антиковзна плитка | м2 | 3,5904 |  |
| 4368 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 172,5 |  |
| 4369 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 897 |  |
| 4370 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 78,315 |  |
| 4371 | Керамогранітна антиковзна плитка | м2 | 175,95 |  |
| 4372 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 1245,45 |  |
| 4373 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 2,28 |  |
| 4374 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 14,69 |  |
| 4375 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 0,91756 |  |
| 4376 | Плитки керамічні для облицювання стiн | м2 | 2,3028 |  |
|  | Роздiл 4. Піддашки (козирки) |  |  |  |
|  | КОЗИРОК НАД ГАНКОМ Г-1 (арк.10) |  |  |  |
| 4377 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,8106 |  |
| 4378 | Металоконструкції | т | 0,8365392 |  |
| 4379 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,8106 |  |
| 4380 | Анкер Redibolt SLR 20x400/V16/300 | шт | 8 |  |
| 4381 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 25,9392 |  |
| 4382 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 25,9392 |  |
| 4383 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 18,6 |  |
| 4384 | Профнастил ТП-20 (фарбований) | м2 | 21,39 |  |
| 4385 | Саморіз для кріплення профлиста | шт | 111,6 |  |
| 4386 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 4,1 |  |
| 4387 | Захисна планка металева | м | 4,264 |  |
| 4388 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 16 |  |
| 4389 | Бруси 50х50 | м3 | 0,185 |  |
| 4390 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 1 |  |
| 4391 | Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами | м2 | 16 |  |
| 4392 | Підшивання стелі дошками обшивки | м2 | 16 |  |
| 4393 | Пластиковий софіт | м2 | 16 |  |
| 4394 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 3,5 |  |
| 4395 | Водостічна труба ф87 мм металопластикова | м | 3,5 |  |
| 4396 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 8 |  |
| 4397 | Фасадна касета "Альбатрос" | м2 | 8,8 |  |
|  | КОЗИРОК НАД ГАНКОМ Г-3 (арк.14) |  |  |  |
| 4398 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,572 |  |
| 4399 | Металоконструкції | т | 0,590304 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4400 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,572 |  |
| 4401 | Анкер ф16 АІ І=300мм | шт | 42 |  |
| 4402 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 18,304 |  |
| 4403 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 18,304 |  |
| 4404 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 34 |  |
| 4405 | Профнастил ТП-20 (фарбований) | м2 | 18,745 |  |
| 4406 | Профнастил ТП-20 (білого кольору) | м2 | 20,355 |  |
| 4407 | Саморіз для кріплення профлиста | шт | 204 |  |
| 4408 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 6,5 |  |
| 4409 | Жолоб півкруглий перер .125 мм з пластиковийй сіткою , довж .2000 мм | м | 6,5 |  |
| 4410 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 9 |  |
| 4411 | Захисна планка металева | м | 9,36 |  |
|  | КОЗИРОК НАД ГАНКОМ Г-4 (арк.15) |  |  |  |
| 4412 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,35472 |  |
| 4413 | Металоконструкції | т | 0,36607104 |  |
| 4414 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,35472 |  |
| 4415 | Анкер Redibolt SLR 20x400/V16/300 | шт | 24 |  |
| 4416 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 11,35104 |  |
| 4417 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 11,35104 |  |
| 4418 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 16,8 |  |
| 4419 | Профнастил ТП-20 (фарбований) | м2 | 9,315 |  |
| 4420 | Профнастил ТП-20 (білого кольору) | м2 | 10,005 |  |
| 4421 | Саморіз для кріплення профлиста | шт | 100,8 |  |
| 4422 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 3,8 |  |
| 4423 | Жолоб півкруглий перер .125 мм з пластиковийй сіткою , довж .2000 мм | м | 3,8 |  |
| 4424 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 6 |  |
| 4425 | Захисна планка металева | м | 6,24 |  |
| 4426 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 16 |  |
| 4427 | Бруси 50х50 | м3 | 0,185 |  |
| 4428 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 1 |  |
| 4429 | Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами | м2 | 16 |  |
| 4430 | Підшивання стелі дошками обшивки | м2 | 16 |  |
| 4431 | Пластиковий софіт | м2 | 16 |  |
| 4432 | Водостічна труба ф87 мм металопластикова | м | 3,5 |  |
| 4433 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 8 |  |
| 4434 | Фасадна касета "Альбатрос" | м2 | 8,8 |  |
|  | КОЗИРКИ Г-2, Г-2а |  |  |  |
| 4435 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 5,2 |  |
| 4436 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 5,2 |  |
| 4437 | Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0 | м2 | 5,98 |  |
| 4438 | Грунтовка бітумна | т | 0,416 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4439 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 6,2 |  |
| 4440 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] | м | -6,2 |  |
| 4441 | Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0 | м2 | 5,952 |  |
| 4442 | Грунтовка бітумна | т | 0,00217 |  |
| 4443 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | м2 | 4,6 |  |
| 4444 | Високоякiсне фарбування акриловими фарбами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 4,6 |  |
| 4445 | Акрилова фарба | л | 1,84 |  |
| 4446 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 2,4 |  |
| 4447 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм | м2 | 0,8 |  |
| 4448 | Саморіз для кріплення профлиста | шт | 10 |  |
|  | Роздiл 5. Пожежна драбина (2 шт.) |  |  |  |
| 4449 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,214 |  |
| 4450 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,147764 |  |
| 4451 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм | т | 0,079076 |  |
| 4452 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,214 |  |
| 4453 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,848 |  |
| 4454 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 6,848 |  |
|  | Роздiл 6. Фундаменти зовнішні блоки кондиціонерів |  |  |  |
|  | ф1- 6 шт. |  |  |  |
| 4455 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 16,8 |  |
| 4456 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 12,96 |  |
| 4457 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 6,144 |  |
| 4458 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 19,2 |  |
| 4459 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | м3 | 1,92 |  |
| 4460 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,09594 |  |
|  | ф2-1 шт. |  |  |  |
| 4461 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 0,5 |  |
| 4462 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 0,02 |  |
| 4463 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 0,768 |  |
| 4464 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 2,4 |  |
| 4465 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | м3 | 0,24 |  |
| 4466 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,01213 |  |
|  | Роздiл 7. Ганок Г-1 |  |  |  |
| 4467 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 6,55848 |  |
| 4468 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 12,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4469 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 36,2 |  |
| 4470 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-90 мм | т | 0,2665 |  |
| 4471 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0258 |  |
| 4472 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 34,4 |  |
| 4473 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 4 |  |
| 4474 | Улаштування плити залізобетонної плоскої | м3 | 2 |  |
| 4475 | Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм | т | 0,1416 |  |
| 4476 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 34,4 |  |
| 4477 | Суміш піскоцементна | м3 | 1,90232 |  |
| 4478 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 39,4 |  |
| 4479 | Огорожа сходів з нержавіючої труби | м | 39,4 |  |
|  | Роздiл 8. Ганок Г-2 |  |  |  |
| 4480 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 8,4 |  |
| 4481 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 4,5 |  |
| 4482 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 23,5 |  |
| 4483 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-90 мм | т | 0,173 |  |
| 4484 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0167 |  |
| 4485 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 20,7 |  |
| 4486 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0,52785 |  |
| 4487 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400 | м3 | 0,52785 |  |
| 4488 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 3,5 |  |
| 4489 | Улаштування плити залізобетонної плоскої | м3 | 0,7 |  |
| 4490 | Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм | т | 0,0494 |  |
| 4491 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 20,7 |  |
| 4492 | Суміш піскоцементна | м3 | 0,87 |  |
| 4493 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 32 |  |
| 4494 | Огорожа сходів з нержавіючої труби | м | 32 |  |
|  | Роздiл 9. Ганок Г-3 |  |  |  |
| 4495 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 8,4 |  |
| 4496 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 4,5 |  |
| 4497 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 23,5 |  |
| 4498 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-90 мм | т | 0,173 |  |
| 4499 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0167 |  |
| 4500 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 20,7 |  |
| 4501 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0,52785 |  |
| 4502 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400 | м3 | 0,52785 |  |
| 4503 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 3,5 |  |
| 4504 | Улаштування плити залізобетонної плоскої | м3 | 0,7 |  |
| 4505 | Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм | т | 0,0494 |  |
| 4506 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 20,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4507 | Суміш піскоцементна | м3 | 0,87 |  |
| 4508 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 32 |  |
| 4509 | Огорожа сходів з нержавіючої труби | м | 32 |  |
|  | Роздiл 10. Ганок Г-4 |  |  |  |
| 4510 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 9,7 |  |
| 4511 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 6,2 |  |
| 4512 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 31 |  |
| 4513 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-90 мм | т | 0,2294 |  |
| 4514 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,02202 |  |
| 4515 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 17,2 |  |
| 4516 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 1,5 |  |
| 4517 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400 | м3 | 1,5 |  |
| 4518 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 5 |  |
| 4519 | Улаштування плити залізобетонної плоскої | м3 | 1,2 |  |
| 4520 | Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм | т | 0,169 |  |
| 4521 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 17,2 |  |
| 4522 | Суміш піскоцементна | м3 | 0,75 |  |
| 4523 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 48 |  |
| 4524 | Огорожа сходів з нержавіючої труби | м | 48 |  |
|  | Роздiл 11. Ганок Г-5 |  |  |  |
| 4525 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 3 |  |
| 4526 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,7 |  |
| 4527 | Обрамлення бетонної площадки кутовою сталлю | м | 21,2 |  |
| 4528 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-90 мм | т | 0,1561 |  |
| 4529 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0151 |  |
| 4530 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 13,2 |  |
| 4531 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0,8 |  |
| 4532 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400 | м3 | 0,6 |  |
| 4533 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,4 |  |
| 4534 | Улаштування плити залізобетонної плоскої | м3 | 1 |  |
| 4535 | Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм | т | 0,0494 |  |
| 4536 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 13,2 |  |
| 4537 | Суміш піскоцементна | м3 | 0,54 |  |
| 4538 | Установлення металевих огорож | м | 22 |  |
| 4539 | Огорожа сходів з нержавіючої труби | м | 22 |  |
|  | Роздiл 12. Влаштування доступності |  |  |  |
| 4540 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 13,3525 |  |
| 4541 | Тактильна плитка полімерпіщана 330х330х30 попереджуюча/"Конус" ПТ04 | шт | 109 |  |
| 4542 | Пластмассові хрестики для укладання плитки | шт | 97 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4543 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 69,68 |  |
| 4544 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 6,0836 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/5 ПК-02 на Монтаж підйомника вертикального для маломобільних людей |  |  |  |
| 4545 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/5 ПК-03 на Придбання підйомника вертикального для маломобільних людей |  |  |  |
| 4546 | Підіймач вертикальний для інвалідів | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/5 ПК-04 на Влаштування дорожнього покриття |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |  |
| 4547 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (дорожнього одягу товщ. 5 см) | м3 | 99,35 |  |
| 4548 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (тротуарів товщ. 4 см) | м3 | 16,2 |  |
| 4549 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих (тротуар h-12 мм) | м3 | 48,6 |  |
| 4550 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | м | 695 |  |
| 4551 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 367,47 |  |
| 4552 | Перевезення сміття до 10 км | т | 367,47 |  |
|  | Роздiл 2. Землянi роботи |  |  |  |
| 4553 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 | м3 | 64,2 |  |
| 4554 | Навантаження розробленного грунту на автомобілі- самоскиди екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 , група ґрунту 1 | м3 | 64,2 |  |
| 4555 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 105,93 |  |
| 4556 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 (рослинного грунту) | м3 | 67,5 |  |
| 4557 | Навантаження розробленного грунту на автомобілі- самоскиди екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 , група ґрунту 1 | м3 | 67,5 |  |
| 4558 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 81 |  |
|  | Роздiл 3. Влаштування дорожнього одягу проїзної частини |  |  |  |
| 4559 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 1,193 |  |
| 4560 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 1987 |  |
| 4561 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 6см) | м2 | 1987 |  |
| 4562 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 3552,756 |  |
| 4563 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 450 |  |
| 4564 | Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)БР 100.30.18 | шт | 450 |  |
|  | Роздiл 4. Влаштування тротуару |  |  |  |
| 4565 | Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневих сумішей С-7 оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | м2 | 438 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4566 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щебеневих сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 20см) | м2 | 438 |  |
| 4567 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 438 |  |
| 4568 | Суміш піскоцементна РЦГ М75 Ж1 | м3 | 24,2214 |  |
| 4569 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 280 |  |
| 4570 | Поребрики БР100.20.8 | шт | 3223 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/5 ПК-05 на Озеленення |  |  |  |
| 4571 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см (з урахуванням рослинної землі після раніше розробленного газону) | м2 | 696 |  |
| 4572 | Земля рослинна | м3 | 36,9 |  |
| 4573 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | м2 | 696 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/6 ПК-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 4574 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 4575 | Розбирання цегляних перегородок 120 мм | м3 | 0,8 |  |
| 4576 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли 380 мм | м3 | 10,5 |  |
| 4577 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 133,5 |  |
| 4578 | Знiмання металевих дверних блоків | м2 | 2,1 |  |
| 4579 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 13,807955 |  |
| 4580 | Навантаження сміття вручну | т | 0,281795 |  |
| 4581 | Перевезення сміття до 10 км | т | 14,09 |  |
| 4582 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,00945 |  |
|  | Роздiл 2. Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
| 4583 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 6,67 |  |
| 4584 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 10,5 |  |
| 4585 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | шт | 3990 |  |
| 4586 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 3 |  |
| 4587 | Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серiя 1.038.1-1 | шт | 3 |  |
| 4588 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,1 |  |
| 4589 | Блок дверний металевий ДМ ОдГ 21х10 ПоК Л | м2 | 2,1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/6 ПК-02 на Заміна лікарняного ліфта |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи АБ (арк) |  |  |  |
| 4590 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 4591 | Розбирання цегляних перегородок 120 мм | м3 | 0,8 |  |
| 4592 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли 380 мм | м3 | 10,5 |  |
| 4593 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 133,5 |  |
| 4594 | Знiмання металевих дверних блоків | м2 | 2,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4595 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,00945 |  |
| 4596 | Демонтаж лiфта пасажирського зi швидкiстю руху кабiни до 1 м/с вантажопiдйомнiстю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м | ліфт | 1 |  |
| 4597 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг | зупинка | -10 |  |
| 4598 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг | м | -36,67 |  |
|  | Демонтований ліфт -6,34 тн |  |  |  |
| 4599 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 6,34945 |  |
| 4600 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 13,8019868 |  |
| 4601 | Навантаження сміття вручну | т | 0,2816732 |  |
| 4602 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 14,08366 |  |
|  | Роздiл 2. Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
| 4603 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 6,67 |  |
| 4604 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 10,5 |  |
| 4605 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | шт | 3990 |  |
| 4606 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 3 |  |
| 4607 | Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серiя 1.038.1-1 | шт | 3 |  |
| 4608 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 133,5 |  |
| 4609 | Ремонтна суміш Реомат Бетон | кг | 400,5 |  |
| 4610 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,1 |  |
| 4611 | Блок дверний металевий ДМ ОдГ 21х10 ПоК Л | м2 | 2,1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/6 ПК-03 на Придбання лікарняного ліфта |  |  |  |
| 4612 | Ліфт пасажирський EF 1021 H04: в/п 1000 кг на 4 зупинки, швидкість 1,0 м/с, електричний, частотного регулювання, з верхнім машинним приміщенням, оздоблення кабіни "Hoverla" - н/ж сталь шліфована | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  |
| 4613 | Розбирання існуючої підлоги (гранвідсів+грунт) | м3 | 617 |  |
| 4614 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 1141,45 |  |
| 4615 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1141,45 |  |
|  | ПРИЯМКИ (ТМ-2315-ІТЗ-ЦЗ) |  |  |  |
| 4616 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 8 |  |
| 4617 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4618 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (приямки тип2,тип3) | м3 | 4,04 |  |
| 4619 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (залишків цегляних стін приямків) | м3 | 5,1 |  |
| 4620 | (Демонтаж) Улаштування підстилаючих бетонних шарів (приямки) | м3 | 1,5 |  |
| 4621 | Розбирання покриттів приямків з листової сталі | м2 | 14,1 |  |
| 4622 | Навантаження сміття вручну | т | 0,7704 |  |
| 4623 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 10,5206 |  |
| 4624 | Перевезення сміття до 10 км | т | 11,291 |  |
|  | ДЕМОНТАЖ ПІД ПРИЯМОК ЛІФТА |  |  |  |
| 4625 | (Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1 |  |
| 4626 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 2,2 |  |
| 4627 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2,2 |  |
| 4628 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | м3 | 16,7 |  |
| 4629 | Навантаження розробленного ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | м3 | 16,7 |  |
| 4630 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 27,555 |  |
|  | ПІДВАЛ |  |  |  |
| 4631 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,6 |  |
| 4632 | (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 3,6 |  |
| 4633 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 25,812 |  |
| 4634 | (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 14 |  |
| 4635 | Навантаження сміття вручну | т | 0,03576 |  |
| 4636 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 1179,9055 |  |
| 4637 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1179,94576 |  |
| 4638 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (приямки) | м3 | 21,5 |  |
| 4639 | Пісок природний, рядовий | м3 | 21,5 |  |
|  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |
|  | ФУНДАМЕНТИ ПІД ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
| 4640 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 11,22 |  |
| 4641 | Арматура-сітки, клас ВР-6, чарунками 40х40мм | т | 0,514 |  |
|  | Роздiл 3. Стiни |  |  |  |
| 4642 | Закладання дверних отворів цеглою | м3 | 4 |  |
| 4643 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,038012 |  |
| 4644 | Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50 | м2 | 17,2 |  |
| 4645 | Закладання віконних прорізів бетоном [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В30 [М400], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] | м3 | 0,72 |  |
| 4646 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,036 |  |
| 4647 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 2,2 |  |
| 4648 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 1 |  |
| 4649 | Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Вiдпускна цiна: 420,24x2,07 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Ремонт плити в підвалі |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4650 | Очищення піском суцільних зовнішніх поверхонь | м2 | 40 |  |
| 4651 | Пісок природний, рядовий | м3 | 1,28 |  |
| 4652 | Антикорозійний захист арматури плити перекриття , перший шар | м2 | 40 |  |
| 4653 | Адгезійний шар бетону | м2 | 40 |  |
| 4654 | Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 | т | 0,24 |  |
| 4655 | Ремонт бетону плит перекриття поверхонь, товщиною до 3 см | м2 | 40 |  |
| 4656 | Фінішне штукатурення і заповнення пор бетонних поверхонь колон біля 1 мм | м2 | 40 |  |
| 4657 | Шпаклівка цементна для вирівнювання та фінішної обробки бетонних поверхонь Sika MonoTop®-723 N | кг | 68 |  |
|  | Роздiл 5. Перегородки |  |  |  |
| 4658 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 349,6 |  |
| 4659 | Блоки із газобетона типу Стоунлайт | м3 | 51,9156 |  |
| 4660 | Суміш для укладання газобетонних блоків | кг | 797,088 |  |
| 4661 | Піна монтажна | л | 440,496 |  |
| 4662 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,10488 |  |
| 4663 | Кріплення анкерні металеві | т | 0,10488 |  |
| 4664 | Гідроізол | м2 | 27,968 |  |
| 4665 | Дюбелі металеві довж. 60 мм | шт | 1398 |  |
| 4666 | Улаштування перемичок із металевих кутиків | т | 0,1394 |  |
| 4667 | Сталь кутова 50х5 | т | 0,1248 |  |
| 4668 | Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм | т | 0,0194 |  |
|  | Роздiл 6. Дверi |  |  |  |
| 4669 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (внутрішні двері) | м2 | 34,8 |  |
| 4670 | Двері металопластикові внутрішні Дв-11 (0,9х2,0м) | шт | 14 |  |
| 4671 | Двері внутришні металопластикові внутрішні Двт-13 (0, 8х2,0м) | шт | 1 |  |
| 4672 | Двері металопластикові внутрішні Дв-15 (1,0х2,0м) (санвузол) | шт | 4 |  |
| 4673 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 158,34 |  |
| 4674 | Піна монтажна | л | 6,44148 |  |
| 4675 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 42 |  |
| 4676 | Двері внутрішні металопластикові ,Дв-7 (1,4х2,0м) | шт | 14 |  |
| 4677 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 152,04 |  |
| 4678 | Піна монтажна | л | 6,4176 |  |
| 4679 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 10,2 |  |
| 4680 | Двері внутрішні металопластикові ,Дв-12 (1,7х2,0м) | шт | 14 |  |
| 4681 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 27 |  |
| 4682 | Піна монтажна | л | 1,35966 |  |
| 4683 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 5,4 |  |
| 4684 | Двері металеві внутрішні Двт-14 (0,9х2,0м) , протипожежні | шт | 1 |  |
| 4685 | Двері сталеві внутрішні Дв-6(1,0х2,0м),герметичні | шт | 1 |  |
| 4686 | Двері сталеві внутрішні Дв-8 (0,8х2,0м),герметичні | шт | 1 |  |
| 4687 | Установлення дверей з тепловою ізоляцією в стінах | м2 | 10,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4688 | Двері сталеві зовнішніі Дз-2 (1,0х2,0м), захисно герметичні , утеплені , 220 кПа | шт | 1 |  |
| 4689 | Двері сталеві внутрішні Дв-5 (1,4х2,0м), герметичні (220 кПа) | шт | 2 |  |
| 4690 | Двері сталеві внутрішні Дв-9 (1,4х2,0м), герметичні | шт | 1 |  |
| 4691 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (доводчики дверей) | шт | 36 |  |
| 4692 | Доводчик із фіксацією | комплект | 36 |  |
|  | Роздiл 7. Підлоги |  |  |  |
|  | ТИП П-2.Приміщення підвалу - 1034 м2; |  |  |  |
| 4693 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 1034 |  |
| 4694 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 50 мм) | м2 | 1034 |  |
| 4695 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 1149 |  |
| 4696 | Мастика бітумна гідроізоляційна "Техноніколь" | кг | 1149 |  |
| 4697 | Улаштування підстильного шару бетонного (В25) | м3 | 11,41 |  |
| 4698 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sikafloor®-81 EpoCem, перший шар | м2 | 228,2 |  |
| 4699 | Грунтування Sikafloor®-81 EpoCem | кг | 547,68 |  |
| 4700 | Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною 5 мм | м2 | 228,2 |  |
| 4701 | Епоксидна грунтувка Sikafloor-161 | кг | 68,46 |  |
| 4702 | Sikafloor®-264 N – 2-компонентне епоксидне покриття та фінішний шар | кг | 433,58 |  |
|  | Елементи для влаштування доступності |  |  |  |
| 4703 | Улаштування гумових накладок на сходи | м | 32,1 |  |
| 4704 | Стрічка притиковзька тактильна жовта СТ30С на клейовій основі | м | 32,1 |  |
|  | Роздiл 8. Сходи |  |  |  |
| 4705 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2 |  |
| 4706 | Улаштування сходів на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 4,32 |  |
| 4707 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0056 |  |
| 4708 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,4389 |  |
| 4709 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм | м3 | 6,48 |  |
| 4710 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,03267 |  |
| 4711 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,71105 |  |
|  | Роздiл 9. Оздоблювальнi роботи |  |  |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 4712 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 975,7 |  |
| 4713 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, перший шар | м2 | 975,7 |  |
| 4714 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, наступний шар | м2 | 975,7 |  |
| 4715 | Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 | т | 3,9028 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСИЛЕННЯ МУРОВАНИХ СТЕЛЬОВИХ КОНСТРУКЦІЙ – СИСТЕМА FRCM |  |  |  |
| 4716 | Насищення поверхонь стель водою за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь | м2 | 975,7 |  |
| 4717 | Система армованого текстилем розчину, товщина шару 5 мм | м2 | 975,7 |  |
| 4718 | Система армованого текстилем розчину (товщ.15мм) | м2 | 975,7 |  |
| 4719 | Армований фіброю цементний розчин Sika MonoTop®- 722 Mur ( 1-компонентний розчин для ремонту та армування кладки | кг | 1463,55 |  |
| 4720 | Сітка зі скловолокна SikaWrap®-350G Grid | м2 | 1122,055 |  |
| 4721 | Фінішне покриття Sikagard®-Wallcoat N поверхонь стель всередині приміщень | м2 | 975,7 |  |
| 4722 | Двухкомпонентне эпоксидне покриття на водяній основі Sikagard® Wallcoat N | кг | 273,196 |  |
| 4723 | Покриття "полімочевиною" | м2 | 975,7 |  |
| 4724 | Sikalastic 8800 | кг | 2047,71 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 4725 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 1887,1 |  |
| 4726 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, перший шар | м2 | 1887,1 |  |
| 4727 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, наступний шар | м2 | 1887,1 |  |
| 4728 | Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 | т | 7,5484 |  |
|  | ПОСИЛЕННЯ МУРОВАНИХ СТІНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ – СИСТЕМА FRCM |  |  |  |
| 4729 | Насищення поверхонь стін водою за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь | м2 | 1887,1 |  |
| 4730 | Нанесення Sika MonoTop®-722 Mur на поверхню стін, товщина шару 5 мм | м2 | 1887,1 |  |
| 4731 | Нанесення Sika MonoTop®-722 Mur на поверхню стін (15мм) | м2 | 1887,1 |  |
| 4732 | Армований фіброю цементний розчин Sika MonoTop®- 722 Mur ( 1-компонентний розчин для ремонту та армування кладки | кг | 2830,65 |  |
| 4733 | Сітка зі скловолокна SikaWrap®-350G Grid | м2 | 2170,165 |  |
| 4734 | Фінішне покриття Sikagard®-Wallcoat N поверхонь стін всередині приміщень | м2 | 1887,1 |  |
| 4735 | Двухкомпонентне эпоксидне покриття на водяній основі Sikagard® Wallcoat N | кг | 528,388 |  |
| 4736 | Покриття "полімочевиною" | м2 | 1887,1 |  |
| 4737 | Sikalastic 8800 | кг | 3962,91 |  |
|  | РЕМОНТ СХОДІВ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПЛОЩАДОК |  |  |  |
| 4738 | Піскоструминне очищення бетонних і цегельних поверхонь, поверхня горизонтальна | м2 | 72,6 |  |
| 4739 | Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00- 10, товщиною шару 2 мм | м2 | 72,6 |  |
| 4740 | 2-компонентний клей та ремонтний розчин, на основі комбінації епоксидних смол і спеціальних наповнювачів Sikadur-31 | кг | 2831,4 |  |
| 4741 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sikafloor®-81 EpoCem , перший шар | м2 | 72,6 |  |
| 4742 | Грунтування Sikafloor®-81 EpoCem | кг | 435,6 |  |
| 4743 | Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною 5 мм | м2 | 72,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4744 | Епоксидна грунтувка Sikafloor-161 | кг | 21,78 |  |
| 4745 | Sikafloor®-264 N – 2-компонентне епоксидне покриття та фінішний шар | кг | 137,94 |  |
|  | ОЗДОБЛЕННЯ СТЕЛІ СХОДОВИХ КЛІТОК |  |  |  |
| 4746 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 64 |  |
| 4747 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, перший шар | м2 | 64 |  |
| 4748 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, наступний шар | м2 | 64 |  |
| 4749 | Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 | т | 0,256 |  |
| 4750 | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 64 |  |
| 4751 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 64 |  |
| 4752 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 64 |  |
| 4753 | Шпаклівка полімерцементна "старт" | кг | 115,2 |  |
| 4754 | Шпаклівка полімерцементна "фініш" | кг | 115,2 |  |
| 4755 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 64 |  |
|  | ОЗДОБЛЕННЯ СТІН ЛІФТОВОЇ ШАХТИ |  |  |  |
| 4756 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 31,8 |  |
| 4757 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, перший шар | м2 | 31,8 |  |
| 4758 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, наступний шар | м2 | 31,8 |  |
| 4759 | Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 | т | 0,1272 |  |
|  | ПОСИЛЕННЯ МУРОВАНИХ СТІНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ – СИСТЕМА FRCM |  |  |  |
| 4760 | Насищення поверхонь стін водою за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь | м2 | 31,8 |  |
| 4761 | Нанесення Sika MonoTop®-722 Mur на поверхню стін, товщина шару 5 мм | м2 | 31,8 |  |
| 4762 | Нанесення Sika MonoTop®-722 Mur на поверхню стін (15мм) | м2 | 31,8 |  |
| 4763 | Армований фіброю цементний розчин Sika MonoTop®- 722 Mur ( 1-компонентний розчин для ремонту та армування кладки | кг | 2830,65 |  |
| 4764 | Сітка зі скловолокна SikaWrap®-350G Grid | м2 | 2170,165 |  |
| 4765 | Покриття "полімочевиною" | м2 | 56,3 |  |
| 4766 | Sikalastic 8800 | кг | 118,23 |  |
|  | Роздiл 10. Зовнiшнє оздоблення |  |  |  |
| 4767 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумно-полімерною мастикою | м2 | 204,4 |  |
| 4768 | Укладання дренувального мата | м2 | 248,1 |  |
| 4769 | Дренувальний мат | м2 | 285,315 |  |
| 4770 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь грунт-фарбою Baumit UniPrimer | м2 | 62,3 |  |
| 4771 | Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками | т | 0,01869 |  |
| 4772 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | м2 | 62,3 |  |
| 4773 | Штукатурка декоративна мозаїчна Baumit Mosaik Top | кг | 342,65 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4774 | Шпаклювання простих фасадів під фарбування з землі та риштувань | м2 | 248,1 |  |
| 4775 | Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact (Бауміт СтарКонтакт) | т | 0,4962 |  |
| 4776 | Кріплення до поверхні скловолокнистої сітки | м2 | 248,1 |  |
| 4777 | Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2 | м2 | 248,1 |  |
| 4778 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі | м3 | 29,772 |  |
| 4779 | Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K | кг | 744,3 |  |
| 4780 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 | м3 | 29,17656 |  |
| 4781 | Ґідроізоляція поверхонь покриттям для захисту бетону Sika Gard 680 S Betoncolor, перший шар | м2 | 248,1 |  |
| 4782 | Ґідроізоляція поверхонь покриттям для захисту бетону Sika Gard 680 S Betoncolor, наступний шар | м2 | 248,1 |  |
| 4783 | Однокомпонентне акрилове покриття Sikagard-680 S Betoncolor | кг | 99,24 |  |
| 4784 | Шпаклювання поверхонь мастикою "Бітуміноль" товщиною шару 3 мм | м2 | 248,1 |  |
| 4785 | Шпаклівка цементна для вирівнювання та фінішної обробки бетонних поверхонь Sika MonoTop®-723 N | кг | 2108,85 |  |
|  | Роздiл 11. Улаштування приямку ліфтової шахти |  |  |  |
| 4786 | Улаштування підстильного шару бетонного,В10 | м3 | 1,02 |  |
| 4787 | Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2 (товщ.20мм), бетон В25 | м2 | 5,1 |  |
| 4788 | На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до 100мм | м2 | 5,1 |  |
| 4789 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 52,02 |  |
| 4790 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,124 |  |
| 4791 | Арматура-сітки, клас А400С, діаметр 12-14 мм | т | 0,12 |  |
| 4792 | Арматура-сітки, клас А400С, діаметр 10 мм | т | 0,004 |  |
|  | Роздiл 12. Отвори |  |  |  |
|  | ТИП1 (10шт),ТИП3 (3шт.), ТИП5 (1шт) товщина стіни 400мм |  |  |  |
| 4793 | Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм | м різ. | 86,4 |  |
| 4794 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS | м реза | -86,4 |  |
| 4795 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 112 |  |
| 4796 | Посилення стін металевим каркасом | т | 3,88745 |  |
| 4797 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 1 |  |
| 4798 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 2,87384 |  |
| 4799 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,6788 |  |
| 4800 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,166364 |  |
| 4801 | Шайби М16 | т | 0,06688 |  |
| 4802 | Шпилька М16 мм довж.550мм | шт | 150 |  |
| 4803 | Шпилька М16 мм довж.450мм | шт | 60 |  |
| 4804 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 210 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4805 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до 450мм) (450-200)/10=25 | шт | 60 |  |
| 4806 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до 550мм) (550-200)/10=35 | шт | 150 |  |
| 4807 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 124,78875 |  |
| 4808 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 124,78875 |  |
|  | ТИП2 (2шт.) товщина стіни 250мм |  |  |  |
| 4809 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 30 |  |
| 4810 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 30 |  |
| 4811 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (сміття 0,647т*2) | м3 | 1,638 |  |
| 4812 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 1 |  |
| 4813 | Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 4,12 |  |
| 4814 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,50048 |  |
| 4815 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,40776 |  |
| 4816 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,05024 |  |
| 4817 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,02388 |  |
| 4818 | Шайби М16 | т | 0,0096 |  |
| 4819 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 30 |  |
| 4820 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 16,065 |  |
| 4821 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 16,065 |  |
|  | ТИП4 (1шт.) товщина стіни 500мм |  |  |  |
| 4822 | Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм | м різ. | 5,36 |  |
| 4823 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 8 |  |
| 4824 | Посилення стін металевим каркасом | т | 0,2604 |  |
| 4825 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,18428 |  |
| 4826 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,05024 |  |
| 4827 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,012736 |  |
| 4828 | Шайби М16 | т | 0,00512 |  |
| 4829 | Шпилька М16 мм довж.550мм | шт | 16 |  |
| 4830 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,359 |  |
| 4831 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 8,359 |  |
|  | ТИП6 (1 шт.) товщина стіни 250мм |  |  |  |
| 4832 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 14 |  |
| 4833 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 14 |  |
| 4834 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,6608 |  |
| 4835 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | м | 3,36 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4836 | Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 3,36 |  |
| 4837 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,2372 |  |
| 4838 | Сталь кутова 100х100х8 | т | 0,1960032 |  |
| 4839 | Сталь листова товщ. 8 мм | т | 0,0256224 |  |
| 4840 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,011144 |  |
| 4841 | Шайби М16 | т | 0,00448 |  |
| 4842 | Шпилька М16 мм довж.300мм | шт | 14 |  |
| 4843 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,614 |  |
| 4844 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 7,614 |  |
| 4845 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 39,99825664 |  |
| 4846 | Перевезення сміття до 10 км | т | 39,9983 |  |
|  | Роздiл 13. Влаштування доступності |  |  |  |
| 4847 | Улаштування резинових накладок на сходи | м | 32,1 |  |
| 4848 | Резинова накладка на сходи НС44-Р самоклеюча | м | 32,1 |  |
| 4849 | Установлення табличок із шрифтом Брайля | шт | 29 |  |
| 4850 | Табличка із шрифтом Брайля | шт | 29 |  |
| 4851 | Установлення поручнів інформаційних направляючих | м | 221 |  |
| 4852 | Поручень широкий заокруглений WG 152 | шт | 221 |  |
| 4853 | Кронштейни для кріплення поручня широкого WG 152 | шт | 663 |  |
| 4854 | Дюбелі розпірні поліетиленові , 8х100 мм | шт | 663 |  |
| 4855 | Шурупи 6х150 | шт | 663 |  |
| 4856 | Заглушки для направляючого поручня | шт | 59 |  |
| 4857 | Улаштування відбійників кутових з кріпленням шурупами | м | 6 |  |
| 4858 | Відбійники кутові | м | 6 |  |
| 4859 | Улаштування бампера захисного | м | 221 |  |
| 4860 | Бампер захисний | м | 223,21 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-02 на Водопостачання та каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Сантехнічні прилади |  |  |  |
| 4861 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 13 |  |
| 4862 | Унітаз керамічний лійкоподібний з випуском вниз, суцільно-відлитою поличкою та безпосередньо приєднаним змивним бачком | шт | 13 |  |
| 4863 | Установлення біде | к-т | 1 |  |
| 4864 | Бiде підлогове у комплекті з сифоном | комплект | 1 |  |
| 4865 | Змiшувач для біде | шт | 1 |  |
| 4866 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 24 |  |
| 4867 | Умивальник керамічний | комплект | 23 |  |
| 4868 | Умивальник керамічний для людей з обмеженими можливостями | комплект | 1 |  |
| 4869 | Сифон для умивальника (у комплекті з гофрою) | шт | 24 |  |
| 4870 | Змiшувач для умивальника | комплект | 24 |  |
| 4871 | Установлення піддонів душових сталевих (душова кабіна) | к-т | 2 |  |
| 4872 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  |
| 4873 | Душова кабіна (у комплекті з водорозбірною арматурою та сифоном) | шт | 2 |  |
| 4874 | Система душова (змішувач для душу, верхній та ручний душ, шланг 1,5 м) | шт | 2 |  |
| 4875 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 6 |  |
| 4876 | Електричний водонакопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт в комплекті з клапаном запобіжним | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4877 | Електричний водонакопичувальний водонагрівач 50л, 1.5кВт в комплекті з клапаном запобіжним | шт | 5 |  |
| 4878 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 20 |  |
| 4879 | Насосна міні станція Grundfos SOLOLIFT2 WC-1 | шт | 20 |  |
|  | Роздiл 2. Система холодного водопостачання В1 , гарячего водопостачання Т3 |  |  |  |
| 4880 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 6 |  |
| 4881 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм | м | 6 |  |
| 4882 | Фітинги із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 4 |  |
| 4883 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 156,6 |  |
| 4884 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 156,6 |  |
| 4885 | Фітинги із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 102 |  |
| 4886 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 32 |  |
| 4887 | Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф32х4,4 | м | 32,704 |  |
| 4888 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 35 |  |
| 4889 | Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф25х3,5 | м | 35,77 |  |
| 4890 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 55 |  |
| 4891 | Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф20х2,8 | м | 56,21 |  |
| 4892 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 267,6 |  |
| 4893 | Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 25 К-Flex | м | 6 |  |
| 4894 | Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 20 К-Flex | м | 156,6 |  |
| 4895 | Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 15 К-Flex | м | 105 |  |
| 4896 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 2 |  |
| 4897 | Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм , тип герметичності "А", для води та пари, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2] | шт | 2 |  |
| 4898 | Кран кульовий муфтовий DN25 РУ16 бар | шт | 1 |  |
| 4899 | Кран кульовий муфтовий ф20 Ру16 бар | шт | 59 |  |
| 4900 | Кріплення для труб поліпропіленових DN25 Alpha Plast | шт | 62 |  |
| 4901 | Кріплення для труб поліпропіленових DN20 Alpha Plast | шт | 62 |  |
|  | Роздiл 3. Водопровід протипожежний В2 |  |  |  |
| 4902 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 4 |  |
| 4903 | Труби сталеві електрозварні з емальованою внутришньою поверхнею, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 4 |  |
| 4904 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 1 |  |
| 4905 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4906 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 3 |  |
| 4907 | Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем 3Д050 для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2] | шт | 3 |  |
| 4908 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |  |
| 4909 | Кран кульовий муфтовий ф 15 Ру 16 бар (спускник) | шт. | 2 |  |
| 4910 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 4911 | Кран-комплект HW-25-52 Wkd навісний: (касета для плоскоскидаємого рукава, вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду50 з ДППК, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 рукав пожежний Ду51 з двома головками ГР50, ствол пожежний перекривний Ду50 сопло 16 мм, датчик відкриття дверей шафи СОМК, блок управління пожежним краном БУПК, вогнегасник порошковий ОП-5- 2 шт.) | шт. | 2 |  |
| 4912 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 16 |  |
| 4913 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 4. Каналізація побутова |  |  |  |
| 4914 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 53 |  |
| 4915 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 53 |  |
| 4916 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 54,6 |  |
| 4917 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 54,6 |  |
| 4918 | Трiйник ПП ф100/110, 45град | шт | 26 |  |
| 4919 | Трiйник ПП ф100/110, 90град | шт | 26 |  |
| 4920 | Трiйник ПП ф110/50, 45 град | шт | 32 |  |
| 4921 | Трiйник ПП ф110/50, 90 град | шт | 12 |  |
| 4922 | Трiйник ПП ф50/50, 45град | шт | 14 |  |
| 4923 | Трiйник ПП ф50/50, 90 град | шт | 32 |  |
| 4924 | Коліно ПП 110, 45 град | шт | 48 |  |
| 4925 | Коліно ПП 110, 90 град | шт | 2 |  |
| 4926 | Коліно ПП 50, 45 град | шт | 26 |  |
| 4927 | Коліно ПП 50, 90 град | шт | 45 |  |
| 4928 | Заглушка ПП 50 | шт | 3 |  |
| 4929 | Заглушка ПП 110 | шт | 10 |  |
| 4930 | Перехід ексентричний(редукция) ПП 110/50 | шт | 11 |  |
| 4931 | Перехід ексентричний(редукция) ПП 50/40 | шт | 13 |  |
| 4932 | Перехід ексентричний(редукция) ПП 50/32 | шт | 12 |  |
| 4933 | Ревізія ПП діам. 110 мм | шт | 6 |  |
| 4934 | Ревізія діам. 50 мм | шт | 5 |  |
| 4935 | Гофра ф110 на унітаз | шт | 13 |  |
| 4936 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 13 |  |
| 4937 | Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі , з горизонтальним випуском DN 50, HL310N | шт | 13 |  |
| 4938 | Манжета вогнезахисна для труб ф110 | шт | 10 |  |
| 4939 | Манжета вогнезахисна для труб ф50 | шт | 25 |  |
| 4940 | Хомут на трубу ф110 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 0,5...1,5м) | шт | 47 |  |
| 4941 | Хомут на трубу ф50 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 1...2м) | шт | 89 |  |
| 4942 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 17 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4943 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-03 на Опалення, вентиляція, кондиціонування |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення та теплопостачання вентиляційних установок ОВ.С |  |  |  |
|  | Надземна частина |  |  |  |
| 4944 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 75,379 |  |
| 4945 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=700мм PLK- 20Н-50 Kermi (774 кВт) | шт | 12 |  |
| 4946 | Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1100мм PLK- 30Н-50 Kermi (1700 кВт) | шт | 32 |  |
| 4947 | Сталевий панельний радіатор L=1600мм PLK-33-50 Kermi ( 3897 кВт) | шт | 3 |  |
| 4948 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 206,8 |  |
| 4949 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 206,8 |  |
| 4950 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 206,8 |  |
| 4951 | Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST | м | 211,3496 |  |
| 4952 | Трійник діам. 32х32х20 мм | шт | 94 |  |
| 4953 | Муфти сталеві раз'ємні Ду1/2''мм | шт | 94 |  |
| 4954 | Установлення кранів | комплект | 47 |  |
| 4955 | Крани радіаторні, діаметр 15 мм | шт | 47 |  |
| 4956 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 47 |  |
| 4957 | Термостатический клапан HERZ TS-99-FV проходной Rp 1/2" x R 1/2" | шт | 47 |  |
| 4958 | Термостатична головка Herz 7230 М28х1,5 | шт | 47 |  |
| 4959 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 раза | м2 | 37,2 |  |
| 4960 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 37,2 |  |
| 4961 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 3 |  |
| 4962 | Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф20 | шт | 2 |  |
| 4963 | Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф25 | шт | 1 |  |
| 4964 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм | фільтр | 1 |  |
| 4965 | Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф32 | шт | 1 |  |
| 4966 | Балансувальний клапан з діафр. та імп. трубкою Ду15 1 4017 31 HERZ | шт | 9 |  |
| 4967 | Регулятор перепаду тиску 5-30 кПа Ду15 1 4007 01 HERZ | шт | 9 |  |
| 4968 | Балансувальний клапан Ду15 1 4017 01 HERZ | шт | 11 |  |
| 4969 | Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006M Ду20 1 4006 12 HERZ | шт | 9 |  |
| 4970 | Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006M Ду25 1 4006 13 HERZ | шт | 2 |  |
| 4971 | Трьоходовий клапан R3020-4-S2 з приводом TR230-R R3020-4-S2 + TR230-R BELIMO | шт | 9 |  |
| 4972 | Трьоходовий клапан R3025-10-S2 з приводом LR230-A R3025-10-S2 + LR230-A BELIMO | шт | 2 |  |
| 4973 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 2 |  |
| 4974 | Кран шаровий фланцевий ф50 | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4975 | Кран шаровий Ф15 | шт | 86 |  |
| 4976 | Кран шаровий Ф20 | шт | 20 |  |
| 4977 | Кран шаровий Ф25 | шт | 10 |  |
| 4978 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 11 |  |
| 4979 | Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф20 | шт | 9 |  |
| 4980 | Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф25 | шт | 2 |  |
| 4981 | Установлення розповітрювачів | комплект | 22 |  |
| 4982 | Автоматичний розповітрювач ф1/2" | шт | 22 |  |
| 4983 | Зворотній клапан латунний муфтовий ф20 | шт | 9 |  |
| 4984 | Зворотній клапан латунний муфтовий ф25 | шт | 2 |  |
| 4985 | Установлення термоманометрів аксіальних | комплект | 22 |  |
| 4986 | Термоманометр аксіальний ф80; 0…120 град С; 0…4 бар F+R818 10009464 Watts | шт | 22 |  |
| 4987 | Зворотній клапан латунний муфтовий ф25 | шт | 2 |  |
| 4988 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 11 |  |
| 4989 | Циркуляційний насос UPS 15-30 130 Grundfos | шт | 11 |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція та кондиціонування (арк.4) |  |  |  |
|  | П 2 |  |  |  |
| 4990 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 4991 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 1 |  |
|  | П10, П12, П13, П14 |  |  |  |
| 4992 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 4 |  |
| 4993 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 4 |  |
|  | ПАРОЗВОЛОЖУВАЧІ |  |  |  |
| 4994 | Установлення повiтрозволожувачів, масою до 50 кг | шт | 3 |  |
|  | СИСТЕМА В2 |  |  |  |
| 4995 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т | шт | 1 |  |
|  | СИСТЕМА В44 |  |  |  |
| 4996 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т | шт | 1 |  |
|  | СИСТЕМИ В14, В15, В16, В17, В18, В20, В28, В29, В30, В39, В40, В53, В54, В55, В56, В57, В58, В59, В60, В61, В62 |  |  |  |
| 4997 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 21 |  |
|  | КОМПЛЕКТУЮЧІ |  |  |  |
| 4998 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 510 |  |
| 4999 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 560 |  |
| 5000 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | м2 | 7,3005 |  |
| 5001 | Повітропровід гнучкий неутеплений ф100 | м.п. | 6 |  |
| 5002 | Повітропровід гнучкий неутеплений ф125 | м.п. | 1 |  |
| 5003 | Повітропровід гнучкий утеплений ф160 | м.п. | 10 |  |
| 5004 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 14 |  |
| 5005 | Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 350х250 | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5006 | Решітка дворядна регульована 2565-2 200х200 | шт | 2 |  |
| 5007 | Решітка дворядна регульована 2565-2 300х200 | шт | 8 |  |
| 5008 | Решітка дворядна регульована 2565-2 400х200 | шт | 2 |  |
| 5009 | Решітка переточна дверна МВ-450/2 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 5010 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-6 | шт | 7 |  |
| 5011 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-9 | шт | 28 |  |
| 5012 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-12 | шт | 52 |  |
| 5013 | Сталевий дифузор з адаптером ПДК-14 | шт | 1 |  |
| 5014 | Металевий анемостат з адаптером DVS100 | шт | 35 |  |
| 5015 | Металевий анемостат з адаптером DVS125 | шт | 1 |  |
| 5016 | Металевий анемостат з адаптером DVS160 | шт | 4 |  |
| 5017 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год | фільтр | 3 |  |
| 5018 | HEPA фільтр MP14M H14 610x610x078 Єврокліма | шт | 3 |  |
| 5019 | Пленум-диффузор TAR-P/H/S 685x685x404 Єврокліма | шт | 3 |  |
| 5020 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 18 |  |
| 5021 | Клапан зворотній RSK 100 Systemair | шт | 10 |  |
| 5022 | Клапан зворотній RSK 125 Systemair | шт | 1 |  |
| 5023 | Клапан зворотній RSK 160 Systemair | шт | 7 |  |
| 5024 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-100 Systemair | шт | 59 |  |
| 5025 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-125 | шт | 3 |  |
| 5026 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-160 | шт | 61 |  |
| 5027 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250 | шт | 3 |  |
| 5028 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250х100 | шт | 4 |  |
| 5029 | Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250х150 | шт | 2 |  |
| 5030 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм | шт | 4 |  |
| 5031 | Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -100 | шт | 3 |  |
| 5032 | Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -125 | шт | 1 |  |
| 5033 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | 1 |  |
| 5034 | Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -250 | шт | 1 |  |
| 5035 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних | шт | 9 |  |
| 5036 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 250х200 | шт | 2 |  |
| 5037 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х250 | шт | 1 |  |
| 5038 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х200 | шт | 1 |  |
| 5039 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 350х200 | шт | 1 |  |
| 5040 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 400х200 | шт | 1 |  |
| 5041 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х250 | шт | 1 |  |
| 5042 | Шумоглушник l=500мм ГТП 600х400мм | шт | 1 |  |
| 5043 | Шумоглушник l=1000 мм ГТП 600х500 | шт | 1 |  |
| 5044 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | клапан | 39 |  |
| 5045 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 | шт | 10 |  |
| 5046 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН125/EI60 | шт | 1 |  |
| 5047 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/EI60 | шт | 7 |  |
| 5048 | Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН250/EI60 | шт | 1 |  |
| 5049 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-250х200-2-ПВП230Т-СН | шт | 4 |  |
| 5050 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-300х150-2-ПВП230Т-СН | шт | 2 |  |
| 5051 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-300х200-2-ПВП230Т-СН | шт | 2 |  |
| 5052 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-350х200-2-ПВП230Т-СН | шт | 2 |  |
| 5053 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х200-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 5054 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х250-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 5055 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х250-2-ПВП230Т-СН | шт | 3 |  |
| 5056 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х250-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 5057 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х300-2-ПВП230Т-СН | шт | 2 |  |
| 5058 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х400-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5059 | Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х500-2-ПВП230Т-СН | шт | 1 |  |
| 5060 | Привод LM230A Belimo | шт | 39 |  |
| 5061 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 230 |  |
| 5062 | Теплова ізоляція з базальтової вати б=30мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool | м2 | 90 |  |
| 5063 | Теплова ізоляція з базальтової вати б=50мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool | м2 | 140 |  |
| 5064 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 890 |  |
| 5065 | Теплова ізоляція зі вспіненого поліетилену б=10мм, армова-на алюмінієвою фольгою на клейовій основі Алюфом Normaizol | м2 | 878,92 |  |
| 5066 | Теплова ізоляція з каучуку б=12мм, армована алюмінієвою фольгою на клейовій основі K-Flex ST DUCT AD ALU 12 | м2 | 30,66 |  |
|  | Роздiл 3. Кондиціонування (арк. 8) |  |  |  |
| 5067 | Установлення блокiв зовнішніх | блок | 6 |  |
| 5068 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 51 |  |
| 5069 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 885 |  |
| 5070 | Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм | м | 166,4 |  |
| 5071 | Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм | м | 364 |  |
| 5072 | Трубка мідна для кондиціонера 12,7 мм | м | 67,6 |  |
| 5073 | Трубка мідна для кондиціонера 15,88 мм | м | 322,4 |  |
| 5074 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 75 |  |
| 5075 | Трубка мідна для кондиціонера 19,05 мм | м | 15,6 |  |
| 5076 | Трубка мідна для кондиціонера 22,23 мм | м | 62,4 |  |
| 5077 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм | м | 125 |  |
| 5078 | Трубка мідна для кондиціонера 28,6 мм | м | 130 |  |
| 5079 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 1085 |  |
| 5080 | Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST | м | 163,52 |  |
| 5081 | Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST | м | 357,7 |  |
| 5082 | Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST | м | 66,43 |  |
| 5083 | Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST | м | 316,82 |  |
| 5084 | Теплоізоляція ф13х18 K-FLEX ST | м | 15,33 |  |
| 5085 | Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST | м | 61,32 |  |
| 5086 | Теплоізоляція ф13х28 K-FLEX ST | м | 127,75 |  |
| 5087 | Стрічка Benda Venil | шт | 32 |  |
| 5088 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 135 |  |
| 5089 | Труба дренажна з фітингами ф20 мм | м | 135 |  |
| 5090 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 65 |  |
| 5091 | Труба дренажна з фітингами ф40 мм | м | 65 |  |
| 5092 | Матеріали для кріплення | кг | 30 |  |
| 5093 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 490 |  |
| 5094 | Кабель екранований трьохжильний КВВГе 3х1,5 | м | 499,8 |  |
| 5095 | Рефнет AFG-00B SwanAir | шт | 15 |  |
| 5096 | Рефнет AFG-12B SwanAir | шт | 18 |  |
| 5097 | Рефнет AFG-24B SwanAir | шт | 15 |  |
| 5098 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 3 |  |
| 5099 | Насос дренажний mini orange | шт | 3 |  |
| 5100 | Установлення сифонiв до систем кондиціонування | шт | 56 |  |
| 5101 | Сифон до системи кондиціонування HL-21 | шт | 56 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-04 на придбання обладнання вентиляції |  |  |  |
|  | П2 |  |  |  |
| 5102 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 0400 Klimor | шт | 1 |  |
| 5103 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 0400 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П10 |  |  |  |
| 5104 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 5105 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П12 |  |  |  |
| 5106 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 5107 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П13 |  |  |  |
| 5108 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 5109 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | П14 |  |  |  |
| 5110 | Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
| 5111 | Автоматика до установки до припливної установки EVO- T-H 4100 Klimor | шт | 1 |  |
|  | Парозволожувачі |  |  |  |
| 5112 | Парозволожувач Condair EL 8 Єврокліма | шт | 2 |  |
| 5113 | Парозволожувач Condair EL 10 Єврокліма | шт | 1 |  |
|  | В2 |  |  |  |
| 5114 | Канальний витяжний вентилятор RK 800x500Е3 “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |
|  | В14, В20, В28, В39, В54, В55, В56, В57 |  |  |  |
| 5115 | Канальний витяжний вентилятор ВКМ 100 ВЕНТС | шт | 8 |  |
|  | В15, В29, В30, В60 |  |  |  |
| 5116 | Канальний витяжний вентилятор ВКМ 150 ВЕНТС | шт | 4 |  |
|  | В16, В17, В18, В58, В59 |  |  |  |
| 5117 | Канальний витяжний вентилятор ВКМ 125 ВЕНТС | шт | 5 |  |
|  | В44 |  |  |  |
| 5118 | Канальний витяжний вентилятор RK 600x300F3 “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |
|  | В53 |  |  |  |
| 5119 | Канальний витяжний вентилятор CK 160С “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |
|  | В40, В62 |  |  |  |
| 5120 | Канальний витяжний вентилятор CK 200В “Ostberg” ACM | шт | 2 |  |
|  | В61 |  |  |  |
| 5121 | Канальний витяжний вентилятор CK 315В “Ostberg” ACM | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-05 на придбання обладнання кондиціонування |  |  |  |
| 5122 | Компрессорно - конденсаційний блок в компл. з ТРВ Mitsubishi ME PU-P71YHA Klimor | шт | 2 |  |
| 5123 | Компрессорно-конденсаційний блок в компл. з ТРВ Mitsubishi ME PU-P100YHA Klimor | шт | 1 |  |
| 5124 | Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH560/SR1MV SwanAir | шт | 2 |  |
| 5125 | Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH400/SR1MV SwanAir | шт | 1 |  |
| 5126 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H022/R1X(LI) SwanAir | шт | 18 |  |
| 5127 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H036/R1X(LI) SwanAir | шт | 20 |  |
| 5128 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H028/R1X(LI) SwanAir | шт | 11 |  |
| 5129 | Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H045/R1X(LI) SwanAir | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-06 на Відеонагляд |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Відеонагляд ВН.С (арк.1) |  |  |  |
| 5130 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 3 |  |
| 5131 | Конектор RJ-45 | шт | 6 |  |
| 5132 | Прокладання коробів пластикових | м | 3 |  |
| 5133 | Короб полівінілхлоридний 15х17 | м | 3 |  |
| 5134 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 232 |  |
| 5135 | Труба гофрована гнучка діаметром 16 мм | м | 232 |  |
| 5136 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 232 |  |
| 5137 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 3 |  |
| 5138 | Кабель 4*2*0,51 КПВ-ВП | м | 235 |  |
| 5139 | Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.) | шт | 3 |  |
| 5140 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 3 |  |
| 5141 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 3 |  |
| 5142 | Тримач для труби д.40 | шт | 3 |  |
| 5143 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 1 |  |
| 5144 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-07 на Електросилове устаткування (відеонагляд) |  |  |  |
| 5145 | Відеокамера (2.8 mm), купольна DS-2CD1143G0-I Hikvision | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-08 на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пожежна сигналізація (арк.ПС;СПТС.С 5) |  |  |  |
| 5146 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (АПР) | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5147 | Ящик живлення | ящик | 1 |  |
| 5148 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 |  |
| 5149 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-А) | шт | 69 |  |
| 5150 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-А) | шт | 16 |  |
| 5151 | Сповiщувач ПС автоматичний електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi ручний (СПР-А) | шт | 3 |  |
| 5152 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 965 |  |
| 5153 | Гофрована труба з ПВХ ( серія 9), d=16мм (91916) | м | 950 |  |
| 5154 | Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 12 мм | м | 15 |  |
| 5155 | Прокладання коробів пластикових | м | 90 |  |
| 5156 | Короб полівінілхлоридний 25х16 | м | 90 |  |
| 5157 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 90 |  |
| 5158 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 950 |  |
| 5159 | Провод ПСВЕВнг 2х1,05 мм | м | 1040 |  |
| 5160 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 88 |  |
| 5161 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 1 |  |
|  | Заповнення щілин при проході крізь стіни |  |  |  |
| 5162 | Вогнестійка пістолетна піна, ЕІ 60, 750мл | шт | 1 |  |
| 5163 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 50 |  |
| 5164 | Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х1,05 | м | 50 |  |
| 5165 | Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.) | шт | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-09 на Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень) |  |  |  |
| 5166 | Пристрій розширення адресний АПР | шт | 1 |  |
| 5167 | Блок живлення БЖ-1230 | шт | 1 |  |
| 5168 | Акумуляторна батарея 12 В, 18 А*г | шт | 1 |  |
| 5169 | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А | шт | 69 |  |
| 5170 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А | шт | 16 |  |
| 5171 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 1. Резерв 10 % |  |  |  |
| 5172 | Пристрій розширення адресний АПР | шт | 1 |  |
| 5173 | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А | шт | 7 |  |
| 5174 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А | шт | 2 |  |
| 5175 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-010 на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень |  |  |  |
| 5176 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 1 |  |
| 5177 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 85 |  |
| 5178 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-011 на Система зв'язку, телефонізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Локальна мережа СЗ.С (арк.2 ) |  |  |  |
| 5179 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (комутатор, бездротова точка доступу) | шт | 4 |  |
| 5180 | Конектор RJ-45 | шт | 18 |  |
| 5181 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 400 |  |
| 5182 | Гофрована труба гнучка, d=25мм | м | 400 |  |
| 5183 | Кріплення для гофри Ду16 | шт | 1200 |  |
| 5184 | Прокладання коробів пластикових | м | 610 |  |
| 5185 | Короб полівінілхлоридний 25х25 | м | 610 |  |
| 5186 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 400 |  |
| 5187 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 610 |  |
| 5188 | Кабель вита пара мідний 4х2х0,51 КПВ-ВП 4х2х0,51 | м | 1010 |  |
| 5189 | Патч-корд кат. 5е, 2м | шт | 21 |  |
| 5190 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 18 |  |
| 5191 | Розетка комп'ютерна Viko Carmen біла (90561032) | шт | 18 |  |
| 5192 | Коробка монтажна одномісна для кріпл. розеток | шт | 18 |  |
| 5193 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Телефонізація СЗ.С(арк.4 ) |  |  |  |
| 5194 | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний | шт | 4 |  |
| 5195 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 4 |  |
| 5196 | Розетка телефонна (RJ11) Viko Carmen | шт | 4 |  |
| 5197 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 160 |  |
| 5198 | Гофрована труба з ПВХ ( серія 9), d=16мм (91916) | м | 160 |  |
| 5199 | Кріплення для гофри Ду16 | шт | 480 |  |
| 5200 | Прокладання коробів пластикових | м | 260 |  |
| 5201 | Короб полівінілхлоридний 25х25 | м | 260 |  |
| 5202 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 160 |  |
| 5203 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 260 |  |
| 5204 | Кабель телефонний зв'язку КПВ-ВП | м | 420 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-012 на Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація) |  |  |  |
| 5205 | Комутатор Ubiquiti UniFi Switch US-48-500W | шт | 1 |  |
| 5206 | Бездротова точка доступу Ubiquiti UniFi AC LR AP | шт | 3 |  |
| 5207 | Шафа серверна 21U 600x600х1040 | шт | 1 |  |
| 5208 | Телефон KX-TS2350UAB Panasonic | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-013 на Електротехнічні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж електроосвітлення (Протирадіаційне укриття ) арк.1,2 - 7 черга |  |  |  |
| 5209 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5210 | Дюбелі розпірні | шт | 8 |  |
| 5211 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 23 |  |
| 5212 | Монтаж світильників | шт | 193 |  |
| 5213 | Дюбелі розпірні | шт | 394 |  |
| 5214 | Світильник LED лінійний, L=1200мм стельовий накладний потужністю 36 Вт, ІР65, 230 В, 5000 К, пило та вологозахищений | шт | 120 |  |
| 5215 | Світильник LED настінний накладний круглий потужністю 12 Вт, ІР65, 230 В, 4000 К, пило та вологозахищений | шт | 41 |  |
| 5216 | Світильник LED настінний накладний потужністю 8 Вт, ІР65, 230 В, 4000 К, з датчиком руху, пило та вологозахищений | шт | 2 |  |
| 5217 | Світильник аварійний "Вихід" потужністю 2,4 Вт, 4 LED, ІР41, 230 В на 1,5 години безперервної роботи EL50 4 LED/0,6W FERON | шт | 14 |  |
| 5218 | Світильник світлодіодний приліжковий медичний, 960 Лм, 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою, USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP | шт | 9 |  |
| 5219 | Cвітильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, ІР20 | шт | 7 |  |
| 5220 | Монтаж опромінювача бактерицидного | шт | 8 |  |
| 5221 | Дюбелі розпірні | шт | 16 |  |
| 5222 | Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera | шт | 8 |  |
| 5223 | Установлення вимикачів утопленого типу відкритого встановлення, 2-клавішних | шт | 20 |  |
| 5224 | Вимикач двохклавішний відкритого встановлення 220В, 10А, ІР44 Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric | шт | 20 |  |
| 5225 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 35 |  |
| 5226 | Вимикач одноклавішний відкритого встановлення 220В, 10А, ІР44 Cedar Plus WDE000510 Schneider Electric | шт | 35 |  |
| 5227 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 28 |  |
| 5228 | Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення прохідний, на два напрямки Cedar Plus WDE000660 Schneider Electric | шт | 26 |  |
| 5229 | Вимикач двохклавішний, 220В, 10А, схованого встановлення прохідний, на два напрямки Cedar Plus WDE000650 Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 5230 | Коробка розподільча металева розм. 100х100х65 мм, ІР54 65454 ДКС | шт | 124 |  |
| 5231 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 1780 |  |
| 5232 | Дюбелі розпірні | шт | 730 |  |
| 5233 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС | м | 1780 |  |
| 5234 | Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС | шт | 2225 |  |
| 5235 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 2225 |  |
| 5236 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1780 |  |
| 5237 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 1175 |  |
| 5238 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 605 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 2. Монтаж електрообладнання (Протирадіаційне укриття (розеточні мережі та бойлери)) арк.3 - 7 черга |  |  |  |
| 5239 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 274 |  |
| 5240 | Розетка двохполюсна з заземлюючим контактом для відкритого встановлення, вологозахищена, ІР44, 220 В, 16 А | шт | 274 |  |
| 5241 | Коробка розподільча металева розм. 100х100х65 мм, ІР54 65454 ДКС | шт | 123 |  |
| 5242 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 845 |  |
| 5243 | Дюбелі розпірні | шт | 346 |  |
| 5244 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС | м | 845 |  |
| 5245 | Муфта "труба-труба", д20 мм, ІР54 6110-420 ДКС | шт | 282 |  |
| 5246 | Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС | шт | 1057 |  |
| 5247 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 1057 |  |
| 5248 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 845 |  |
| 5249 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 845 |  |
|  | Роздiл 3. Монтажні роботи (Електрообладнання (протирадіаційне укриття) ) арк.3, 4) - 7 черга |  |  |  |
| 5250 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит лікарняний ЩТ-ПРУ) | шафа | 1 |  |
| 5251 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР) | шафа | 1 |  |
| 5252 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 4 |  |
| 5253 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 5254 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 225 |  |
| 5255 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 150 |  |
| 5256 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 75 |  |
| 5257 | Коробка розподільча металева розм. 100х100х65 мм, ІР54 65454 ДКС | шт | 3 |  |
| 5258 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 225 |  |
| 5259 | Дюбелі розпірні | шт | 92 |  |
| 5260 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС | м | 225 |  |
| 5261 | Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС | шт | 282 |  |
| 5262 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 282 |  |
|  | Роздiл 4. Монтажні роботи (Протирадіаційне укриття (вентиляція та кондиціювання)) арк. 4 - 7 черга |  |  |  |
| 5263 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 2800 |  |
| 5264 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд | м | 780 |  |
| 5265 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд | м | 1210 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5266 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд | м | 450 |  |
| 5267 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х10мм2 ВВГнгд | м | 210 |  |
| 5268 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х16мм2 ВВГнгд | м | 150 |  |
| 5269 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 2440 |  |
| 5270 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 360 |  |
| 5271 | Дюбелі розпірні | шт | 1148 |  |
| 5272 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС | м | 1990 |  |
| 5273 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС | м | 450 |  |
| 5274 | Труба сталева електротехнічна оцинкована д.40 мм 6008-40L3 ДКС | м | 360 |  |
| 5275 | Муфта "труба-труба", д40 мм, ІР54 6110-440 ДКС | шт | 120 |  |
| 5276 | Муфта "труба-труба", д25 мм, ІР54 6110-425 ДКС | шт | 150 |  |
| 5277 | Муфта "труба-труба", д20 мм, ІР54 6110-420 ДКС | шт | 664 |  |
| 5278 | Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС | шт | 2488 |  |
| 5279 | Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС | шт | 563 |  |
| 5280 | Хомут сталевий для труб д40 мм 6040-40 ДКС | шт | 450 |  |
| 5281 | Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС | шт | 3501 |  |
|  | Роздiл 5. Монтажні роботи (Електрообладнання (протирадіаційне укриття) ) арк.5, 6) - 7 черга |  |  |  |
| 5282 | Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 1 |  |
| 5283 | Шафа зі знижувальним трансформатором 250ВА, 220/36 В, ІР54 ЯТП-0,25 | шт | 1 |  |
| 5284 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит ЩМП 7-0) | шафа | 1 |  |
| 5285 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР) | шафа | 1 |  |
| 5286 | Перемикач навантаження | шт | 1 |  |
| 5287 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 21 |  |
| 5288 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 7 |  |
| 5289 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 2 |  |
| 5290 | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 2 |  |
| 5291 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 3 |  |
| 5292 | Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 | шт | 1 |  |
| 5293 | Колодка випробувальна АРР-5 | шт | 1 |  |
| 5294 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 65 |  |
| 5295 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд | м | 10 |  |
| 5296 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х10мм2 ВВГнгд | м | 80 |  |
| 5297 | Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х70мм2 ВВГнгд | м | 90 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5298 | Кабель з мiдними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестiйкостi 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 | м | 25 |  |
| 5299 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE | м | 10 |  |
| 5300 | Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 5х2,5-0,66 (N) HXH FE Е30 | м | 10 |  |
| 5301 | Кабель контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 4х1,5 мм КВВГнг | м | 10 |  |
| 5302 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 65 |  |
| 5303 | Металорукав в ПВХ оплітці д.20 мм РЗ-Ц-П20 | м | 65 |  |
| 5304 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 140 |  |
| 5305 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 40 |  |
| 5306 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 90 |  |
| 5307 | Дюбелі розпірні | шт | 29 |  |
| 5308 | Гофрована труба ПВХ д.75 мм 121975 ДКС | м | 90 |  |
| 5309 | Труба ПВХ гофрована д.32 мм CTG20-32 | м | 40 |  |
| 5310 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 40 |  |
| 5311 | Дюбелі розпірні | шт | 16 |  |
| 5312 | Труба сталева оцинкована д.20х1,2х3000 мм 6008-20L3 ДКС | м | 40 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-014 на Придбання обладнання ЕТР |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електрообладнання (Протирадіаційне укриття (електроосвітлення) арк.1,2 - 7 черга |  |  |  |
| 5313 | Щит силовий розподільчий (ЩО-ПРУ) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 5314 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 5315 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 12 |  |
| 5316 | Щит силовий розподільчий (ЩАО-ПРУ) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, ІР31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та РЕ шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК | шт | 1 |  |
| 5317 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 5318 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 9 |  |
|  | Роздiл 2. Електрообладнання (протирадіаційне укриття) арк.3 - 7 черга |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5319 | Щит лікарняний розподільчий (ІР54) індивідуального виготовлення навісного виконання, з системою контролю ізоляції, з розділюючим трансформатором ТР-8000М, 8000ВА, з розподільчою групою ІТ- систем ЩТ-ПРУ | шт | 1 |  |
| 5320 | Пристрій АВР, 220В, 63А | шт | 1 |  |
| 5321 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=6 А, тип"В" EZ9 Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 5322 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=63 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 2 |  |
| 5323 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=50А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 5324 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=40 А, тип"С" iC60N A9F79140 Schneider Electric | шт | 1 |  |
| 5325 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" iC60N Schneider Electric | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 3. Електрообладнання (протирадіаційне укриття) арк.5 - 7 черга |  |  |  |
| 5326 | Щит металевий 155 модуля ~ 380В / 220В, ІР31, навісного виконання (розм. 1320Х750Х300), з замком ЩМП 7-0 YKM40-07-31 1ЩВіК | шт | 1 |  |
| 5327 | Пристрій АВР, 220В, 25А | шт | 1 |  |
| 5328 | Перемикач навантаження, 380В, 160А LBS CO 3Р 160 "ETI" | шт | 1 |  |
| 5329 | Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" | шт | 10 |  |
| 5330 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 5331 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=25 А, тип"С" PL6-C25/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 5332 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=32 А, тип"С" PL6-C32/3 Moeller | шт | 2 |  |
| 5333 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=40 А, тип"С" PL6-C40/3 Moeller | шт | 4 |  |
| 5334 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=63 А, тип"С" PL6-C63/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 5335 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=125 А, тип"С" PLНТ-C125/3 Moeller | шт | 1 |  |
| 5336 | Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=160 А, тип"С" BZMB2-A160 Moeller | шт | 1 |  |
| 5337 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller | шт | 2 |  |
| 5338 | Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller | шт | 7 |  |
| 5339 | Лічильник електронний багатофункціональний активної та реактивної енергії, 380 В, 5(10)А, кл.т.акт. - 1,0, кл.т.реакт. - 2,0 NIK 2303 ART.1000.М.11 | шт | 1 |  |
| 5340 | Лічильник електронний багатофункціональний активної та реактивної енергії, 380 В, 5(80)А, кл.т.акт. - 1,0 NIK 2303 AP6T.1002.МС.11 | шт | 1 |  |
| 5341 | Трансформатор струму,150/5А, кл.т.0,5s Т-0,66 | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-015 на Пристрої для виклику медичного персоналу |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пристрої для виклику медичного персоналу (арк.1) |  |  |  |
| 5342 | Монтаж - Кнопка виклику медичного персоналу | шт | 44 |  |
| 5343 | Монтаж - Табло відображення виклику медичного персоналу | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01/7 ПК-016 на Електросилове устаткування (Пристрої для виклику медичного персоналу) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електросилове устаткування |  |  |  |
| 5344 | Кнопка виклику медичного персоналу Belfix-MB11 "Belfix" | шт | 44 |  |
| 5345 | Табло відображення виклику медичного персоналу Belfix-M01BK "Belfix" | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Резерв |  |  |  |
| 5346 | Кнопка виклику медичного персоналу Belfix-MB11 "Belfix" | шт | 4 |  |
| Склав |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |
| Перевірив |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |