| Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2) |  |
| --- | --- |
| Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/2 ПК-09 |
| Придбання устаткування (коригування 2) Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі |
| Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо |  |  |  |
| Кошторисна вартість | 17060,586 | тис. грн. |  |  |
| Складений за поточними цінами станом на “15 листопада” 2023 р. |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Розділ 1. Медичне статкування |  |  |  |  |
| 1 | 280222-15031 варіант 1 | Стерилізатор паровий СП-ГПД-400 з автоматичним управлінням прохідний (М4-ST-HYA2-D25/W90 автомат камера прохідного типу) ; ( маса=1,1) | шт | 1 |  |  |
| 2 | 280222-15031 варіант 2 | Стерилізатор паровий СП ГК-100 з автоматичною системою знежирення стоків; ( маса=0,6) | шт | 1 |  |  |
| 3 | 280222-15029 варіант 1 | Стерилізатор повітряний ГП-80 ; ( маса=0,05) | шт | 15 |  |  |
| 4 | 280222-9001 варіант 1 | Інкубатор для новонароджених OKM 801 у складі: Підйомний стенд Рентгенівська касета Електроне управління О2 з моніторингом О2 (Туреччина); ( маса=0,9) | комплект | 1 |  |  |
| 5 | 280222-71-1 варіант 1 | Наркозна станція з компресором та газовим аналізатором (дорослий/дитина) S7100 в комплекті з газовим аналізатором (Бельгія) ; ( маса=1,1) кількість: 4-2 | шт | 2 |  |  |
| 6 | 280222-34-2 варіант 1 | Монітори пацієнта з капнографом V15I (Швеція); ( маса=0,3) кількість: 5-1 | комплект | 4 |  |  |
| 7 | 280222-4692 варіант 1 | Відсмоктувачі електричні Flaem AR30P00; ( маса=0,023) кількість: 6+4 | шт | 10 |  |  |
| 8 | 280222-4022 варіант 7 | Апарат ШВЛ високого класу Atlanta Diomede (Велика Британія); ( маса=0,2) кількість: 2-1 | шт | 1 |  |  |
| 9 | 280222-52-11 варіант 1 | Дрель медична Біомед BZ – 1(коню' вальна); ( маса=0,007) | шт | 1 |  |  |
| 10 | 280222-52-11 варіант 2 | Пила медична електрична осциляторна Біомед BJJ -1; ( маса=0,07) | шт | 1 |  |  |
| 11 | 280222-13192 варіант 1 | Стіл операційний рентген прозорий з приставками та тримачем для ніг електричний TDY-1 (Швеція); ( маса=1,5) | комплект | 1 |  |  |
| 12 | 280222-40-2 варіант 1 | Зварювальний апарат Bowa ARC100 (Німеччина); ( маса=0,095) | комплект | 1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 280222-8022 варіант 1 | Трансуретральний біполярний резектоскоп Fiegert (Німеччина); ( маса=0,095) | комплект | 1 |  |  |
| 14 | 280222-14016 варіант 2 | Функціональне ліжко-ваги 381B (КНР); ( маса=0,195) | комплект | 1 |  |  |
| 15 | 280222-40-2 варіант 2 | Електрокоагулятор Bowa ARC100 (Німеччина); ( маса=0,015) | комплект | 4 |  |  |
| 16 | 280222-9102 варіант 2 | Ліжко медичне функціональне реанімаційне JDCJH211В (КНР); ( маса=0, 075) | шт | 12 |  |  |
| 17 | & 280222- 14016-2 варіант 1 | Ліжко функціональне JDCDYA051 (КНР); ( маса=0,155) | шт | 83 |  |  |
| 18 | 280222-14064 варіант 1 | Стіл операційний електричний TDY-1 (Швеція); ( маса=0,5) | шт | 1 |  |  |
| 19 | 280222-17020 варіант 3 | Опромінювач-рециркулятор медичний бактерицидний пересувний, U=220в, N=0,15кВт, 1260х170х130; ( маса=0,025) | комплект | 10 |  |  |
| 20 | 280222-17020 варіант 4 | Опромінювач-рециркулятор медичний бактерицидний настінний 300; ( маса=0,025) | комплект | 14 |  |  |
| 21 | 241996-20306 варіант 4 | Стільці, що обробляються; ( маса=0) | шт | 152 |  |  |
| 22 | 241996-20306 варіант 5 | Стілець гвинтовий; ( маса=0) | шт | 18 |  |  |
| 23 | 280222-14029 | Підставка для тазів; ( маса=0,005) | шт | 4 |  |  |
|  |  | Разом по розділу 1 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |  |  |
|  | Порядок, п. 3.14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. |  |  |  |