Звіт  за тиждень з 03.02.2025 по 09.02.2025

На водопровідних мережах було ліквідовано пориви на :

- вул. Талафєєва х вул. Д. Черненка

- вул. Галафеєва к Піранспортна

- вул. Соборна, 12

- вул. Соборна, 32-34

- вул. Зарічна, 60

- вул. Зарічна х Св. Покровська

- Сверд. №3

- вул. Соборна, 12

Це дало змогу зменшити витоки води та забезпечити безперебійне водопостачання для населення.

На каналізаційних мережах, було проведено прочищення засмічень за 14 адресами.

Це дало змогу запобігти аварійних витоків на поверхню.

На каналізаційних очисних спорудах було проведені наступні роботи, що дало змогу покращити очистку  каналізаційних стоків:

- Набивка сальників на муловій станції насоси №1,2,3,9,10,

- Вивантаження труб.

- Відкачування басейну

На каналізаційних насосних станціях було проведені наступні роботи, що дало змогу запобігти затопленню каналізаційними  стоками приймальних резервуарів:

- Чистка насосів №1. №2 на КНС №4

- Заміна клапана насоса №2 на КНС №7

- Чистка насосів №1, №2 на КНС №4