Звіт  за тиждень з 06.01.2025 по 12.01.2025

На водопровідних мережах було ліквідовано пориви на :

- вул . Н. Сотні , 8

- віл. Лісна , 13

- КОС на території

- вул. Гетьманська , 90

- вул. Житомирська , 96

- Св. Воскресенська , 24 – заміна 50м труб

Це дало змогу зменшити витоки води та забезпечити безперебійне водопостачання для населення.

На каналізаційних мережах було проведено прочищення засмічень за 11 адресами.

Це дало змогу запобігти аварійних витоків на поверхню.

На каналізаційних очисних спорудах було проведені наступні роботи, що дало змогу покращити очистку  каналізаційних стоків:

- Ремонт насоса № 5 мулової станції.

На каналізаційних насосних станціях було проведені наступні роботи, що дало змогу запобігти затопленню каналізаційними  стоками приймальних резервуарів:

- Чистка насоса № 2  на КНС № 1.

- Чистка клапана насоса №1 КНС № 4.

- Чистка клапана і насоса № 2 на КНС № 1.

- Заміна  шпильок та чистка насоса №1 на КНС №12.

- Чистка насоса №3 на КНС №1.