Звіт  за тиждень з 10.02.2025 по 16.02.2025

На водопровідних мережах було ліквідовано пориви на :

- Вул. Галафаєва, 101

- Вул. Соборна, 36

- Вул. Київська, 20

- Вул. Райдужна, 39

- Вул. Косовського, 3

- Вул. А. Саєнка, 59

- Вул. Фастівецька, 20

- Вул. Незалежності, 18

- Вул. Бернадоса, 60

- Вул. Житомирська, 196

- Вул. Соборна, 74-76

- Вул. Фастівецька, 18

- Пров. О.Цьопича, 8

- Свердловина № 3

Це дало змогу зменшити витоки води та забезпечити безперебійне водопостачання для населення.

На каналізаційних мережах було проведено прочищення засмічень за 15 адресами.

Це дало змогу запобігти аварійних витоків на поверхню.

На каналізаційних очисних спорудах було проведені наступні роботи, що дало змогу покращити очистку  каналізаційних стоків:

1. Набивка сальників на муловій станції насос № 5.

2. Набивка сальників на зливній станції насос 32

На каналізаційних насосних станціях було проведені наступні роботи, що дало змогу запобігти затопленню каналізаційними  стоками приймальних резервуарів:

1. Чистка насоса № 2 на КНС № 1

2. Чистка клапана і насоса №2 на КНС №1

3. Чистка насосів №1, №2, №3 на КНС № 4.

4. Запуск насоса № 3. на КНС № 4.