Звіт  за тиждень з 10.03.2025 по 16.03.2025

На водопровідних мережах було ліквідовано пориви на :

- пров. Будівельний х вул. Будівельна

- вул. Г. Сковороди, 1

Це дало змогу зменшити витоки води та забезпечити безперебійне водопостачання для населення.

На каналізаційних мережах було проведено прочищення засмічень за 13 адресами.

Це дало змогу запобігти аварійних витоків на поверхню.

На каналізаційних очисних спорудах було проведені наступні роботи, що дало змогу покращити очистку  каналізаційних стоків:

1. Заміна сальників насосів №1, №2, №3 на муловій станції.

2. Заміна сальників насоса № 9 на фільтровій станції

На каналізаційних насосних станціях було проведені наступні роботи, що дало змогу запобігти затопленню каналізаційними  стоками приймальних резервуарів:

- Чистка насоса № 2 на КНС № 1.

- Чиста клапанів і насосів №1. №3 на КНС № 3.

- Чистка клапана насоса №2 на КНС № 1.