Звіт  за тиждень з 13.01.2025 по 19.01.2025

На водопровідних мережах було ліквідовано пориви на :

- Вул. В. Великого 41

- Вул. Південна 100

- Вул. Св. Воскресенська 24

- Вул. Берегова х К. Ольги

- Вул. Д. Черненка х Транспортна

Це дало змогу зменшити витоки води та забезпечити безперебійне водопостачання для населення.

На каналізаційних мережах було проведено прочищення засмічень за 14 адресами.

Це дало змогу запобігти аварійних витоків на поверхню.

На каналізаційних очисних спорудах було проведені наступні роботи, що дало змогу покращити очистку  каналізаційних стоків:

- Ремонт насоса № 5 мулової станції.

- Набивка  сальника насоса № 4 мулова станція.

На каналізаційних насосних станціях було проведені наступні роботи, що дало змогу запобігти затопленню каналізаційними  стоками приймальних резервуарів:

- Чистка насоса № 1 на КНС № 4.

- Зняття та ремонт насоса №1 на КНС № 7.

- Ремонт насоса № 2 на КНС № 7.