Звіт  за тиждень з 17.02.2025 по 23.02.2025

На водопровідних мережах було ліквідовано пориви на :

- Вул. Київська, 5

- Вул. Соборнa, 36  - ⌀ 500 мм

- Вул. Соборна, біля Зарічанського мосту 2-а пориви на ⌀ 500 мм,

- Вул. Α. Паленка (Моріна )

- Вул. А Саєнка х Соборна - 2-а пориви на ⌀ 500

- Вул. Є. Коновальця, 83 (Правди)

- Вул. Південна, 65

- Вул. Південна, 28

- Вул. Фастівецька, 18

- Вул. Св. Покровська х Огієнка (Пушкіна)

- Вул. Миру х Косовського (Унрука)

- Вул. Незалежності, 32 x С. Палія.

Це дало змогу зменшити витоки води та забезпечити безперебійне водопостачання для населення.

На каналізаційних мережах було проведено прочищення засмічень за 15 адресами.

Це дало змогу запобігти аварійних витоків на поверхню.

На каналізаційних очисних спорудах було проведені наступні роботи, що дало змогу покращити очистку  каналізаційних стоків:

- Заміна сальників на муловій станції насоси № 7, № 9, № 10.

- Промивка насоса № 2 на зливній станції.

- Заміна сальників на фільтровій станції насоси № 2, № 6. № 8. № 9.

На каналізаційних насосних станціях було проведені наступні роботи, що дало змогу запобігти затопленню каналізаційними  стоками приймальних резервуарів:

1. Заміна сальників насоса № 1 на КНС № 11.

2. Ревізія задвижки №1 на КНС №11

3. Заміна сальників насосів №2. №3 на КНС № 11.

4. Чистка насосів №1, №2, № 3 на КНС «Дзвони Чорнобиля».