Звіт  за тиждень з 17.03.2025 по 23.03.2025

На водопровідних мережах було ліквідовано пориви на :

- вул. Транспортна, 11.

- вул. С. Палія, 2.

- вул. Г. Сковороди, 1.

- вул. Райдужна, 57.

Це дало змогу зменшити витоки води та забезпечити безперебійне водопостачання для населення.

На каналізаційних мережах було проведено прочищення засмічень за 11 адресами.

Це дало змогу запобігти аварійних витоків на поверхню.

На каналізаційних очисних спорудах було проведені наступні роботи, що дало змогу покращити очистку  каналізаційних стоків:

- Заміна сальників насоса №1 на зливній станції.

- Заміна сальників насоса № 9 на фільтровій станції.

- Установка та відцентрова електродвигуна на фільтровій станції.

- Заміна сальників насосів №1, № 6, ремонт задвижки на фільтровій.

- Ремонт вторинного відстійника.

На каналізаційних насосних станціях було проведені наступні роботи, що дало змогу запобігти затопленню каналізаційними  стоками приймальних резервуарів:

- Чистка насоса №1 на КНС № 1.

- Чиста клапанів і насоса №1 на КНС № 4.

- Заміна сальників насосів № 1 №2. №3 на КНС № 11.

- Заміна сальників насоса №1 на КНС № 5.

- Заміна електродів в приймальному відділенні на КНС № 3.

- Чистка насоса №1 на КНС № 4.

- Заміна гайки на робочому колесі на КНС № 1.