Звіт  за тиждень з 20.01.2025 по 26.01.2025

На водопровідних мережах було ліквідовано пориви на :

- Вул. Польова , 2

- Вул. Берегова , 1

- Вул. Строкова , 7

- Вул. Свято Покровська

Це дало змогу зменшити витоки води та забезпечити безперебійне водопостачання для населення.

На каналізаційних мережах було проведено прочищення засмічень за 13 адресами.

Це дало змогу запобігти аварійних витоків на поверхню.

На каналізаційних очисних спорудах було проведені наступні роботи, що дало змогу покращити очистку  каналізаційних стоків:

- Ремонт насоса № 6 мулової станції .

- Ремонт задвижки 400 мулової станції .

На каналізаційних насосних станціях було проведені наступні роботи, що дало змогу запобігти затопленню каналізаційними  стоками приймальних резервуарів:

- Установка № 3 на КНС № 7

- Ремонт клапана насоса № 2 на КНС №7

- Установка насоса №м 1 на КНС № 7