Звіт  за тиждень з 27.01.2025 по 02.02.2025

На водопровідних мережах було ліквідовано пориви на :

- Мікрорайон Райдужний 54;

- Вул. Транспортна , в/м  Ø 300  6 поривів;

Це дало змогу зменшити витоки води та забезпечити безперебійне водопостачання для населення.

На каналізаційних мережах  був порив на Площі «Курган Слави» , напірний колектор  - 2 шт , було проведено прочищення засмічень за 12 адресами.

Це дало змогу запобігти аварійних витоків на поверхню.

На каналізаційних очисних спорудах було проведені наступні роботи, що дало змогу покращити очистку  каналізаційних стоків:

- Збірка насоса №5 мулової станції.

- Установка задвижки мулова станція.

- Ревізія задвижок на муловій та фільтровій станції ,КНС № 11,сирий  осад,повітродувка.

- Штукатурка коридора в адмінбудівлі.

На каналізаційних насосних станціях було проведені наступні роботи, що дало змогу запобігти затопленню каналізаційними  стоками приймальних резервуарів:

- Заміна клапана насоса № 1 на КНС № 4.

- Заміна клапана насоса № 2 на КНС № 4.